## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новокемская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новокемская ТСН ао | 7.2 | 5.4 | 7.296 | 7.128 | 7.2 | 5.328 | 7.128 | 7.488 | 8.688 | 6.72 | 7.752 | 7.608 | 5.832 | 9.984 | 8.76 | 7.488 | 9.504 | 9.864 | 6.192 | 8.28 | 9.192 | 8.928 | 6.648 | 8.472 | 184.08
| 10 Новокемская Т 1 ап | 96.8 | 95.2 | 91.2 | 91.2 | 90.4 | 92.8 | 107.2 | 127.2 | 124.8 | 134.4 | 137.6 | 125.6 | 125.6 | 117.6 | 116.8 | 118.4 | 140 | 140 | 136.8 | 132 | 129.6 | 126.4 | 113.6 | 105.6 | 2816.8
| 10 Новокемская Т 2 ап | 24 | 24 | 23.2 | 24 | 24.8 | 27.2 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 37.6 | 35.2 | 36.8 | 37.6 | 36 | 37.6 | 36 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.6 | 25.6 | 24 | 23.2 | 21.6 | 682.4
| 10 Новокемская-Кема ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Кьянда ао | 24.4 | 24 | 23.6 | 24.4 | 25.6 | 27.2 | 26.8 | 27.2 | 26.4 | 37.6 | 36.4 | 37.2 | 37.6 | 36.8 | 38 | 36.4 | 26.4 | 26.8 | 26.4 | 26 | 26 | 24.4 | 23.2 | 22.8 | 691.6
| 10 Новокемская-ЛПХ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новокемская-Поселок ао | 80.8 | 78.8 | 75.2 | 74.8 | 74.8 | 78.8 | 92 | 110.8 | 108 | 118.8 | 119.2 | 107.6 | 106.8 | 100.4 | 100.4 | 103.2 | 125.6 | 124.8 | 120.8 | 116.4 | 114 | 109.6 | 96.8 | 89.2 | 2427.6
| 10 Новокемская-Промзона ао | 16 | 16.4 | 16.4 | 15.6 | 16 | 14.8 | 14.8 | 16.8 | 17.2 | 16 | 18.4 | 18.4 | 18.4 | 18 | 16.8 | 14.8 | 15.2 | 15.6 | 15.6 | 16 | 16.8 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 393.6
| 35 Новокемская Т 1 ао | 109.2 | 105 | 103.6 | 102.2 | 102.2 | 103.6 | 119 | 140 | 140 | 147 | 149.8 | 138.6 | 137.2 | 133 | 131.6 | 130.2 | 155.4 | 156.8 | 147 | 147 | 144.2 | 141.4 | 124.6 | 119 | 3127.6
| 35 Новокемская Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Новокемская Т 2 ао | 28 | 29.4 | 28 | 28 | 29.4 | 32.2 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 42 | 40.6 | 40.6 | 42 | 40.6 | 43.4 | 40.6 | 29.4 | 32.2 | 29.4 | 30.8 | 30.8 | 28 | 28 | 26.6 | 792.4
| 35 Новокемская Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 386.4 | 378.2 | 368.496 | 367.328 | 370.4 | 381.928 | 424.128 | 486.688 | 482.288 | 540.12 | 544.952 | 512.408 | 511.032 | 492.384 | 493.36 | 487.088 | 527.904 | 532.464 | 508.592 | 502.08 | 496.192 | 479.128 | 432.848 | 409.672 | 11116.08
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новокемская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч