## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База рп RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа рп RS | 35 Шуйское МВ T2 ао RS | 35 Шуйское МВ T2 ап RS
00 - 01 | 0 | 6.584 | 0 | 0 | 0 | 811.2 | 80.5 |  | 1.8 |  | 48.6 |  | 125.4 | 0 | 46.1 |  | 33.4 | 0 | 173.85 |  | 30.9 | 0 | 272.6 |  | 0 | 212.1
01 - 02 | 0 | 8.616 | 0 | 0 | 0 | 790.8 | 79.8 |  | 1.8 |  | 45.6 |  | 124 | 0 | 41.2 |  | 34 | 0 | 169.2 |  | 29.8 | 0 | 266.6 |  | 0 | 203.7
02 - 03 | 0 | 6.528 | 0 | 0 | 0 | 766.2 | 79.8 |  | 1.7 |  | 39.4 |  | 121.2 | 0 | 37.1 |  | 35 | 0 | 164.25 |  | 29.7 | 0 | 258.8 |  | 0 | 203.7
03 - 04 | 0 | 8.368 | 0 | 0 | 0 | 761.4 | 79.5 |  | 1.8 |  | 40 |  | 119.8 | 0 | 36.9 |  | 30.2 | 0 | 162.45 |  | 30.9 | 0 | 261.8 |  | 0 | 221.55
04 - 05 | 0 | 6.744 | 0 | 0 | 0 | 799.2 | 79.2 |  | 1.8 |  | 43.8 |  | 126.2 | 0 | 43.7 |  | 33.4 | 0 | 167.4 |  | 29.8 | 0 | 275 |  | 0 | 258.3
05 - 06 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 871.8 | 78.9 |  | 1.7 |  | 45.8 |  | 143 | 0 | 47.9 |  | 35 | 0 | 179.7 |  | 28.9 | 0 | 312.2 |  | 0 | 278.25
06 - 07 | 0 | 7.904 | 0 | 0 | 0 | 996 | 79.5 |  | 2 |  | 54.1 |  | 162 | 0 | 65.3 |  | 35.8 | 0 | 213 |  | 29 | 0 | 357.2 |  | 0 | 323.4
07 - 08 | 0 | 6.68 | 0 | 0 | 0 | 1156.8 | 80.9 |  | 1.9 |  | 65 |  | 170.2 | 0 | 77.1 |  | 37 | 0 | 266.25 |  | 34.7 | 0 | 425.4 |  | 0 | 327.6
08 - 09 | 0 | 8.208 | 0 | 0 | 0 | 1203 | 84.4 |  | 1.8 |  | 66.4 |  | 163.4 | 0 | 72.2 |  | 37.2 | 0 | 262.95 |  | 33.7 | 0 | 483.4 |  | 0 | 340.2
09 - 10 | 0 | 6.456 | 0 | 0 | 0 | 1139.4 | 69.5 |  | 1.7 |  | 59.5 |  | 153.2 | 0 | 65.3 |  | 45 | 0 | 242.25 |  | 28.8 | 0 | 475.6 |  | 0 | 336
10 - 11 | 0 | 8.12 | 0 | 0 | 0 | 1110.6 | 37.4 |  | 1.7 |  | 51.5 |  | 151.4 | 0 | 53.9 |  | 91.4 | 0 | 247.05 |  | 24.9 | 0 | 453.6 |  | 0 | 336
11 - 12 | 0 | 6.32 | 0 | 0 | 0 | 1026.6 | 26.6 |  | 1.6 |  | 46 |  | 154 | 0 | 50.5 |  | 46 | 0 | 239.25 |  | 25.5 | 0 | 438.4 |  | 0 | 302.4
12 - 13 | 0 | 8.112 | 0 | 0 | 0 | 1045.2 | 24.1 |  | 1.8 |  | 51.7 |  | 156 | 0 | 60.1 |  | 40 | 0 | 250.35 |  | 24.6 | 0 | 449.6 |  | 0 | 315
13 - 14 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 1047.6 | 33.5 |  | 1.6 |  | 45.8 |  | 143 | 0 | 59.9 |  | 70.4 | 0 | 233.25 |  | 27.4 | 0 | 433.8 |  | 0 | 320.25
14 - 15 | 0 | 6.84 | 0 | 0 | 0 | 1044 | 33.6 |  | 1.9 |  | 49.1 |  | 151.4 | 0 | 52.3 |  | 70 | 0 | 244.2 |  | 28.2 | 0 | 414.8 |  | 0 | 322.35
15 - 16 | 0 | 7.632 | 0 | 0 | 0 | 1085.4 | 37.6 |  | 1.7 |  | 48.7 |  | 158.4 | 0 | 67.8 |  | 51.4 | 0 | 258.45 |  | 31.3 | 0 | 432.2 |  | 0 | 315
16 - 17 | 0 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1168.2 | 39.2 |  | 1.7 |  | 56.7 |  | 180.4 | 0 | 81.4 |  | 47 | 0 | 276.9 |  | 37 | 0 | 449.8 |  | 0 | 341.25
17 - 18 | 0 | 8.544 | 0 | 0 | 0 | 1230.6 | 51.9 |  | 1.9 |  | 63.2 |  | 212 | 0 | 78.1 |  | 48.4 | 0 | 298.05 |  | 40.2 | 0 | 439.2 |  | 0 | 352.8
18 - 19 | 0 | 6.728 | 0 | 0 | 0 | 1251.6 | 49.8 |  | 1.8 |  | 68.4 |  | 226 | 0 | 75.2 |  | 56.8 | 0 | 295.35 |  | 42.6 | 0 | 437.2 |  | 0 | 359.1
19 - 20 | 0 | 8.328 | 0 | 0 | 0 | 1194.6 | 41.3 |  | 1.8 |  | 65.3 |  | 204.4 | 0 | 77.9 |  | 48.6 | 0 | 291.45 |  | 41.9 | 0 | 423.6 |  | 0 | 324.45
20 - 21 | 0 | 8.24 | 0 | 0 | 0 | 1140.6 | 41.9 |  | 1.8 |  | 60.6 |  | 188 | 0 | 78.6 |  | 48.4 | 0 | 279.9 |  | 38.7 | 0 | 405 |  | 0 | 292.95
21 - 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1081.2 | 43.1 |  | 1.9 |  | 54.5 |  | 165 | 0 | 72 |  | 42.4 | 0 | 266.7 |  | 37 | 0 | 400.4 |  | 0 | 260.4
22 - 23 | 0 | 8.416 | 0 | 0 | 0 | 954 | 44.3 |  | 1.8 |  | 46.6 |  | 147.8 | 0 | 62.2 |  | 40.4 | 0 | 230.7 |  | 34 | 0 | 347.8 |  | 0 | 228.9
23 - 00 | 0 | 7.056 | 0 | 0 | 0 | 845.4 | 45 |  | 2 |  | 45.3 |  | 135.2 | 0 | 54.6 |  | 37.2 | 0 | 192.6 |  | 32.4 | 0 | 302.4 |  | 0 | 222.6
Сумма | 0 | 177.752 | 0 | 0 | 0 | 24521.4 | 1341.3 | 0 | 43 | 0 | 1261.6 | 0 | 3781.4 | 0 | 1457.3 | 0 | 1094.4 | 0 | 5605.5 | 0 | 771.9 | 0 | 9216.4 | 0 | 0 | 6998.25

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч