## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кириллов | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кириллов ТСН 1 ао | 8.544 | 8.544 | 8.592 | 8.496 | 8.448 | 8.448 | 8.448 | 8.4 | 8.4 | 8.496 | 8.496 | 8.496 | 8.64 | 8.496 | 8.496 | 8.496 | 8.4 | 8.592 | 8.592 | 8.496 | 8.544 | 8.592 | 8.592 | 8.688 | 204.432
| 0,4 Кириллов ТСН 2 ао | 16.752 | 16.896 | 17.424 | 15.936 | 17.616 | 15.552 | 17.664 | 8.784 | 9.744 | 9.456 | 8.304 | 10.032 | 7.872 | 9.792 | 8.304 | 9.36 | 9.12 | 8.688 | 9.744 | 8.16 | 9.936 | 15.552 | 17.568 | 15.744 | 294
| 10 Кириллов Т 1 ап | 1904 | 1892 | 1848 | 1684 | 1624 | 1684 | 2004 | 2328 | 2416 | 2324 | 2380 | 2352 | 2308 | 2292 | 2364 | 2320 | 2336 | 2220 | 2212 | 2180 | 2216 | 2164 | 2024 | 1912 | 50988
| 10 Кириллов Т 2 ап | 2120 | 2068 | 2036 | 2020 | 2028 | 2160 | 2548 | 2980 | 3012 | 2980 | 2916 | 2828 | 2876 | 2844 | 2784 | 2852 | 2936 | 3008 | 3080 | 3064 | 2984 | 2856 | 2652 | 2360 | 63992
| 10 Кириллов-Вогнема ао | 222.4 | 240 | 214.8 | 222 | 230.8 | 235.2 | 291.6 | 309.2 | 308.4 | 335.6 | 335.2 | 314.8 | 306 | 299.2 | 293.6 | 303.6 | 307.6 | 300 | 288.8 | 282.8 | 270.4 | 256.8 | 255.6 | 219.6 | 6644
| 10 Кириллов-Горицы ао | 158.4 | 176 | 184.8 | 181.6 | 170.4 | 172.4 | 165.6 | 190 | 273.6 | 265.6 | 276.4 | 251.6 | 242 | 244.4 | 276.4 | 254.4 | 188.8 | 188.8 | 208.8 | 188.4 | 182.4 | 175.6 | 179.2 | 197.2 | 4992.8
| 10 Кириллов-Горсеть 1 ао | 826.8 | 782.4 | 782.4 | 760.8 | 768 | 842.4 | 1006.8 | 1224 | 1246.8 | 1236 | 1186.8 | 1176 | 1236 | 1185.6 | 1137.6 | 1161.6 | 1226.4 | 1272 | 1290 | 1268.4 | 1232.4 | 1185.6 | 1068 | 948 | 26050.8
| 10 Кириллов-Горсеть 2 ( до 19.07.2018 Горсеть 3) ао | 1170 | 1170 | 1146 | 979.2 | 922.8 | 980.4 | 1207.2 | 1466.4 | 1550.4 | 1455.6 | 1497.6 | 1486.8 | 1452 | 1442.4 | 1530 | 1455.6 | 1450.8 | 1358.4 | 1308 | 1284 | 1308 | 1257.6 | 1165.2 | 1101.6 | 31146
| 10 Кириллов-Горсеть 3 ( до 19.07.2018 Горсеть 2) ао | 613.2 | 568.8 | 560.4 | 560.4 | 561.6 | 609.6 | 771.6 | 885.6 | 832.8 | 786 | 762 | 745.2 | 753.6 | 775.2 | 738 | 793.2 | 868.8 | 904.8 | 942 | 990 | 957.6 | 915.6 | 830.4 | 697.2 | 18423.6
| 10 Кириллов-Евсюнино ао | 104 | 108 | 104.8 | 105.6 | 104.8 | 100 | 106.4 | 110.4 | 121.6 | 128 | 130.4 | 136.8 | 140 | 126.4 | 126.4 | 126.4 | 130.4 | 124.8 | 132 | 125.6 | 125.6 | 119.2 | 110.4 | 104 | 2852
| 10 Кириллов-Евсюнино ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Зауломское ао | 208.2 | 205.2 | 202.8 | 204 | 202.2 | 205.8 | 235.2 | 264.6 | 268.8 | 281.4 | 288 | 280.2 | 234.6 | 230.4 | 249.6 | 270 | 268.2 | 264 | 274.8 | 270 | 281.4 | 262.8 | 243 | 231.6 | 5926.8
| 10 Кириллов-Зауломское ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-Кольцевая ао | 295.8 | 298.8 | 292.2 | 291.6 | 297.6 | 299.4 | 315 | 371.4 | 356.4 | 359.4 | 361.2 | 337.8 | 341.4 | 344.4 | 341.4 | 339 | 349.8 | 346.2 | 349.2 | 340.8 | 345 | 327 | 319.2 | 297.6 | 7917.6
| 10 Кириллов-Суховерхово ао | 207 | 190.8 | 182.4 | 179.4 | 179.4 | 183 | 229.2 | 248.4 | 225.6 | 200.4 | 203.4 | 196.8 | 210.6 | 211.8 | 207 | 221.4 | 241.2 | 235.2 | 267 | 265.8 | 264 | 270.6 | 249 | 219.6 | 5289
| 10 Кириллов-Суховерхово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кириллов-СХТ ао | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 13.2 | 15.6 | 13.2 | 12.6 | 12.6 | 13.2 | 41.4 | 41.4 | 18.6 | 12 | 13.2 | 13.8 | 13.8 | 13.8 | 14.4 | 38.4 | 43.2 | 41.4 | 452.4
| 10 Кириллов-Телецентр ао | 15.8 | 14.8 | 14.4 | 14.4 | 14.2 | 13.8 | 14.8 | 15.4 | 16.2 | 15.2 | 14.6 | 15.2 | 15.6 | 14.6 | 15 | 15.6 | 14.8 | 15.2 | 16.2 | 15.2 | 15 | 15.2 | 14.6 | 14.6 | 360.4
| 10 Кириллов-Шелково ао | 207.6 | 210.6 | 207 | 207 | 207.6 | 208.8 | 215.4 | 229.8 | 244.2 | 252 | 254.4 | 248.4 | 237.6 | 245.4 | 244.8 | 241.8 | 239.4 | 228.6 | 223.8 | 226.8 | 226.2 | 219.6 | 220.2 | 215.4 | 5462.4
| 110 Кириллов СОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов СОМВ ап | 6362.4 | 4884 | 4824.6 | 4547.4 | 5537.4 | 7042.2 | 8335.8 | 9853.8 | 10131 | 10025.4 | 9748.2 | 9781.2 | 5596.8 | 7392 | 9966 | 9867 | 8118 | 8415 | 8797.8 | 9735 | 10533.6 | 8210.4 | 6270 | 6718.8 | 190693.8
| 110 Кириллов Т 1 ап | 1927.2 | 1927.2 | 1887.6 | 1716 | 1663.2 | 1716 | 2032.8 | 2362.8 | 2455.2 | 2349.6 | 2415.6 | 2389.2 | 2349.6 | 2323.2 | 2415.6 | 2349.6 | 2376 | 2257.2 | 2244 | 2217.6 | 2257.2 | 2191.2 | 2072.4 | 1940.4 | 51836.4
| 110 Кириллов Т 2 ап | 2772 | 2732.4 | 2692.8 | 2679.6 | 2679.6 | 2811.6 | 3260.4 | 3709.2 | 3762 | 3696 | 3643.2 | 3537.6 | 3590.4 | 3537.6 | 3484.8 | 3564 | 3709.2 | 3801.6 | 3854.4 | 3841.2 | 3722.4 | 3590.4 | 3392.4 | 3062.4 | 81127.2
| 110 Кириллов-Белозерск ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Белозерск ап | 10672.2 | 9081.6 | 8982.6 | 8659.2 | 9688.8 | 11477.4 | 13424.4 | 15648.6 | 16130.4 | 15985.2 | 15516.6 | 15404.4 | 11206.8 | 12955.8 | 15444 | 15516.6 | 13985.4 | 14460.6 | 14843.4 | 15701.4 | 16308.6 | 13780.8 | 11649 | 11437.8 | 317961.6
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ао | 4428.6 | 2950.2 | 2943.6 | 2831.4 | 3887.4 | 5326.2 | 6303 | 7491 | 7682.4 | 7675.8 | 7332.6 | 7398.6 | 3247.2 | 5068.8 | 7570.2 | 7510.8 | 5748.6 | 6164.4 | 6547.2 | 7524 | 8289.6 | 6012.6 | 4210.8 | 4778.4 | 138923.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ао | 1524.6 | 1465.2 | 1458.6 | 1432.2 | 1458.6 | 1617 | 1821.6 | 2072.4 | 2230.8 | 2230.8 | 2125.2 | 2072.4 | 1999.8 | 2006.4 | 1973.4 | 2072.4 | 2138.4 | 2230.8 | 2158.2 | 2112 | 2026.2 | 1953.6 | 1980 | 1636.8 | 45797.4
| 110 Кириллов-Н.Торжская 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Кириллов Т 2 ап | 613.2 | 617.4 | 617.4 | 613.2 | 613.2 | 609 | 659.4 | 697.2 | 701.4 | 688.8 | 680.4 | 676.2 | 684.6 | 659.4 | 655.2 | 676.2 | 735 | 751.8 | 751.8 | 735 | 701.4 | 693 | 693 | 663.6 | 16186.8
| 35 Кириллов-Кирилловская ао | 394.8 | 392 | 394.8 | 394.8 | 389.2 | 386.4 | 431.2 | 467.6 | 473.2 | 459.2 | 450.8 | 450.8 | 459.2 | 434 | 439.6 | 450.8 | 506.8 | 520.8 | 520.8 | 504 | 470.4 | 462 | 456.4 | 436.8 | 10746.4
| Сумма | 36784.896 | 32012.24 | 31614.816 | 30319.632 | 33265.664 | 38715.4 | 45418.712 | 52958.584 | 54470.544 | 53760.552 | 52548 | 52111.728 | 39545.712 | 44692.688 | 52292 | 52391.856 | 47906.32 | 49099.28 | 50342.336 | 52902.456 | 54750.28 | 46982.144 | 40124.16 | 39259.232 | 1084269.232
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кириллов |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч