## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Пахомовская | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Пахомовская ТСН 1 ао RS | 2.616 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 2.616 | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.616 | 2.568 | 2.592 | 2.568 | 2.568 | 2.568 | 2.592 | 2.616 | 2.664 | 2.544 | 2.544 | 2.592 | 62.376
| 0,4 Пахомовская ТСН 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская СВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 1 ап RS | 219.45 | 219.45 | 218.4 | 215.25 | 223.65 | 217.35 | 221.55 | 234.15 | 260.4 | 224.7 | 237.3 | 224.7 | 233.1 | 226.8 | 234.15 | 233.1 | 231 | 223.65 | 222.6 | 219.45 | 226.8 | 207.9 | 204.75 | 207.9 | 5387.55
| 35 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Пахомовская Т 2 ап RS | 4.2 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 5.25 | 4.2 | 5.25 | 4.2 | 4.2 | 3.15 | 4.2 | 3.15 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 3.15 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | 4.2 | 4.2 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 96.6
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ао RS | 536.2 | 589.4 | 490 | 592.2 | 473.2 | 460.6 | 352.8 | 140 | 218.4 | 247.8 | 71.4 | 247.8 | 85.4 | 330.4 | 340.2 | 219.8 | 176.4 | 278.6 | 355.6 | 505.4 | 334.6 | 2.8 | 1.4 | 0 | 7050.4
| 35 Пахомовская-Пахомовская М-ТЭЦ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 15.4 | 29.4 | 264.6 | 0 | 316.4 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 254.8 | 301 | 298.2 | 1551.2
| 6 Пахомовская Т 1 ао RS | 214.08 | 216.96 | 214.08 | 211.2 | 219.84 | 213.12 | 215.04 | 227.52 | 253.44 | 218.88 | 230.4 | 219.84 | 227.52 | 221.76 | 228.48 | 227.52 | 223.68 | 216 | 216 | 213.12 | 219.84 | 200.64 | 199.68 | 202.56 | 5251.2
| 6 Пахомовская Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-В.Мост ао RS | 60.48 | 61.44 | 60 | 59.04 | 60.96 | 59.04 | 59.52 | 61.92 | 63.36 | 65.28 | 67.2 | 64.32 | 67.68 | 63.84 | 62.88 | 63.84 | 62.4 | 60.96 | 60 | 59.04 | 60 | 56.16 | 55.68 | 55.68 | 1470.72
| 6 Пахомовская-В.Мост ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Девятины ао RS | 126 | 126.24 | 126.24 | 124.32 | 128.88 | 125.76 | 126.24 | 127.68 | 122.88 | 113.04 | 115.68 | 115.44 | 120.96 | 114 | 117.6 | 117.12 | 129.12 | 128.4 | 127.92 | 123.6 | 129.6 | 120 | 119.28 | 120.72 | 2946.72
| 6 Пахомовская-Девятины ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Земснаряд ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Прогресс ао RS | 22.32 | 22.68 | 22.32 | 21.72 | 23.04 | 22.56 | 23.28 | 25.92 | 22.92 | 22.56 | 20.16 | 19.92 | 21.84 | 20.4 | 21.72 | 21.24 | 21.6 | 21.72 | 21.96 | 24.48 | 23.88 | 19.92 | 20.04 | 21.48 | 529.68
| 6 Пахомовская-Прогресс рп RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ао RS | 0.48 | 0.24 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 6.24 | 38.16 | 14.4 | 22.8 | 14.16 | 13.2 | 18.48 | 21.84 | 20.88 | 5.76 | 0.72 | 0.48 | 0.72 | 0.48 | 0.48 | 0.24 | 0.48 | 183.12
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-1 ап RS | 0.48 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.48 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.96 | 0.48 | 5.04
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Пахомовская-Шлюз 6-2 ап RS | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.44 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 29.28
| Сумма | 1187.506 | 1245.74 | 1140.04 | 1233.78 | 1139.38 | 1107.43 | 1008.48 | 882.326 | 1002.928 | 942.978 | 1037.508 | 913.098 | 1094.116 | 1003.648 | 1034.862 | 914.618 | 857.928 | 937.208 | 1011.742 | 1154.066 | 1020.304 | 869.834 | 909.924 | 914.442 | 24563.886
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Пахомовская |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч