## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шола | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Шола ТСН 1 ао | 4.496 | 11.552 | 1.2 | 1.216 | 10.592 | 4.816 | 1.248 | 5.184 | 10.64 | 1.2 | 1.248 | 9.312 | 5.968 | 1.216 | 4.032 | 11.76 | 1.472 | 1.072 | 10.56 | 7.504 | 1.056 | 4.928 | 11.696 | 1.936 | 125.904
| 0,4 Шола ТСН 2 ао | 2.72 | 2.72 | 2.736 | 2.72 | 2.736 | 2.784 | 2.752 | 2.752 | 2.72 | 2.72 | 2.736 | 2.736 | 2.752 | 2.72 | 2.688 | 2.656 | 2.672 | 2.704 | 2.72 | 2.72 | 2.704 | 2.704 | 2.656 | 2.672 | 65.2
| 10 Шола Т 1 ао | 116 | 121.6 | 108.8 | 108 | 120 | 120 | 144.8 | 201.6 | 191.2 | 170.4 | 153.6 | 161.6 | 144.8 | 144.8 | 143.2 | 168.8 | 201.6 | 195.2 | 198.4 | 192 | 181.6 | 162.4 | 147.2 | 123.2 | 3720.8
| 10 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола Т 2 ао | 128 | 128 | 124 | 120.8 | 128.8 | 136.8 | 152.8 | 172.8 | 166.4 | 160 | 159.2 | 161.6 | 156 | 156.8 | 159.2 | 160 | 189.6 | 204 | 192.8 | 195.2 | 181.6 | 172 | 149.6 | 140 | 3796
| 10 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола ТСН 1 ао | 4.8 | 11.8 | 1.4 | 1.6 | 10.8 | 5.2 | 1.4 | 5.6 | 10.8 | 1.4 | 1.6 | 9.6 | 6.2 | 1.6 | 4.2 | 12 | 1.8 | 1.4 | 10.8 | 7.8 | 1.2 | 5.2 | 12 | 2.2 | 132.4
| 10 Шола ТСН 2 ао | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3.2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2.8 | 71.8
| 10 Шола-Зубово ао | 72.8 | 71.6 | 68.4 | 65.2 | 71.8 | 77.2 | 84.6 | 97 | 92.2 | 84.8 | 83 | 84.2 | 83 | 84.8 | 87.6 | 93.4 | 109.4 | 122 | 112.6 | 116.8 | 105.8 | 98.4 | 83.8 | 78.2 | 2128.6
| 10 Шола-Ивановский ао | 7.5 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 6.9 | 7.2 | 8.1 | 8.7 | 6 | 5.1 | 5.1 | 5.4 | 5.7 | 5.1 | 6.3 | 7.2 | 10.8 | 11.4 | 12 | 10.8 | 11.1 | 9.6 | 8.4 | 8.4 | 188.7
| 10 Шола-Максимово ао | 52.8 | 54 | 53.2 | 52.8 | 54.6 | 56.8 | 66 | 72.4 | 72 | 73 | 73.8 | 74.6 | 70.4 | 69.4 | 69.2 | 64.2 | 77.8 | 79.4 | 77.8 | 76.4 | 73 | 71.4 | 62.8 | 59.6 | 1607.4
| 10 Шола-Максимово ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Нижний склад ЛПХ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Шола-Поселок ао | 93.6 | 92 | 89.6 | 90 | 91.6 | 98.2 | 125 | 177.6 | 166 | 155 | 139.4 | 138.2 | 124.6 | 129.4 | 123 | 139 | 178.2 | 170.8 | 165.8 | 162.6 | 158.8 | 136.8 | 116.6 | 103.2 | 3165
| 10 Шола-Царёво ао | 10.4 | 10.4 | 10.6 | 10.4 | 10.4 | 10 | 11 | 11 | 9 | 8.8 | 8.4 | 9 | 8.8 | 9.2 | 10 | 11.2 | 12.2 | 12.2 | 11 | 11.4 | 11.4 | 10.8 | 10.6 | 10 | 248.2
| 35 Шола СМВ ао | 120.4 | 126 | 113.4 | 112 | 123.2 | 126 | 148.4 | 205.8 | 196 | 173.6 | 158.2 | 165.2 | 148.4 | 148.4 | 147 | 173.6 | 205.8 | 198.8 | 203 | 196 | 186.2 | 165.2 | 151.2 | 127.4 | 3819.2
| 35 Шола СМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 1 ао | 120.4 | 127.4 | 113.4 | 113.4 | 124.6 | 126 | 149.8 | 205.8 | 194.6 | 173.6 | 158.2 | 166.6 | 149.8 | 148.4 | 147 | 173.6 | 205.8 | 198.8 | 203 | 196 | 186.2 | 166.6 | 151.2 | 128.8 | 3829
| 35 Шола Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Шола Т 2 ао | 131.6 | 133 | 128.8 | 124.6 | 134.4 | 140 | 158.2 | 176.4 | 170.8 | 163.8 | 163.8 | 165.2 | 159.6 | 161 | 163.8 | 163.8 | 193.2 | 208.6 | 197.4 | 198.8 | 186.2 | 176.4 | 154 | 144.2 | 3897.6
| 35 Шола Т 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 868.516 | 900.572 | 825.736 | 812.936 | 893.428 | 914.2 | 1057.1 | 1345.636 | 1291.36 | 1176.42 | 1111.284 | 1156.248 | 1069.02 | 1065.836 | 1070.22 | 1184.216 | 1393.344 | 1409.176 | 1400.88 | 1377.024 | 1289.86 | 1185.432 | 1064.752 | 932.608 | 26795.804
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шола |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч