## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Покровское | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 3.4 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0.2
01 - 02 | 3.39 | 136 | 0 | 0 | 0 | 135.2 | 0.2
02 - 03 | 3.37 | 134 | 0 | 0 | 0 | 133.2 | 0.2
03 - 04 | 3.32 | 132 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0.2
04 - 05 | 3.31 | 136 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0
05 - 06 | 3.3 | 138.8 | 0 | 0 | 0 | 137.6 | 0.2
06 - 07 | 3.29 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0.2
07 - 08 | 3.34 | 180 | 0.2 | 0 | 0 | 179.2 | 0.2
08 - 09 | 7.22 | 192 | 0.4 | 0 | 0 | 190.4 | 0
09 - 10 | 5.84 | 182.4 | 0 | 0 | 0 | 181.6 | 0.2
10 - 11 | 3.33 | 173.2 | 0 | 0 | 0 | 172.4 | 0.2
11 - 12 | 3.32 | 163.2 | 0 | 0 | 0 | 162.8 | 0.2
12 - 13 | 3.34 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 168.4 | 0
13 - 14 | 3.33 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0.2
14 - 15 | 3.31 | 159.6 | 0 | 0 | 0 | 158.8 | 0.2
15 - 16 | 3.31 | 168 | 0.6 | 0 | 0 | 166.8 | 0.2
16 - 17 | 3.29 | 176 | 1.6 | 0 | 0 | 173.6 | 0.2
17 - 18 | 3.32 | 186 | 1.8 | 0 | 0 | 183.2 | 0.2
18 - 19 | 3.31 | 186.4 | 1.6 | 0 | 0 | 184 | 0.2
19 - 20 | 3.34 | 177.6 | 0.2 | 0 | 0 | 176 | 0.2
20 - 21 | 3.37 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 164.8 | 0.2
21 - 22 | 3.37 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0.2
22 - 23 | 3.41 | 155.2 | 0 | 0 | 0 | 154 | 0.2
23 - 00 | 3.43 | 144 | 0 | 0 | 0 | 143.2 | 0.2
Сумма | 86.56 | 3869.2 | 6.4 | 0 | 0 | 3842.4 | 4.2
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Покровское | [6 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Покровское ТСН ао RS | 10 Покровское Т 1 ап RS | 10 Покровское-Аврора ао RS | 10 Покровское-Залужье ао RS | 10 Покровское-Залужье ап RS | 10 Покровское-Комплекс Черенское ао RS | 10 Покровское-Черненское ао RS
00 - 01 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 56.8 | 0
01 - 02 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
02 - 03 | 0 | 54.8 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
03 - 04 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0
04 - 05 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0
05 - 06 | 0 | 51.2 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0
06 - 07 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 0
07 - 08 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0
08 - 09 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 0 | 60.4 | 0
09 - 10 | 0 | 54.4 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0
10 - 11 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
11 - 12 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
12 - 13 | 0 | 58.4 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0
13 - 14 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 54.8 | 0
14 - 15 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0
15 - 16 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0
16 - 17 | 0 | 53.2 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 0
17 - 18 | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 0
18 - 19 | 0 | 52.4 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0
19 - 20 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0
20 - 21 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0
21 - 22 | 0 | 55.6 | 0 | 0 | 0 | 57.2 | 0
22 - 23 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0
23 - 00 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 58.8 | 0
Сумма | 0 | 1308.8 | 0 | 0 | 0 | 1342 | 0
Потери в трансформаторе Т-1 в режимный день 18.12.2019 г.по ПС Покровское
Т-1
Двухобмоточный тр-р |  | 4-00 | 9-00 | 18-00
Номинальная мощность | S ном, кВА | 2500 | 2500 | 2500
Потери холостого хода | P xx, кВт | 7.125 | 7.125 | 7.125
Потери короткого замыкания | P кз, кВт | 23.5 | 23.5 | 23.5
Ток холостого хода | I x, % | 1.3 | 1.3 | 1.3
Напряжение короткого замыкания | U к, % | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 0.132 | 0.192 | 0.186 | Р
Нагрузочная мощность | Р н, кВт | 132 | 192 | 186 | 0.052 | 0.0592 | 0.0536 | Q
| Q н, квар | 52 | 59.2 | 53.6 | 4-00 | 9-00 | 18-00
| S н, кВА | 141.8732 | 200.9195 | 193.569
Коэффициент загрузки | К з | 0.056749 | 0.080368 | 0.077428
Потери активной мощности | ΔP, кВт | 7.2007 | 7.2768 | 7.2659
Потери реактивной мощности | ΔQ, квар | 33.2971 | 34.0986 | 33.9838

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Покровское |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч