## Время горизонтально (hidden)
Мощность по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
POWER_HOUR |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по часовым интервалам
активная энергия
за 18.12.2019
Время | Поступление в сеть ВЭ, кВт | Поступление в сеть ВЭ, МВт
00 - 01 | 530009.333 | 530.0093
01 - 02 | 527280.703 | 527.2807
02 - 03 | 520573.057 | 520.5731
03 - 04 | 508214.666 | 508.2147
04 - 05 | 526814.294 | 526.8143
05 - 06 | 543248.48 | 543.2485
06 - 07 | 577148.616 | 577.1486
07 - 08 | 616850.279 | 616.8503
08 - 09 | 675818.51 | 675.8185
09 - 10 | 690267.757 | 690.2678
10 - 11 | 680396.218 | 680.3962
11 - 12 | 689100.223 | 689.1002
12 - 13 | 659433.554 | 659.4336
13 - 14 | 688572.894 | 688.5729
14 - 15 | 690173.129 | 690.1731
15 - 16 | 695836.277 | 695.8363
16 - 17 | 706791.652 | 706.7917
17 - 18 | 680300.125 | 680.3001
18 - 19 | 668967.083 | 668.9671
19 - 20 | 655334.561 | 655.3346
20 - 21 | 640276.174 | 640.2762
21 - 22 | 634862.898 | 634.8629
22 - 23 | 600095.868 | 600.0959
23 - 00 | 574078.326 | 574.0783
Сумма | 14980444.677 | 14980.4447

## Вертикальный (hidden)
Мощность по часовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВт | Превышение лимита, кВт