## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Комельская | [23 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Комельская | [13 empty] | за 18.12.2019
Время | 0,4 Комельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Комельская ТСН 2 ао RS | 10 Комельская Т 1 ао RS | 10 Комельская Т 1 ап RS | 10 Комельская Т 2 ао RS | 10 Комельская Т 2 ап RS | 10 Комельская-Алсуфьево ао RS | 10 Комельская-Барское ао RS | 10 Комельская-Барское ап RS | 10 Комельская-Бурдуково ао RS | 10 Комельская-Бушуиха ао RS | 10 Комельская-Водозабор ао RS | 10 Комельская-Резервный ао RS | 10 Комельская-Свиноферма ао RS
00 - 01 | 9.155 | 2.004 | 0 | 718.2 | 0 | 325.8 | 62.1 | 380.4 | 0 | 195.8 | 198.8 | 5.2 | 99.3 | 140.4
01 - 02 | 7.741 | 1.642 | 0 | 711 | 0 | 324.6 | 61.7 | 380.8 | 0 | 199.8 | 198.4 | 5.2 | 91.8 | 136.2
02 - 03 | 12.836 | 2.944 | 0 | 714.6 | 0 | 335.4 | 61.5 | 379.6 | 0 | 196.2 | 197.4 | 5.2 | 98.4 | 151
03 - 04 | 6.292 | 1.272 | 0 | 739.2 | 0 | 321 | 61.8 | 388 | 0 | 189.2 | 212 | 5.1 | 99 | 142.8
04 - 05 | 12.598 | 2.9 | 0 | 847.8 | 0 | 322.2 | 60.6 | 486.8 | 0 | 185 | 233 | 5.1 | 92.7 | 147.8
05 - 06 | 12.507 | 2.884 | 0 | 921.6 | 0 | 346.2 | 62.3 | 567.2 | 0 | 197 | 221 | 4.8 | 97.5 | 161.6
06 - 07 | 12.374 | 2.854 | 0 | 946.2 | 0 | 349.2 | 66.1 | 567.2 | 0 | 200.8 | 238.6 | 4 | 101.1 | 162
07 - 08 | 10.541 | 2.378 | 0 | 971.4 | 0 | 370.8 | 66.6 | 595.2 | 0 | 196.4 | 239 | 4.4 | 97.5 | 187.8
08 - 09 | 7.284 | 1.542 | 0 | 953.4 | 0 | 351.6 | 63.5 | 584.4 | 0 | 193.4 | 236.4 | 4.1 | 95.4 | 172
09 - 10 | 7.877 | 1.698 | 0 | 933 | 0 | 358.8 | 58.8 | 572.8 | 0 | 193 | 229.4 | 4 | 99.3 | 179.2
10 - 11 | 6.737 | 1.402 | 0 | 895.2 | 0 | 357.6 | 59.1 | 544.4 | 0 | 207 | 220.6 | 4.6 | 96.9 | 163.4
11 - 12 | 7.263 | 1.538 | 0 | 908.4 | 0 | 358.8 | 64.3 | 536.4 | 0 | 225.2 | 222.6 | 4.8 | 110.7 | 146.6
12 - 13 | 2.134 | 0.214 | 0 | 927.6 | 0 | 360.6 | 61 | 543.2 | 0 | 220.2 | 238.4 | 4.8 | 111 | 152.8
13 - 14 | 9.184 | 2.036 | 0 | 912.6 | 0 | 348 | 60.5 | 546 | 0 | 199 | 235.8 | 4.9 | 97.5 | 161.6
14 - 15 | 8.053 | 1.736 | 0 | 907.2 | 0 | 346.8 | 68.8 | 522 | 0 | 191.8 | 240.4 | 4.4 | 102.6 | 167.8
15 - 16 | 12.472 | 2.864 | 0 | 901.8 | 0 | 369.6 | 65.2 | 508 | 0 | 209.8 | 243.2 | 4.3 | 110.1 | 173.2
16 - 17 | 9.545 | 2.116 | 0 | 898.2 | 0 | 375.6 | 66.1 | 516 | 0 | 203.4 | 242.4 | 4.2 | 99.3 | 187.4
17 - 18 | 8.862 | 1.942 | 0 | 981 | 0 | 373.8 | 74.7 | 559.6 | 0 | 201.6 | 260.6 | 5.3 | 113.1 | 185.2
18 - 19 | 12.458 | 2.868 | 0 | 999 | 0 | 358.8 | 70.5 | 570.4 | 0 | 205.8 | 281.6 | 5.5 | 104.1 | 165.4
19 - 20 | 12.485 | 2.874 | 0 | 983.4 | 0 | 393.6 | 67.1 | 552 | 0 | 238 | 282.4 | 5 | 108.9 | 170.4
20 - 21 | 12.643 | 2.908 | 0 | 921.6 | 0 | 383.4 | 64.8 | 514 | 0 | 237 | 270.2 | 5.6 | 98.4 | 159.8
21 - 22 | 12.688 | 2.912 | 0 | 856.8 | 0 | 375.6 | 63 | 462 | 0 | 234.6 | 246.8 | 5.2 | 109.8 | 154.2
22 - 23 | 12.727 | 2.922 | 0 | 790.8 | 0 | 360 | 62 | 423.2 | 0 | 217.4 | 231.2 | 5.2 | 97.2 | 155.4
23 - 00 | 12.613 | 2.886 | 0 | 729.6 | 0 | 350.4 | 61.5 | 391.2 | 0 | 221.2 | 201.4 | 4.8 | 98.1 | 141.8
Сумма | 239.069 | 53.336 | 0 | 21069.6 | 0 | 8518.2 | 1533.6 | 12090.8 | 0 | 4958.6 | 5621.6 | 115.7 | 2429.7 | 3865.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Комельская |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч