## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Талицы | [24 empty] | за 18.12.2019
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Талицы ТСН 1 ао RS | 2.404 | 2.42 | 2.42 | 2.416 | 2.38 | 2.42 | 2.432 | 2.428 | 2.46 | 2.424 | 2.432 | 2.412 | 2.384 | 2.4 | 2.392 | 2.368 | 2.4 | 2.46 | 2.476 | 2.44 | 2.46 | 2.476 | 2.492 | 2.456 | 58.252
| 0,4 Талицы ТСН 2 ао RS | 2.208 | 2.204 | 2.248 | 2.172 | 2.232 | 2.156 | 2.152 | 2.24 | 2.324 | 2.224 | 2.148 | 2.268 | 2.244 | 2.204 | 2.164 | 2.236 | 2.152 | 2.22 | 2.276 | 2.24 | 2.152 | 2.192 | 2.3 | 2.188 | 53.144
| 10 Талицы Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 1 ап RS | 158.4 | 142.8 | 149.6 | 168.4 | 175.6 | 175.2 | 190 | 197.6 | 191.6 | 175.2 | 184.4 | 189.6 | 199.6 | 209.2 | 196.8 | 200.8 | 198.4 | 209.6 | 202 | 209.2 | 200.4 | 193.2 | 189.6 | 184.4 | 4491.6
| 10 Талицы Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы Т 2 ап RS | 427.2 | 395.6 | 402.4 | 412.4 | 446.8 | 489.2 | 552.8 | 634.4 | 642 | 626 | 612.8 | 572.4 | 608 | 576.8 | 563.6 | 570.8 | 590.4 | 576.4 | 601.2 | 585.6 | 596.8 | 589.2 | 514.4 | 457.2 | 13044.4
| 10 Талицы-Андреево ао RS | 57.6 | 55.6 | 55.6 | 57 | 56.2 | 54 | 53.4 | 62 | 63.4 | 60.4 | 59 | 60 | 58.8 | 59.6 | 61.8 | 59.2 | 62.4 | 69.2 | 70.6 | 66.2 | 62.4 | 65 | 65.4 | 60.4 | 1455.2
| 10 Талицы-Андреево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ао RS | 99.75 | 91.65 | 89.25 | 91.35 | 113.1 | 116.25 | 118.2 | 121.35 | 117.6 | 117.3 | 127.2 | 123.3 | 135.15 | 128.7 | 121.8 | 116.1 | 127.35 | 126.45 | 133.2 | 127.65 | 127.2 | 112.65 | 101.85 | 103.5 | 2787.9
| 10 Талицы-Комплекс Колкач ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ао RS | 60.2 | 46.2 | 54 | 72.6 | 79.4 | 77.8 | 89.6 | 82.6 | 71.4 | 64.4 | 75 | 81 | 89.2 | 97.6 | 84.4 | 87.6 | 82.4 | 85 | 76.6 | 85.6 | 81.8 | 71.2 | 65.8 | 69.6 | 1831
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ао RS | 18.4 | 17.2 | 17 | 16.4 | 24.2 | 51.4 | 48.6 | 53.4 | 52.4 | 52.4 | 43.6 | 18.4 | 17.6 | 18.4 | 22.4 | 21 | 19.6 | 17.8 | 17 | 16.8 | 17 | 17.8 | 18.2 | 17.8 | 634.8
| 10 Талицы-Комплекс Талицы 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Павлоково ао RS | 31.95 | 30 | 30.45 | 31.05 | 32.7 | 33.3 | 39.3 | 45.3 | 44.85 | 43.05 | 43.8 | 45.9 | 44.1 | 42.75 | 42.3 | 40.05 | 44.55 | 48.75 | 51.15 | 50.7 | 45.3 | 42.6 | 39.75 | 33.45 | 977.1
| 10 Талицы-Павлоково ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Петровская ао RS | 39.75 | 40.2 | 39 | 38.1 | 39.15 | 42.3 | 45.9 | 51.75 | 55.35 | 49.2 | 49.5 | 47.4 | 50.4 | 51 | 49.5 | 52.5 | 52.5 | 53.85 | 53.7 | 55.65 | 54.9 | 55.8 | 56.85 | 53.25 | 1177.5
| 10 Талицы-Петровская ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-С.Талицы ао RS | 217.6 | 201.2 | 210.4 | 212.4 | 222 | 229.4 | 277.4 | 331 | 355 | 345.4 | 324.8 | 306.8 | 333.4 | 306.4 | 304.4 | 319.6 | 314.6 | 302.6 | 324 | 309 | 315.8 | 335.6 | 285.2 | 239.8 | 6923.8
| 10 Талицы-С.Талицы ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Талицы-Титово ао RS | 60.5 | 57.4 | 56.4 | 62.7 | 56.3 | 59.8 | 70.9 | 84.3 | 72.7 | 69.3 | 73.7 | 78.8 | 79 | 82 | 73.8 | 75.5 | 85.2 | 81.3 | 77.4 | 82.2 | 92 | 81.4 | 70.5 | 64.3 | 1747.4
| 10 Талицы-Титово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1175.962 | 1082.474 | 1108.768 | 1166.988 | 1250.062 | 1333.226 | 1490.684 | 1668.368 | 1671.084 | 1607.298 | 1598.38 | 1528.28 | 1619.878 | 1577.054 | 1525.356 | 1547.754 | 1581.952 | 1575.63 | 1611.602 | 1593.28 | 1598.212 | 1569.118 | 1412.342 | 1288.344 | 35182.096
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Талицы |  |  | активная энергия
за 18.12.2019
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч