## Лист1
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПС 110/10 "Н- ПОГОСТ" 18 июня 2014г.
ЧАСЫ
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Т-1 | 110 | А | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6
| 10 | А | 6.2 | 5.8 | 5.9 | 5.6 | 5.4 | 5.6 | 5.7 | 7.5 | 7.6 | 8.6 | 7.5 | 8 | 8.2 | 8.3 | 8.4 | 8.7 | 6.3 | 9.7 | 7.1 | 8.4 | 9.3 | 9.1 | 7.9 | 6.4 | 6.2
| 110 | кВ | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 115 | 116 | 115 | 117 | 118 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 119
| 10 | кВ | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3
| Полож. анцапф | 110 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
Т-2 | 110 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 | А | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 | кВ | 118 | 117 | 118 | 118 | 118 | 118 | 118 | 117 | 116 | 114 | 114 | 114 | 115 | 116 | 115 | 116 | 115 | 117 | 118 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118 | 119
| 10 | кВ | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.1 | 10 | 10 | 10 | 10.1 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 10.3 | 10.3
| Полож. анцапф | 110 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
ВЛ-10 кВ | Карповская | А | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3
| Якшино | А | 1 | 0.8 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 | 1 | 1.1 | 1.4 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 1.4 | 2 | 1.4 | 1.8 | 2 | 1.7 | 2.1 | 1.4 | 0.9
| Дьяковская | А | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.3
| Н-Кубенский | А | 3.3 | 3 | 3.1 | 2.8 | 2.7 | 3.1 | 2.8 | 4.4 | 4.3 | 5.4 | 4.3 | 4.5 | 4.7 | 4.9 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 4.2 | 3.8 | 4.5 | 4 | 4.1 | 3.8 | 3.1 | 3.4
| Н-Погост | А | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | 2.8 | 1.2 | 2.9 | 1.2 | 1.4 | 2.6 | 2.6 | 1.3 | 1.3 | 1.3
ПС "Н-Погост" дежурный: Соколов В.В.