## Лист1
СУТОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПС 110/10 "СЕМИГОРОДНЯЯ" 18 июня 2014г.
ЧАСЫ
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Т-1 | 110 | А | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.3 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.7 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4
| 10 | А | 12 | 10.9 | 10.8 | 10.6 | 10 | 10.4 | 11.1 | 14.3 | 16.9 | 17.8 | 18.8 | 18.6 | 17.6 | 19.8 | 16.5 | 17.3 | 17.2 | 17 | 16.3 | 17.1 | 17.5 | 16.3 | 15.5 | 15.2 | 14.4
| 110 | кВ | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 114 | 115 | 114 | 114 | 114 | 115 | 115 | 115 | 115 | 115 | 116 | 118 | 116 | 117 | 118 | 117 | 117 | 118
| 10 | кВ | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 10.1 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 10.5
| Полож. анцапф | 110 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7
ВЛ-10 кВ | ЛПХ | А | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.5
| Волонга | А | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.8 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.5
| Томашка | А | 0.6 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 2.4 | 1.4 | 3.7 | 0.9 | 1.2 | 1.9 | 1.6 | 0.9 | 1.7 | 0.8 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.6
| Семигородняя | А | 9.8 | 9.2 | 9 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 9.5 | 12.7 | 14.5 | 15.1 | 16.3 | 14.4 | 14.2 | 14.5 | 14.1 | 14.4 | 13.3 | 13.3 | 14 | 13.6 | 14.7 | 13.4 | 13.1 | 12.7 | 11.8
ПС "Семигородняя" дежурный: Сафронов А.А.