## ПС Белозерск на 18.06.14)
Время, ч | I, а (СЭВ-110 кВ) | Т-1 | [9 empty] | ТСН-1 (10 кВ) |  |  |  | ТСН-1 (0,4 кВ) |  |  |  | Т-2 | [9 empty] | ТСН-2 (10 кВ) |  |  |  | ТСН-2 (0,4 кВ) |  |  |  | Горсеть 2 |  |  |  |  | Горсеть 1 |  |  |  |  | Маэкса |  |  |  |  | к-с Советский |  |  |  |  | Десятовская |  |  |  |  | Аэропорт |  |  |  |  | Оптика |  |  |  |  | Промзона |  |  |  |  | Глушково |  |  |  |  | 1 с.ш. 10 кВ | [5 empty] | 2 с.ш. 10 кВ | [5 empty] | U 110 кВ 1 сш | U 110 кВ 2 сш | Положение РПН Т-1 | Положение РПН Т-2 | РЭС-1 |  | РЭС-2 |  | РЭС-3
|  | I, а | показания счетчика 110 кВ Ктт= |  |  | 16500 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 20000 | Ктт= | 600 |  |  | Ктт= | 80 |  |  | I, а | показания счетчика 110 кВ Ктт= |  |  | 16500 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 20000 | Ктт= | 600 |  |  | Ктт= | 80 |  |  | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 2000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 4000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 4000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 6000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 2000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 3000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 4000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 2000 | I, а | показания счетчика 10 кВ Ктт= |  |  | 3000 | U линейное |  |  | U фазное |  |  | U линейное |  |  | U фазное | [6 empty] | Ктт= | 40 | Ктт= | 120 | Ктт= | 40
|  | (110 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | (10 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  | (110 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | (10 кВ) | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  |  | акт-ый |  | реак-ный |  | АВ | ВС | АС | АО | ВО | СО | АВ | ВС | АС | АО | ВО | СО |  |  |  |  | акт-ый |  | активный |  | активный
0 | 26.23 | 8.4 | 4653.25 |  | 2730.59 |  | 58 | 5256.13 |  | 2257.81 |  | 897.37 |  | 313.76 |  | 9430.8 |  |  |  | 13.2 | 7135.86 |  | 2826.45 |  | 78 | 6655.9 |  | 2377.42 |  | 1449.67 |  | 412.12 |  | 11707.2 |  |  |  | 38.4 | 29059.08 |  | 10544.63 |  | 71.2 | 25042.9 |  | 6575.4 |  | 0 | 722.44 |  | 598.98 |  | 5.4 | 2136.94 |  | 1053.65 |  | 7.6 | 4803.7 |  | 3535.29 |  | 6.3 | 3781.3 |  | 2346.44 |  | 6.2 | 3655.55 |  | 2128.48 |  | 1.4 | 1374.51 |  | 872.88 |  | 6.3 | 3523.74 |  | 2457.18 |  | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6.03 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6.03 | 6.02 | 6.03 | 116.74 | 116.74 | 1 | 7
1 | 26.82 | 4.8 | 4653.31 | 990 | 2730.62 | 495 | 48.36 | 5256.17 | 800 | 2257.83 | 400 | 897.38 | 6 | 313.77 | 6 | 9430.9 | 8 |  | 0 | 6.3 | 7135.94 | 1320 | 2826.49 | 660 | 65.46 | 6655.97 | 1400 | 2377.44 | 400 | 1449.68 | 6 | 412.13 | 6 | 11707.2 | 0 |  | 0 | 39.6 | 29059.24 | 320 | 10544.69 | 120 | 51.6 | 25043.2 | 1200 | 6575.4 | 0 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 4.2 | 2136.95 | 60 | 1053.66 | 60 | 7 | 4803.76 | 120 | 3535.33 | 80 | 5.7 | 3781.33 | 60 | 2346.51 | 210 | 5 | 3655.59 | 160 | 2128.5 | 80 | 1.4 | 1374.51 | 0 | 872.88 | 0 | 6 | 3523.76 | 60 | 2457.2 | 60 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 5.95 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 5.95 | 116.07 | 116.03 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | 17.74 | 4.91 | 4653.36 | 825 | 2730.65 | 495 | 50.32 | 5256.21 | 800 | 2257.85 | 400 | 897.38 | 0 | 313.77 | 0 | 9431 | 8 |  | 0 | 5.72 | 7136.01 | 1155 | 2826.52 | 495 | 60.58 | 6656.02 | 1000 | 2377.47 | 600 | 1449.68 | 0 | 412.14 | 6 | 11707.3 | 8 |  | 0 | 38.4 | 29059.38 | 280 | 10544.74 | 100 | 54 | 25043.4 | 800 | 6575.5 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 4.2 | 2136.95 | 0 | 1053.67 | 60 | 6.8 | 4803.8 | 80 | 3535.37 | 80 | 5.1 | 3781.35 | 40 | 2346.52 | 30 | 4.4 | 3655.63 | 160 | 2128.51 | 40 | 1 | 1374.52 | 20 | 872.89 | 20 | 6 | 3523.79 | 90 | 2457.23 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 116.81 | 116.74 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
3 | 19.93 | 4.29 | 4653.41 | 825 | 2730.68 | 495 | 43.48 | 5256.25 | 800 | 2257.87 | 400 | 897.39 | 6 | 313.77 | 0 | 9431.1 | 8 |  | 0 | 5.31 | 7136.07 | 990 | 2826.55 | 495 | 53.74 | 6656.07 | 1000 | 2377.49 | 400 | 1449.69 | 6 | 412.15 | 6 | 11707.4 | 8 |  | 0 | 30 | 29059.51 | 260 | 10544.8 | 120 | 47.6 | 25043.6 | 800 | 6575.6 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 3.6 | 2136.96 | 60 | 1053.68 | 60 | 6.4 | 4803.84 | 80 | 3535.41 | 80 | 4.5 | 3781.38 | 60 | 2346.54 | 60 | 3.6 | 3655.67 | 160 | 2128.53 | 80 | 1.2 | 1374.53 | 20 | 872.9 | 20 | 5.7 | 3523.81 | 60 | 2457.25 | 60 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 116.81 | 11688 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
4 | 20.81 | 4.1 | 4653.45 | 660 | 2730.71 | 495 | 41.52 | 5256.28 | 600 | 2257.89 | 400 | 897.39 | 0 | 313.77 | 0 | 9431.2 | 8 |  | 0 | 5.39 | 7136.13 | 990 | 2826.58 | 495 | 53.25 | 6656.12 | 1000 | 2377.52 | 600 | 1449.69 | 0 | 412.16 | 6 | 11707.4 | 0 |  | 0 | 23.2 | 29059.62 | 220 | 10544.85 | 100 | 46 | 25043.8 | 800 | 6575.7 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 5.4 | 2136.97 | 60 | 1053.69 | 60 | 7 | 4803.89 | 100 | 3535.46 | 100 | 5.1 | 3781.41 | 60 | 2346.55 | 30 | 4.2 | 3655.71 | 160 | 2128.55 | 80 | 1 | 1374.53 | 0 | 872.91 | 20 | 6.3 | 3523.84 | 90 | 2457.28 | 90 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.4 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 116.54 | 116.41 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | 22.13 | 3.96 | 4653.49 | 660 | 2730.74 | 495 | 37.13 | 5256.31 | 600 | 2257.91 | 400 | 897.4 | 6 | 313.78 | 6 | 9431.3 | 8 |  | 0 | 5.2 | 7136.18 | 825 | 2826.62 | 660 | 52.27 | 6656.16 | 800 | 2377.54 | 400 | 1449.7 | 6 | 412.17 | 6 | 11707.5 | 8 |  | 0 | 24 | 29059.72 | 200 | 10544.9 | 100 | 44.8 | 25043.9 | 400 | 6575.8 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 4.2 | 2136.98 | 60 | 1053.7 | 60 | 7.8 | 4803.94 | 100 | 3535.5 | 80 | 6.3 | 3781.43 | 40 | 2346.57 | 60 | 5.4 | 3655.74 | 120 | 2128.57 | 80 | 1.2 | 1374.54 | 20 | 872.92 | 20 | 6.6 | 3523.87 | 90 | 2457.31 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 116.54 | 116.34 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
6 | 27.26 | 4.47 | 4653.53 | 660 | 2730.77 | 495 | 45.92 | 5256.34 | 600 | 2257.93 | 400 | 897.4 | 0 | 313.78 | 0 | 9431.4 | 8 |  | 0 | 5.46 | 7136.24 | 990 | 2826.65 | 495 | 57.16 | 6656.21 | 1000 | 2377.56 | 400 | 1449.71 | 6 | 412.19 | 12 | 11707.6 | 8 |  | 0 | 30.8 | 29059.83 | 220 | 10544.96 | 120 | 52 | 25044.1 | 800 | 6575.8 | 0 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 4.2 | 2136.99 | 60 | 1053.71 | 60 | 8.6 | 4803.99 | 100 | 3535.55 | 100 | 6.3 | 3781.46 | 60 | 2346.59 | 60 | 6.4 | 3655.8 | 240 | 2128.59 | 80 | 1 | 1374.54 | 0 | 872.93 | 20 | 6.3 | 3523.89 | 60 | 2457.34 | 90 | 10.4 | 10.5 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 116.95 | 116.95 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
7 | 52.61 | 5.6 | 4653.58 | 825 | 2730.8 | 495 | 52.76 | 5256.38 | 800 | 2257.95 | 400 | 897.41 | 6 | 313.79 | 6 | 9431.5 | 8 |  | 0 | 6.89 | 7136.32 | 1320 | 2826.68 | 495 | 73.28 | 6656.27 | 1200 | 2377.59 | 600 | 1449.71 | 0 | 412.2 | 6 | 11707.6 | 0 |  | 0 | 35.2 | 29059.97 | 280 | 10545.02 | 120 | 67.2 | 25044.4 | 1200 | 6575.9 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 4.8 | 2137 | 60 | 1053.72 | 60 | 8 | 4804.05 | 120 | 3535.6 | 100 | 7.5 | 3781.49 | 60 | 2346.6 | 30 | 9.2 | 3655.86 | 240 | 2128.61 | 80 | 1.2 | 1374.55 | 20 | 872.94 | 20 | 6 | 3523.92 | 90 | 2457.36 | 60 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 116.81 | 116.68 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 55.4 | 6 | 4653.65 | 1155 | 2730.84 | 660 | 70 | 5256.43 | 1000 | 2257.98 | 600 | 897.43 | 12 | 313.79 | 0 | 9431.8 | 24 |  | 0 | 8.4 | 7136.43 | 1815 | 2826.72 | 660 | 100 | 6656.34 | 1400 | 2377.61 | 400 | 1449.72 | 6 | 412.21 | 6 | 11707.7 | 8 |  | 0 | 46.8 | 29060.14 | 340 | 10545.08 | 120 | 76.4 | 25044.6 | 800 | 6576 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 5.8 | 2137.01 | 60 | 1053.73 | 60 | 7.2 | 4804.1 | 100 | 3535.63 | 60 | 6 | 3781.53 | 80 | 2346.62 | 60 | 12.2 | 3655.95 | 360 | 2128.63 | 80 | 1 | 1374.56 | 20 | 872.95 | 20 | 7.5 | 3523.95 | 90 | 2457.39 | 90 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 6 | 5.9 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 6 | 6 | 114.39 | 114.46 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
9 | 52 | 6.6 | 4653.72 | 1155 | 2730.87 | 495 | 74 | 5256.49 | 1200 | 2258 | 400 | 897.46 | 18 | 313.8 | 6 | 9432 | 16 |  | 0 | 10.2 | 7136.54 | 1815 | 2826.76 | 660 | 110 | 6656.42 | 1600 | 2377.63 | 400 | 1449.72 | 0 | 412.21 | 0 | 11707.8 | 8 |  | 0 | 54.8 | 29060.37 | 460 | 10545.14 | 120 | 87.6 | 25044.9 | 1200 | 6576 | 0 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 7.2 | 2137.02 | 60 | 1053.74 | 60 | 8.4 | 4804.16 | 120 | 3535.67 | 80 | 6.9 | 3781.57 | 80 | 2346.63 | 30 | 17.4 | 3656.08 | 520 | 2128.68 | 200 | 3.6 | 1374.57 | 20 | 872.97 | 40 | 7.2 | 3523.99 | 120 | 2457.41 | 60 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 114.39 | 114.26 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
10 | 52.61 | 6.6 | 4653.8 | 1320 | 2730.91 | 660 | 74 | 5256.55 | 1200 | 2258.03 | 600 | 897.46 | 0 | 313.8 | 0 | 9432.1 | 8 |  | 0 | 10.8 | 7136.67 | 2145 | 2826.81 | 825 | 116 | 6656.53 | 2200 | 2377.67 | 800 | 1449.73 | 6 | 412.22 | 6 | 11707.8 | 0 |  | 0 | 54 | 29060.57 | 400 | 10545.23 | 180 | 88.4 | 25045.3 | 1600 | 6576.1 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 7.2 | 2137.04 | 120 | 1053.76 | 120 | 12.6 | 4804.24 | 160 | 3535.73 | 120 | 6.3 | 3781.61 | 80 | 2346.65 | 60 | 16 | 3656.25 | 680 | 2128.76 | 320 | 2.4 | 1374.59 | 40 | 872.99 | 40 | 8.1 | 3524.03 | 120 | 2457.44 | 90 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.1 | 10.1 | 10 | 5.9 | 5.8 | 5.8 | 114.12 | 113.99 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | 64.63 | 7.2 | 4653.87 | 1155 | 2730.94 | 495 | 78 | 5256.61 | 1200 | 2258.05 | 400 | 897.47 | 6 | 313.8 | 0 | 9432.2 | 8 |  | 0 | 12.6 | 7136.79 | 1980 | 2826.85 | 660 | 120 | 6656.63 | 2000 | 2377.7 | 600 | 1449.74 | 6 | 412.23 | 6 | 11707.9 | 8 |  | 0 | 58.4 | 29060.79 | 440 | 10545.31 | 160 | 85.6 | 25045.7 | 1600 | 6576.2 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6.6 | 2137.05 | 60 | 1053.77 | 60 | 16 | 4804.35 | 220 | 3535.81 | 160 | 8.7 | 3781.65 | 80 | 2346.66 | 30 | 21.4 | 3656.39 | 560 | 2128.8 | 160 | 3.8 | 1374.61 | 40 | 873.02 | 60 | 6.6 | 3524.06 | 90 | 2457.46 | 60 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 114.46 | 113.99 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
12 | 61.85 | 6.6 | 4653.94 | 1155 | 2730.97 | 495 | 72 | 5256.67 | 1200 | 2258.08 | 600 | 897.47 | 0 | 313.8 | 0 | 9432.2 | 0 |  | 0 | 10.8 | 7136.91 | 1980 | 2826.89 | 660 | 114 | 6656.73 | 2000 | 2377.73 | 600 | 1449.75 | 6 | 412.23 | 0 | 11708 | 8 |  | 0 | 54 | 29061.01 | 440 | 10545.41 | 200 | 88.4 | 25046.1 | 1600 | 6576.3 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 7.2 | 2137.07 | 120 | 1053.78 | 60 | 12 | 4804.42 | 140 | 3535.85 | 80 | 6.9 | 3781.68 | 60 | 2346.67 | 30 | 11.2 | 3656.52 | 520 | 2128.86 | 240 | 1.2 | 1374.63 | 40 | 873.03 | 20 | 6.2 | 3524.1 | 120 | 2457.48 | 60 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 115.94 | 115.8 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
13 | 45.3 | 6 | 4654.01 | 1155 | 2731.02 | 825 | 66 | 5256.73 | 1200 | 2258.1 | 400 | 897.47 | 0 | 313.81 | 6 | 9432.3 | 8 |  | 0 | 10.2 | 7137.03 | 1980 | 2826.93 | 660 | 114 | 6656.83 | 2000 | 2377.76 | 600 | 1449.75 | 0 | 412.24 | 6 | 11708.1 | 8 |  | 0 | 49.2 | 29061.23 | 440 | 10545.48 | 140 | 95.2 | 25046.5 | 1600 | 6576.4 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6 | 2137.08 | 60 | 1053.79 | 60 | 9.2 | 4804.49 | 140 | 3535.89 | 80 | 6 | 3781.72 | 80 | 2346.69 | 60 | 12 | 3656.62 | 400 | 2128.88 | 80 | 1.4 | 1374.64 | 20 | 873.04 | 20 | 7.2 | 3524.14 | 120 | 2457.51 | 90 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 114.12 | 113.72 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
14 | 48.95 | 7.2 | 4654.09 | 1320 | 2731.06 | 660 | 78 | 5256.79 | 1200 | 2258.13 | 600 | 897.48 | 6 | 313.81 | 0 | 9432.4 | 8 |  | 0 | 13.2 | 7137.16 | 2145 | 2826.98 | 825 | 112 | 6656.93 | 2000 | 2377.79 | 600 | 1449.76 | 6 | 412.24 | 0 | 11708.2 | 8 |  | 0 | 60 | 29061.45 | 440 | 10545.58 | 200 | 91.6 | 25046.9 | 1600 | 6576.5 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 7.2 | 2137.1 | 120 | 1053.8 | 60 | 8 | 4804.56 | 140 | 3535.93 | 80 | 6.3 | 3781.75 | 60 | 2346.71 | 60 | 15.4 | 3656.76 | 560 | 2128.94 | 240 | 2.4 | 1374.65 | 20 | 873.05 | 20 | 7.2 | 3524.17 | 90 | 2457.54 | 90 | 10.1 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 113.79 | 113.65 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | 31.66 | 7.2 | 4654.17 | 1320 | 2731.1 | 660 | 76 | 5256.85 | 1200 | 2258.16 | 600 | 897.48 | 0 | 313.81 | 0 | 9432.5 | 8 |  | 0 | 12.6 | 7137.27 | 1815 | 2827.02 | 660 | 104 | 6657.02 | 1800 | 2377.82 | 600 | 1449.77 | 6 | 412.25 | 6 | 11708.2 | 0 |  | 0 | 59.2 | 29061.69 | 480 | 10545.67 | 180 | 87.2 | 25047.2 | 1200 | 6576.6 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6 | 2137.11 | 60 | 1053.81 | 60 | 8 | 4804.62 | 120 | 3535.97 | 80 | 6 | 3781.78 | 60 | 2346.72 | 30 | 11 | 3656.87 | 440 | 2128.99 | 200 | 1 | 1374.66 | 20 | 873.07 | 40 | 6.6 | 3524.21 | 120 | 2457.57 | 90 | 10.2 | 10.2 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 114.19 | 114.19 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
16 | 35.47 | 7.8 | 4654.25 | 1320 | 2731.14 | 660 | 82 | 5256.92 | 1400 | 2258.19 | 600 | 897.48 | 0 | 313.81 | 0 | 9432.6 | 8 |  | 0 | 13.8 | 7137.38 | 1815 | 2827.06 | 660 | 108 | 6657.12 | 2000 | 2377.85 | 600 | 1449.77 | 0 | 412.26 | 6 | 11708.3 | 8 |  | 0 | 64 | 29061.95 | 520 | 10545.77 | 200 | 84.4 | 25047.6 | 1600 | 6576.7 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6.6 | 2137.12 | 60 | 1053.83 | 120 | 8.4 | 4804.68 | 120 | 3536 | 60 | 6.9 | 3781.82 | 80 | 2346.74 | 60 | 9.4 | 3656.96 | 360 | 2129.01 | 80 | 3.6 | 1374.68 | 40 | 873.09 | 40 | 7.2 | 3524.25 | 120 | 2457.59 | 60 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.1 | 10.1 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 114.73 | 114.66 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
17 | 25.5 | 6.6 | 4654.33 | 1320 | 2731.18 | 660 | 82 | 5256.99 | 1400 | 2258.22 | 600 | 897.49 | 6 | 313.82 | 6 | 9432.7 | 8 |  | 0 | 12 | 7137.48 | 1650 | 2827.1 | 660 | 110 | 6657.2 | 1600 | 2377.88 | 600 | 1449.77 | 0 | 412.26 | 0 | 11708.3 | 0 |  | 0 | 67.2 | 29062.21 | 520 | 10545.86 | 180 | 93.2 | 25048 | 1600 | 6576.8 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6 | 2137.14 | 120 | 1053.84 | 60 | 12.4 | 4804.73 | 100 | 3536.04 | 80 | 6.6 | 3781.86 | 80 | 2346.76 | 60 | 10.2 | 3657.04 | 320 | 2129.04 | 120 | 1.4 | 1374.69 | 20 | 873.1 | 20 | 9 | 3524.29 | 120 | 2457.62 | 90 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 115.2 | 115.2 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
18 | 34.59 | 7.2 | 4654.41 | 1320 | 2731.21 | 495 | 80 | 5257.05 | 1200 | 2258.24 | 400 | 897.49 | 0 | 313.82 | 0 | 9432.8 | 8 |  | 0 | 12.6 | 7137.61 | 2145 | 2827.15 | 825 | 122 | 6657.3 | 2000 | 2377.91 | 600 | 1449.78 | 6 | 412.27 | 6 | 11708.4 | 8 |  | 0 | 58.4 | 29062.46 | 500 | 10545.93 | 140 | 94.8 | 25048.4 | 1600 | 6576.9 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 5.4 | 2137.15 | 60 | 1053.85 | 60 | 14.2 | 4804.83 | 200 | 3536.12 | 160 | 7.2 | 3781.9 | 80 | 2346.77 | 30 | 14.2 | 3657.15 | 440 | 2129.1 | 240 | 1.2 | 1374.7 | 20 | 873.11 | 20 | 7.2 | 3524.33 | 120 | 2457.64 | 60 | 10.3 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 115.67 | 115.6 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
19 | 44.41 | 6.6 | 4654.5 | 1485 | 2731.25 | 660 | 80 | 5257.12 | 1400 | 2258.27 | 600 | 897.49 | 0 | 313.82 | 0 | 9432.9 | 8 |  | 0 | 10.8 | 7137.73 | 1980 | 2827.19 | 660 | 110 | 6657.4 | 2000 | 2377.94 | 600 | 1449.78 | 0 | 412.27 | 0 | 11708.4 | 0 |  | 0 | 57.2 | 29062.72 | 520 | 10546 | 140 | 97.2 | 25048.8 | 1600 | 6577.1 | 800 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6.6 | 2137.16 | 60 | 1053.86 | 60 | 9 | 4804.9 | 140 | 3536.17 | 100 | 10.7 | 3781.95 | 100 | 2346.79 | 60 | 9.2 | 3657.27 | 480 | 2129.17 | 280 | 1.2 | 1374.71 | 20 | 873.12 | 20 | 8.4 | 3524.37 | 120 | 2457.67 | 90 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 6 | 6 | 116.14 | 116.01 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
20 | 49.83 | 7.36 | 4654.58 | 1320 | 2731.28 | 495 | 78 | 5257.19 | 1400 | 2258.29 | 400 | 897.5 | 6 | 313.83 | 6 | 9433 | 8 |  | 0 | 10.3 | 7137.86 | 2145 | 2827.24 | 825 | 116 | 6657.51 | 2200 | 2377.98 | 800 | 1449.78 | 0 | 412.28 | 6 | 11708.5 | 8 |  | 0 | 53 | 29062.97 | 500 | 10546.07 | 140 | 92 | 25049.2 | 1600 | 6577.1 | 0 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 5.4 | 2137.18 | 120 | 1053.87 | 60 | 9.2 | 4804.98 | 160 | 3536.21 | 80 | 9.6 | 3782.01 | 120 | 2346.81 | 60 | 13 | 3657.35 | 320 | 2129.19 | 80 | 1.2 | 1374.72 | 20 | 873.12 | 0 | 6.9 | 3524.41 | 120 | 2457.7 | 90 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 6 | 6 | 6 | 10.3 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 6 | 6 | 116.27 | 116.21 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
21 | 45.14 | 7.03 | 4654.66 | 1320 | 2731.32 | 660 | 76 | 5257.25 | 1200 | 2258.31 | 400 | 897.5 | 0 | 313.83 | 0 | 9433 | 0 |  | 0 | 10.2 | 7137.97 | 1815 | 2827.28 | 660 | 114 | 6657.6 | 1800 | 2378.01 | 600 | 1449.78 | 0 | 412.29 | 6 | 11708.5 | 0 |  | 0 | 52 | 29063.18 | 420 | 10546.14 | 140 | 96 | 25049.6 | 1600 | 6577.2 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6 | 2137.19 | 60 | 1053.88 | 60 | 8.6 | 4805.04 | 120 | 3536.25 | 80 | 10 | 3782.06 | 100 | 2346.82 | 30 | 15 | 3657.45 | 400 | 2129.26 | 280 | 1.4 | 1374.73 | 20 | 873.13 | 20 | 8 | 3524.44 | 90 | 2457.72 | 60 | 10.2 | 10.3 | 10.2 | 5.9 | 5.9 | 5.9 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 5.9 | 6 | 6 | 115.87 | 115.87 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
22 | 46 | 6.7 | 4654.74 | 1320 | 2731.36 | 660 | 70 | 5257.32 | 1400 | 2258.34 | 600 | 897.52 | 12 | 313.83 | 0 | 9433.2 | 16 |  | 0 | 9.8 | 7138.09 | 1980 | 2827.33 | 825 | 114 | 6657.7 | 2000 | 2378.04 | 600 | 1449.79 | 6 | 412.29 | 0 | 11708.5 | 0 |  | 0 | 55 | 29063.42 | 480 | 10546.21 | 140 | 95 | 25050 | 1600 | 6577.3 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 6 | 2137.2 | 60 | 1053.89 | 60 | 8.8 | 4805.1 | 120 | 3536.29 | 80 | 8.8 | 3782.11 | 100 | 2346.84 | 60 | 10 | 3657.56 | 440 | 2129.33 | 280 | 1.2 | 1374.74 | 20 | 873.14 | 20 | 7.6 | 3524.48 | 120 | 2457.75 | 90 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 6 | 6 | 6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 6 | 6.1 | 6 | 116.27 | 115.9 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
23 | 36 | 7 | 4654.81 | 1155 | 2731.4 | 660 | 69 | 5257.38 | 1200 | 2258.37 | 600 | 897.53 | 6 | 313.84 | 6 | 9433.4 | 16 |  | 0 | 8.7 | 7138.2 | 1815 | 2827.36 | 495 | 92 | 6657.78 | 1600 | 2378.07 | 600 | 1449.79 | 0 | 412.29 | 0 | 11708.6 | 8 |  | 0 | 47 | 29063.61 | 380 | 10546.27 | 120 | 78 | 25050.4 | 1600 | 6577.4 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 5.7 | 2137.21 | 60 | 1053.9 | 60 | 8 | 4805.15 | 100 | 3536.32 | 60 | 9 | 3782.15 | 80 | 2346.86 | 60 | 8.5 | 3657.62 | 240 | 2129.35 | 80 | 1 | 1374.75 | 20 | 873.15 | 20 | 8 | 3524.52 | 120 | 2457.78 | 90 | 10.4 | 10.4 | 10.3 | 6 | 6.1 | 6 | 10.4 | 10.3 | 10.4 | 6 | 6.1 | 5.9 | 116.07 | 115.94 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
24 | 37.5 | 5.9 | 4654.87 | 990 | 2731.42 | 330 | 62 | 5257.42 | 800 | 2258.38 | 200 | 897.55 | 12 | 313.84 | 0 | 9433.6 | 16 |  | 0 | 7.6 | 7138.28 | 1320 | 2827.39 | 495 | 84 | 6657.86 | 1600 | 2378.09 | 400 | 1449.79 | 0 | 412.3 | 6 | 11708.6 | 0 |  | 0 | 46 | 29063.8 | 380 | 10546.32 | 100 | 75 | 25050.7 | 1200 | 6577.5 | 400 | 0 | 722.44 | 0 | 598.98 | 0 | 5.4 | 2137.23 | 120 | 1053.91 | 60 | 7.4 | 4805.21 | 120 | 3536.37 | 100 | 8 | 3782.2 | 100 | 2346.87 | 30 | 5.4 | 3657.68 | 240 | 2129.36 | 40 | 0.1 | 1374.76 | 20 | 873.15 | 0 | 6 | 3524.55 | 90 | 2457.8 | 60 | 10.6 | 10.5 | 10.5 | 6 | 6.1 | 6 | 10.5 | 10.5 | 10.5 | 6 | 6.1 | 6.1 | 117.35 | 116.7 | 1 | 7 |  | 0 |  | 0 |  | 0
ИТОГО |  |  |  | 26730 |  | 13695 |  |  | 25800 |  | 11400 |  | 108 |  | 48 |  | 224 |  | 0 |  |  | 39930 |  | 15510 |  |  | 39200 |  | 13400 |  | 72 |  | 108 |  | 112 |  | 0 |  |  | 9440 |  | 3380 |  |  | 31200 |  | 8400 |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 1740 |  | 1560 |  |  | 3020 |  | 2160 |  |  | 1800 |  | 1290 |  |  | 8520 |  | 3520 |  |  | 500 |  | 540 |  |  | 2430 |  | 1860 | [17 empty] | 0 |  | 0 |  | 0