## +Т-1-6
Ведомость нагрузок Т-1-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-1-6 кВ | [6 empty] | Ввод Т-1-6 кВ | [6 empty] | ТСН-1
| Ток | Мощность |  | прием активный |  | прием реактивный |  | Ток | Мощность |  | отдача активный |  | отдача реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 80
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 50 |  |  | 7175.459 |  | 2557.331 |  |  |  |  | 37.603 |  | 8.337 |  | 1264.76
1:00 | 50 |  |  | 7175.459 | 0 | 2557.337 | 43.2 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.8 | 3.2
2:00 | 50 |  |  | 7175.514 | 396 | 2557.337 | 0 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.8 | 0
3:00 | 50 |  |  | 7175.692 | 1281.6 | 2557.339 | 14.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.8 | 0
4:00 | 50 |  |  | 7175.698 | 43.2 | 2557.391 | 374.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 8
5:00 | 50 |  |  | 7175.704 | 43.2 | 2557.391 | 0 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
6:00 | 50 |  |  | 7175.81 | 763.2 | 2557.391 | 0 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
7:00 | 50 |  |  | 7175.914 | 748.8 | 2557.391 | 0 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
8:00 | 50 |  |  | 7176.007 | 669.6 | 2557.391 | 0 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
9:00 | 50 |  |  | 7176.102 | 684 | 2557.391 | 0 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
10:00 | 50 |  |  | 7176.276 | 1252.8 | 2557.714 | 2325.6 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
11:00 | 50 |  |  | 7176.287 | 79.2 | 2557.751 | 266.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1264.9 | 0
12:00 | 50 |  |  | 7176.307 | 144 | 2557.769 | 129.6 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265 | 8
13:00 | 50 |  |  | 7176.49 | 1317.6 | 2557.793 | 172.8 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265 | 0
14:00 | 50 |  |  | 7176.494 | 28.8 | 2557.814 | 151.2 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265 | 0
15:00 | 50 |  |  | 7176.501 | 50.4 | 2557.911 | 698.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 8
16:00 | 50 |  |  | 7176.771 | 1944 | 2557.913 | 14.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
17:00 | 50 |  |  | 7176.804 | 237.6 | 2557.941 | 201.6 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
18:00 | 50 |  |  | 7176.826 | 158.4 | 2557.952 | 79.2 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
19:00 | 50 |  |  | 7176.901 | 540 | 2557.971 | 136.8 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
20:00 | 50 |  |  | 7176.971 | 504 | 2557.998 | 194.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
21:00 | 50 |  |  | 7177.007 | 259.2 | 2557.999 | 7.2 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
22:00 | 50 |  |  | 7177.101 | 676.8 | 2558.001 | 14.4 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
23:00 | 50 |  |  | 7177.121 | 144 | 2558.014 | 93.6 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.1 | 0
24:00 | 50 |  |  | 7177.191 | 504 | 2558.083 | 496.8 |  |  |  | 37.603 | 0 | 8.337 | 0 | 1265.2 | 8
Итого |  |  |  |  | 12470.4 |  | 5414.4 |  |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 35.2

## +Т-2-6
Ведомость нагрузок Т-2-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | Ввод Т-2-6 кВ | [6 empty] | Ввод Т-2-6 кВ | [6 empty] | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | прием активный |  | прием реактивный |  | Ток | Мощность |  | отдача активный |  | отдача реактивный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 |  |  |  | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 7200 | коэфф.= | 80
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  |  |  | 4829.185 |  | 7213.482 |  |  |  |  | 1952.055 |  | 144.896 |  | 2596
1:00 |  |  |  | 4829.185 | 0 | 7213.572 | 648 |  |  |  | 1952.09 | 252 | 144.896 | 0 | 2596.22 | 17.6
2:00 |  |  |  | 4829.185 | 0 | 7213.671 | 712.8 |  |  |  | 1952.14 | 360 | 144.896 | 0 | 2596.42 | 16
3:00 |  |  |  | 4829.185 | 0 | 7213.732 | 439.2 |  |  |  | 1952.172 | 230.4 | 144.896 | 0 | 2596.69 | 21.6
4:00 |  |  |  | 4829.185 | 0 | 7213.741 | 64.8 |  |  |  | 1952.184 | 86.4 | 144.896 | 0 | 2596.74 | 4
5:00 |  |  |  | 4829.185 | 0 | 7213.814 | 525.6 |  |  |  | 1952.186 | 14.4 | 144.896 | 0 | 2596.82 | 6.4
6:00 |  |  |  | 4829.185 | 0 | 7213.846 | 230.4 |  |  |  | 1952.214 | 201.6 | 144.896 | 0 | 2596.94 | 9.6
7:00 |  |  |  | 4829.194 | 64.8 | 7213.899 | 381.6 |  |  |  | 1952.301 | 626.4 | 144.896 | 0 | 2597.11 | 13.6
8:00 |  |  |  | 4829.2 | 43.2 | 7213.974 | 540 |  |  |  | 1952.304 | 21.6 | 144.896 | 0 | 2597.42 | 24.8
9:00 |  |  |  | 4829.201 | 7.2 | 7214.098 | 892.8 |  |  |  | 1952.327 | 165.6 | 144.896 | 0 | 2597.65 | 18.4
10:00 |  |  |  | 4829.241 | 288 | 7214.231 | 957.6 |  |  |  | 1952.327 | 0 | 144.896 | 0 | 2598 | 28
11:00 |  |  |  | 4829.25 | 64.8 | 7214.3 | 496.8 |  |  |  | 1952.327 | 0 | 144.896 | 0 | 2598.07 | 5.6
12:00 |  |  |  | 4829.269 | 136.8 | 7214.343 | 309.6 |  |  |  | 1952.327 | 0 | 144.896 | 0 | 2598.14 | 5.6
13:00 |  |  |  | 4829.287 | 129.6 | 7214.415 | 518.4 |  |  |  | 1952.327 | 0 | 144.896 | 0 | 2598.39 | 20
14:00 |  |  |  | 4829.3 | 93.6 | 7214.5 | 612 |  |  |  | 1952.328 | 7.2 | 144.896 | 0 | 2598.49 | 8
15:00 |  |  |  | 4829.304 | 28.8 | 7214.611 | 799.2 |  |  |  | 1952.328 | 0 | 144.896 | 0 | 2598.71 | 17.6
16:00 |  |  |  | 4829.313 | 64.8 | 7214.684 | 525.6 |  |  |  | 1952.328 | 0 | 144.896 | 0 | 2598.93 | 17.6
17:00 |  |  |  | 4829.313 | 0 | 7214.701 | 122.4 |  |  |  | 1952.34 | 86.4 | 144.896 | 0 | 2598.97 | 3.2
18:00 |  |  |  | 4829.315 | 14.4 | 7214.742 | 295.2 |  |  |  | 1952.341 | 7.2 | 144.896 | 0 | 2598.99 | 1.6
19:00 |  |  |  | 4829.315 | 0 | 7214.814 | 518.4 |  |  |  | 1952.347 | 43.2 | 144.896 | 0 | 2599.14 | 12
20:00 |  |  |  | 4829.315 | 0 | 7214.875 | 439.2 |  |  |  | 1952.356 | 64.8 | 144.896 | 0 | 2599.39 | 20
21:00 |  |  |  | 4829.315 | 0 | 7214.901 | 187.2 |  |  |  | 1952.371 | 108 | 144.896 | 0 | 2599.44 | 4
22:00 |  |  |  | 4829.315 | 0 | 7214.949 | 345.6 |  |  |  | 1952.386 | 108 | 144.896 | 0 | 2599.56 | 9.6
23:00 |  |  |  | 4829.315 | 0 | 7215.004 | 396 |  |  |  | 1952.394 | 57.6 | 144.896 | 0 | 2599.69 | 10.4
24:00 |  |  |  | 4829.315 | 0 | 7215.048 | 316.8 |  |  |  | 1952.403 | 64.8 | 144.896 |  | 2599.8 | 8.8
Итого |  |  |  |  | 936 | #REF! |  |  | 0 |  |  | 2505.6 |  | 0 |  | 304

## +ВЛ-6 С-з Вытегор Аэропорт АБЗ
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.9 с-з Вытегорский |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.10 Аэропорт |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.11 Гараж РЭС
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 6513.27 |  | 4187.48 |  |  | 659.607 |  | 174.143 |  |  | 102.33 |  | 148.75
1:00 |  | 6513.32 | 120 | 4187.52 | 96 |  | 659.644 | 66.6 | 174.159 | 28.8 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
2:00 |  | 6513.34 | 48 | 4187.59 | 168 |  | 659.664 | 36 | 174.168 | 16.2 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
3:00 |  | 6513.39 | 120 | 4187.64 | 120 |  | 659.683 | 34.2 | 174.185 | 30.6 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
4:00 |  | 6513.39 | 0 | 4187.64 | 0 |  | 659.685 | 3.6 | 174.192 | 12.6 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
5:00 |  | 6513.39 | 0 | 4187.64 | 0 |  | 659.686 | 1.8 | 174.199 | 12.6 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
6:00 |  | 6513.39 | 0 | 4187.66 | 48 |  | 659.691 | 9 | 174.217 | 32.4 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
7:00 |  | 6513.39 | 0 | 4187.71 | 120 |  | 659.694 | 5.4 | 174.229 | 21.6 |  | 102.33 | 0 | 148.75 | 0
8:00 |  | 6513.41 | 48 | 4187.74 | 72 |  | 659.711 | 30.6 | 174.239 | 18 |  | 102.34 | 24 | 148.75 | 0
9:00 |  | 6513.58 | 408 | 4187.88 | 336 |  | 659.805 | 169.2 | 174.255 | 28.8 |  | 102.35 | 24 | 148.75 | 0
10:00 |  | 6513.65 | 168 | 4187.94 | 144 |  | 659.832 | 48.6 | 174.268 | 23.4 |  | 102.35 | 0 | 148.75 | 0
11:00 |  | 6513.69 | 96 | 4187.97 | 72 |  | 659.854 | 39.6 | 174.271 | 5.4 |  | 102.35 | 0 | 148.75 | 0
12:00 |  | 6513.72 | 72 | 4188 | 72 |  | 659.861 | 12.6 | 174.277 | 10.8 |  | 102.35 | 0 | 148.75 | 0
13:00 |  | 6513.74 | 48 | 4188.02 | 48 |  | 659.872 | 19.8 | 174.286 | 16.2 |  | 102.35 | 0 | 148.75 | 0
14:00 |  | 6513.76 | 48 | 4188.03 | 24 |  | 659.892 | 36 | 174.294 | 14.4 |  | 102.35 | 0 | 148.75 | 0
15:00 |  | 6513.81 | 120 | 4188.09 | 144 |  | 659.921 | 52.2 | 174.301 | 12.6 |  | 102.36 | 24 | 148.75 | 0
16:00 |  | 6513.86 | 120 | 4188.15 | 144 |  | 659.934 | 23.4 | 174.313 | 21.6 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
17:00 |  | 6513.87 | 24 | 4188.17 | 48 |  | 659.937 | 5.4 | 174.321 | 14.4 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
18:00 |  | 6513.89 | 48 | 4188.19 | 48 |  | 659.949 | 21.6 | 174.329 | 14.4 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
19:00 |  | 6513.91 | 48 | 4188.23 | 96 |  | 659.971 | 39.6 | 174.333 | 7.2 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
20:00 |  | 6513.96 | 120 | 4188.26 | 72 |  | 659.987 | 28.8 | 174.337 | 7.2 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
21:00 |  | 6513.98 | 48 | 4188.28 | 48 |  | 659.991 | 7.2 | 174.342 | 9 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
22:00 |  | 6514 | 48 | 4188.3 | 48 |  | 659.998 | 12.6 | 174.351 | 16.2 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
23:00 |  | 6514.04 | 96 | 4188.34 | 96 |  | 660.014 | 28.8 | 174.359 | 14.4 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
24:00 |  | 6514.18 | 336 | 4188.37 | 72 |  | 660.055 | 73.8 | 174.365 | 10.8 |  | 102.36 | 0 | 148.75 | 0
Итого |  |  | 2184 |  | 2136 |  |  | 806.4 |  | 399.6 |  |  | 72 |  | 0

## +ВЛ-6 Заречье Шлюз Нефтебаза
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.13 Заречье |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф. 5 Шлюз 1-2 |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.6 Нефтебаза
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 1065.07 |  | 2821.16 |  |  | 3982.81 |  | 1819.17 |  |  | 1415.346 |  |  | 14.579
1:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.81 | 0 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 14.667
2:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.82 | 24 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 14.7
3:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.83 | 24 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 14.799
4:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.83 | 0 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 14.89
5:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.83 | 0 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 14.941
6:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.83 | 0 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 15.201
7:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.84 | 24 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 15.301
8:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.86 | 48 | 1819.17 | 0 |  | 1415.346 | 0 |  | 15.411
9:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.87 | 24 | 1819.18 | 24 |  | 1415.35 | 9.6 |  | 15.404
10:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.9 | 72 | 1819.19 | 24 |  | 1415.35 | 0 |  | 15.478
11:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.91 | 24 | 1819.19 | 0 |  | 1415.35 | 0 |  | 16.546
12:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.93 | 48 | 1819.19 | 0 |  | 1415.4 | 120 |  | 16.546
13:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.94 | 24 | 1819.2 | 24 |  | 1415.5 | 240 |  | 16.546
14:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.95 | 24 | 1819.2 | 0 |  | 1415.6 | 240 |  | 16.546
15:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.96 | 24 | 1819.2 | 0 |  | 1415.7 | 240 |  | 16.546
16:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3982.99 | 72 | 1819.2 | 0 |  | 1415.7 | 0 |  | 16.546
17:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.01 | 48 | 1819.21 | 24 |  | 1415.7 | 0 |  | 16.546
18:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.01 | 0 | 1819.21 | 0 |  | 1415.801 | 242.4 |  | 16.546
19:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.03 | 48 | 1819.22 | 24 |  | 1415.824 | 55.2 |  | 16.546
20:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.04 | 24 | 1819.23 | 24 |  | 1415.865 | 98.4 |  | 16.546
21:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.04 | 0 | 1819.23 | 0 |  | 1415.904 | 93.6 |  | 16.546
22:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.04 | 0 | 1819.23 | 0 |  | 1415.947 | 103.2 |  | 16.546
23:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.04 | 0 | 1819.23 | 0 |  | 1415.991 | 105.6 |  | 16.546
24:00 |  | 1065.07 | 0 | 2821.16 | 0 |  | 3983.04 | 0 | 1819.23 | 0 |  | 1416 | 21.6 |  | 16.546
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 552 |  | 144 |  |  | 1569.6 |  | 397.015

## +ВЛ-6 Шлюз1-1 пр. Победы Военкм
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.7 Шлюз 1-1 |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.8 пр. Победы |  |  |  |  | ВЛ-6 Ф.1 Военкомат
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 900 | коэфф.= | 900
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2162.77 |  | 3452.37 |  | 15 | 1636.65 |  | 1330.44 |  |  | 3329.759 |  |  | 4376.34
1:00 |  | 2162.77 | 0 | 3452.39 | 36 | 15 | 1636.77 | 216 | 1330.47 | 54 |  | 3329.873 | 102.6 |  | 4376.34
2:00 |  | 2162.79 | 36 | 3452.41 | 36 | 15 | 1636.82 | 90 | 1330.49 | 36 |  | 3329.89 | 15.3 |  | 4376.34
3:00 |  | 2162.84 | 90 | 3452.43 | 36 | 15 | 1636.91 | 162 | 1330.51 | 36 |  | 3329.999 | 98.1 |  | 4376.34
4:00 |  | 2162.85 | 18 | 3452.43 | 0 | 15 | 1636.94 | 54 | 1330.54 | 54 |  | 3330.009 | 9 |  | 4376.34
5:00 |  | 2162.87 | 36 | 3452.45 | 36 | 15 | 1636.99 | 90 | 1330.56 | 36 |  | 3330.087 | 70.2 |  | 4376.34
6:00 |  | 2162.89 | 36 | 3452.47 | 36 | 15 | 1637.01 | 36 | 1330.58 | 36 |  | 3330.114 | 24.3 |  | 4376.34
7:00 |  | 2162.91 | 36 | 3452.49 | 36 | 15 | 1637.21 | 360 | 1330.59 | 18 |  | 3330.221 | 96.3 |  | 4376.34
8:00 |  | 2162.96 | 90 | 3452.51 | 36 | 15 | 1637.37 | 288 | 1330.61 | 36 |  | 3330.37 | 134.1 |  | 4376.34
9:00 |  | 2162.99 | 54 | 3452.54 | 54 | 20 | 1637.41 | 72 | 1330.63 | 36 |  | 3330.437 | 60.3 |  | 4376.34
10:00 |  | 2163.03 | 72 | 3452.56 | 36 | 20 | 1637.59 | 324 | 1330.66 | 54 |  | 3330.666 | 206.1 |  | 4376.34
11:00 |  | 2163.05 | 36 | 3452.58 | 36 | 20 | 1637.61 | 36 | 1330.69 | 54 |  | 3330.771 | 94.5 |  | 4376.34
12:00 |  | 2163.07 | 36 | 3452.59 | 18 | 20 | 1637.69 | 144 | 1330.71 | 36 |  | 3330.84 | 62.1 |  | 4376.34
13:00 |  | 2163.08 | 18 | 3452.6 | 18 | 20 | 1637.87 | 324 | 1330.72 | 18 |  | 3330.992 | 136.8 |  | 4376.34
14:00 |  | 2163.1 | 36 | 3452.63 | 54 | 20 | 1637.94 | 126 | 1330.74 | 36 |  | 3330.998 | 5.4 |  | 4376.34
15:00 |  | 2163.14 | 72 | 3452.66 | 54 | 20 | 1637.99 | 90 | 1330.77 | 54 |  | 3331.301 | 272.7 |  | 4376.34
16:00 |  | 2163.17 | 54 | 3452.67 | 18 | 20 | 1638.27 | 504 | 1330.79 | 36 |  | 3331.443 | 127.8 |  | 4376.34
17:00 |  | 2163.19 | 36 | 3452.67 | 0 | 20 | 1638.31 | 72 | 1330.8 | 18 |  | 3331.541 | 88.2 |  | 4376.34
18:00 |  | 2163.2 | 18 | 3452.68 | 18 | 20 | 1638.41 | 180 | 1330.81 | 18 |  | 3331.614 | 65.7 |  | 4376.34
19:00 |  | 2163.21 | 18 | 3452.69 | 18 | 20 | 1638.5 | 162 | 1330.86 | 90 |  | 3331.7 | 77.4 |  | 4376.34
20:00 |  | 2163.23 | 36 | 3452.7 | 18 | 20 | 1638.55 | 90 | 1330.89 | 54 |  | 3331.778 | 70.2 |  | 4376.34
21:00 |  | 2163.25 | 36 | 3452.71 | 18 | 15 | 1638.64 | 162 | 1330.9 | 18 |  | 3331.814 | 32.4 |  | 4376.34
22:00 |  | 2163.28 | 54 | 3452.73 | 36 | 15 | 1638.71 | 126 | 1330.91 | 18 |  | 3331.97 | 140.4 |  | 4376.34
23:00 |  | 2163.32 | 72 | 3452.73 | 0 | 15 | 1638.79 | 144 | 1330.91 | 0 |  | 3332.017 | 42.3 |  | 4376.34
24:00 |  | 2163.39 | 126 | 3452.74 | 18 | 15 | 1638.83 | 72 | 1330.92 | 18 |  | 3332.129 | 100.8 |  | 4376.34
Итого |  |  | 1116 |  | 666 |  |  | 3924 |  | 864 |  |  | 2133 |  | 109408.5

## +ВЛ-6 Больница Промзона Город
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Ф.2 Больница |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Ф.3 Промзона |  |  |  |  | ВЛ-6 Город-
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 3600 | коэфф.= | 3600 |  | коэфф.= | 2400 | коэфф.= | 2400
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 | 15 | 6240.12 |  | 9705.88 |  | 40 | 1966.78 |  | 1175.01 |  |  | 3427.86 |  | 2937.81
1:00 | 10 | 6240.21 | 162 | 9705.96 | 144 | 60 | 1966.87 | 324 | 1175.09 | 288 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
2:00 | 15 | 6240.3 | 162 | 9706.02 | 108 | 60 | 1966.91 | 144 | 1175.2 | 396 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
3:00 | 15 | 6240.34 | 72 | 9706.1 | 144 | 60 | 1966.97 | 216 | 1175.27 | 252 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
4:00 | 15 | 6240.37 | 54 | 9706.18 | 144 | 60 | 1966.99 | 72 | 1175.28 | 36 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
5:00 | 10 | 6240.41 | 72 | 9706.21 | 54 | 60 | 1967.01 | 72 | 1175.3 | 72 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
6:00 | 20 | 6240.47 | 108 | 9706.27 | 108 | 70 | 1967.04 | 108 | 1175.31 | 36 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
7:00 | 20 | 6240.54 | 126 | 9706.31 | 72 | 70 | 1967.08 | 144 | 1175.39 | 288 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
8:00 | 20 | 6240.67 | 234 | 9706.36 | 90 | 60 | 1967.11 | 108 | 1175.47 | 288 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
9:00 | 20 | 6240.79 | 216 | 9706.47 | 198 | 60 | 1967.26 | 540 | 1175.59 | 432 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
10:00 | 25 | 6241.02 | 414 | 9706.59 | 216 | 60 | 1967.42 | 576 | 1175.73 | 504 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
11:00 | 20 | 6241.14 | 216 | 9706.61 | 36 | 40 | 1967.51 | 324 | 1175.76 | 108 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
12:00 | 25 | 6241.26 | 216 | 9706.72 | 198 | 40 | 1967.59 | 288 | 1175.82 | 216 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
13:00 | 30 | 6241.34 | 144 | 9706.77 | 90 | 70 | 1967.65 | 216 | 1175.94 | 432 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
14:00 | 20 | 6241.42 | 144 | 9706.8 | 54 | 70 | 1967.72 | 252 | 1175.99 | 180 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
15:00 | 20 | 6241.52 | 180 | 9706.87 | 126 | 70 | 1967.84 | 432 | 1176.11 | 432 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
16:00 | 25 | 6241.69 | 306 | 9706.97 | 180 | 70 | 1967.97 | 468 | 1176.25 | 504 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
17:00 | 20 | 6241.71 | 36 | 9706.98 | 18 | 70 | 1967.99 | 72 | 1176.31 | 216 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
18:00 | 20 | 6241.81 | 180 | 9706.99 | 18 | 60 | 1968.04 | 180 | 1176.37 | 216 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
19:00 | 20 | 6241.92 | 198 | 9707.1 | 198 | 60 | 1968.14 | 360 | 1176.41 | 144 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
20:00 | 20 | 6241.95 | 54 | 9707.16 | 108 | 60 | 1968.17 | 108 | 1176.46 | 180 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
21:00 | 20 | 6241.99 | 72 | 9707.21 | 90 | 40 | 1968.21 | 144 | 1176.54 | 288 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
22:00 | 20 | 6242.01 | 36 | 9707.26 | 90 | 40 | 1968.27 | 216 | 1176.58 | 144 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
23:00 | 21 | 6242.04 | 54 | 9707.28 | 36 | 40 | 1968.31 | 144 | 1176.62 | 144 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
24:00 | 20 | 6242.17 | 234 | 9707.31 | 54 | 40 | 1968.36 | 180 | 1176.69 | 252 |  | 3427.86 | 0 | 2937.81 | 0
Итого |  |  | 3690 |  | 2574 |  |  | 5688 |  | 6048 |  |  | 0 | 0 | 0

## +ВЛ-6 Белоусово ГЭС-1
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ Белоусово прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ Белоусово отдача |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-1 прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-1 отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 | коэфф.= | 1800 |  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 15.39 |  | 11.73 |  | 1496.87 |  | 543.94 |  | 58 | 7485.68 |  | 1865.28 |  | 3517.08 |  | 6227.23
1:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7486.48 | 960 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.23 | 0
2:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7486.59 | 132 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.24 | 12
3:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7486.79 | 240 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.26 | 24
4:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7486.79 | 0 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.28 | 24
5:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7486.82 | 36 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.28 | 0
6:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7487.12 | 360 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.28 | 0
7:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7488.26 | 1368 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.3 | 24
8:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7489.11 | 1020 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.31 | 12
9:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7490.73 | 1944 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.4 | 108
10:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7491.76 | 1236 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.44 | 48
11:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7492.81 | 1260 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.46 | 24
12:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7492.9 | 108 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.48 | 24
13:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7492.92 | 24 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.49 | 12
14:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7493.14 | 264 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.52 | 36
15:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7493.82 | 816 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.54 | 24
16:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7494.49 | 804 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.56 | 24
17:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7494.81 | 384 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.57 | 12
18:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7494.99 | 216 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.59 | 24
19:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7495.21 | 264 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.6 | 12
20:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7495.96 | 900 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.61 | 12
21:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7496.14 | 216 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.62 | 12
22:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7496.49 | 420 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.63 | 12
23:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7496.91 | 504 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.64 | 12
24:00 |  | 15.39 | 0 | 11.73 | 0 | 1496.87 | 0 | 543.94 | 0 | 58 | 7497.14 | 276 | 1865.28 | 0 | 3517.08 | 0 | 6227.64 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 13752 |  | 0 |  |  |  | 492

## +ВЛ-6 ГЭС-2
Ведомость нагрузок ВЛ-6 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | ВЛ-6 кВ ГЭС-2 прием |  |  |  |  | ВЛ-6 кВ ГЭС-2 отдача
| Ток | активный |  | реактивный |  | активный |  | реактивный
|  | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200 | коэфф.= | 1200
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 8720.83 |  |  |  | 1920.75 |  | 2551.11
1:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
2:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
3:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
4:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
5:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
6:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
7:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
8:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
9:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
10:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
11:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
12:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
13:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
14:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
15:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
16:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
17:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
18:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
19:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
20:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
21:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
22:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
23:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
24:00 |  | 8720.83 | 0 |  | 0 | 1920.75 | 0 | 2551.11 | 0
Итого |  |  | 0 | [5 empty] | 0

## +0,4 кВ СН ГЭС-12
Ведомость нагрузок 0,4 кВ ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | СН ГЭС-1 0,4 кВ |  |  |  |  | СН ГЭС-2 0,4 кВ |  |  |  |  | Х.Н. Центральный гараж
| Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | активный |  | реактивный |  | Ток | тариф 1 |  | тариф 2
|  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 40 | коэфф.= | 40 |  | коэфф.= | 30 | коэфф.= | 30
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч
0:00 |  | 2457.72 |  | 3809.92 |  |  | 2572.47 |  | 4292.16 |  |  | 34716.37 |  | 2130
1:00 |  | 2457.88 | 6.4 | 3810.28 | 14.4 |  | 2572.8 | 13.2 | 4293.07 | 36.4 |  | 34716.87 | 15 | 2130 | 0
2:00 |  | 2457.94 | 2.4 | 3810.56 | 11.2 |  | 2572.9 | 4 | 4294.02 | 38 |  | 34717 | 3.9 | 2130 | 0
3:00 |  | 2458.16 | 8.8 | 3810.9 | 13.6 |  | 2573.37 | 18.8 | 4294.64 | 24.8 |  | 34717.62 | 18.6 | 2130 | 0
4:00 |  | 2458.16 | 0 | 3811.26 | 14.4 |  | 2573.54 | 6.8 | 4294.92 | 11.2 |  | 34718 | 11.4 | 2130 | 0
5:00 |  | 2458.21 | 2 | 3811.42 | 6.4 |  | 2573.86 | 12.8 | 4295.27 | 14 |  | 34718 | 0 | 2130 | 0
6:00 |  | 2458.27 | 2.4 | 3811.79 | 14.8 |  | 2574.2 | 13.6 | 4296.08 | 32.4 |  | 34718 | 0 | 2130 | 0
7:00 |  | 2458.36 | 3.6 | 3811.97 | 7.2 |  | 2574.31 | 4.4 | 4296.92 | 33.6 |  | 34718 | 0 | 2130 | 0
8:00 |  | 2458.42 | 2.4 | 3812.11 | 5.6 |  | 2574.42 | 4.4 | 4297.71 | 31.6 |  | 34718 | 0 | 2130 | 0
9:00 |  | 2458.8 | 15.2 | 3812.38 | 10.8 |  | 2574.76 | 13.6 | 4298.42 | 28.4 |  | 34719 | 30 | 2130 | 0
10:00 |  | 2459.03 | 9.2 | 3812.87 | 19.6 |  | 2575.23 | 18.8 | 4299.68 | 50.4 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
11:00 |  | 2459.11 | 3.2 | 3812.96 | 3.6 |  | 2575.31 | 3.2 | 4300.18 | 20 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
12:00 |  | 2459.19 | 3.2 | 3813.17 | 8.4 |  | 2575.48 | 6.8 | 4300.62 | 17.6 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
13:00 |  | 2459.24 | 2 | 3813.34 | 6.8 |  | 2575.66 | 7.2 | 4300.87 | 10 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
14:00 |  | 2459.34 | 4 | 3813.71 | 14.8 |  | 2575.94 | 11.2 | 4301.27 | 16 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
15:00 |  | 2459.47 | 5.2 | 3814 | 11.6 |  | 2576.14 | 8 | 4302.19 | 36.8 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
16:00 |  | 2459.59 | 4.8 | 3814.19 | 7.6 |  | 2576.45 | 12.4 | 4303.03 | 33.6 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
17:00 |  | 2459.63 | 1.6 | 3814.27 | 3.2 |  | 2576.58 | 5.2 | 4303.2 | 6.8 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
18:00 |  | 2459.71 | 3.2 | 3814.39 | 4.8 |  | 2576.9 | 12.8 | 4304.14 | 37.6 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
19:00 |  | 2459.84 | 5.2 | 3814.58 | 7.6 |  | 2577 | 4 | 4304.9 | 30.4 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
20:00 |  | 2459.91 | 2.8 | 3814.97 | 15.6 |  | 2577.15 | 6 | 4305 | 4 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
21:00 |  | 2459.96 | 2 | 3815.15 | 7.2 |  | 2577.34 | 7.6 | 4305.91 | 36.4 |  | 34719 | 0 | 2130 | 0
22:00 |  | 2460.11 | 6 | 3815.29 | 5.6 |  | 2577.51 | 6.8 | 4306.14 | 9.2 |  | 34719 | 0 | 2130.07 | 2.1
23:00 |  | 2460.16 | 2 | 3815.6 | 12.4 |  | 2577.7 | 7.6 | 4306.6 | 18.4 |  | 34719 | 0 | 2130.08 | 0.3
24:00 |  | 2460.16 | 0 | 3815.6 | 0 |  | 2577.7 | 0 | 4306.6 | 0 |  | 34719 | 0 | 2130.1 | 0.6
Итого |  |  | 97.6 |  | 227.2 |  |  | 209.2 |  | 577.6 |  |  | 78.9 |  | 3

## напряжения
Ведомость по напряжениям ПС "Вытегра" в режимный день 18.06.2014 по Кирилловским электрическим сетям
Время | 6 кВ |  |  |  | 6 кВ
| 1 сш |  |  |  | 2 сш
часы | U, кВ | Фазное кВ |  |  | U, кВ | Фазное кВ
|  | U-AO | U-BO | U-CO |  | U-AO | U-BO | U-CO
0:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
1:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
2:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
3:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
4:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
5:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
6:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
7:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
8:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
9:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
10:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
11:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
12:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
13:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
14:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
15:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
16:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
17:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
18:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
19:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
20:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
21:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
22:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
23:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8
24:00 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 6.2 | 3.8 | 3.8 | 3.8