## ГВО-свод
Сводная таблица фактических объемов нагрузки потребителей,
включенных в графики временного отключения потребления
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 18.06.2014г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
Операционная зона |  | Время отключения, | Номер очереди | [9 empty] | Потребление | Выполнение
РДУ | часы | (мин) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | (МВт) | (%)
Вологодское РДУ | 01-00 | до 5 мин | 25.6 | 52.8 | 70.7 | 81.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 95.3 | 95
|  | от 5 до 20 мин | 3.6 | 4.3 | 14.1 | 15.5 | 18.4 | 41.3 | 54.2 | 89.1 | 121 | 121.2
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3.3 | 7.2 | 13.6 | 24.2 | 25.1 | 30.9 | 30.9 | 34.9 | 66.6
|  | всего | 29.2 | 60.4 | 92 | 110.7 | 136.2 | 160 | 178.7 | 213.6 | 251.2 | 282.8 | 1327 | 21%
| 02-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.6 | 70.4 | 81.2 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 93.4 | 95 | 95
|  | от 5 до 20 мин | 3.6 | 4.3 | 14.5 | 16.5 | 19.4 | 43.3 | 56.1 | 90.9 | 122.9 | 123
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3.2 | 7.1 | 13.3 | 24 | 24.9 | 30.4 | 30.4 | 34.4 | 66
|  | всего | 29.1 | 60.1 | 92 | 111 | 136.8 | 161.6 | 179.9 | 214.7 | 252.3 | 284 | 1303 | 22%
| 03-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.8 | 70.5 | 81.4 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 95 | 95
|  | от 5 до 20 мин | 3.6 | 4.3 | 14.5 | 16.5 | 19.4 | 42.8 | 55.7 | 90.6 | 122.6 | 122.7
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 2.7 | 6.6 | 12.1 | 23.2 | 24.1 | 29.3 | 29.3 | 33.3 | 65
|  | всего | 29.1 | 59.8 | 91.6 | 110 | 135.9 | 160.2 | 178.3 | 213.2 | 250.9 | 282.7 | 1287 | 22%
| 04-00 | до 5 мин | 25.4 | 52.5 | 70.3 | 81.1 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94.6 | 94.6
|  | от 5 до 20 мин | 3.3 | 4 | 14 | 16.3 | 19.1 | 42.1 | 56.1 | 91 | 122.9 | 123
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3.2 | 7.1 | 12.5 | 23.6 | 24.5 | 29.6 | 29.6 | 33.6 | 65.4
|  | всего | 28.7 | 59.7 | 91.4 | 109.9 | 135.7 | 159.6 | 178.7 | 213.6 | 251.1 | 283 | 1218 | 23%
| 05-00 | до 5 мин | 25.3 | 52.5 | 70 | 80.7 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94.6 | 94.6
|  | от 5 до 20 мин | 4.2 | 4.9 | 14.9 | 16.5 | 19.1 | 42.5 | 56.7 | 91.7 | 123.6 | 123.6
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3.3 | 7.1 | 12.5 | 24.6 | 25.5 | 32.2 | 32.2 | 36.2 | 68
|  | всего | 29.5 | 60.7 | 92 | 109.7 | 136.7 | 161 | 181.9 | 216.9 | 254.4 | 286.2 | 1316 | 22%
| 06-00 | до 5 мин | 25.6 | 52.6 | 70.5 | 81.4 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 93.9 | 95.6 | 95.6
|  | от 5 до 20 мин | 4.2 | 4.9 | 15 | 17.3 | 19.9 | 43 | 57 | 91.8 | 123.6 | 123.7
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3 | 6.9 | 13.2 | 26.5 | 27.4 | 36.3 | 36.3 | 40.3 | 72.1
|  | всего | 29.8 | 60.5 | 92.4 | 111.9 | 140.3 | 164.3 | 187.2 | 222 | 259.5 | 291.4 | 1324 | 22%
| 07-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.7 | 70.4 | 81 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 94.2 | 94.2
|  | от 5 до 20 мин | 4.5 | 5.2 | 15.9 | 18.5 | 21.3 | 45.4 | 59.4 | 94.1 | 125.8 | 125.9
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 2.8 | 6.5 | 13.8 | 28.1 | 29 | 38.8 | 38.8 | 42.8 | 74.4
|  | всего | 30 | 60.7 | 92.8 | 113.3 | 141.9 | 166.9 | 190.7 | 225.4 | 262.8 | 294.5 | 1313 | 22%
| 08-00 | до 5 мин | 25 | 52.2 | 69.6 | 80.3 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 91.6 | 92.8 | 92.8
|  | от 5 до 20 мин | 5.2 | 7 | 18.5 | 21.8 | 24.6 | 46.8 | 61 | 95.8 | 127.7 | 127.8
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3.3 | 7.1 | 17 | 30.9 | 31.8 | 43.7 | 43.7 | 47.7 | 79.2
|  | всего | 30.2 | 62.5 | 95.2 | 119.1 | 147.1 | 170.2 | 196.3 | 231.1 | 268.2 | 299.8 | 1385 | 22%
| 09-00 | до 5 мин | 25.6 | 53.1 | 70.9 | 81.7 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 93.8 | 95.4 | 95.4
|  | от 5 до 20 мин | 5.9 | 8.1 | 21 | 24.4 | 27.3 | 51.2 | 65.2 | 99.9 | 131.6 | 131.7
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.5 | 8.7 | 21.1 | 37.8 | 38.7 | 52.4 | 52.4 | 56.4 | 88.1
|  | всего | 31.5 | 65.7 | 100.6 | 127.2 | 158.9 | 183.7 | 211.4 | 246.1 | 283.4 | 315.2 | 1549 | 20%
| 10-00 | до 5 мин | 25.4 | 53.1 | 71 | 81.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 93.7 | 95.5 | 95.5
|  | от 5 до 20 мин | 6.2 | 8.3 | 22.7 | 26.9 | 29.9 | 53.5 | 71.3 | 106.1 | 137.7 | 137.8
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 5.1 | 9.4 | 22.7 | 36.7 | 37.6 | 50.2 | 50.2 | 54.2 | 85.6
|  | всего | 31.6 | 66.5 | 103.1 | 131.3 | 160.3 | 184.8 | 215.2 | 250 | 287.4 | 318.9 | 1495 | 21%
| 11-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.9 | 70.6 | 81.2 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 94.8 | 94.8
|  | от 5 до 20 мин | 6.3 | 8.9 | 23.2 | 27.4 | 30.3 | 54.9 | 72.6 | 107.3 | 138.9 | 139
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.7 | 8.9 | 21.9 | 35.9 | 36.8 | 48 | 48 | 52 | 83.6
|  | всего | 31.8 | 66.5 | 102.7 | 130.5 | 159.1 | 184.6 | 213.5 | 248.2 | 285.7 | 317.4 | 1466 | 22%
| 12-00 | до 5 мин | 25.4 | 52.7 | 70.2 | 81 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 92.5 | 94.3 | 94.3
|  | от 5 до 20 мин | 6.2 | 8.8 | 23.4 | 27.7 | 30.6 | 53.9 | 71.5 | 106.4 | 138.2 | 138.3
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.9 | 9.2 | 21.9 | 35.4 | 36.3 | 48.6 | 48.6 | 52.6 | 84.3
|  | всего | 31.6 | 66.4 | 102.8 | 130.6 | 158.5 | 182.7 | 212.6 | 247.5 | 285.1 | 316.9 | 1521 | 21%
| 13-00 | до 5 мин | 25.2 | 52.3 | 69.9 | 80.8 | 93 | 93 | 93 | 93 | 94.7 | 94.7
|  | от 5 до 20 мин | 6.1 | 8.3 | 21.3 | 25.6 | 28.6 | 53.6 | 71.4 | 106.2 | 138 | 138.1
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.6 | 8.8 | 22.7 | 35.9 | 36.8 | 48.6 | 48.6 | 52.6 | 84
|  | всего | 31.3 | 65.2 | 100 | 129.1 | 157.5 | 183.4 | 213 | 247.8 | 285.3 | 316.8 | 1467 | 22%
| 14-00 | до 5 мин | 25.3 | 52.7 | 70.6 | 81.5 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 95.1 | 95.1
|  | от 5 до 20 мин | 6 | 8.3 | 22 | 26 | 29 | 53.3 | 71 | 105.7 | 137.6 | 137.7
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 5.1 | 9.4 | 22.7 | 36.3 | 37.2 | 47.7 | 47.7 | 51.7 | 83.2
|  | всего | 31.3 | 66.1 | 102 | 130.2 | 158.6 | 183.8 | 212 | 246.7 | 284.4 | 316 | 1452 | 22%
| 15-00 | до 5 мин | 25.6 | 52.9 | 70.7 | 81.5 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 95.1 | 95.1
|  | от 5 до 20 мин | 6 | 8.2 | 22.2 | 26 | 29 | 52.1 | 69.7 | 104.6 | 136.3 | 136.4
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 5.2 | 9.3 | 22 | 35.5 | 36.4 | 47.3 | 47.3 | 51.3 | 82.9
|  | всего | 31.6 | 66.3 | 102.2 | 129.5 | 157.8 | 181.8 | 210.3 | 245.2 | 282.7 | 314.4 | 1494 | 21%
| 16-00 | до 5 мин | 25.4 | 52.6 | 70.3 | 80.9 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 94.5 | 94.5
|  | от 5 до 20 мин | 5.9 | 8.1 | 22.1 | 25.2 | 28.2 | 52 | 69.8 | 104.5 | 136.4 | 136.6
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.4 | 8.4 | 20.2 | 34.2 | 35.1 | 45.4 | 45.4 | 49.4 | 80.9
|  | всего | 31.3 | 65.1 | 100.8 | 126.3 | 155.2 | 179.9 | 208 | 242.7 | 280.3 | 312 | 1452 | 21%
| 17-00 | до 5 мин | 25.3 | 52.7 | 70.4 | 81.3 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 93.1 | 94.9 | 94.9
|  | от 5 до 20 мин | 5.4 | 7.4 | 20.7 | 24.3 | 27.2 | 50.2 | 67.8 | 102.7 | 134.5 | 134.5
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 5.3 | 9.3 | 21 | 35.1 | 36 | 45.6 | 45.6 | 49.6 | 81.3
|  | всего | 30.7 | 65.4 | 100.4 | 126.6 | 155.4 | 179.3 | 206.5 | 241.4 | 279 | 310.7 | 1449 | 21%
| 18-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.8 | 70.3 | 81.1 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 92.9 | 94.6 | 94.6
|  | от 5 до 20 мин | 4.9 | 6.5 | 19.7 | 22 | 25 | 48.4 | 66.2 | 101 | 132.7 | 132.7
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 5.1 | 9 | 20.5 | 33.8 | 34.7 | 44.1 | 44.1 | 48.1 | 79.5
|  | всего | 30.4 | 64.4 | 99 | 123.6 | 151.7 | 176 | 203.2 | 238 | 275.4 | 306.8 | 1393 | 22%
| 19-00 | до 5 мин | 25.4 | 52.7 | 70.6 | 81.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 93.3 | 94.9 | 94.9
|  | от 5 до 20 мин | 4.9 | 6.3 | 18.4 | 21.1 | 24 | 49.7 | 67.4 | 102.2 | 134 | 134
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.2 | 8.4 | 18.7 | 32.6 | 33.5 | 43.3 | 43.3 | 47.3 | 79
|  | всего | 30.3 | 63.2 | 97.4 | 121.1 | 149.9 | 176.5 | 204 | 238.8 | 276.2 | 307.9 | 1497 | 21%
| 20-00 | до 5 мин | 25.2 | 52.4 | 70.2 | 81 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 92.8 | 93.9 | 93.9
|  | от 5 до 20 мин | 4.8 | 6.4 | 18.8 | 21.5 | 24.5 | 47.6 | 65.4 | 100.3 | 132.1 | 132.1
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 3.7 | 8.1 | 18.5 | 32.2 | 33.1 | 41.4 | 41.4 | 45.4 | 76.9
|  | всего | 30 | 62.5 | 97.1 | 121 | 149.5 | 173.5 | 199.6 | 234.5 | 271.4 | 302.9 | 1406 | 22%
| 21-00 | до 5 мин | 25.4 | 52.8 | 70.5 | 81 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 92.7 | 94.4 | 94.4
|  | от 5 до 20 мин | 4.7 | 6 | 17.9 | 19.5 | 22.5 | 45.9 | 63.6 | 98.5 | 130.3 | 130.3
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.6 | 8.8 | 18.9 | 32.3 | 33.2 | 40.6 | 40.6 | 44.6 | 76.2
|  | всего | 30.1 | 63.4 | 97.2 | 119.4 | 147.5 | 171.8 | 196.9 | 231.8 | 269.3 | 300.9 | 1436 | 21%
| 22-00 | до 5 мин | 25.3 | 52.5 | 70.3 | 81.3 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 95.2 | 95.2
|  | от 5 до 20 мин | 4.7 | 5.7 | 18 | 19.5 | 22.4 | 48.1 | 63.9 | 98.9 | 130.9 | 130.9
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.6 | 8.9 | 18.2 | 32.2 | 33.1 | 39.8 | 39.8 | 43.8 | 75.5
|  | всего | 30 | 62.8 | 97.2 | 119 | 148.1 | 174.7 | 197.2 | 232.2 | 269.9 | 301.6 | 1382 | 22%
| 23-00 | до 5 мин | 25.5 | 52.7 | 70.2 | 81.1 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 93.2 | 94.9 | 94.9
|  | от 5 до 20 мин | 3.9 | 4.8 | 16.9 | 18.6 | 21.5 | 45.1 | 59.1 | 94.1 | 126.1 | 126.1
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.4 | 8.4 | 15.9 | 29.2 | 30.1 | 36.6 | 36.6 | 40.6 | 72.4
|  | всего | 29.4 | 61.9 | 95.5 | 115.6 | 143.9 | 168.4 | 188.9 | 223.9 | 261.6 | 293.4 | 1350 | 22%
| 24-00 | до 5 мин | 25.6 | 53 | 70.9 | 81.8 | 94 | 94 | 94 | 94 | 95.7 | 95.7
|  | от 5 до 20 мин | 3.8 | 4.6 | 15.6 | 17.9 | 20.9 | 44.6 | 58.6 | 93.5 | 125.4 | 125.5
|  | от 20 до 60 мин | 0 | 4.1 | 8.2 | 14.4 | 25.5 | 26.4 | 32.5 | 32.5 | 36.5 | 68.3
|  | всего | 29.4 | 61.7 | 94.7 | 114.1 | 140.4 | 165 | 185.1 | 220 | 257.6 | 289.5 | 1298 | 22%

## ГВО-виды ввода
Сводные объемы ГВО по видам ввода
в ОЗ Вологодского РДУ за замерный день 18.06.2014г. (МВт)
Сводный отчет Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго" и Филиала ОАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
№ п/п | Вид ввода ГВО | Объем ввода ГВО, МВт
| Объем нагрузки ГВО отключаемых: | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | 8-00 | 9-00 | 10-00 | 11-00 | 12-00 | 13-00 | 14-00 | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | 23-00 | 24-00
1 | с использованием дистанционного управления | 96.9 | 97.2 | 97 | 97.8 | 97.3 | 96.7 | 96.5 | 96.4 | 96.5 | 96.4 | 97.3 | 97.3 | 96.8 | 97.2 | 97.4 | 96.6 | 96.5 | 97.6 | 96.4 | 96.9 | 97.4 | 96.9 | 97.3 | 96.5
2 | постоянным оперативным персоналом энергообъекта | 174.5 | 175.5 | 174.2 | 173.9 | 177.4 | 183.1 | 186.2 | 191.2 | 202 | 207.5 | 205.7 | 205.4 | 206.7 | 204.7 | 202.8 | 201.4 | 199.6 | 195.3 | 197.7 | 192.1 | 189.9 | 191.2 | 182.9 | 180.2
3 | персоналом ОВБ | 10.2 | 10.1 | 10.3 | 10.1 | 10.3 | 10.4 | 10.6 | 11 | 15.1 | 13.4 | 12.8 | 12.6 | 11.7 | 12.5 | 12.6 | 12.4 | 12.4 | 11.7 | 11.6 | 11.7 | 11.4 | 11.3 | 11 | 10.6
4 | оперативным персоналом энергообъекта с дежурством в выходные, праздничные дни и в ночное время на дому | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2
|  | 282.8 | 284 | 282.7 | 283 | 286.2 | 291.4 | 294.5 | 299.8 | 315.2 | 318.9 | 317.4 | 316.9 | 316.8 | 316 | 314.4 | 312 | 310.7 | 306.8 | 307.9 | 302.9 | 300.9 | 301.6 | 293.4 | 289.5