## ВЛ 35 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 35кВ в режимный день 18.06.2014 по ПС Нестерово
Время | ВЛ-35 кВ Нестерово
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | прием |  | прием |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000 |  | коэфф.= | 14000 | коэфф.= | 14000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч
0:00 | 0 | 4.43 | - | 3.93 | - | 0 | 0 | - | 0.01 | -
1:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
2:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
3:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
4:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
5:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
6:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
7:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
8:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
9:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
10:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
11:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
12:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
13:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
14:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
15:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
16:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
17:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
18:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
19:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
20:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
21:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
22:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
23:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
24:00 | 0 | 4.43 | 0 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0
Итого |  |  | 0 |  | 0 |  |  | 0 |  | 0
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон

## ввод 10 кВ
Ведомость нагрузок Т-1, Т-2 в режимный день 18.06.2014по ПС Нестерово
Время | Ввод 10 кВ Т-1 | [6 empty] | Ввод 10 кВ Т-2 | [6 empty] | ТСН-1 |  | ТСН-2
| Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | Ток | Мощность |  | активный |  | реактивный |  | активный |  | активный
|  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 |  |  |  | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 4000 | коэфф.= | 10 | коэфф.= | 10
часы | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | МВт | Мвар | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кВтч | P | Q | S
0:00 | 0 |  |  | 2624.03 | - | 2266.48 | - | 10 |  |  | 6376.61 | - | 3632.06 | - | 36067.8 | - | 36396.9 | -
1:00 | 0 |  |  | 2624.03 | 0 | 2266.5 | 80 | 10.2762 |  |  | 6376.65 | 160 | 3632.09 | 120 | 36067.9 | 1 | 36397 | 1 | 160 | 200 | 256.125
2:00 | 5.1381 |  |  | 2624.05 | 80 | 2266.51 | 40 | 10.2762 |  |  | 6376.69 | 160 | 3632.12 | 120 | 36068 | 1 | 36397.1 | 1 | 240 | 160 | 288.4441
3:00 | 2.569 |  |  | 2624.06 | 40 | 2266.52 | 40 | 10.2762 |  |  | 6376.73 | 160 | 3632.15 | 120 | 36068 | 0 | 36397.2 | 1 | 200 | 160 | 256.125
4:00 | 2.569 |  |  | 2624.07 | 40 | 2266.53 | 40 | 7.7071 |  |  | 6376.76 | 120 | 3632.18 | 120 | 36068.1 | 1 | 36397.3 | 1 | 160 | 160 | 226.2742
5:00 | 0 |  |  | 2624.07 | 0 | 2266.54 | 40 | 12.8452 |  |  | 6376.81 | 200 | 3632.22 | 160 | 36068.2 | 1 | 36397.4 | 1 | 200 | 200 | 282.8427
6:00 | 2.569 |  |  | 2624.08 | 40 | 2266.55 | 40 | 10.2762 |  |  | 6376.85 | 160 | 3632.26 | 160 | 36068.2 | 0 | 36397.5 | 1 | 200 | 200 | 282.8427
7:00 | 2.569 |  |  | 2624.09 | 40 | 2266.57 | 80 | 12.8452 |  |  | 6376.9 | 200 | 3632.29 | 120 | 36068.3 | 1 | 36397.6 | 1 | 240 | 200 | 312.41
8:00 | 2.569 |  |  | 2624.1 | 40 | 2266.58 | 40 | 15.4143 |  |  | 6376.96 | 240 | 3632.33 | 160 | 36068.4 | 1 | 36397.7 | 1 | 280 | 200 | 344.093
9:00 | 5.1381 |  |  | 2624.12 | 80 | 2266.59 | 40 | 15.4143 |  |  | 6377.02 | 240 | 3632.36 | 120 | 36068.5 | 1 | 36397.8 | 1 | 320 | 160 | 357.7709
10:00 | 2.569 |  |  | 2624.13 | 40 | 2266.6 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.07 | 200 | 3632.39 | 120 | 36068.6 | 1 | 36397.9 | 1 | 240 | 160 | 288.4441
11:00 | 5.1381 |  |  | 2624.15 | 80 | 2266.61 | 40 | 15.4143 |  |  | 6377.13 | 240 | 3632.42 | 120 | 36068.6 | 0 | 36398.1 | 2 | 320 | 160 | 357.7709
12:00 | 2.569 |  |  | 2624.16 | 40 | 2266.62 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.18 | 200 | 3632.44 | 80 | 36068.7 | 1 | 36398.3 | 2 | 240 | 120 | 268.3282
13:00 | 2.569 |  |  | 2624.17 | 40 | 2266.63 | 40 | 17.9833 |  |  | 6377.25 | 280 | 3632.48 | 160 | 36068.8 | 1 | 36398.4 | 1 | 320 | 200 | 377.3592
14:00 | 2.569 |  |  | 2624.18 | 40 | 2266.64 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.3 | 200 | 3632.51 | 120 | 36068.8 | 0 | 36398.6 | 2 | 240 | 160 | 288.4441
15:00 | 2.569 |  |  | 2624.19 | 40 | 2266.65 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.35 | 200 | 3632.54 | 120 | 36068.9 | 1 | 36398.7 | 1 | 240 | 160 | 288.4441
16:00 | 2.569 |  |  | 2624.2 | 40 | 2266.66 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.4 | 200 | 3632.57 | 120 | 36069 | 1 | 36398.8 | 1 | 240 | 160 | 288.4441
17:00 | 2.569 |  |  | 2624.21 | 40 | 2266.67 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.45 | 200 | 3632.6 | 120 | 36069 | 0 | 36398.9 | 1 | 240 | 160 | 288.4441
18:00 | 2.569 |  |  | 2624.22 | 40 | 2266.68 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.5 | 200 | 3632.63 | 120 | 36069.1 | 1 | 36399.1 | 2 | 240 | 160 | 288.4441
19:00 | 2.569 |  |  | 2624.23 | 40 | 2266.69 | 40 | 15.4143 |  |  | 6377.56 | 240 | 3632.66 | 120 | 36069.1 | 0 | 36399.2 | 1 | 280 | 160 | 322.4903
20:00 | 5.1381 |  |  | 2624.25 | 80 | 2266.7 | 40 | 15.4143 |  |  | 6377.62 | 240 | 3632.69 | 120 | 36069.2 | 1 | 36399.3 | 1 | 320 | 160 | 357.7709
21:00 | 2.569 |  |  | 2624.26 | 40 | 2266.71 | 40 | 15.4143 |  |  | 6377.68 | 240 | 3632.72 | 120 | 36069.4 | 2 | 36399.4 | 1 | 280 | 160 | 322.4903
22:00 | 2.569 |  |  | 2624.27 | 40 | 2266.72 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.73 | 200 | 3632.75 | 120 | 36069.5 | 1 | 36399.5 | 1 | 240 | 160 | 288.4441
23:00 | 5.1381 |  |  | 2624.29 | 80 | 2266.73 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.78 | 200 | 3632.77 | 80 | 36069.7 | 2 | 36399.7 | 2 | 280 | 120 | 304.6309
24:00 | 2.569 |  |  | 2624.3 | 40 | 2266.74 | 40 | 12.8452 |  |  | 6377.83 | 200 | 3632.81 | 160 | 36069.8 | 1 | 36399.8 | 1 | 240 | 200 | 312.41
Итого |  |  |  |  | 1080 |  | 1040 |  |  |  |  | 4880 |  | 3000 |  | 20 |  | 29
Исполнитель: Говорков С.С. | [5 empty] | 5960 | 5900
телефон

## ВЛ 10 кВ
Ведомость нагрузок ВЛ 10кВ в режимный день 18.06.2014 по ПС Нестерово
Время | ВЛ-10 кВ Чернеево-1 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Волково |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Катаево |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Ларионово |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Чернеево-2 |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Митицино |  |  |  |  | ВЛ-10 кВ Светилово
| Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика |  |  |  | Ток | показания счетчика
|  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный |  |  | активный |  | реактивный
|  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача |  |  | отдача |  | отдача
|  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 1000 | коэфф.= | 1000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000 |  | коэфф.= | 2000 | коэфф.= | 2000
часы | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | А | показания счетчика | расход в кВтч | показания счетчика | расход в кварч | АЧР
0:00 | 0 | 2247.19 | - | 1492.53 | - | 1 | 5874.6 | - | 3777.18 | - | 1 | 1025.3 | - | 910.19 | - | 5 | 8015.32 | - | 5083.51 | - | 1 | 3747.07 | - | 2431.72 | - | 1 | 1868.85 | - | 486.37 | - | 0 | 1008.41 | - | 888.78 | -
1:00 | 0 | 2247.19 | 0 | 1492.53 | 0 | 0.64226 | 5874.61 | 10 | 3777.2 | 20 | 1.2845 | 1025.31 | 20 | 910.2 | 20 | 6.4226 | 8015.37 | 100 | 5083.56 | 100 | 1.2845 | 3747.08 | 20 | 2431.73 | 20 | 1.2845 | 1868.86 | 20 | 486.37 | 0 | 0 | 1008.41 | 0 | 888.78 | 0 | 0.17
2:00 | 1.2845 | 2247.2 | 20 | 1492.54 | 20 | 0.64226 | 5874.62 | 10 | 3777.22 | 20 | 1.2845 | 1025.32 | 20 | 910.21 | 20 | 6.4226 | 8015.42 | 100 | 5083.61 | 100 | 2.569 | 3747.1 | 40 | 2431.74 | 20 | 1.2845 | 1868.87 | 20 | 486.38 | 20 | 1.2845 | 1008.42 | 20 | 888.79 | 20 | 0.23
3:00 | 0 | 2247.2 | 0 | 1492.54 | 0 | 0 | 5874.62 | 0 | 3777.24 | 20 | 1.2845 | 1025.33 | 20 | 910.22 | 20 | 6.4226 | 8015.47 | 100 | 5083.66 | 100 | 1.2845 | 3747.11 | 20 | 2431.75 | 20 | 1.2845 | 1868.88 | 20 | 486.38 | 0 | 0 | 1008.42 | 0 | 888.8 | 20 | 0.16
4:00 | 1.2845 | 2247.21 | 20 | 1492.55 | 20 | 0.64226 | 5874.63 | 10 | 3777.25 | 10 | 0 | 1025.33 | 0 | 910.23 | 20 | 5.1381 | 8015.51 | 80 | 5083.7 | 80 | 1.2845 | 3747.12 | 20 | 2431.75 | 0 | 1.2845 | 1868.89 | 20 | 486.39 | 20 | 1.2845 | 1008.43 | 20 | 888.8 | 0 | 0.17
5:00 | 0 | 2247.21 | 0 | 1492.55 | 0 | 0.64226 | 5874.64 | 10 | 3777.27 | 20 | 1.2845 | 1025.34 | 20 | 910.24 | 20 | 7.7071 | 8015.57 | 120 | 5083.76 | 120 | 1.2845 | 3747.13 | 20 | 2431.76 | 20 | 1.2845 | 1868.9 | 20 | 486.39 | 0 | 0 | 1008.43 | 0 | 888.81 | 20 | 0.19
6:00 | 1.2845 | 2247.22 | 20 | 1492.56 | 20 | 0.64226 | 5874.65 | 10 | 3777.29 | 20 | 1.2845 | 1025.35 | 20 | 910.25 | 20 | 8.9917 | 8015.64 | 140 | 5083.82 | 120 | 1.2845 | 3747.14 | 20 | 2431.77 | 20 | 1.2845 | 1868.91 | 20 | 486.4 | 20 | 1.2845 | 1008.44 | 20 | 888.81 | 0 | 0.25
7:00 | 0 | 2247.22 | 0 | 1492.56 | 0 | 0.64226 | 5874.66 | 10 | 3777.31 | 20 | 1.2845 | 1025.36 | 20 | 910.26 | 20 | 8.9917 | 8015.71 | 140 | 5083.87 | 100 | 1.2845 | 3747.15 | 20 | 2431.78 | 20 | 1.2845 | 1868.92 | 20 | 486.4 | 0 | 1.2845 | 1008.45 | 20 | 888.82 | 20 | 0.23
8:00 | 1.2845 | 2247.23 | 20 | 1492.57 | 20 | 0.64226 | 5874.67 | 10 | 3777.32 | 10 | 1.2845 | 1025.37 | 20 | 910.27 | 20 | 10.2762 | 8015.79 | 160 | 5083.93 | 120 | 2.569 | 3747.17 | 40 | 2431.78 | 0 | 1.2845 | 1868.93 | 20 | 486.4 | 0 | 0 | 1008.45 | 0 | 888.82 | 0 | 0.27
9:00 | 1.2845 | 2247.24 | 20 | 1492.57 | 0 | 0.64226 | 5874.68 | 10 | 3777.34 | 20 | 1.2845 | 1025.38 | 20 | 910.27 | 0 | 7.7071 | 8015.85 | 120 | 5083.98 | 100 | 2.569 | 3747.19 | 40 | 2431.79 | 20 | 1.2845 | 1868.94 | 20 | 486.41 | 20 | 1.2845 | 1008.46 | 20 | 888.83 | 20 | 0.25
10:00 | 1.2845 | 2247.25 | 20 | 1492.58 | 20 | 0 | 5874.68 | 0 | 3777.35 | 10 | 2.569 | 1025.4 | 40 | 910.28 | 20 | 8.9917 | 8015.92 | 140 | 5084.02 | 80 | 2.569 | 3747.21 | 40 | 2431.8 | 20 | 1.2845 | 1868.95 | 20 | 486.41 | 0 | 1.2845 | 1008.47 | 20 | 888.84 | 20 | 0.28
11:00 | 1.2845 | 2247.26 | 20 | 1492.58 | 0 | 1.2845 | 5874.7 | 20 | 3777.37 | 20 | 1.2845 | 1025.41 | 20 | 910.29 | 20 | 7.7071 | 8015.98 | 120 | 5084.06 | 80 | 2.569 | 3747.23 | 40 | 2431.8 | 0 | 2.569 | 1868.97 | 40 | 486.41 | 0 | 1.2845 | 1008.48 | 20 | 888.84 | 0 | 0.28
12:00 | 0 | 2247.26 | 0 | 1492.58 | 0 | 0.64226 | 5874.71 | 10 | 3777.39 | 20 | 1.2845 | 1025.42 | 20 | 910.3 | 20 | 8.9917 | 8016.05 | 140 | 5084.1 | 80 | 2.569 | 3747.25 | 40 | 2431.81 | 20 | 2.569 | 1868.99 | 40 | 486.42 | 20 | 1.2845 | 1008.49 | 20 | 888.85 | 20 | 0.27
13:00 | 1.2845 | 2247.27 | 20 | 1492.59 | 20 | 0.64226 | 5874.72 | 10 | 3777.4 | 10 | 1.2845 | 1025.43 | 20 | 910.31 | 20 | 10.2762 | 8016.13 | 160 | 5084.16 | 120 | 2.569 | 3747.27 | 40 | 2431.82 | 20 | 1.2845 | 1869 | 20 | 486.42 | 0 | 1.2845 | 1008.5 | 20 | 888.85 | 0 | 0.29
14:00 | 1.2845 | 2247.28 | 20 | 1492.59 | 0 | 0.64226 | 5874.73 | 10 | 3777.42 | 20 | 1.2845 | 1025.44 | 20 | 910.32 | 20 | 10.2762 | 8016.21 | 160 | 5084.2 | 80 | 2.569 | 3747.29 | 40 | 2431.83 | 20 | 1.2845 | 1869.01 | 20 | 486.43 | 20 | 0 | 1008.5 | 0 | 888.86 | 20 | 0.27
15:00 | 0 | 2247.28 | 0 | 1492.6 | 20 | 0.64226 | 5874.74 | 10 | 3777.43 | 10 | 1.2845 | 1025.45 | 20 | 910.33 | 20 | 8.9917 | 8016.28 | 140 | 5084.25 | 100 | 1.2845 | 3747.3 | 20 | 2431.83 | 0 | 1.2845 | 1869.02 | 20 | 486.43 | 0 | 0 | 1008.5 | 0 | 888.86 | 0 | 0.21
16:00 | 1.2845 | 2247.29 | 20 | 1492.6 | 0 | 0.64226 | 5874.75 | 10 | 3777.45 | 20 | 1.2845 | 1025.46 | 20 | 910.34 | 20 | 6.4226 | 8016.33 | 100 | 5084.29 | 80 | 2.569 | 3747.32 | 40 | 2431.84 | 20 | 2.569 | 1869.04 | 40 | 486.44 | 20 | 2.569 | 1008.52 | 40 | 888.87 | 20 | 0.27
17:00 | 1.2845 | 2247.3 | 20 | 1492.61 | 20 | 0.64226 | 5874.76 | 10 | 3777.46 | 10 | 1.2845 | 1025.47 | 20 | 910.34 | 0 | 8.9917 | 8016.4 | 140 | 5084.33 | 80 | 1.2845 | 3747.33 | 20 | 2431.85 | 20 | 1.2845 | 1869.05 | 20 | 486.44 | 0 | 1.2845 | 1008.53 | 20 | 888.87 | 0 | 0.25
18:00 | 0 | 2247.3 | 0 | 1492.61 | 0 | 0.64226 | 5874.77 | 10 | 3777.48 | 20 | 1.2845 | 1025.48 | 20 | 910.35 | 20 | 7.7071 | 8016.46 | 120 | 5084.38 | 100 | 2.569 | 3747.35 | 40 | 2431.85 | 0 | 1.2845 | 1869.06 | 20 | 486.44 | 0 | 1.2845 | 1008.54 | 20 | 888.88 | 20 | 0.23
19:00 | 1.2845 | 2247.31 | 20 | 1492.61 | 0 | 0.64226 | 5874.78 | 10 | 3777.49 | 10 | 1.2845 | 1025.49 | 20 | 910.36 | 20 | 8.9917 | 8016.53 | 140 | 5084.42 | 80 | 2.569 | 3747.37 | 40 | 2431.86 | 20 | 2.569 | 1869.08 | 40 | 486.45 | 20 | 1.2845 | 1008.55 | 20 | 888.89 | 20 | 0.29
20:00 | 1.2845 | 2247.32 | 20 | 1492.62 | 20 | 0.64226 | 5874.79 | 10 | 3777.51 | 20 | 1.2845 | 1025.5 | 20 | 910.37 | 20 | 10.2762 | 8016.61 | 160 | 5084.46 | 80 | 2.569 | 3747.39 | 40 | 2431.87 | 20 | 1.2845 | 1869.09 | 20 | 486.45 | 0 | 1.2845 | 1008.56 | 20 | 888.89 | 0 | 0.29
21:00 | 0 | 2247.32 | 0 | 1492.62 | 0 | 1.2845 | 5874.81 | 20 | 3777.53 | 20 | 2.569 | 1025.52 | 40 | 910.38 | 20 | 10.2762 | 8016.69 | 160 | 5084.51 | 100 | 2.569 | 3747.41 | 40 | 2431.88 | 20 | 1.2845 | 1869.1 | 20 | 486.46 | 20 | 1.2845 | 1008.57 | 20 | 888.9 | 20 | 0.3
22:00 | 1.2845 | 2247.33 | 20 | 1492.63 | 20 | 0.64226 | 5874.82 | 10 | 3777.54 | 10 | 1.2845 | 1025.53 | 20 | 910.39 | 20 | 7.7071 | 8016.75 | 120 | 5084.55 | 80 | 1.2845 | 3747.42 | 20 | 2431.88 | 0 | 2.569 | 1869.12 | 40 | 486.46 | 0 | 1.2845 | 1008.58 | 20 | 888.9 | 0 | 0.25
23:00 | 1.2845 | 2247.34 | 20 | 1492.63 | 0 | 0.64226 | 5874.83 | 10 | 3777.56 | 20 | 1.2845 | 1025.54 | 20 | 910.4 | 20 | 7.7071 | 8016.81 | 120 | 5084.59 | 80 | 2.569 | 3747.44 | 40 | 2431.89 | 20 | 1.2845 | 1869.13 | 20 | 486.46 | 0 | 1.2845 | 1008.59 | 20 | 888.91 | 20 | 0.25
24:00 | 1.2845 | 2247.35 | 20 | 1492.63 | 0 | 0.64226 | 5874.84 | 10 | 3777.58 | 20 | 1.2845 | 1025.55 | 20 | 910.41 | 20 | 7.7071 | 8016.87 | 120 | 5084.63 | 80 | 1.2845 | 3747.45 | 20 | 2431.9 | 20 | 2.569 | 1869.15 | 40 | 486.47 | 20 | 1.2845 | 1008.6 | 20 | 888.91 | 0 | 0.25
Итого |  |  | 320 |  | 200 |  |  | 240 |  | 400 |  |  | 500 |  | 440 |  |  | 3100 |  | 2240 |  |  | 760 |  | 360 |  |  | 600 |  | 200 |  |  | 380 |  | 260
Исполнитель:
телефон

## напряжения
Ведомость по напряжениям в режимный день 18.06.2014 по ПС Нестерово
Время | 110 кВ |  | 35 кВ |  | 10 кВ |  | 6 кВ
| I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш | I сш | II сш
часы | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ | кВ
0:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.4 | 10.4
1:00 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10.3 | 10.3
2:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.5 | 10.5
3:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.5 | 10.5
4:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.5 | 10.5
5:00 |  |  | 36 | 36 | 10.5 | 10.5
6:00 |  |  | 36.1 | 36.1 | 10.4 | 10.4
7:00 |  |  | 36 | 36 | 10.4 | 10.4
8:00 |  |  | 35.7 | 35.7 | 10.3 | 10.3
9:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.2 | 10.2
10:00 |  |  | 35.1 | 35.1 | 10.2 | 10.1
11:00 |  |  | 35.1 | 35.1 | 10.1 | 10.1
12:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.1 | 10.1
13:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.2 | 10.1
14:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.2 | 10.2
15:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.1 | 10.1
16:00 |  |  | 35.4 | 35.4 | 10.1 | 10.1
17:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10.2 | 10.1
18:00 |  |  | 35.5 | 35.5 | 10.3 | 10.3
19:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.1 | 10.1
20:00 |  |  | 35.2 | 35.2 | 10.2 | 10.2
21:00 |  |  | 35.3 | 35.3 | 10.3 | 10.2
22:00 |  |  | 35.4 | 35.4 | 10.4 | 10.4
23:00 |  |  | 35.5 | 35.5 | 10.3 | 10.3
24:00 |  |  | 36.2 | 36.2 | 10.5 | 10.5
Исполнитель: Говорков С.С.
телефон