## Реестр
РЕЕСТР потребителей, подключенных к устройствам противоаварийной автоматики по операционной зоне Филиала ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» Кольское РДУ филиала ОАО «МРСК Северо-Запада» «Колэнерго» на 18 июня 2014 г.
№ п/п | Энергообъект (ПС№, ГЭС№, МТЭЦ) | Присоединения (оперативные названия присоединений) | Полное юридическое наименование потребителя | Мощность (МВт)
10-00
1 | ПС-5 | Ф-15, 22, 28 | ОАО «Мурманский морской рыбный порт» | 4.57
2 |  | Ф-16/1, 29/1 | ООО «ИнвестПроектЛимитед» | 1
3 |  | Ф-16/2, 29/2 | Мурманский транспортный филиал ОАО "ГМК "Норильский никель" | 0.33
4 |  | Ф-21/1, 24/1 | ОАО «Мурманская судоверфь-Энерго» | 2.68
5 |  | Ф- 21/2, 24/2, 27 | ОАО «МГЭС» | 3.3
6 | ПС-6 | М-19, 20 | ГОУТП «ТЭКОС» (ПС-306 ф.7,8) | 0.21
7 |  |  | ФГУП "Северный Арсенал" (ПС-306 ф.33) | 0.06
8 |  |  | ФГУП «Атомфлот» (ПС-306 М-7, М-8) | 2.38
9 |  |  | Филиал «35 СРЗ» ОАО " ЦС "Звездочка" (ПС-306 ф.29,31,32) | 2.6
10 |  | М-38, 39 | ООО "Нордтехпром" (ПС-335 ф.23,24) | 0.001
11 |  |  | Смена собственника, договор не заключен (ПС-335 ф.16) | 0.36
12 |  |  | ОАО «Электротранспорт» (ПС-335 ф.21,22) | 0.11
13 |  | М-19, 20, 38, 39, Ф-16, 30, 31, 43 | ОАО «МГЭС»(ПС 335 ф. 4,5,7,8,14,15,17,18,19,20; ПС 306 ф.23,24,25,26,27,28,30,34;; ПС 6 ф. 16,30,31,43) | 18.71
14 |  | Ф-27, 28 | ОАО «Ремстроймаш» | 2.41
15 |  | Ф-41 | ОМТО ФСБ России по МО | 0
16 |  | Ф-46 | ОАО «Мурманский комбинат хлебопродуктов» | 0.7
17 | ПС-20 | Ф- 26, 27, 32, 39 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 2.1
18 |  | Ф- 33 | ОАО "МГЭС" Заполярнинский РЭС | 0.53
19 | ПС-20А | М-82, М-81 | ОАО «Кольская ГМК» «Печенганикель» | 70.8
20 |  | Ф-108, 109, 112, 115, 123 |  | 0.23
21 | ПС-21 | М-50, ф-5 | ОАО"МГЭС"Заполярнинский РЭС | 2.2
22 |  | М-59, М-60, М-64, Ф-2, 3, 16, 18 | ОАО "Кольский ГМК"Рудник центральный, площадка Заполярный | 5.35
23 |  | М-105, 106 | ОАО "Оборонэнерго" (потребитель ПС-314, 318) | 3.35
24 |  |  | ПС-343 ОЖД-филиала ОАО "РЖД" | 0.2
25 |  | Ф-19 | ОАО"Кольский ГМК" Рудник северный, площадка Заполярный | 0.5
26 |  | М-13 | ФКУ ИК-18 (ПС-322 ф.13,15) | 0.86
27 |  |  | ОАО "Норд-ойл-сервис" (ПС-322 ф.21) | 0.04
28 |  |  | ОАО "МГЭС"(ПС-322 ф.9,17) | 0.84
29 |  |  | СРС (ООО "Кольская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника) (ПС-406 ф.5,15,17) | 0.17
30 |  |  | ПС-322 Ф-19 (фидер отключен, нет заключенного договора) | 0
31 |  | М-14 | Жилфонд, котельная (ПС-321 ф.18) | 0.03
32 |  |  | ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная (ПС-321 ф.16,26) | 0.38
33 |  |  | ООО "Промгражданстрой" (ПС-321 ф.4) | 0
34 |  |  | ООО "Нордэнергомонтаж" (ПС-321 ф.8) | 0.09
35 |  |  | ФГУП «АМНГР» (ПС-321 ф.20) | 0
36 |  |  | ОАО "Мурмантоппром" (ПС-321 ф.24) | 0.02
37 |  |  | ООО "Кольская тепловая компания" (ПС-391 2с 6 кВ) | 0
38 |  | Ф-119,220,224 | МБУ «СЕЗ» п.Тулома | 0
39 |  | Ф-111, 113, 115, 121, 125, 218, 228, 117, 212, 214, 216, 222, 503, 311, 505 | Фидеры отключены, нет заключенных договоров. | 0
40 | ПС-53 | М-28, 29 | ООО "Ремстройснаб" (ПС-338 ф.9,20) | 0.37
41 |  |  | ЗАО «Гимея» (ПС-338 ф.5,28) | 0.75
42 |  |  | ОАО «Электротранспорт» (ПС-338 ф 22,23) | 0.22
43 |  |  | "ИП Хлебушкина" (ПС-338 ф.25) | 0
44 |  |  | ОАО АК 1118 (ПС-338 ф.8) | 0.84
45 |  |  | ООО «Огни Мурманска-Спорт» (ПС-338 ф.24) | 0.47
46 |  |  | ООО "Форум-сервис" (ПС-338 ф.26,27) | 0.69
47 |  |  | ММБУ "Управление дорожного хоз-ва" (ПС-338 ф.3) | 0.29
48 |  |  | ОАО «МГЭС» (ПС-338 ф.4,6,7,11,16,21 ) | 3.57
49 |  | Ф-20, 21 | ОАО «Электротранспорт» | 0.35
50 |  | Ф-5 | СРС (ООО "Диком", АТП "Норд", Пескобаза) | 0.06
61 | М-108 | ПС-322 ф-4 | СРС (ГОУП "Мурманскводоканал") | 0.01
62 |  | ПС-322 ф-6,16 | ОАО "МГЭС" | 0.23
63 |  | ПС-322 ф-18 | ФКУ ИК-18 | 0.37
64 |  | ПС-322 ф-20 | ОАО "Норд-ойл-сервис" | 0
65 |  | ПС-406 ф-4,6,16,18 | СРС (ООО "Кольская тепловая компания", Пожарная часть, Жилфонд, Школа, Поликлиника) | 0.01
66 | М-107 | ПС-321 ф-3 | ООО "Промгражданстрой" | 0
67 |  | ПС-321 ф-19 | ОАО "АМНГР" | 0
68 |  | ПС-321 ф-7,15,17,23 | СРС (ГОУП "Мурманскводоканал", Жилфонд, Детский дом, Сбербанк, Котельная) | 0.46
69 |  | ПС-391 1 с 6 кв | ООО "Кольская тепловая компания" | 0
53 | ПС №11А | Ф-5,17,20,40,49 | ОАО «Кольская ГМК» | 2.39
|  | Ф-13,53 | ОАО «Мончегорские электрические сети» | 0.26
|  | Ф-51 | ОАО «Оборонэнерго» | 0.5
54 | ПС №11Б | Ф-6,38 | ОАО «Мончегорские электрические сети» | 0
|  | Ф-22,35 | ОАО «Кольская ГМК» | 6.88
55 | ПС №30 | Ф-2,25,26,29 | Оленегорский район «МГЭС» | 0.65
|  | Ф-7,9,11,12,27,31,32,42,43,44,46 | ОАО «ОЛКОН» | 14.08
56 | ПС №40А | Ф-16(введено) | ОАО «Ковдорский ГОК» | 13.46
|  | Ф-39 (оперативно не введено) | ОАО «Ковдорский ГОК» | 10.88
57 | РП-8 | ф-1,15,16,35,44 | ОАО «Кольская ГМК» | 0.22
58 | РП-70 | ф-10,47,51,62 | ОАО «Кольская ГМК» | 14
59 | ГПП-11Е | ф-8 | ОАО «Кольская ГМК» | 11.4
60 | РП-71 | ф-304, 404 | ОАО «Кольская ГМК» | 1.89
61 | ПС-105 | М-5 | ОАО «Кольская ГМК» | 0.98
62 | ПС-105 | М-6 | ОАО «Кольская ГМК» | 0.04
|  | ПС-26 (Ф-1-9,15,17-23) | ОАО «Апатит» | 0.49
63 | ПС-38 | ПС-27 (Ф-1-9,15,17-23) | ОАО «Апатит» | 0.11
|  | ПС-28 (Ф-2-9,15,17-21) | ОАО «Апатит» | 0.11
|  | ПС-29 (Ф-2-5,7-10,15-20) | ОАО «Апатит» | 0.16
|  | ПС-22 (Ф-01,1,2,5-7,13-19) | ОАО «Апатит» | 4.58
64 | ПС-39 | ПС-23 (Ф-1-4,6-9,15-17,19-21) | ОАО «Апатит» | 3.16
|  | ПС-24 (Ф-1-4,7-9,15-17,19-21,23,24) | ОАО «Апатит» | 5.97
|  | ПС-25 (Ф-01,1,2,5-7,13-19,21) | ОАО «Апатит» | 3.5
Заместитель директора по техническим вопросам - Главный инженер С.А. Зайц
Быкова,2026