## Лист1
Приложение 5
Сводная таблица объёмов нагрузки потребителей по Псковской области, включённых в график временного отключения потребления, по данным контрольных замеров за 18 июня 2014 года
Замер за час | Потребление, МВт | Время отключения очереди, минут | от
|  |  | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X
1 | 179.6 | 0-5 | 0.176 | 1.4146 | 2.6653 | 5.6892 | 7.0345 | 7.2809 | 7.8001 | 7.8001 | 7.8001 | 7.8001
|  | 0-20 | 2.3408 | 5.6977 | 9.3596 | 14.358 | 18.0771 | 22.1955 | 25.9256 | 29.4687 | 31.2276 | 35.0182
|  | Итого: | 2.8381 | 6.4878 | 10.2846 | 15.4993 | 19.5582 | 24.3417 | 28.3054 | 32.0574 | 33.8909 | 37.8097 | 21.05%
в т.ч. Южный узел | 74.4 | 0-5 | 0.0578 | 0.1428 | 0.7123 | 4.7787 | 6.8578 | 6.8578 | 6.8578 | 6.8578 | 6.8578 | 6.8578
|  | 0-20 | 0.2278 | 0.4828 | 1.2223 | 5.8038 | 8.3147 | 9.962 | 11.5175 | 12.5936 | 12.9608 | 13.5847
|  | Итого: | 0.2546 | 0.5396 | 1.3661 | 6.4866 | 9.2929 | 11.2784 | 13.0169 | 14.2196 | 14.63 | 15.3273 | 20.6%
2 | 169.7 | 0-5 | 0.148 | 0.957 | 1.451 | 4.174 | 5.378 | 5.606 | 6.177 | 6.324 | 6.324 | 6.324
|  | 0-20 | 2.19 | 4.987 | 8.219 | 12.403 | 15.521 | 18.904 | 21.831 | 24.867 | 26.825 | 31.042
|  | Итого: | 2.86 | 6.1633 | 9.7867 | 14.5915 | 18.3348 | 22.495 | 25.8225 | 29.304 | 31.4996 | 36.2076 | 21.34%
в т.ч. Южный узел | 70 | 0-5 | 0.0352 | 0.1312 | 0.6592 | 4.4672 | 6.3936 | 6.3936 | 6.3936 | 6.3936 | 6.3936 | 6.3936
|  | 0-20 | 0.1952 | 0.4512 | 1.1392 | 5.4224 | 7.7952 | 9.616 | 10.8528 | 11.6288 | 11.8144 | 12.376
|  | Итого: | 0.2196 | 0.5076 | 1.2816 | 6.1002 | 8.7696 | 10.9512 | 12.3426 | 13.2156 | 13.4244 | 14.0562 | 20.08%
3 | 160.3 | 0-5 | 0.149 | 0.94 | 1.924 | 4.481 | 5.619 | 5.843 | 6.231 | 6.231 | 6.231 | 6.231
|  | 0-20 | 1.8552 | 4.2322 | 7.1605 | 11.4335 | 14.8135 | 18.2895 | 21.1835 | 23.5595 | 25.1635 | 29.4055
|  | Итого: | 2.5324 | 5.3638 | 8.652 | 13.4843 | 17.4498 | 21.8399 | 25.1542 | 27.9317 | 29.7379 | 34.4701 | 21.5%
в т.ч. Южный узел | 66.1 | 0-5 | 0.0437 | 0.1767 | 0.8303 | 5.0217 | 7.1839 | 7.1839 | 7.1839 | 7.1839 | 7.1839 | 7.1839
|  | 0-20 | 0.2337 | 0.5567 | 1.4003 | 6.194 | 8.9357 | 11.0656 | 12.0954 | 12.5647 | 12.7471 | 13.4425
|  | Итого: | 0.2337 | 0.5567 | 1.4003 | 6.194 | 8.9357 | 11.1853 | 12.2151 | 12.6844 | 12.8668 | 13.5622 | 20.52%
4 | 161.9 | 0-5 | 0.1529 | 0.9878 | 2.0185 | 4.697 | 5.8311 | 6.0786 | 6.3976 | 6.3976 | 6.4702 | 6.4702
|  | 0-20 | 2.2275 | 4.9357 | 8.2654 | 12.5158 | 15.906 | 19.3193 | 22.2189 | 25.2791 | 27.3265 | 31.4284
|  | Итого: | 2.8497 | 5.8983 | 9.4518 | 14.0323 | 17.8365 | 22.0213 | 25.1079 | 28.4671 | 30.657 | 35.0086 | 21.62%
в т.ч. Южный узел | 67.3 | 0-5 | 0.0247 | 0.2147 | 0.6726 | 4.6512 | 6.6101 | 6.6101 | 6.6101 | 6.6101 | 6.6101 | 6.6101
|  | 0-20 | 0.2147 | 0.5947 | 1.2426 | 5.7703 | 8.2479 | 10.2885 | 11.5235 | 12.5723 | 12.7528 | 13.1841
|  | Итого: | 0.226 | 0.626 | 1.308 | 6.074 | 8.682 | 10.964 | 12.264 | 13.368 | 13.558 | 14.012 | 20.82%
5 | 152.4 | 0-5 | 0.146 | 0.818 | 1.807 | 4.316 | 5.345 | 5.578 | 5.838 | 5.838 | 5.994 | 5.994
|  | 0-20 | 1.876 | 4.291 | 7.457 | 11.391 | 14.268 | 17.318 | 19.979 | 22.659 | 24.624 | 28.244
|  | Итого: | 2.6466 | 5.522 | 9.0486 | 13.5113 | 17.149 | 21.0826 | 24.0702 | 27.1821 | 29.3909 | 33.4367 | 21.94%
в т.ч. Южный узел | 63 | 0-5 | 0.038 | 0.171 | 0.8056 | 4.9267 | 6.8818 | 6.8818 | 6.8818 | 6.8818 | 6.8818 | 6.8818
|  | 0-20 | 0.228 | 0.551 | 1.3756 | 6.0857 | 8.5861 | 10.4747 | 11.7173 | 12.6236 | 12.8687 | 13.3266
|  | Итого: | 0.228 | 0.551 | 1.3756 | 6.0857 | 8.5861 | 10.5982 | 11.8408 | 12.7471 | 12.9922 | 13.4501 | 21.35%
6 | 169 | 0-5 | 0.154 | 0.8371 | 1.9041 | 4.8268 | 5.94 | 6.1864 | 6.567 | 6.567 | 6.567 | 6.567
|  | 0-20 | 2.1395 | 4.7322 | 8.2764 | 12.7402 | 15.9005 | 19.2126 | 22.4521 | 25.4507 | 27.4417 | 31.5271
|  | Итого: | 2.9072 | 5.8466 | 9.5979 | 14.4083 | 18.2413 | 22.3111 | 25.8991 | 29.2054 | 31.3386 | 35.6753 | 21.11%
в т.ч. Южный узел | 67 | 0-5 | 0.028 | 0.128 | 0.788 | 5.198 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222 | 7.222
|  | 0-20 | 0.228 | 0.528 | 1.414 | 6.466 | 8.986 | 10.862 | 12.42 | 13.274 | 13.528 | 13.996
|  | Итого: | 0.228 | 0.528 | 1.414 | 6.466 | 8.986 | 10.994 | 12.552 | 13.406 | 13.66 | 14.128 | 21.09%
7 | 187.4 | 0-5 | 0.2321 | 1.1693 | 2.2704 | 4.8356 | 5.8234 | 6.1017 | 6.6143 | 6.6143 | 6.6143 | 6.6143
|  | 0-20 | 2.5872 | 5.8058 | 9.4578 | 13.8468 | 17.0236 | 21.1695 | 24.9403 | 28.3547 | 30.5283 | 34.903
|  | Итого: | 3.4822 | 7.1622 | 11.1412 | 15.8723 | 19.826 | 24.7905 | 29.049 | 32.7899 | 35.1543 | 39.8797 | 21.28%
в т.ч. Южный узел | 80.4 | 0-5 | 0.1785 | 0.3045 | 1.0122 | 4.7733 | 6.6591 | 6.6591 | 6.6591 | 6.6591 | 6.6591 | 6.6591
|  | 0-20 | 0.3885 | 0.7245 | 1.7409 | 6.1362 | 8.6079 | 10.9935 | 12.7071 | 14.028 | 14.4102 | 14.9037
|  | Итого: | 0.41625 | 0.77625 | 1.8652 | 6.5745 | 9.2227 | 11.9677 | 13.8037 | 15.219 | 15.6285 | 16.2248 | 20.18%
8 | 217 | 0-5 | 0.395 | 1.509 | 2.826 | 5.187 | 6.339 | 7.013 | 7.649 | 7.649 | 7.649 | 7.649
|  | 0-20 | 3.043 | 6.17 | 10.404 | 15.261 | 19.442 | 24.789 | 29.788 | 33.64 | 36.198 | 40.827
|  | Итого: | 3.869 | 7.348 | 11.739 | 16.748 | 21.549 | 27.501 | 32.901 | 36.929 | 39.673 | 44.749 | 20.62%
в т.ч. Южный узел | 93.6 | 0-5 | 0.538 | 0.838 | 1.838 | 5.25 | 7.554 | 7.554 | 7.554 | 7.554 | 7.554 | 7.554
|  | 0-20 | 0.738 | 1.238 | 3.02 | 7.232 | 10.856 | 13.624 | 16.234 | 17.474 | 18.606 | 19.772
|  | Итого: | 0.738 | 1.238 | 3.02 | 7.232 | 10.856 | 13.802 | 16.412 | 17.652 | 18.784 | 20.384 | 21.78%
9 | 251 | 0-5 | 0.4997 | 1.8677 | 3.6404 | 6.6462 | 7.942 | 8.6972 | 9.3014 | 9.6349 | 9.6349 | 9.7736
|  | 0-20 | 4.2018 | 8.5548 | 13.8519 | 20.2236 | 25.5066 | 32.2553 | 37.8584 | 43.1804 | 47.2207 | 53.3815
|  | Итого: | 5.1623 | 10.0624 | 15.5363 | 22.1721 | 28.0497 | 35.5205 | 41.5425 | 47.1019 | 51.414 | 58.0279 | 23.12%
в т.ч. Южный узел | 107.4 | 0-5 | 0.6 | 0.9 | 1.8 | 5.5635 | 7.5855 | 7.5855 | 7.5855 | 7.5855 | 7.5855 | 7.5855
|  | 0-20 | 0.75 | 1.35 | 3.1995 | 8.016 | 11.811 | 14.4525 | 16.5675 | 17.553 | 19.401 | 21.1035
|  | Итого: | 0.8 | 1.44 | 3.4128 | 8.5504 | 12.5984 | 15.5392 | 17.7952 | 18.8464 | 20.8176 | 22.9696 | 21.39%
10 | 263.2 | 0-5 | 0.4752 | 1.8549 | 3.5955 | 6.7023 | 8.0136 | 8.7336 | 9.8361 | 10.2231 | 10.2231 | 10.386
|  | 0-20 | 4.4901 | 9.018 | 14.6205 | 21.2139 | 26.4726 | 33.3612 | 39.7881 | 45.6201 | 49.6566 | 56.3499
|  | Итого: | 5.3415 | 10.4769 | 16.2567 | 23.1507 | 28.9962 | 36.7704 | 43.6365 | 49.8555 | 54.1503 | 61.3422 | 23.31%
в т.ч. Южный узел | 114.1 | 0-5 | 0.6432 | 0.9632 | 1.9232 | 6.3968 | 8.6992 | 8.6992 | 8.6992 | 8.6992 | 8.6992 | 8.6992
|  | 0-20 | 0.9632 | 1.7632 | 3.7024 | 9.2928 | 13.6912 | 16.4528 | 18.7904 | 20.3472 | 21.7392 | 23.7568
|  | Итого: | 0.9632 | 1.7632 | 3.7024 | 9.2928 | 13.6912 | 16.5616 | 18.8992 | 20.456 | 21.848 | 24.2112 | 21.22%
11 | 269.4 | 0-5 | 0.4016 | 1.7168 | 3.3072 | 5.9928 | 6.9864 | 7.7768 | 8.564 | 8.9512 | 8.9512 | 9.1072
|  | 0-20 | 4.2192 | 8.6032 | 13.6704 | 19.5768 | 24.2008 | 30.8648 | 36.6848 | 41.9176 | 46.256 | 52.2232
|  | Итого: | 5.264 | 10.5817 | 16.1347 | 22.7528 | 28.226 | 36.1522 | 42.7754 | 48.6872 | 53.5101 | 60.3653 | 22.41%
в т.ч. Южный узел | 112.6 | 0-5 | 0.6016 | 1.0816 | 2.0416 | 6.3648 | 8.3232 | 8.3232 | 8.3232 | 8.3232 | 8.3232 | 8.3232
|  | 0-20 | 0.9216 | 1.8944 | 3.8192 | 9.4752 | 13.6112 | 16.456 | 19.3392 | 20.7616 | 22.7136 | 24.5344
|  | Итого: | 0.9216 | 1.8944 | 3.8192 | 9.4752 | 13.6112 | 16.576 | 19.4592 | 20.8816 | 22.8336 | 24.9776 | 22.18%
12 | 263.5 | 0-5 | 0.5187 | 1.9941 | 4.1069 | 7.3825 | 8.5605 | 9.3205 | 10.3351 | 10.734 | 10.734 | 10.734
|  | 0-20 | 4.978 | 10.0187 | 16.2042 | 23.1116 | 28.0772 | 35.4967 | 41.9301 | 47.5449 | 52.2246 | 59.6403
|  | Итого: | 5.6592 | 11.1564 | 17.1954 | 24.0669 | 29.3886 | 37.0593 | 43.5663 | 49.3329 | 53.9994 | 61.5171 | 23.35%
в т.ч. Южный узел | 107.9 | 0-5 | 0.672 | 0.992 | 1.792 | 6.2608 | 8.1472 | 8.1472 | 8.1472 | 8.1472 | 8.1472 | 8.1472
|  | 0-20 | 0.992 | 1.632 | 3.3648 | 9.1904 | 12.8512 | 15.4512 | 18.2096 | 19.5264 | 20.9664 | 22.5824
|  | Итого: | 0.992 | 1.632 | 3.3648 | 9.1904 | 12.8512 | 15.5744 | 18.3328 | 19.6496 | 21.0896 | 22.9792 | 21.3%
13 | 264.6 | 0-5 | 0.5263 | 1.8715 | 3.7895 | 7.201 | 8.3144 | 9.0468 | 9.9056 | 10.0956 | 10.0956 | 10.1612
|  | 0-20 | 4.4831 | 9.0107 | 14.7801 | 21.9982 | 26.7092 | 33.6309 | 39.5808 | 44.6414 | 49.0067 | 55.5123
|  | Итого: | 5.5395 | 10.7293 | 16.6678 | 24.1699 | 29.4975 | 37.1422 | 43.4815 | 48.943 | 53.5515 | 60.4827 | 22.86%
в т.ч. Южный узел | 108.9 | 0-5 | 0.6848 | 0.9568 | 1.9168 | 6.4784 | 8.3536 | 8.3536 | 8.3536 | 8.3536 | 8.3536 | 8.3536
|  | 0-20 | 1.0048 | 1.76 | 3.7376 | 9.6496 | 12.9296 | 15.2144 | 17.8784 | 18.9952 | 20.8672 | 22.56
|  | Итого: | 1.0048 | 1.76 | 3.7376 | 9.6496 | 12.9296 | 15.32 | 17.984 | 19.1008 | 20.9728 | 22.8656 | 21%
14 | 270.2 | 0-5 | 0.5094 | 2.0295 | 4.086 | 6.9543 | 8.3772 | 9.0909 | 10.0017 | 10.2744 | 10.2744 | 10.3383
|  | 0-20 | 4.6836 | 9.6579 | 15.6465 | 22.3128 | 27.6534 | 34.839 | 40.6755 | 46.1358 | 51.021 | 57.4821
|  | Итого: | 5.661 | 11.3247 | 17.4825 | 24.4791 | 30.4434 | 38.3238 | 44.5032 | 50.2965 | 55.3788 | 62.4069 | 23.1%
в т.ч. Южный узел | 110.9 | 0-5 | 0.704 | 1.184 | 1.984 | 6.0352 | 8.536 | 8.536 | 8.536 | 8.536 | 8.536 | 8.536
|  | 0-20 | 1.024 | 2.032 | 3.9232 | 9.3104 | 13.7408 | 16.6096 | 19.0368 | 20.4864 | 22.7536 | 24.2544
|  | Итого: | 1.024 | 2.032 | 3.9232 | 9.3104 | 13.7408 | 16.7008 | 19.128 | 20.5776 | 22.8448 | 24.6496 | 22.23%
15 | 264.6 | 0-5 | 0.46458 | 1.3241 | 2.2881 | 5.3444 | 6.7042 | 7.81 | 9.2907 | 9.4891 | 9.4891 | 9.4891
|  | 0-20 | 4.5701 | 9.1507 | 14.8083 | 21.4255 | 26.8778 | 34.0996 | 39.7712 | 45.1217 | 49.8484 | 56.1324
|  | Итого: | 5.3775 | 10.6488 | 16.47 | 23.3256 | 29.3625 | 37.2203 | 43.2425 | 48.9619 | 53.8913 | 60.6103 | 22.91%
в т.ч. Южный узел | 108 | 0-5 | 0.5712 | 0.9912 | 1.6912 | 5.6056 | 7.7686 | 7.7686 | 7.7686 | 7.7686 | 7.7686 | 7.7686
|  | 0-20 | 0.8512 | 1.617 | 3.1906 | 8.3566 | 12.2556 | 14.7854 | 17.024 | 18.3204 | 20.3196 | 21.7364
|  | Итого: | 0.8816 | 1.6747 | 3.3045 | 8.655 | 12.6933 | 15.3714 | 17.69 | 19.0327 | 21.1033 | 22.7853 | 21.1%
16 | 259.5 | 0-5 | 0.4536 | 1.2816 | 2.2149 | 5.1714 | 6.4566 | 7.3341 | 8.5095 | 8.6499 | 8.6499 | 8.6499
|  | 0-20 | 4.581 | 9.1089 | 14.8059 | 21.4497 | 26.7849 | 34.0767 | 39.33 | 44.6184 | 49.1292 | 55.6632
|  | Итого: | 5.3946 | 10.6182 | 16.4754 | 23.4 | 29.3445 | 37.2681 | 42.9435 | 48.5523 | 53.2575 | 60.2541 | 23.22%
в т.ч. Южный узел | 106.1 | 0-5 | 0.5859 | 0.8959 | 1.5934 | 5.8822 | 8.0693 | 8.0693 | 8.0693 | 8.0693 | 8.0693 | 8.0693
|  | 0-20 | 0.8959 | 1.5159 | 3.131 | 8.804 | 12.9193 | 15.5682 | 18.0544 | 19.327 | 20.9638 | 22.4626
|  | Итого: | 0.8959 | 1.5159 | 3.131 | 8.804 | 12.9193 | 15.6674 | 18.1536 | 19.4261 | 21.0629 | 22.7741 | 21.46%
17 | 245.5 | 0-5 | 0.34241 | 1.4802 | 2.2601 | 5.4504 | 6.8278 | 7.4302 | 8.4943 | 8.4943 | 8.4943 | 8.4943
|  | 0-20 | 4.2719 | 9.3023 | 13.9156 | 20.7027 | 25.9203 | 32.3447 | 37.2237 | 42.2939 | 46.4814 | 52.7127
|  | Итого: | 5.0818 | 10.7641 | 15.5433 | 22.5632 | 28.3521 | 35.4341 | 40.7419 | 46.1371 | 50.5486 | 57.2911 | 23.34%
в т.ч. Южный узел | 103.2 | 0-5 | 0.3632 | 0.6832 | 1.4032 | 6.048 | 8.2912 | 8.2912 | 8.2912 | 8.2912 | 8.2912 | 8.2912
|  | 0-20 | 0.6832 | 1.432 | 2.9376 | 8.9888 | 12.896 | 15.2912 | 17.5872 | 18.8576 | 20.384 | 21.6032
|  | Итого: | 0.6832 | 1.432 | 2.9376 | 8.9888 | 12.896 | 15.4352 | 17.7312 | 19.0016 | 20.528 | 22.0912 | 21.41%
18 | 237.8 | 0-5 | 0.328 | 1.449 | 2.204 | 5.277 | 6.553 | 6.855 | 7.916 | 7.916 | 7.916 | 7.916
|  | 0-20 | 4.143 | 8.615 | 13.438 | 19.899 | 24.764 | 30.281 | 35.158 | 39.576 | 43.353 | 49.158
|  | Итого: | 4.972 | 10.015 | 15.002 | 21.698 | 27.115 | 33.263 | 38.598 | 43.347 | 47.333 | 53.536 | 22.51%
в т.ч. Южный узел | 102 | 0-5 | 0.3838 | 0.6688 | 1.5238 | 6.7298 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542 | 9.1542
|  | 0-20 | 0.7638 | 1.5618 | 2.9982 | 9.8572 | 13.7275 | 16.0246 | 18.392 | 19.8113 | 21.1223 | 22.7202
|  | Итого: | 0.7638 | 1.5618 | 2.9982 | 9.8572 | 13.7275 | 16.1918 | 18.5592 | 19.9785 | 21.2895 | 23.0907 | 22.64%
19 | 245.4 | 0-5 | 0.3423 | 1.323 | 2.0969 | 4.9886 | 6.2769 | 6.7137 | 7.7091 | 7.7091 | 7.7091 | 7.7091
|  | 0-20 | 3.9438 | 8.1007 | 12.9885 | 19.0796 | 23.8151 | 29.2257 | 34.0778 | 38.2757 | 41.9853 | 48.1121
|  | Итого: | 4.7723 | 9.4595 | 14.5121 | 20.8079 | 26.0705 | 32.1269 | 37.4609 | 41.9402 | 45.8283 | 52.3961 | 21.35%
в т.ч. Южный узел | 101.3 | 0-5 | 0.36 | 0.54 | 1.35 | 5.7276 | 7.9362 | 7.9362 | 7.9362 | 7.9362 | 7.9362 | 7.9362
|  | 0-20 | 0.72 | 1.3014 | 2.6694 | 8.514 | 12.0492 | 14.1534 | 16.5366 | 18.1422 | 19.3158 | 20.871
|  | Итого: | 0.72 | 1.3014 | 2.6694 | 8.514 | 12.0492 | 14.3046 | 16.6878 | 18.2934 | 19.467 | 21.312 | 21.04%
20 | 243.7 | 0-5 | 0.3179 | 1.1495 | 1.8172 | 4.73 | 5.8201 | 6.226 | 7.2765 | 7.2765 | 7.2765 | 7.2765
|  | 0-20 | 3.8346 | 7.7836 | 12.485 | 18.7528 | 23.0175 | 28.2579 | 33.1739 | 37.3066 | 40.6792 | 47.0757
|  | Итого: | 4.6453 | 9.053 | 13.9326 | 20.4171 | 25.1911 | 31.0827 | 36.4563 | 40.8464 | 44.2905 | 51.1193 | 20.98%
в т.ч. Южный узел | 101.2 | 0-5 | 0.326 | 0.526 | 1.212 | 5.862 | 7.844 | 7.844 | 7.844 | 7.844 | 7.844 | 7.844
|  | 0-20 | 0.726 | 1.326 | 2.51 | 8.654 | 11.618 | 13.844 | 16.256 | 18.134 | 19.274 | 20.674
|  | Итого: | 0.726 | 1.326 | 2.51 | 8.654 | 11.618 | 14.008 | 16.42 | 18.298 | 19.438 | 21.174 | 20.92%
21 | 238.5 | 0-5 | 0.2898 | 1.2121 | 1.9124 | 5.2612 | 6.9851 | 7.3485 | 8.4479 | 8.4479 | 8.4479 | 8.4479
|  | 0-20 | 3.6501 | 7.5382 | 12.4292 | 18.9037 | 23.5842 | 28.5073 | 33.4113 | 37.0131 | 40.2423 | 46.3856
|  | Итого: | 4.4402 | 8.7538 | 13.8219 | 20.493 | 25.6737 | 31.2501 | 36.6336 | 40.4688 | 43.7992 | 50.3335 | 21.1%
в т.ч. Южный узел | 99.6 | 0-5 | 0.2457 | 0.4407 | 1.1232 | 6.1912 | 9.1143 | 9.1143 | 9.1143 | 9.1143 | 9.1143 | 9.1143
|  | 0-20 | 0.6357 | 1.2207 | 2.3887 | 8.7945 | 12.6496 | 14.7127 | 16.8909 | 18.2169 | 19.3148 | 20.2488
|  | Итого: | 0.6357 | 1.2207 | 2.3887 | 8.7945 | 12.6496 | 14.8765 | 17.0547 | 18.3807 | 19.4786 | 20.711 | 20.79%
22 | 232 | 0-5 | 0.2415 | 1.1408 | 1.8929 | 5.2302 | 7.138 | 7.4934 | 8.5537 | 8.5537 | 8.5537 | 8.5537
|  | 0-20 | 3.358 | 6.9814 | 11.6504 | 17.6224 | 22.4731 | 27.1436 | 31.7543 | 35.0088 | 38.1172 | 43.6384
|  | Итого: | 4.2516 | 8.3794 | 13.4302 | 19.8034 | 25.381 | 30.8677 | 36.1457 | 39.7673 | 43.0961 | 49.3013 | 21.25%
в т.ч. Южный узел | 98 | 0-5 | 0.1638 | 0.4368 | 1.2246 | 6.2147 | 9.4497 | 9.4497 | 9.4497 | 9.4497 | 9.4497 | 9.4497
|  | 0-20 | 0.5538 | 1.2168 | 2.4902 | 8.4533 | 12.7042 | 15.093 | 17.1386 | 17.9946 | 19.0183 | 20.0928
|  | Итого: | 0.5538 | 1.2168 | 2.4902 | 8.4533 | 12.7042 | 15.2139 | 17.2595 | 18.1155 | 19.1392 | 20.5842 | 21%
23 | 227.6 | 0-5 | 0.2388 | 1.3872 | 2.85 | 6.2785 | 7.8661 | 8.1109 | 8.4733 | 8.4733 | 8.4733 | 8.4733
|  | 0-20 | 3.4512 | 7.092 | 12.0264 | 17.9749 | 22.0957 | 26.7901 | 31.3201 | 34.8061 | 37.9873 | 44.0845
|  | Итого: | 4.2252 | 8.1744 | 13.2768 | 19.3765 | 24.0517 | 29.5621 | 34.5193 | 38.2189 | 41.4517 | 47.8129 | 21.01%
в т.ч. Южный узел | 93.8 | 0-5 | 0.146 | 0.326 | 1.226 | 6.2562 | 8.9022 | 8.9022 | 8.9022 | 8.9022 | 8.9022 | 8.9022
|  | 0-20 | 0.546 | 1.126 | 2.524 | 8.4582 | 11.9642 | 14.3722 | 16.1722 | 17.3202 | 18.2382 | 18.9302
|  | Итого: | 0.546 | 1.126 | 2.524 | 8.4582 | 11.9642 | 14.5402 | 16.3402 | 17.4882 | 18.4062 | 19.2182 | 20.49%
24 | 205.3 | 0-5 | 0.2185 | 1.3041 | 2.5346 | 5.6545 | 7.4037 | 7.636 | 7.9948 | 7.9948 | 7.9948 | 7.9948
|  | 0-20 | 3.1429 | 6.3629 | 10.695 | 16.0022 | 20.1146 | 24.4616 | 28.5568 | 31.9619 | 34.7955 | 40.3707
|  | Итого: | 3.8548 | 7.3278 | 11.7887 | 17.2316 | 21.7569 | 26.7938 | 31.0994 | 34.6679 | 37.5463 | 43.2711 | 21.08%
в т.ч. Южный узел | 84.3 | 0-5 | 0.1248 | 0.3003 | 0.9828 | 5.5751 | 8.541 | 8.541 | 8.541 | 8.541 | 8.541 | 8.541
|  | 0-20 | 0.5148 | 0.8853 | 1.7882 | 7.0668 | 10.6021 | 12.7822 | 14.666 | 16.0056 | 16.6803 | 17.3004
|  | Итого: | 0.5148 | 0.8853 | 1.7882 | 7.0668 | 10.6021 | 12.9168 | 14.8005 | 16.1401 | 16.8148 | 17.4349 | 20.68%