Приложение 7

Сводные данные потребления, потерь активной мощности Филиала 
ОАО "МРСК Северо-Запада" "Псковэнерго" по замерам 18 июня 2014г.

|  | 4.00 | 10.00 | 21.00 |
| --- | --- | --- | --- |
| Потребление Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго " (с потерями в сети ФСК), МВт | 162 | 264 | 239 |
| Суммарные потери Филиала ОАО "МРСК Северо-Запада" " Псковэнерго ", МВт | 17,1 | 27,9 | 25,3 |
| Потери по классам напряжения, МВт: |  |  |  |
| 110кВ | 5,8 | 9,5 | 8,6 |
| 35кВ | 0,9 | 1,4 | 1,3 |
| 10кВ-6кВ | 6,6 | 10,8 | 9,8 |
| 0,4кВ | 3,8 | 6,2 | 5,6 |