## ПА, АОСН
Приложение №71
к приказу Минэнерго России
от 23 июля 2012 г. № 340
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 19.12.2018
по операционной зоне Филиала АО "СО ЕЭС" ОДУ Центра
| Управляющие |  | Противоаварийная |  |  |  | Объёмы воздействия ПА |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | Потребители, подключенные под |  | на потребителя |  | организации,
ОЗ РДУ | отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение | управляющие воздействия ПА |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за | [5 empty] | Расчетное потребеление
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение | [5 empty] | 1986
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН | [5 empty] | Фактическое потребеление
1
Вологодское РДУ | 1 ступень | ПС 220 Сокол | САОН Вологодская | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС |  |  |  |  | 2
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 7.8 | 6.6 | 5.7 | [5 empty] | 3
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 4.6 | 3.9 | 5.6 | [5 empty] | 4 | 1768
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.3 | 1.4 | [5 empty] | 5
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 5 | 5 | 4.9 | [5 empty] | 6
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 2.4 | 4.9 | 4.4 | [5 empty] | 7
|  |  |  | ВЛ 35кВ Устье-Кубенское | с/х потребители | 3.4 | 4.5 | 4.8 | [5 empty] | 8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово | с/х потребители | 1.8 | 2.2 | 2.4 | [5 empty] | 9 | 1877
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 10
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 3.8 | 3.6 | 3.8 | [5 empty] | 11
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1.2 | 1.3 | [5 empty] | 12
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 13
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 14
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | [5 empty] | 15
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 16
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 17
|  |  |  | 10кВ Сотамеко плюс | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 18 | 1838
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.5 | 0.5 | 0.6 | [5 empty] | 19
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 20
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 21
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 22
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 23
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.7 | 0.6 | 0.9 | [5 empty] | 24
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 34.7 | 37.9 | 39.6 |  | 26.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 23.59 | 25.05 | 24.53
|  |  |  | Выполнение |  | 147.1% | 151.3% | 161.4%
|  | ПС 220 Вологда-Южная |  | КВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.6 | 14.5 | 15.6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 23.4 | 22 | 19.6
|  |  |  | КВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.9 | 5.9 | 6.6
|  |  |  | КВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4.9 | 4.9 | 5.5
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Молочное | АО "ВОЭК" | 4.6 | 4.6 | 5
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ООО "СК Энерго-5" | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ООО "ТрансВод" - транспорт | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 4.2 | 4.2 | 5.2
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.9 | 1.9 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 1.6 | 1.5 | 1.2
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 1.1 | 2.1 | 2.5
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.4 | 0.7 | 0.9
|  |  |  | 10кВ ф.ТРЦ-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Керамик-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 61.9 | 70.6 | 73.6 |  | 62.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 55.73 | 59.16 | 57.93
|  |  |  | Выполнение |  | 111.1% | 119.3% | 127%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | КХП-2 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.6 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | ДОК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 3.3 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | Город-2 |  | 4.6 | 4.7 | 4.8
|  |  |  | Город-3 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | КХП-1 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Галон Плюс | Предприниматель Апанасюк А.Г. | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 12.6 | 15.1 | 15 |  | 12.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 11.04 | 11.72 | 11.48
|  |  |  | Выполнение |  | 114.1% | 128.8% | 130.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 АО "Апатит" | САОН Череповецкая | ПС 220 кВ ГПП-3 АО "Апатит" | АО "Апатит" - химическая промышленность |  |  |  | АО "Апатит"
|  |  |  | ЗРУ-10 кВ яч. 49 Ввод №1 на РП-2 |  | 2.1 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | ЗРУ-10 кВ яч. 64 Ввод №2 на РП-2 |  | 2.6 | 2.7 | 2.7 |  | задание
|  |  |  | Итого: |  | 4.7 | 4.8 | 4.8 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.45 | 4.73 | 4.63
|  |  |  | Выполнение |  | 105.6% | 101.5% | 103.7%
|  | ПС 220 кВ ГПП-3 "Северсталь" |  | РУ-35 кВ | ПАО "Северсталь" - черная металлургия |  |  |  | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | Ввода - 1, 2, 3, 4, 5, 8, печь-ковш №1, 2, печь-Фукс №1, 2 ЭСПЦ |  | 49.4 | 50.3 | 51.3
|  |  |  | печь-ковш Конвертерного производства |  | 16.6 | 14.4 | 11.9 |  | задание
|  |  |  | Итого: |  | 66 | 64.7 | 63.2 |  | 67
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 59.65 | 63.32 | 62.01
|  |  |  | Выполнение |  | 110.6% | 102.2% | 101.9% |  | задание
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 "Северсталь" |  | яч. 4 Б ПС 70 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0.1 | 0.1 | 0.1 | ПАО "Северсталь" | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | Выполнение |  | 111.1% | 111.1% | 111.1%
|  | ПС-220 кВ ГПП-6 "Северсталь" |  | яч. 29 а,б, 36 а,б ПС-25 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0 | 0 | 0 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | яч. 7 а,б ПС-88 |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 |  | задание
|  |  |  | Итого: |  | 1.2 | 1.3 | 1.3 |  | 1.3
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 1.16 | 1.23 | 1.2
|  |  |  | Выполнение |  | 103.4% | 105.7% | 108.3%
|  | ПС-220 кВ ГПП-14 "Северсталь" |  | яч.503, 603 РП-113 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 42.6 | 42.6 | 42.5 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РП-111 ТДС №1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | яч.9, 10 тр-ры 10/0,8 РП-114 |  | 3.7 | 0.1 | 0.1 |  | задание
|  |  |  | Итого : |  | 46.3 | 42.7 | 42.6 |  | 42
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 37.39 | 39.69 | 38.87
|  |  |  | Выполнение |  | 123.8% | 107.6% | 109.6% |  | задание | Северсталь
| Итого 1 ступень САОН |  |  |  |  | 227.5 | 237.2 | 240.2 |  | 216.9 | 113.6 | 108.8 | 107.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 193.09 | 205 | 200.74
|  |  |  | Выполнение |  | 117.8% | 115.7% | 119.7%
| 2 ступень | ПС 220 кВ Ростилово | САОН Вологодская | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 33.5 | 33.4 | 33.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.7 | 1.7 | 1.9
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 2 | 2 | 1.8
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.3 | 0.3 | 0.4 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Ростилово: |  | 38.1 | 38.2 | 38.7 |  | 17.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 15.67 | 16.63 | 16.29
|  |  |  | Выполнение |  | 243.1% | 229.7% | 237.6%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Западная-Северная | АО "ВОЭК" | 7.9 | 8.1 | 8 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Западная-Маега | с/х потребители | 6.6 | 6.9 | 6.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Стройтранс" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | АО "Электросеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 6кВ П/я-2 |  | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.8 | 1 | 0.9
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Ягода | ТД "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 24.6 | 27.6 | 26.7 |  | 22.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 20.03 | 21.27 | 20.82
|  |  |  | Выполнение |  | 122.8% | 129.8% | 128.2% |  | задание
|  | ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) |  | ВЛ 110кВ Н.Погост | с/х потребители ВЛ-110кВ Н.Погост с ПС 220 кВ Харовск (Тяговая) | 0.15 | 0.17 | 0.18 |  | 0.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 0.09 | 0.09 | 0.09
|  |  |  | Выполнение |  | 166.7% | 188.9% | 200%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 2.1 | 2.4 | 2.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2.4 | 2.7 | 3.1
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 1.4 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.9 | 1.1 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ООО "Трансвод" - транспорт | 1.3 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РП-33-2 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ТП-11-2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ТП-54-1 |  | 0.3 | 0.7 | 0.5
|  |  |  | 6кВ РП-33-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.9 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | задание
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 11.1 | 14.3 | 15.2 |  | 8.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.75 | 8.22 | 8.05
|  |  |  | Выполнение |  | 143.2% | 174% | 188.8%
|  | ПС 220 кВ ГПП-11 "Северсталь" | САОН Череповецкая | РУ-10 кВ ПС-75 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 36.3 | 38.4 | 37.5 | ПАО "Северсталь"
яч. 318, 402, 425, 406, 315,
|  |  |  | 416, 306, 301, 414, 419, 335 | [5 empty] | задание
|  |  |  | Итого: | [5 empty] | 40 |  | Северсталь
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 35.61 | 37.8 | 37.02
|  |  |  | Выполнение |  | 101.9% | 101.6% | 101.3%
|  | ТЭЦ-ПВС ПАО "Северсталь" |  | РУ-10 кВ яч.23 ПС 6 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 10.8 | 11.4 | 11.2 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.111 ПС-30Г |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | РУ-10 кВ яч.154 ПС-30Г |  | 0 | 0 | 0 |  | задание
|  |  |  | Итого : |  | 10.8 | 11.4 | 11.2 |  | 12
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 10.68 | 11.34 | 11.11
|  |  |  | Выполнение |  | 101.1% | 100.5% | 100.8% |  | задание
|  | ПС 220 кВ ГПП-7 ПАО "Северсталь" |  | 10 кВ РП-11 яч. 12, 135 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 9 | 9.6 | 9.3 | ПАО "Северсталь" | 10
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 8.9 | 9.45 | 9.25
|  |  |  | Выполнение |  | 101.1% | 101.6% | 100.5%
|  | ПС 220 кВ ГПП-1 ПАО "Северсталь" |  | 10 кВ яч.1А ПС-12 | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 0 | 0 | 0.4 | ПАО "Северсталь"
|  |  |  | 10 кВ яч.1Б ПС-14 |  | 8.2 | 12.3 | 8.4
|  |  |  | 10 кВ яч.8А, 8Б ПС-38 |  | 4.4 | 0.8 | 4.8
|  |  |  | 10 кВ яч.2А, 16Б ПС-15 |  | 0.5 | 0.6 | 0.4
|  |  |  | 10 кВ яч.12А, 12Б ПС-10 |  | 5.2 | 5.4 | 4.9 |  | задание
|  |  |  | Итого : |  | 18.3 | 19.1 | 18.9 |  | 20
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 17.8 | 18.9 | 18.51
|  |  |  | Выполнение |  | 102.8% | 101.1% | 102.1% |  | задание
|  | ПС 220 кВ ГПП-12 ПАО "Северсталь" |  | 10 кВ яч.22Б, 34А ПС-30Г | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 9.5 | 9.5 | 9.6 | ПАО "Северсталь" | 4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 3.56 | 3.78 | 3.7
|  |  |  | Выполнение |  | 266.9% | 251.3% | 259.5% |  | задание |  | Северсталь
| Итого 2 ступень САОН |  |  |  |  | 157.9 | 168.3 | 167.3 |  | 134.9 | 83.9 | 88 | 86.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 120.09 | 127.5 | 124.85 |  | 134.9
|  |  |  | Выполнение |  | 131.5% | 132% | 134%
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 Вологда-Южная | УОН СН на ПС 220 кВ Вологда-Южная | КВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.6 | 14.5 | 15.6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 23.4 | 22 | 19.6
|  |  |  | КВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.9 | 5.9 | 6.6
|  |  |  | КВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4.9 | 4.9 | 5.5
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Молочное | АО "ВОЭК" | 4.6 | 4.6 | 5
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.5 | 1.5 | 1.6
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.6 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 1 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ООО "СК Энерго-5" | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.6
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ООО "ТрансВод" - транспорт | 0 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 0 | 0 | 0.5
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 4.2 | 4.2 | 5.2
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.9 | 1.9 | 2.3
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 1.6 | 1.5 | 1.2
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 1.1 | 2.1 | 2.5
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.4 | 0.7 | 0.9
|  |  |  | 10кВ ф.ТРЦ-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ ф.Керамик-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 61.9 | 70.6 | 73.6 |  | 62.6 | 61.9 | 70.6 | 73.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 55.73 | 59.16 | 57.93 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 111.1% | 119.3% | 127%
| ОН ПС 220 кВ Сокол | ПС 220 Сокол | УОН СН на ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 7.8 | 6.6 | 5.7
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 4.6 | 3.9 | 5.6
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.3 | 1.4
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 5 | 5 | 4.9
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 |  | 2.4 | 4.9 | 4.4
|  |  |  | ВЛ 35кВ Устье-Кубенское | с/х потребители | 3.4 | 4.5 | 4.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово |  | 1.8 | 2.2 | 2.4
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 3.8 | 3.6 | 3.8
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.8 | 0.9 | 0.9
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Сотамеко плюс | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.5 | 0.5 | 0.6
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 |  | 0.7 | 0.6 | 0.9
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.4 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ МКК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Сокол: |  | 34.7 | 37.9 | 39.6 |  | 26.5 | 34.7 | 37.9 | 39.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 23.59 | 25.05 | 24.53 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 147.1% | 151.3% | 161.4%
| ОН ПС 220 кВ Ростилово | ПС 220 кВ Ростилово | УОН СН на ПС 220 кВ Ростилово | 10кВ КС-17 все двигатели | ООО "Газпром трансгаз Ухта" Грязовецкая ЛПУМГ КС-17 - трубопроводный газовый транспорт | 33.5 | 33.4 | 33.8 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | 10кВ НПС-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.7 | 1.7 | 1.9
|  |  |  | 10кВ НПС-2 |  | 2 | 2 | 1.8
|  |  |  | 10кВ Желтиково |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Свистуново |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Юношеское |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Ленинград-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ КОС |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Заемье |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | Итого по ПС 220 кВ Ростилово: |  | 38.1 | 38.2 | 38.7 |  | 17.6 | 38.1 | 38.2 | 38.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 15.67 | 16.63 | 16.29 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 243.1% | 229.7% | 237.6%
| ОН ПС 110 кВ Западная | ПС 110 кВ Западная | УОН СН на ПС 110 кВ Западная | ВЛ-35кВ Западная-Северная | АО "ВОЭК" | 7.9 | 8.1 | 8 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Западная-Маега | с/х потребители | 6.6 | 6.9 | 6.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Стройтранс" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | АО "Электросеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 6кВ П/я-2 |  | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.8 | 1 | 0.9
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Ягода | ТД "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Западная: |  | 24.6 | 27.6 | 26.7 |  | 22.5 | 24.6 | 27.6 | 26.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 20.03 | 21.27 | 20.82 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 122.8% | 129.8% | 128.2%
| ОН ПС 110 кВ Кубенское | ПС 110 кВ Кубенское | УОН СН ПС 110 кВ Кубенское | Ввод 35 кВ Т-1, 2 | МУП ЖКХ "Вологдагорводоканал", | 5.4 | 5.7 | 6.1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | Ввод 10 кВ Т-1, 2 | с/х потребители | 2.9 | 3.2 | 3.3 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Кубенское: |  | 8.3 | 8.9 | 9.4 |  | 7.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.77 | 7.18 | 7.03
|  |  |  | Выполнение |  | 122.6% | 124% | 133.7%
| ОН ПС 110 кВ В.Устюг | ПС 110 кВ В.Устюг | УОН СН ПС 110 кВ В.Устюг | ВЛ 35кВ В.Устюг-СРЗ-1 | ОАО "В.Устюгский СРЗ" - машиностроение | 0.8 | 1 | 1.1 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ 35кВ В.Устюг-СРЗ-2 |  | 1 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | ВЛ 35кВ В.Устюг-Золотавцево | с/х потребители | 0.5 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0.7 | 1.6 | 1.3
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 1.9 | 2.3 | 2.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-3 |  | 0.8 | 1.2 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-4 |  | 0.3 | 0.7 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Будрино |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Бобровниково | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Лесхоз | САУ Лесного хозяйства ВО "Вологдалесхоз" - лесное хозяйство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Промзона-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ф.Калашово | ООО СХП "Устюгмолоко" - сельское хозяйство | 0.2 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ф.Ж/д станция | СП " Трансэнерго" - филиал ОАО "РЖД" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Очистные-1 | ООО "Электротеплосеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Гор.водопровод |  | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Птицефабрика | ЗАО" Птицефабрика "Великоустюгская" - сельское хлзяйство | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ ф.Очистные-2 | ООО "Электротеплосеть" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Глядково |  | 0.1 | 0.1 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ В.Устюг: |  | 7.2 | 10.6 | 10.5 |  | 7.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.41 | 6.8 | 7.2
|  |  |  | Выполнение |  | 112.3% | 155.9% | 145.8%
| ОН ПС 110 кВ Дымково | ПС 110 кВ Дымково | УОН СН ПС 110 Дымково | ВЛ 35кв Дымково-Благовещенье | НАО "СВЕЗА Новатор" - деревообрабатывающая промышленность | 1.7 | 2.2 | 2.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ 35кв Дымково-Новатор |  | 1.5 | 2 | 2.3
|  |  |  | ВЛ 35кв Дымково-Морозовица | с/х потребители | 1.1 | 1.6 | 1.6
|  |  |  | 10кВ ф.Каликино | ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ ф. АЗС | ИП Врабие Константин Сименович - деревообработка, население | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ ф.Добрынино | ЗАО "Новаторский ЛПК" - деревообработка, население, ОАО "Вологдаавтодор В-У ДРСУ" - транспорт | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 10кВ ф.Мастерские |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Дымково: |  | 4.7 | 6.4 | 7 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.45 | 4.73 | 4.63
|  |  |  | Выполнение |  | 105.6% | 135.3% | 151.2%
| ОН ПС 110 кВ НПС | ПС 110 кВ НПС | УОН ПС 110 кВ НПС | ВЛ 35 кВ НПС-Нюксеница-1 | Северный филиал ООО "Газпром энерго" - трубопроводный газовый | 1.6 | 2.4 | 2.6 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ 35 кВ НПС-Нюксеница-2 |  | 0.8 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ Газопровод-3 | КС-15 Нюксеница - трубопроводный газовый | 1.4 | 1.2 | 1.4
|  |  |  | 10кВ Газопровод-4 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Нефть-1 | ОАО "Транснефть-Север" - трубопроводный нефтяной транспорт | 1.9 | 1.8 | 1.9
|  |  |  | 10кВ Нефть-2 |  | 1.9 | 1.9 | 1.9
|  |  |  | 10кВ ДРСУ | ОАО "Вологодавтодор" - строительство | 0.1 | 0.1 | 0.1 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ НПС: |  | 7.7 | 8.6 | 9.2 |  | 7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 6.23 | 6.62 | 6.48
|  |  |  | Выполнение |  | 123.6% | 129.9% | 142%
| ОН ПС 110 кВ Бабаево | ПС 110 кВ Бабаево | УОН ПС 110 кВ Бабаево | ВЛ 35кВ Тешемля | население, | 0.3 | 0.3 | 0.3 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ 35кВ Тимохинская | с/х потребители | 3.2 | 3.3 | 3.4
|  |  |  | 10кВ Телецентр | Филиал РТРС "Вологодский ОРТПЦ" - связь | 0.5 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 10кВ Горсеть-1 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 1.6 | 1.7 | 1.6
|  |  |  | 10кВ Горсеть-2 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Горсеть-3 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 1 | 1 | 1.1
|  |  |  | 10кВ Горсеть-4 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.7 | 0.8 | 0.7
|  |  |  | 10кВ Горсеть-5 | Филиал ОАО "РЖД" трасэнерго Октябрьская дирекция | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Горсеть-6 | население | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Тимошкино | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.2 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | 10кВ Дудино |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ Володино | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ СЕП-1 | ОАО "Межрегионэнергосбыт" КС-2 - трубопроводный газовый транспорт | 1.4 | 1.4 | 1.2
|  |  |  | 10кВ СЕП-2 |  | 1.3 | 1.3 | 1.2 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Бабаево: |  | 10.7 | 11.1 | 11 |  | 8.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.57 | 8.03 | 7.87
|  |  |  | Выполнение |  | 141.3% | 138.2% | 139.8%
| ОН ПС 110 кВ Петринево | ПС 110 кВ Петринево | УОН ПС 110 кВ Петринево | ВЛ 35кВ Коврижинская | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ 35кВ Поповка |  | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Дермянинское |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ Надпорожье | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Романово |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Ерга |  | 0.2 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Углы |  | 0.3 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 10кВ Ивановское |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Петринево: |  | 1.4 | 1.6 | 1.7 |  | 1.4
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 1.25 | 1.32 | 1.3 |  |  |  | Северсталь
|  |  |  | Выполнение |  | 112% | 121.2% | 130.8% |  |  | 170.6 | 139 | 165.5
| ОН ПС 110 кВ Чагода | ПС 110 кВ Чагода | УОН ПС 110 кВ Чагода | 1 с.ш. 10 кВ
|  |  |  | Стекло-3 | ООО "Чагодощ. стекол.з-д и К"- промыш. строй. Материалы | 1.6 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | Стекло-5 |  | 1.2 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | ЭТС-1 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | ЭТС-3 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Дедово поле |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Пустынь |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | Промзона |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого 1 с.ш. 10 кВ: |  | 3.6 | 3.6 | 3.7 |  | 3.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 2.85 | 3.02 | 2.96
|  |  |  | Выполнение |  | 126.3% | 119.2% | 125%
2 с.ш. 10 кВ
|  |  |  | Стекло-2 | ООО "Чагодощ. стекол.з-д и К"- промыш. строй. Материалы | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Стекло-4 |  | 2.3 | 2.1 | 2.1
|  |  |  | Стекло-6 |  | 1.1 | 1 | 1.1
|  |  |  | ЛПХ |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Сазоново |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | ЭТС-2 | АО "ВОЭК" ПО "Череповецкое" | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | ЭТС-4 |  | 0.7 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | Ретранслятор |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | Мегрино |  | 0.1 | 0.2 | 0.2 |  | задание
|  |  |  | Итого 2 с.ш. 10 кВ: |  | 5 | 5.4 | 5.4 |  | 5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.45 | 4.73 | 4.63
|  |  |  | Выполнение |  | 112.4% | 114.2% | 116.6% |  | задание
|  |  |  | Итого по ПС 110 кВ Чагода: |  | 8.6 | 9 | 9.1 |  | 8.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.3 | 7.75 | 7.59
|  |  |  | Выполнение |  | 117.8% | 116.1% | 119.9%
| ОН Череповец |  | УОН СН на РПП-2 |  | ПАО "Северсталь" - черная металлургия | 197.5 | 196.8 | 193.7 | ПАО "Северсталь" | 196.4 | 197.5 | 196.8 | 193.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 174.8 | 185.6 | 181.8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 113% | 106% | 106.5% |  | задание
| Итого ПА по ОЗ Вологодского РДУ |  |  |  |  | 385.4 | 405.5 | 407.5 |  | 351.8
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 313.2 | 332.5 | 325.6
|  |  |  | Выполнение |  | 123.1% | 122% | 125.2%
Note on K267: Василенко Ольга Николаевна: Исправила, было 0

## Вологда-Ю ПА, АОСН
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 19.12.2018
| с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная | [12 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия ПА, АОСН |  | Сетевые и иные |  |  |  |  | 0 | 0
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации, |  |  |  |  | 0 | 0
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН
Расчетное потребеление
Вологодское РДУ |  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | КВЛ 110кВ ВПЗ-1 | ООО "Энерготранзит Альфа" - машиностроение | 5.9 | 5.9 | 6.6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС | [5 empty] | 1986
|  |  |  | КВЛ 110кВ ВПЗ-2 |  | 4.9 | 4.9 | 5.5 | [6 empty] | Фактическое потребеление
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Можайское | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Надеево | с/х потребители | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | КВЛ 35кВ Вологда-Молочное | АО "ВОЭК" | 4.6 | 4.6 | 5 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Керамик | ООО "Рослесмаш" , ООО "Опытный завод" - машиностроение | 1.5 | 1.5 | 1.6 | [5 empty] | 4 | 1768
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-1 | СХПК комбинат "Тепличный" - сельское хозяйство | 0.6 | 0.7 | 0.8 | [5 empty] | 5 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Тепличный к-т-2 |  | 1 | 1.2 | 1.2 | [5 empty] | 6 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-1 | ООО "СК Энерго-5" | 0.2 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 7 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.БМЗ-2 |  | 0.3 | 0.5 | 0.6 | [5 empty] | 8 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.РТП-25 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 9 | 1877
|  |  |  | 6кВ ф.Город-15 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.4 | 0.3 | [5 empty] | 10 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Город-20 |  | 0.2 | 0.6 | 0.5 | [5 empty] | 11 | 0
|  |  |  | 6кВ ф.Тубдиспансер |  | 0.2 | 0.3 | 0.3 | [5 empty] | 12 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-1 | ООО "ТрансВод" - транспорт | 0 | 0.2 | 0.1 | [5 empty] | 13 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Тролейбусная-2 |  | 0 | 0 | 0.1 | [5 empty] | 14 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 15 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-3 |  | 0 | 0 | 0.5 | [5 empty] | 16 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-5 |  | 4.2 | 4.2 | 5.2 | [5 empty] | 17 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Город-7 |  | 1.9 | 1.9 | 2.3 | [5 empty] | 18 | 1838
|  |  |  | 10кВ ф.Город-14 |  | 1.6 | 1.5 | 1.2 | [5 empty] | 19 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.РП-27 |  | 1.1 | 2.1 | 2.5 | [5 empty] | 20 | 0
|  |  |  | 10кВ ф. Родионцево |  | 1.5 | 1.6 | 1.7 | [5 empty] | 21 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-1 |  | 0.5 | 0.7 | 0.8 | [5 empty] | 22 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Охмыльцево-2 |  | 0.4 | 0.7 | 0.9 |  |  | 61.9 | 70.6 | 73.6 | 23 | 0
| ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная |  |  | 10кВ ф.ТРЦ-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1 | [5 empty] | 24 | 0
|  |  |  | 10кВ ф.Керамик-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 30.9 | 34.1 | 38.4 |  | 34.5 | 61.9 | 70.6 | 73.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 30.71 | 32.61 | 31.93 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 100.6% | 104.6% | 120.3%
|  | ПС 110 кВ Восточная |  | фидера 10 кВ |  |  |  |  | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | РП-39-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | КХП-2 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-1 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЖБИ | ООО "РСУ №1" - строительство | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЗМЗ-1 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.6 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | ДОК-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СК-1 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Присухонский | ООО "МОНЭЛ", ООО "Вологодский аккумуляторный завод"-машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Город-1 | АО "ВОЭК" | 3.3 | 3.5 | 3.5
|  |  |  | Город-2 |  | 4.6 | 4.7 | 4.8
|  |  |  | Город-3 |  | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | КХП-1 | ОАО "Вологодский комбинат хлебопродуктов"- пищевая промыш-ть | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | СК-2 | ОАО "Северный коммунар"-машиностроение | 0.3 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | РП-39-2 | АО "ВОЭК" | 0.4 | 0.7 | 0.8
|  |  |  | ГСК | ГСК "Дальний" | 0 | 0 | 0.1
|  |  |  | РМЗ-2 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 1.6 | 1.7
|  |  |  | МВХ-1 | ОАО "Агростройконструкция"- промыш. строй. материалы | 0 | 0.1 | 0
|  |  |  | МВХ-2 |  | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | ЗМЗ-2 | ООО "Металлист" -машиностроение | 0.1 | 0.2 | 0.3
|  |  |  | Ротор-1 | ОАО "Ротор"-машиностроение | 0.1 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | Ротор-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ЛДК-1 | ООО "Север Гранд Древ"- деревообработка | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | ЛДК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ДОК-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | АТП-2 | ОАО "Стройиндустрия"- промыш. строй. материалы | 0.2 | 0.4 | 0.2
|  |  |  | База |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Галон Плюс | Предприниматель Апанасюк А.Г. | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | яч.40 резерв |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | СКДМ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-1 | ЗАО "Стайлинг"- деревообработка | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Стайлинг-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Восточная: |  | 12.6 | 15.1 | 15 |  | 12.4 | 12.6 | 15.1 | 15
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 11 | 11.7 | 11.5 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 114.5% | 129.1% | 130.4%
|  | ПС 110 кВ Центральная |  | 6кВ РП-13-1 | АО "ВОЭК" | 2.1 | 2.4 | 2.5 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | 6кВ РП-13-2 |  | 2.4 | 2.7 | 3.1
|  |  |  | 6кВ РП-4-1 |  | 1.4 | 1.7 | 1.7
|  |  |  | 6кВ РП-4-2 |  | 0.9 | 1.1 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Дормаш-1 | ОАО "СКДМ"-машиностроение | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ Дормаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-8-2 | ООО "Трансвод" - транспорт | 1.3 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-1 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Тяговая-2-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ РП-33-2 | АО "ВОЭК" | 0.2 | 0.4 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ТП-11-2 |  | 0.2 | 0.5 | 0.5
|  |  |  | 6кВ ТП-54-1 |  | 0.3 | 0.7 | 0.5
|  |  |  | 6кВ РП-33-1 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-1 | ООО "Супермаркет Золотой Ключик" - торговля | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ РП-10 Золотой ключик-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Белладжио-1 | ООО "Белладжио" - прочие отрасли | 0.1 | 0.1 | 0.2
|  |  |  | 10кВ Белладжио-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-1 | АО "ВОЭК" | 0.9 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 10кВ РТП-21 ввод-2 |  | 0.8 | 1.1 | 1.4
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Центральная: |  | 11.1 | 14.3 | 15.2 |  | 8.7 | 11.1 | 14.3 | 15.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 7.7 | 8.2 | 8.1 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 144.2% | 174.4% | 187.7%
|  | Итого по I очереди: |  |  |  | 54.6 | 63.5 | 68.6 |  | 55.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 49.5 | 52.5 | 51.5
|  |  |  | Выполнение |  | 110.3% | 121% | 133.2%
|  | ПС 220 Вологда-Южная | САОН, УОН СН Вологда-Южная | КВЛ 110кВ ОМЗ-1 | АО "ВОМЗ" - машиностроение | 7.6 | 14.5 | 15.6 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС
|  |  |  | КВЛ 110кВ ОМЗ-2 |  | 23.4 | 22 | 19.6
|  |  |  | Итого ПС 220 кВ Вологда-Южная: |  | 31 | 36.5 | 35.2 |  | 28.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 25 | 26.6 | 26
|  |  |  | Выполнение |  | 124% | 137.2% | 135.4%
|  | ПС 110 кВ Западная |  | ВЛ-35кВ Западная-Северная | АО "ВОЭК" | 7.9 | 8.1 | 8 | Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
|  |  |  | ВЛ-35кВ Западная-Маега | с/х потребители | 6.6 | 6.9 | 6.7
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-1 | ОАО "Стройтранс" - машиностроение | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВМЗ-2 |  | 0.3 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-1 | ЗАО "СеверМаш" - машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ СеверМаш-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-3 | АО "Электросеть" | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ Станкозавод-4 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-1 | ОАО "ВРЗ" - машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.3
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-2 |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ВРЗ-3 |  | 0.4 | 0.6 | 0.5
|  |  |  | 6кВ Грайф-1 | ООО "Грайф-Вологда" -машиностроение | 0.4 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Грайф-2 |  | 0.1 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ П/я-1 | АО "ВОЭК" | 1.5 | 1.6 | 1.5
|  |  |  | 6кВ П/я-2 |  | 1 | 1.4 | 1.4
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-1 | ООО "Спецпроект" - машиностроение | 0 | 0.1 | 0.1
|  |  |  | 6кВ Спецпроект-2 |  | 0.1 | 0.2 | 0.1
|  |  |  | 6кВ РМЗ-1 | АО "ВОЭК" | 0.3 | 0.5 | 0.4
|  |  |  | 6кВ РМЗ-2 |  | 0.9 | 1 | 1.1
|  |  |  | 6кВ Железная дорога-1 | Филиал ОАО "РЖД" СЖД - потребители | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-1 | АО "ВОЭК" | 1 | 1.3 | 1.2
|  |  |  | 6кВ ф.Город-2 |  | 0.8 | 1 | 0.9
|  |  |  | 6кВ РП-35 |  | 0.2 | 0.3 | 0.3
|  |  |  | 6кВ РП-37 |  | 0.6 | 0.8 | 0.9
|  |  |  | 6кВ Очистные-1 |  | 0.2 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 0.9 | 0.8
|  |  |  | 6кВ Ягода | ТД "Вологодская ягода" - пищевая промышленность | 0.3 | 0.4 | 0.4
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ Западная: |  | 24.6 | 27.6 | 26.7 |  | 22.5 | 24.6 | 27.6 | 26.7
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 20 | 21.3 | 20.8 |  |  | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 123% | 129.6% | 128.4%
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  |  |  | 55.6 | 64.1 | 61.9 |  | 50.6
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 45 | 47.8 | 46.8
|  |  |  | Выполнение |  | 123.6% | 134.1% | 132.3%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 110.2 | 127.6 | 130.5 |  | 106.2
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 94.5 | 100.4 | 98.3
|  |  |  | Выполнение |  | 116.6% | 127.1% | 132.8%

## АОПО Кубенское
Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 19.12.2018
| с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА, установленной на ПС 220 кВ Вологда-Южная | [12 empty] | 0 | 0
| (АОПО КВЛ 110 кВ Вологда-Южная - Кубенское с отпайками), формирующей управляющее воздействие на отключение нагрузки на ПС 220 кВ Сокол. | [12 empty] | 0 | 0
[14 empty] | 0 | 0
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия АОПО |  | Сетевые и иные |  |  |  |  | 0 | 0
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН | [5 empty] | Расчетное потребеление
1986
Вологодское РДУ | ОН ПС 220 кВ Вологда-Южная | ПС 220 кВ Сокол | АОПО ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110кВ Печаткино-1 | Северная дирекция по энергообеспечению - СП "Трансэнерго" - филиала ОАО "РЖД" | 0 | 0.1 | 0.1 | Филиал ПАО "ФСК ЕЭС" Вологодское ПМЭС | [5 empty] | Фактическое потребеление
|  |  |  | ВЛ 110кВ Печаткино-2 |  | 7.8 | 6.6 | 5.7 | [5 empty] | 1 | 0
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-1 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 5 | 5 | 4.9 | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-1 | ООО "Вологодская Бумажная Мануфактура" (Сокольский ЦБК) - деревообработка | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Сокольский ЦБК-2 |  | 3.8 | 3.6 | 3.8 | [5 empty] | 4 | 1768
|  |  |  | 10кВ Оларево | с/х потребители, население | 0.2 | 0.2 | 0.2 | [5 empty] | 5 | 0
|  |  |  | 10кВ Сухонский |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 6 | 0
|  |  |  | 10кВ Новое |  | 0.8 | 0.9 | 0.9 | [5 empty] | 7 | 0
|  |  |  | 10кВ Агроснаб |  | 0.3 | 0.4 | 0.4 | [5 empty] | 8 | 0
|  |  |  | 10кВ Обросово |  | 0.2 | 0.2 | 0.3 | [5 empty] | 9 | 1877
|  |  |  | 10кВ Сотамеко плюс | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.3 | 0.3 | 0.4 | [5 empty] | 10 | 0
|  |  |  | 10кВ База-2 | население | 0.5 | 0.5 | 0.6 | [5 empty] | 11 | 0
|  |  |  | 10кВ АБЗ | Сокольское ДРСУ ОАО "Вологодавтодор" - транспорт | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 12 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-1 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 13 | 0
|  |  |  | 10кВ СПК-2 |  | 0 | 0 | 0 | [5 empty] | 14 | 0
|  |  |  | 6кВ Керамик-2 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0.7 | 0.6 | 0.9 | [5 empty] | 15 | 0
|  |  |  | 6кВ МКК-1 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0.4 | 0.5 | 0.5 | [5 empty] | 16 | 0
|  | Итого по I очереди: |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 20.3 | 19.3 | 19.1 |  | 12.4 | 20.3 | 19.3 | 19.1 | 17 | 0
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 11.04 | 11.72 | 11.48 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18 | 1838
|  |  |  | Выполнение |  | 183.9% | 164.7% | 166.4% | [5 empty] | 19 | 0
|  | ПС 220 кВ Сокол | АОПО ПС 220 кВ Сокол | ВЛ 110 кВ Очистные-1 | МУП "Коммунальные системы" - ЖКХ | 4.6 | 3.9 | 5.6 | [5 empty] | 20 | 0
|  |  |  | ВЛ 110 кВ Очистные-2 |  | 0.8 | 1.3 | 1.4 | [5 empty] | 21 | 0
|  |  |  | ВЛ 110кВ Сухонский ЦБЗ-2 | ООО "Сухонский ЦБК", АО "Сокольский ДОК" - деревообработка | 2.4 | 4.9 | 4.4 | [5 empty] | 22 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Устье-Кубенское | с/х потребители | 3.4 | 4.5 | 4.8 | [5 empty] | 23 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ Корнилово | с/х потребители | 1.8 | 2.2 | 2.4 | [5 empty] | 24 | 0
|  |  |  | ВЛ 35кВ ЛДК | ЗАО "Солдек" - деревообработка | 0.8 | 1.2 | 1.3
|  |  |  | 6кВ Керамик-1 | ОАО "Соколстром" - промыш. строй. материалы | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ МКК-2 | ООО "Сухонский МК" - пищевая промышленость | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6кВ ТМК | ООО "Фанерный завод" - деревообработка | 0.4 | 0.3 | 0.4
|  |  |  | 6кВ ЛПХ | ООО "ИММИД" - промышленность | 0.2 | 0.3 | 0.2
|  | Итого по II очереди (дополн. нагрузка к I очереди): |  | Итого ПС 220 кВ Сокол: |  | 14.4 | 18.6 | 20.5 |  | 14.1 | 12 | 13.7 | 16.1
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 12.6 | 13.3 | 13
|  |  |  | Выполнение |  | 114.3% | 139.8% | 157.7%
|  | Итого по I, II очередям: |  |  |  | 34.7 | 37.9 | 39.6 |  | 26.5
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 23.6 | 25 | 24.5
|  |  |  | Выполнение |  | 147% | 151.6% | 161.6%

## ИП Череповец
| Объем отключаемой нагрузки от ПА (кроме АЧР) за режимный день 19.12.2018 | [9 empty] | 0 | 0
| с управляющим воздействием на отключение нагрузки от ПА, установленной на ПС 220 кВ РПП-1 (АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда I цепь с отпайками, | [9 empty] | 0 | 0
| АОПО ВЛ 110 кВ РПП-1 - Суда II цепь с отпайками), формирующей управляющее воздействие на отключение нагрузки на ПС 110 кВ ИП Череповец | [9 empty] | 0 | 0
[11 empty] | 0 | 0
ОЗ РДУ | Управляющие |  | Противоаварийная |  | Потребители, подключенные под |  | Объёмы воздействия АОПО |  | Сетевые и иные
| воздействия на |  | автоматика, |  | управляющие воздействия ПА |  | на потребителя |  | организации,
| отключение | Подстанция | формирующая и | Присоединение |  |  | по данным контрольного замера |  | ответственные за
| потребителей |  | реализующая эти | [5 empty] | подключение
|  |  | воздействия |  |  | 4-00 | 9-00 | 18-00 | потребителей под САОН |  |  | Расчетное потребеление
1986
Вологодское РДУ | ОН ПС 220 кВ РПП-1 | ПС 110 кВ ИП Череповец | АОПО ПС 110 кВ ИП Череповец | ВЛ 10 кВ |  |  |  |  | МУП г.Череповца "Электросеть" |  |  | Фактическое потребеление
|  |  |  | яч.107, 112 КТП-1 | [6 empty] | 1 | 0
|  |  |  | яч.124, 129 ТПЗ | Предпр. по произв.реш.настилов и обработке металла | [5 empty] | 2 | 0
|  |  |  | яч.121, 130 ПФТ | Цех по производству фибролитовых плит | [5 empty] | 3 | 0
|  |  |  | Итого ПС 110 кВ ИП Череповец: |  | 0.3 | 0.3 | 0.3 |  | 5 | 4 | 1768
|  |  |  | Пересчет задания на фактич. Потребл. |  | 4.45 | 4.73 | 4.63 |  |  | 5 | 0
|  |  |  | Выполнение |  | 6.7% | 6.3% | 6.5% |  |  | 6 | 0
[11 empty] | 7 | 0
[11 empty] | 8 | 0
[11 empty] | 9 | 1877
[11 empty] | 10 | 0
[11 empty] | 11 | 0
[11 empty] | 12 | 0
[11 empty] | 13 | 0
[11 empty] | 14 | 0
[11 empty] | 15 | 0
[11 empty] | 16 | 0
[11 empty] | 17 | 0
[11 empty] | 18 | 1838
[11 empty] | 19 | 0
[11 empty] | 20 | 0
[11 empty] | 21 | 0
[11 empty] | 22 | 0
[11 empty] | 23 | 0
[11 empty] | 24 | 0

## коды ВЭ
Наименование отчитывающейся организации:
Филиал ПАО "МРСК Северо-Запада" "Вологдаэнерго"
Почтовый адрес:
160000, г.Вологда, ул.Пречистенская набережная д.68
Код формы по ОКУД | Код
| отчитывающейся организации по ОКПО | вида деятельности по ОКВЭД2 | территории по ОКАТО | министерства (ведомства), органа управления по ОКОГУ | организационно-правовой формы по ОКОПФ | формы собственности по ОКФС
Не применяется | 5793815 | 35.12, 35.13 | 19401 | 4210011 | 30002 | 34
| по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | по филиалу ВЭ |  | коды по филиалу ВЭ
Контактная информация
Контактная информация |  | Код строки | ФИО | Должность | Контактный телефон (с кодом города) | Электронный адрес
Руководитель организации |  | 211 | Луцкович В.Е. | Заместитель Генерального директора-директор филиала | (8172) 76-87-00 | VLutskovich@ve.vologdaenergo.ru
Ответственный за заполнение формы |  | 212 | Уланова Г.Н. | Инженер ЦУС | (8172) 76-86-93 | GUlanova@ve.vologdaenergo.ru