## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 11068.937 | 11083.91 | 15 | 224.595 | 224.595 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 2.2817 | 2.2817 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 645.9626 | 646.4017 | 3000 | 1317.3 | 1317.3 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 3.7122 | 3.7122 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 634.156 | 634.7647 | 3000 | 1826.1 | 1826.1 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 217.9782 | 217.9782 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 184.5127 | 184.5127 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 208.5193 | 208.5193 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0421 | 0.0421 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 358.8475 | 358.8475 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 14.0396 | 14.0396 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 219.6551 | 219.8081 | 1500 | 229.5 | 229.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.0425 | 0.0425 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 1617.7326 | 1619.5561 | 1000 | 1823.5 | 1823.5 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 4.0416 | 4.0416 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 776.045 | 776.7692 | 1500 | 1086.3 | 1086.3 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.7671 | 2.7671 | 1500 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 6507.295 | 6507.295 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Благовещенье | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 517.147 | 517.477 | 15 | 4.95 | 4.9575 | -0.0075 | -0.15
10 Благовещенье Т 1 ао RS | 1.1918 | 1.1918 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 1 ап RS | 368.5698 | 368.7266 | 3000 | 470.4 | 470.4 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0.9279 | 0.9279 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье Т 2 ап RS | 396.259 | 396.5977 | 3000 | 1016.1 | 1016.1 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 106.9449 | 106.9449 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 85.1559 | 85.1559 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 114.9293 | 114.9293 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0.0346 | 0.0346 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 130.7817 | 130.7817 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 6.803 | 6.803 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ао RS | 23.3779 | 23.3779 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.9091 | 0.9134 | 1500 | 6.45 | 6.45 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ао RS | 1230.9699 | 1231.9825 | 1000 | 1012.6 | 1012.6 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0.1359 | 0.1359 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 477.9448 | 478.2608 | 1500 | 474 | 474 | 0 | 0
10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 2.1891 | 2.1891 | 1500 | 0 | 0 | 0