## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 9.3525 | 9.3825 | 9.3825 | 9.405 | 9.39 | 9.39 | 9.2025 | 9.3975 | 9.3225 | 9.3825 | 9.3825 | 9.3825 | 9.255 | 9.4425 | 9.4575 | 9.405 | 9.4575 | 9.3375 | 9.2625 | 9.45 | 9.2175 | 9.27 | 9.3 | 9.3675 | 224.595
| 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 52.8 | 53.4 | 53.4 | 50.4 | 54.6 | 51.9 | 59.4 | 60.3 | 57 | 53.4 | 48.6 | 52.2 | 57 | 53.4 | 54 | 56.7 | 61.2 | 56.7 | 59.1 | 60.3 | 57.3 | 54.6 | 49.8 | 49.8 | 1317.3
| 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 64.2 | 63.6 | 62.4 | 62.4 | 63.3 | 69 | 87 | 92.4 | 85.8 | 91.5 | 78.6 | 71.7 | 60.9 | 79.2 | 74.1 | 75.9 | 90.9 | 95.4 | 94.2 | 93.6 | 82.2 | 73.8 | 58.8 | 55.2 | 1826.1
| 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао RS | 9.6 | 8.85 | 10.35 | 7.65 | 11.1 | 8.1 | 10.35 | 9.3 | 8.85 | 10.8 | 7.8 | 11.7 | 8.85 | 10.2 | 9.6 | 8.85 | 11.25 | 7.8 | 10.95 | 8.55 | 9.75 | 9.9 | 8.7 | 10.65 | 229.5
| 10 Благовещенье-РТС ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 64.3 | 63.4 | 62.4 | 62.1 | 63.5 | 68.8 | 86.8 | 92.4 | 85.7 | 91.3 | 78.4 | 71.7 | 60.8 | 78.9 | 74.3 | 75.6 | 90.7 | 95.4 | 94 | 93.5 | 82.2 | 73.6 | 58.8 | 54.9 | 1823.5
| 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 43.35 | 44.25 | 43.2 | 42.6 | 43.35 | 43.8 | 49.05 | 50.85 | 48.15 | 42.6 | 40.8 | 40.2 | 48.15 | 42.9 | 44.4 | 47.85 | 49.95 | 48.75 | 48.15 | 51.6 | 47.25 | 44.85 | 41.1 | 39.15 | 1086.3
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 243.6025 | 242.8825 | 241.1325 | 234.555 | 245.24 | 250.99 | 301.8025 | 314.6475 | 294.8225 | 298.9825 | 263.5825 | 256.8825 | 244.955 | 274.0425 | 265.8575 | 274.305 | 313.4575 | 313.3875 | 315.6625 | 317 | 287.9175 | 266.02 | 226.5 | 219.0675 | 6507.295
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Благовещенье | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Благовещенье ТСН 1 ао RS | 0.21 | 0.225 | 0.2325 | 0.2325 | 0.225 | 0.2175 | 0.21 | 0.2025 | 0.2025 | 0.195 | 0.195 | 0.195 | 0.1875 | 0.195 | 0.21 | 0.2025 | 0.2025 | 0.21 | 0.195 | 0.2175 | 0.225 | 0.1875 | 0.195 | 0.1875 | 4.9575
| 10 Благовещенье Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 1 ап RS | 17.1 | 18.3 | 17.7 | 17.4 | 18 | 17.1 | 18.9 | 21.9 | 18 | 18 | 18 | 17.4 | 17.7 | 18.3 | 18.9 | 20.7 | 24.6 | 22.8 | 23.1 | 25.5 | 23.1 | 21 | 18.6 | 18.3 | 470.4
| 10 Благовещенье Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье Т 2 ап RS | 32.7 | 32.1 | 32.1 | 32.7 | 32.4 | 32.4 | 37.8 | 46.2 | 46.8 | 53.7 | 46.2 | 41.7 | 34.5 | 54.3 | 51.9 | 53.4 | 57.6 | 49.2 | 47.7 | 50.4 | 44.7 | 39.9 | 33 | 32.7 | 1016.1
| 10 Благовещенье-Марденьга ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Марденьга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Откормочный ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Пушкариха ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-РТС ап RS | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.45 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.15 | 0.3 | 6.45
| 10 Благовещенье-Ферма ао RS | 32.6 | 31.9 | 31.9 | 32.8 | 32.2 | 32.2 | 37.7 | 45.9 | 46.7 | 53.6 | 46 | 41.6 | 34.3 | 54.2 | 51.6 | 53.3 | 57.5 | 49.1 | 47.6 | 50.1 | 44.5 | 39.8 | 32.7 | 32.8 | 1012.6
| 10 Благовещенье-Ферма ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Благовещенье-Ястреблево ао RS | 17.4 | 18.3 | 17.85 | 17.85 | 18.15 | 17.25 | 19.2 | 22.2 | 18.15 | 18 | 18.15 | 17.55 | 17.85 | 18.45 | 18.9 | 20.85 | 24.75 | 22.95 | 23.1 | 25.8 | 23.1 | 21.15 | 18.6 | 18.45 | 474
| 10 Благовещенье-Ястреблево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 100.31 | 101.125 | 99.9325 | 101.4325 | 101.125 | 99.4675 | 114.11 | 136.7025 | 130.1525 | 143.795 | 128.845 | 118.745 | 104.8375 | 145.595 | 141.81 | 148.6025 | 164.9525 | 144.56 | 141.845 | 152.3175 | 135.925 | 122.3375 | 103.245 | 102.7375 | 2984.5075
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Благовещенье |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч