## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 Борки Т 1 ап | 13441.555 | 13447.3554 | 7200 | 41762.88 | 41762.88 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап | 7189.1944 | 7195.4518 | 7200 | 45053.28 | 45053.28 | 0 | 0
6 Борки ТСН 1 ао | 433309.3713 | 433722.8 | 1 | 413.4287 | 413.4287 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ао | 5996.4136 | 6001.132 | 4800 | 22648.32 | 22648.32 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ап | 0.0424 | 0.0424 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао | 5699.9984 | 5704.2708 | 4800 | 20507.52 | 20507.52 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ап | 0.2048 | 0.2048 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао | 6840.9322 | 6845.354 | 4800 | 21224.64 | 21224.64 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ап | 0.281 | 0.281 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 1727.4116 | 1732.3116 | 3600 | 17640 | 17640 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ап RS | 0.0533 | 0.0533 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао | 1285.7856 | 1285.7856 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 3205.7982 | 3205.7982 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 2871.1272 | 2873.0232 | 2400 | 4550.4 | 4550.4 | 0 | 0
|  |  |  | 173800.4688 | 173800.4688 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Борки | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 Борки Т 1 ап | 6766.4562 | 6768.5348 | 7200 | 14965.92 | 14965.92 | 0 | 0
6 Борки Т 2 ап | 4140.3832 | 4143.3488 | 7200 | 21352.32 | 21352.32 | 0 | 0
6 Борки ТСН 1 ао |  |  | 1
6 Борки-Город 5 ао | 3608.3236 | 3610.9172 | 4800 | 12449.28 | 12449.28 | 0 | 0
6 Борки-Город 5 ап | 0.0756 | 0.0756 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ао | 2457.6584 | 2458.7564 | 4800 | 5270.4 | 5270.4 | 0 | 0
6 Борки-Город 6 ап | 0.3004 | 0.3004 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ао | 3661.794 | 3663.861 | 4800 | 9921.6 | 9921.6 | 0 | 0
6 Борки-Город 8 ап | 0.3008 | 0.3008 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 Борки-Город 9 ао RS | 964.9571 | 966.9968 | 3600 | 7342.92 | 7343.28 | -0.36 | 0
6 Борки-Город 9 ап RS | 0.2269 | 0.2269 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ПЭС ао | 606.751 | 606.751 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 1576.0978 | 1576.0978 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 1210.0034 | 1210.624 | 2400 | 1489.44 | 1489.44 | 0 | 0