## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 Борки Т 1 ап | 1236.96 | 1101.6 | 1054.08 | 1049.76 | 1072.8 | 1274.4 | 1586.88 | 1902.24 | 2155.68 | 2128.32 | 2138.4 | 2121.12 | 1985.76 | 2041.92 | 2011.68 | 2069.28 | 2134.08 | 2116.8 | 2069.28 | 2028.96 | 1883.52 | 1735.2 | 1550.88 | 1313.28 | 41762.88
| 6 Борки Т 2 ап | 1321.92 | 1251.36 | 1212.48 | 1195.2 | 1218.24 | 1379.52 | 1699.2 | 1933.92 | 2234.88 | 2332.8 | 2299.68 | 2371.68 | 2113.92 | 2309.76 | 2293.92 | 2347.2 | 2391.84 | 2160 | 2105.28 | 2046.24 | 1954.08 | 1820.16 | 1660.32 | 1399.68 | 45053.28
| 6 Борки ТСН 1 ао | 17.8681 | 17.9006 | 17.8225 | 17.9731 | 17.9569 | 17.7475 | 17.3331 | 16.9644 | 16.6706 | 16.555 | 16.965 | 17.0244 | 17.0475 | 16.56 | 16.5038 | 16.4037 | 17.0512 | 17.4112 | 17.2662 | 17.3075 | 16.9669 | 17.2344 | 17.4187 | 17.4763 | 413.4288
| 6 Борки-Город 5 ао | 722.88 | 701.76 | 650.88 | 665.28 | 655.68 | 741.12 | 820.8 | 922.56 | 1137.6 | 1199.04 | 1131.84 | 1226.88 | 945.6 | 1201.92 | 1188.48 | 1148.16 | 1146.24 | 971.52 | 967.68 | 1000.32 | 978.24 | 934.08 | 859.2 | 730.56 | 22648.32
| 6 Борки-Город 5 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 6 ао | 645.12 | 621.12 | 607.68 | 604.8 | 617.28 | 735.36 | 866.88 | 938.88 | 1005.12 | 965.76 | 980.16 | 980.16 | 936.96 | 906.24 | 892.8 | 944.64 | 1001.28 | 986.88 | 986.88 | 976.32 | 939.84 | 892.8 | 800.64 | 673.92 | 20507.52
| 6 Борки-Город 6 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 8 ао | 590.4 | 480 | 446.4 | 443.52 | 455.04 | 537.6 | 718.08 | 962.88 | 1148.16 | 1161.6 | 1156.8 | 1140.48 | 1046.4 | 1133.76 | 1117.44 | 1123.2 | 1131.84 | 1128 | 1080.96 | 1051.2 | 941.76 | 841.92 | 749.76 | 637.44 | 21224.64
| 6 Борки-Город 8 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 9 ао RS | 520.2 | 474.12 | 486 | 447.48 | 480.96 | 559.08 | 763.92 | 827.64 | 873 | 875.52 | 866.88 | 829.8 | 833.04 | 805.32 | 796.68 | 864.36 | 925.2 | 891.72 | 877.68 | 831.6 | 814.68 | 746.64 | 673.92 | 574.56 | 17640
| 6 Борки-Город 9 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ПЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 72.96 | 69.12 | 70.08 | 75.84 | 76.32 | 72.96 | 105.12 | 174.72 | 213.6 | 248.64 | 288 | 304.8 | 324.96 | 291.36 | 299.04 | 324.48 | 308.64 | 286.56 | 249.6 | 205.44 | 152.16 | 131.04 | 117.12 | 87.84 | 4550.4
| Сумма | 5128.3081 | 4716.9806 | 4545.4225 | 4499.8531 | 4594.2769 | 5317.7875 | 6578.2131 | 7679.8044 | 8784.7106 | 8928.235 | 8878.725 | 8991.9444 | 8203.6875 | 8706.84 | 8616.5438 | 8837.7238 | 9056.1712 | 8558.8913 | 8354.6263 | 8157.3875 | 7681.2469 | 7119.0744 | 6429.2587 | 5434.7563 | 173800.4688
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Борки | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 Борки Т 1 ап | 627.84 | 555.84 | 524.16 | 516.96 | 525.6 | 623.52 | 637.92 | 640.8 | 685.44 | 590.4 | 669.6 | 663.84 | 619.2 | 599.04 | 574.56 | 617.76 | 701.28 | 757.44 | 720 | 711.36 | 588.96 | 619.2 | 630.72 | 564.48 | 14965.92
| 6 Борки Т 2 ап | 688.32 | 663.84 | 620.64 | 632.16 | 635.04 | 699.84 | 714.24 | 792 | 1162.08 | 1166.4 | 1157.76 | 1272.96 | 934.56 | 1236.96 | 1157.76 | 1064.16 | 1149.12 | 887.04 | 813.6 | 820.8 | 840.96 | 786.24 | 767.52 | 688.32 | 21352.32
| 6 Борки ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 6 Борки-Город 5 ао | 380.16 | 382.08 | 322.56 | 347.52 | 332.16 | 382.08 | 367.68 | 400.32 | 747.84 | 772.8 | 727.68 | 849.6 | 500.16 | 848.64 | 778.56 | 644.16 | 662.4 | 448.32 | 412.8 | 443.52 | 458.88 | 426.24 | 432 | 381.12 | 12449.28
| 6 Борки-Город 5 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 6 ао | 281.28 | 279.36 | 284.16 | 281.28 | 277.44 | 330.24 | 279.36 | 214.08 | 196.8 | 128.64 | 185.28 | 197.76 | 193.92 | 148.8 | 112.32 | 136.32 | 216 | 254.4 | 238.08 | 233.28 | 163.2 | 205.44 | 223.68 | 209.28 | 5270.4
| 6 Борки-Город 6 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 8 ао | 354.24 | 284.16 | 248.64 | 243.84 | 255.36 | 303.36 | 364.8 | 434.88 | 497.28 | 471.36 | 493.44 | 477.12 | 433.92 | 460.8 | 474.24 | 492.48 | 494.4 | 511.68 | 491.52 | 488.64 | 438.72 | 424.32 | 417.6 | 364.8 | 9921.6
| 6 Борки-Город 8 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-Город 9 ао RS | 261 | 241.56 | 258.48 | 237.24 | 258.12 | 274.68 | 305.28 | 338.04 | 351.36 | 330.84 | 339.12 | 329.04 | 336.6 | 300.6 | 293.76 | 329.76 | 387.72 | 349.56 | 322.92 | 315.72 | 318.6 | 307.44 | 293.76 | 262.08 | 7343.28
| 6 Борки-Город 9 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ПЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 1 (СМК 1) ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 Борки-ФВО 2 (СМК 2) ао | 44.16 | 38.88 | 36.96 | 43.68 | 43.68 | 39.84 | 37.92 | 50.4 | 56.64 | 59.52 | 87.84 | 89.28 | 96 | 83.04 | 82.08 | 87.84 | 95.04 | 88.32 | 77.28 | 58.56 | 60.48 | 49.44 | 40.8 | 41.76 | 1489.44
| Сумма | 2637 | 2445.72 | 2295.6 | 2302.68 | 2327.4 | 2653.56 | 2707.2 | 2870.52 | 3697.44 | 3519.96 | 3660.72 | 3879.6 | 3114.36 | 3677.88 | 3473.28 | 3372.48 | 3705.96 | 3296.76 | 3076.2 | 3071.88 | 2869.8 | 2818.32 | 2806.08 | 2511.84 | 72792.24
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Борки |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч