## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 110 кВ В.Устюг | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | 8405.782 | 8415.395 | 80 | 769.04 | 769.04 | 0 | 0 |  | 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао |  |  | 80
0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | 8642.927 | 8649.587 | 80 | 532.8 | 532.8 | 0 | 0 |  | 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао |  |  | 80
110 В.Устюг ОШСМВ ао | 131.0762 | 131.143 | 132000 | 8817.6 | 8817.6 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 53.0946 | 53.1564 | 132000 | 8157.6 | 8157.6 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 131.0794 | 131.1463 | 132000 | 8830.8 | 8830.8 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 53.1 | 53.1619 | 132000 | 8170.8 | 8170.8 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап | 41.0908 | 41.1008 | 132000 | 1320 | 1320 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 19.3424 | 19.3424 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 41.0866 | 41.0965 | 132000 | 1306.8 | 1306.8 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 19.3395 | 19.3395 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао | 16.3508 | 16.3508 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 В.Устюг РП 1 ао | 514.0754 | 514.6536 | 132000 | 76322.4 | 76322.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ао RS | 16.3518 | 16.3518 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 514.0789 | 514.6571 | 132000 | 76322.4 | 76335.6 | -13.2 | -0.02
110 В.Устюг РП 1 ап | 3811.8086 | 3815.8904 | 132000 | 538797.6 | 538797.6 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг РП 1 ап | 432.2542 | 432.2988 | 132000 | 5887.2 | 5887.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 1 ап RS | 3811.8566 | 3815.9385 | 132000 | 538810.8 | 538824 | -13.2 | 0 |  | 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 432.2643 | 432.3088 | 132000 | 5874 | 5874 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао | 16232.8682 | 16232.8682 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 В.Устюг РП 2 ао | 7895.5766 | 7896.0806 | 132000 | 66528 | 66528 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ао RS | 16232.8653 | 16232.8653 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 7895.5736 | 7896.0777 | 132000 | 66541.2 | 66541.2 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап | 2266.9708 | 2271.3068 | 132000 | 572352 | 572352 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг РП 2 ап | 325.8618 | 325.946 | 132000 | 11114.4 | 11114.4 | 0 | 0
110 В.Устюг РП 2 ап RS | 2267.0329 | 2271.369 | 132000 | 572365.2 | 572378.4 | -13.2 | 0 |  | 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 325.885 | 325.9692 | 132000 | 11114.4 | 11114.4 | 0 | 0
110 В.Устюг-Дымково 1 ао | 4272.2184 | 4278.9236 | 66000 | 442546.5 | 442546.5 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг-Дымково 1 ао |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 1 ап | 827.0135 | 827.0135 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 В.Устюг-Дымково 1 ап |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 2 ао | 3895.1035 | 3901.8811 | 66000 | 447323.25 | 447323.25 | 0 | 0 |  | 110 В.Устюг-Дымково 2 ао |  |  | 66000
110 В.Устюг-Дымково 2 ап | 924.2716 | 924.2716 | 66000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 В.Устюг-Дымково 2 ап |  |  | 66000
35 В.Устюг-Золотавцево ао | 9841.2705 | 9842.104 | 21000 | 17503.5 | 17503.5 | 0 | 0 |  | 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 1328.2015 | 1328.3085 | 21000 | 2247 | 2247 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 3647.76 | 3648.7935 | 21000 | 21703.5 | 21703.5 | 0 | 0 |  | 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 1320.1635 | 1320.2505 | 21000 | 1827 | 1827 | 0 | 0
35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 3970.616 | 3971.7415 | 21000 | 23635.5 | 23635.5 | 0 | 0 |  | 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 2363.2015 | 2363.6135 | 21000 | 8652 | 8652 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 1 ап | 9667.9492 | 9671.4444 | 18000 | 62913.6 | 62913.6 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг Т 1 ап | 565.77 | 567.1198 | 18000 | 24296.4 | 24296.4 | 0 | 0
6 В.Устюг Т 2 ап | 7684.169 | 7688.8438 | 18000 | 84146.4 | 84146.4 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг Т 2 ап | 6427.6152 | 6429.5668 | 18000 | 35128.8 | 35128.8 | 0 | 0
6 В.Устюг-Бобровниково ао | 2577.3344 | 2577.9728 | 4800 | 3064.32 | 3064.32 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 2082.099 | 2082.3629 | 4800 | 1266.72 | 1266.72 | 0 | 0
6 В.Устюг-Будрино ао | 2442.6296 | 2443.72 | 4800 | 5233.92 | 5233.92 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Будрино ао | 4297.0912 | 4297.5248 | 4800 | 2081.28 | 2081.28 | 0 | 0
6 В.Устюг-Глядково ао | 1551.2438 | 1551.8708 | 4800 | 3009.6 | 3009.6 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Глядково ао | 4816.33 | 4816.33 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Горводопровод ао | 1413.8818 | 1414.1012 | 4800 | 1053.12 | 1053.12 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 920.0558 | 920.6158 | 4800 | 2688 | 2688 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 1 ао | 14163.5112 | 14167.4202 | 7200 | 28144.8 | 28144.8 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Город 1 ао | 5756.2716 | 5757.7846 | 7200 | 10893.6 | 10893.6 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 2 ао | 9813.708 | 9819.659 | 7200 | 42847.2 | 42847.2 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Город 2 ао | 1763.019 | 1764.9414 | 7200 | 13841.28 | 13841.28 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 3 ао | 9067.8142 | 9072.7994 | 4800 | 23928.96 | 23928.96 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Город 3 ао | 5608.9706 | 5610.4858 | 4800 | 7272.96 | 7272.96 | 0 | 0
6 В.Устюг-Город 4 ао | 6820.207 | 6823.6902 | 3600 | 12539.52 | 12539.52 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Город 4 ао | 3117.2932 | 3118.7544 | 3600 | 5260.32 | 5260.32 | 0 | 0
6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 122.5544 | 122.75 | 4800 | 938.88 | 938.88 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 8185.0686 | 8185.228 | 4800 | 765.12 | 765.12 | 0 | 0
6 В.Устюг-Калашово ао | 1160.0692 | 1161.7622 | 4800 | 8126.4 | 8126.4 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Калашово ао | 6325.5302 | 6326.236 | 4800 | 3387.84 | 3387.84 | 0 | 0
6 В.Устюг-Лесхоз ао | 1545.8325 | 1545.8325 | 4800 | 0 | 0 | 0 |  |  | 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 2683.8322 | 2683.8322 | 4800 | 0 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 3675.704 | 3675.7628 | 4800 | 282.24 | 282.24 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 3204.3352 | 3204.4056 | 4800 | 337.92 | 337.92 | 0 | 0
6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 2252.945 | 2253.816 | 4800 | 4180.8 | 4180.8 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 903.4774 | 903.7854 | 4800 | 1478.4 | 1478.4 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона ао | 935.8018 | 936.0408 | 4800 | 1147.2 | 1147.2 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Промзона ао | 5951.079 | 5951.348 | 4800 | 1291.2 | 1291.2 | 0 | 0
6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 1738.2571 | 1740.001 | 4800 | 8370.6 | 8370.6 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 1641.1914 | 1642.3826 | 4800 | 5717.76 | 5717.76 | 0 | 0
6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 9908.4404 | 9908.7708 | 4800 | 1585.92 | 1585.92 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 2513.077 | 2513.2914 | 4800 | 1029.12 | 1029.12 | 0 | 0
6 В.Устюг-РПБ ао | 571.458 | 571.7854 | 4800 | 1571.52 | 1571.52 | 0 | 0 |  | 6 В.Устюг-РПБ ао | 1305.1946 | 1305.332 | 4800 | 659.52 | 659.52 | 0 | 0
|  |  |  | 3489699.89 | 3489726.29 | -26.4