## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | 32.4 | 32.32 | 32.24 | 32.48 | 32.48 | 32.08 | 32.08 | 33.52 | 32.72 | 32.8 | 32.64 | 32.72 | 33.04 | 32.56 | 32.96 | 32.72 | 33.28 | 33.04 | 30.24 | 29.92 | 30.08 | 30.32 | 30.16 | 30.24 | 769.04
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | 21.68 | 20.72 | 20.96 | 21.04 | 21.2 | 21.68 | 21.44 | 21.6 | 22.4 | 22.8 | 22.48 | 22.48 | 22.48 | 22.32 | 22.48 | 22.48 | 23.12 | 22.48 | 22.64 | 22.64 | 23.28 | 22.8 | 22.96 | 22.64 | 532.8
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 475.2 | 712.8 | 739.2 | 712.8 | 501.6 | 686.4 | 871.2 | 871.2 | 818.4 | 554.4 | 501.6 | 448.8 | 396 | 316.8 | 158.4 | 0 | 8817.6
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 52.8 | 462 | 726 | 712.8 | 726 | 501.6 | 699.6 | 871.2 | 858 | 831.6 | 554.4 | 501.6 | 448.8 | 396 | 303.6 | 158.4 | 13.2 | 8830.8
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 184.8 | 184.8 | 237.6 | 211.2 | 211.2 | 158.4 | 52.8 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 1320
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 171.6 | 198 | 224.4 | 224.4 | 198 | 158.4 | 66 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 1306.8
| 110 В.Устюг РП 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ап | 23839.2 | 26188.8 | 27271.2 | 27165.6 | 26743.2 | 25924.8 | 25502.4 | 24604.8 | 22888.8 | 23443.2 | 21700.8 | 21172.8 | 21727.2 | 21120 | 18374.4 | 17424 | 17846.4 | 18691.2 | 19219.2 | 20433.6 | 20354.4 | 20222.4 | 22281.6 | 24657.6 | 538797.6
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 23852.4 | 26188.8 | 27271.2 | 27165.6 | 26730 | 25898.4 | 25515.6 | 24618 | 22888.8 | 23430 | 21700.8 | 21172.8 | 21727.2 | 21159.6 | 18387.6 | 17410.8 | 17846.4 | 18678 | 19245.6 | 20407.2 | 20367.6 | 20209.2 | 22294.8 | 24657.6 | 538824
| 110 В.Устюг РП 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 2 ап | 25449.6 | 27957.6 | 29119.2 | 29013.6 | 28564.8 | 27614.4 | 27165.6 | 26136 | 24235.2 | 24763.2 | 22968 | 22413.6 | 23100 | 22360.8 | 19430.4 | 18374.4 | 18823.2 | 19773.6 | 20354.4 | 21621.6 | 21621.6 | 21463.2 | 23733.6 | 26294.4 | 572352
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 25449.6 | 27970.8 | 29119.2 | 29013.6 | 28525.2 | 27627.6 | 27165.6 | 26136 | 24235.2 | 24776.4 | 22954.8 | 22426.8 | 23086.8 | 22387.2 | 19430.4 | 18361.2 | 18823.2 | 19786.8 | 20354.4 | 21634.8 | 21608.4 | 21463.2 | 23733.6 | 26307.6 | 572378.4
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао | 21342.75 | 23784.75 | 24972.75 | 24865.5 | 24354 | 23067 | 22011 | 20435.25 | 18026.25 | 18356.25 | 16731 | 16318.5 | 17094 | 16343.25 | 13414.5 | 12160.5 | 12531.75 | 13860 | 14569.5 | 15881.25 | 15947.25 | 16071 | 18694.5 | 21714 | 442546.5
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао | 21499.5 | 24007.5 | 25179 | 25080 | 24560.25 | 23265 | 22209 | 20608.5 | 18240.75 | 18620.25 | 16953.75 | 16599 | 17267.25 | 16623.75 | 13678.5 | 12399.75 | 12787.5 | 13992 | 14701.5 | 16005 | 16104 | 16211.25 | 18851.25 | 21879 | 447323.25
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 535.5 | 514.5 | 514.5 | 535.5 | 556.5 | 556.5 | 672 | 714 | 861 | 913.5 | 850.5 | 871.5 | 766.5 | 892.5 | 924 | 955.5 | 955.5 | 766.5 | 745.5 | 777 | 745.5 | 703.5 | 609 | 567 | 17503.5
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 672 | 630 | 619.5 | 609 | 609 | 756 | 966 | 1071 | 945 | 861 | 850.5 | 819 | 850.5 | 840 | 861 | 1029 | 1081.5 | 1123.5 | 1186.5 | 1228.5 | 1218 | 1134 | 987 | 756 | 21703.5
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 630 | 598.5 | 577.5 | 567 | 588 | 745.5 | 913.5 | 1144.5 | 1144.5 | 1102.5 | 1050 | 1008 | 924 | 1018.5 | 1050 | 1239 | 1312.5 | 1302 | 1312.5 | 1302 | 1260 | 1155 | 987 | 703.5 | 23635.5
| 6 В.Устюг Т 1 ап | 1774.8 | 1699.2 | 1634.4 | 1627.2 | 1695.6 | 1969.2 | 2379.6 | 2862 | 3358.8 | 3387.6 | 3268.8 | 3200.4 | 3096 | 3124.8 | 3146.4 | 3294 | 3319.2 | 3042 | 2880 | 2743.2 | 2671.2 | 2530.8 | 2246.4 | 1962 | 62913.6
| 6 В.Устюг Т 2 ап | 2178 | 2152.8 | 2088 | 2098.8 | 2116.8 | 2440.8 | 2894.4 | 3394.8 | 4240.8 | 4676.4 | 4615.2 | 4474.8 | 4305.6 | 4330.8 | 4510.8 | 4521.6 | 4510.8 | 4100.4 | 3909.6 | 3765.6 | 3661.2 | 3438 | 3063.6 | 2656.8 | 84146.4
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 101.76 | 88.32 | 82.56 | 87.36 | 98.88 | 110.4 | 130.56 | 136.32 | 168 | 161.28 | 165.12 | 160.32 | 144 | 134.4 | 143.04 | 133.44 | 148.8 | 168 | 129.6 | 121.92 | 110.4 | 120 | 108.48 | 111.36 | 3064.32
| 6 В.Устюг-Будрино ао | 184.32 | 184.32 | 184.32 | 168.96 | 182.4 | 226.56 | 264.96 | 260.16 | 232.32 | 232.32 | 221.76 | 205.44 | 204.48 | 222.72 | 249.6 | 233.28 | 224.64 | 220.8 | 249.6 | 264 | 243.84 | 216.96 | 184.32 | 171.84 | 5233.92
| 6 В.Устюг-Глядково ао | 119.04 | 109.44 | 88.32 | 81.6 | 84.48 | 95.04 | 121.92 | 132.48 | 129.6 | 139.2 | 130.56 | 125.76 | 126.72 | 128.64 | 138.24 | 141.12 | 159.36 | 163.2 | 164.16 | 152.64 | 149.76 | 122.88 | 104.64 | 100.8 | 3009.6
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 31.68 | 23.04 | 17.28 | 15.36 | 14.4 | 9.6 | 27.84 | 70.08 | 63.36 | 68.16 | 44.16 | 49.92 | 36.48 | 62.4 | 72 | 72 | 38.4 | 28.8 | 34.56 | 46.08 | 76.8 | 50.88 | 57.6 | 42.24 | 1053.12
| 6 В.Устюг-Город 1 ао | 770.4 | 743.04 | 722.88 | 721.44 | 751.68 | 895.68 | 1071.36 | 1342.08 | 1620 | 1594.08 | 1555.2 | 1512 | 1477.44 | 1437.12 | 1405.44 | 1493.28 | 1448.64 | 1290.24 | 1179.36 | 1118.88 | 1101.6 | 1056.96 | 974.88 | 861.12 | 28144.8
| 6 В.Устюг-Город 2 ао | 1052.64 | 1022.4 | 1003.68 | 1009.44 | 1022.4 | 1190.88 | 1494.72 | 1853.28 | 2315.52 | 2476.8 | 2508.48 | 2422.08 | 2291.04 | 2292.48 | 2371.68 | 2413.44 | 2417.76 | 2198.88 | 1972.8 | 1774.08 | 1658.88 | 1522.08 | 1386.72 | 1175.04 | 42847.2
| 6 В.Устюг-Город 3 ао | 626.88 | 601.92 | 579.84 | 581.76 | 600.96 | 709.44 | 890.88 | 1060.8 | 1193.28 | 1222.08 | 1156.8 | 1146.24 | 1142.4 | 1177.92 | 1210.56 | 1267.2 | 1286.4 | 1223.04 | 1237.44 | 1181.76 | 1147.2 | 1058.88 | 895.68 | 729.6 | 23928.96
| 6 В.Устюг-Город 4 ао | 351.36 | 349.92 | 327.6 | 330.48 | 337.68 | 415.44 | 449.28 | 499.68 | 734.4 | 784.08 | 725.76 | 725.04 | 658.08 | 662.4 | 680.4 | 633.6 | 604.8 | 498.24 | 497.52 | 523.44 | 491.04 | 456.48 | 421.92 | 380.88 | 12539.52
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 31.68 | 32.64 | 31.68 | 31.68 | 33.6 | 32.64 | 31.68 | 36.48 | 50.88 | 62.4 | 54.72 | 53.76 | 37.44 | 44.16 | 47.04 | 46.08 | 48.96 | 37.44 | 32.64 | 30.72 | 33.6 | 33.6 | 31.68 | 31.68 | 938.88
| 6 В.Устюг-Калашово ао | 255.36 | 244.8 | 245.76 | 241.92 | 247.68 | 274.56 | 366.72 | 400.32 | 407.04 | 374.4 | 354.24 | 338.88 | 324.48 | 352.32 | 369.6 | 386.88 | 415.68 | 397.44 | 389.76 | 394.56 | 400.32 | 367.68 | 307.2 | 268.8 | 8126.4
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 10.56 | 11.52 | 10.56 | 12.48 | 12.48 | 11.52 | 12.48 | 12.48 | 13.44 | 15.36 | 12.48 | 11.52 | 10.56 | 13.44 | 11.52 | 11.52 | 13.44 | 11.52 | 10.56 | 282.24
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 172.8 | 172.8 | 171.84 | 172.8 | 171.84 | 172.8 | 170.88 | 170.88 | 174.72 | 178.56 | 177.6 | 180.48 | 178.56 | 176.64 | 180.48 | 182.4 | 175.68 | 171.84 | 169.92 | 171.84 | 170.88 | 171.84 | 171.84 | 170.88 | 4180.8
| 6 В.Устюг-Промзона ао | 36 | 36 | 35.52 | 38.4 | 38.4 | 37.92 | 37.44 | 40.32 | 51.84 | 63.84 | 62.4 | 64.32 | 44.64 | 69.12 | 55.68 | 70.08 | 83.04 | 47.04 | 38.88 | 39.84 | 37.92 | 42.24 | 38.88 | 37.44 | 1147.2
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 64.2 | 89.4 | 68.4 | 90 | 68.4 | 85.2 | 52.8 | 66.6 | 211.8 | 462.6 | 498.6 | 448.8 | 531 | 466.8 | 500.4 | 525 | 561 | 513.6 | 534.6 | 534 | 553.8 | 595.2 | 466.8 | 381.6 | 8370.6
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 55.68 | 53.76 | 55.68 | 55.68 | 57.6 | 55.68 | 57.6 | 70.08 | 94.08 | 94.08 | 83.52 | 91.2 | 76.8 | 89.28 | 80.64 | 68.16 | 69.12 | 63.36 | 53.76 | 51.84 | 53.76 | 50.88 | 51.84 | 51.84 | 1585.92
| 6 В.Устюг-РПБ ао | 42.24 | 44.16 | 43.2 | 41.28 | 42.24 | 44.16 | 46.08 | 67.2 | 100.8 | 96 | 96.96 | 92.16 | 76.8 | 87.36 | 93.12 | 96 | 98.88 | 67.2 | 53.76 | 50.88 | 48.96 | 49.92 | 47.04 | 45.12 | 1571.52
| Сумма | 151540.43 | 165935.61 | 172550.77 | 171909.24 | 169269.43 | 164602.32 | 162806.46 | 158142.49 | 149617.54 | 153847.06 | 142998.67 | 139600.08 | 142366.61 | 139059.28 | 122619.12 | 116728.59 | 119337.03 | 123380 | 126286.58 | 133217.91 | 132694.79 | 131204.99 | 143113.31 | 156897.98 | 3489726.29
реактивная энергия
| ПС 110 кВ В.Устюг | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 В.Устюг ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 В.Устюг ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао | 26.4 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 79.2 | 52.8 | 79.2 | 422.4 | 660 | 580.8 | 607.2 | 343.2 | 607.2 | 765.6 | 660 | 633.6 | 396 | 396 | 396 | 448.8 | 343.2 | 316.8 | 132 | 8157.6
| 110 В.Устюг ОШСМВ ао RS | 26.4 | 66 | 39.6 | 66 | 52.8 | 66 | 52.8 | 92.4 | 435.6 | 646.8 | 594 | 580.8 | 343.2 | 633.6 | 752.4 | 660 | 633.6 | 396 | 396 | 396 | 435.6 | 356.4 | 303.6 | 145.2 | 8170.8
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг ОШСМВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 В.Устюг РП 1 ао | 6256.8 | 7682.4 | 8316 | 8157.6 | 8131.2 | 6916.8 | 5412 | 3352.8 | 607.2 | 264 | 448.8 | 528 | 3062.4 | 660 | 79.2 | 0 | 26.4 | 580.8 | 184.8 | 818.4 | 1346.4 | 2138.4 | 4567.2 | 6784.8 | 76322.4
| 110 В.Устюг РП 1 ао RS | 6256.8 | 7695.6 | 8302.8 | 8157.6 | 8118 | 6916.8 | 5412 | 3366 | 620.4 | 250.8 | 462 | 501.6 | 3062.4 | 686.4 | 66 | 0 | 39.6 | 567.6 | 184.8 | 818.4 | 1346.4 | 2138.4 | 4567.2 | 6798 | 76335.6
| 110 В.Устюг РП 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 316.8 | 79.2 | 264 | 0 | 184.8 | 1082.4 | 1531.2 | 1821.6 | 105.6 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5887.2
| 110 В.Устюг РП 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 290.4 | 92.4 | 264 | 0 | 171.6 | 1095.6 | 1518 | 1834.8 | 92.4 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5874
| 110 В.Устюг РП 2 ао | 5781.6 | 7233.6 | 7840.8 | 7708.8 | 7682.4 | 6415.2 | 4857.6 | 2692.8 | 369.6 | 26.4 | 52.8 | 158.4 | 2508 | 237.6 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 211.2 | 686.4 | 1531.2 | 4065.6 | 6309.6 | 66528
| 110 В.Устюг РП 2 ао RS | 5781.6 | 7233.6 | 7854 | 7695.6 | 7669.2 | 6441.6 | 4844.4 | 2706 | 369.6 | 13.2 | 52.8 | 158.4 | 2508 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 145.2 | 0 | 211.2 | 699.6 | 1531.2 | 4052.4 | 6322.8 | 66541.2
| 110 В.Устюг РП 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 897.6 | 475.2 | 686.4 | 0 | 501.6 | 1689.6 | 2164.8 | 2534.4 | 369.6 | 739.2 | 132 | 52.8 | 0 | 0 | 0 | 11114.4
| 110 В.Устюг РП 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 858 | 897.6 | 488.4 | 686.4 | 0 | 501.6 | 1689.6 | 2151.6 | 2534.4 | 369.6 | 752.4 | 145.2 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 11114.4
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 1 ап | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ао | [24 empty] | 0
| 110 В.Устюг-Дымково 2 ап | [24 empty] | 0
| 35 В.Устюг-Золотавцево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 199.5 | 294 | 210 | 231 | 10.5 | 262.5 | 304.5 | 241.5 | 283.5 | 73.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 0 | 0 | 2247
| 35 В.Устюг-СРЗ 1 (Сухона) ао | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 0 | 147 | 115.5 | 157.5 | 94.5 | 10.5 | 0 | 10.5 | 21 | 10.5 | 10.5 | 168 | 178.5 | 136.5 | 126 | 136.5 | 147 | 157.5 | 178.5 | 10.5 | 1827
| 35 В.Устюг-СРЗ 2 (ЮГ) ао | 231 | 241.5 | 231 | 231 | 220.5 | 304.5 | 283.5 | 357 | 451.5 | 430.5 | 420 | 409.5 | 273 | 472.5 | 462 | 535.5 | 535.5 | 409.5 | 378 | 378 | 388.5 | 367.5 | 378 | 262.5 | 8652
| 6 В.Устюг Т 1 ап | 781.2 | 752.4 | 705.6 | 720 | 734.4 | 802.8 | 831.6 | 1047.6 | 1234.8 | 1303.2 | 1238.4 | 1227.6 | 1162.8 | 1220.4 | 1227.6 | 1306.8 | 1296 | 1072.8 | 972 | 964.8 | 982.8 | 968.4 | 907.2 | 835.2 | 24296.4
| 6 В.Устюг Т 2 ап | 892.8 | 907.2 | 882 | 900 | 889.2 | 1004.4 | 1058.4 | 1249.2 | 1695.6 | 1987.2 | 1875.6 | 1803.6 | 1609.2 | 1782 | 1998 | 1962 | 1918.8 | 1627.2 | 1620 | 1641.6 | 1674 | 1576.8 | 1454.4 | 1119.6 | 35128.8
| 6 В.Устюг-Бобровниково ао | 47.04 | 37.44 | 34.08 | 39.36 | 47.52 | 52.32 | 54.72 | 58.56 | 71.52 | 69.12 | 65.28 | 62.4 | 60.96 | 53.28 | 57.6 | 54.72 | 50.88 | 53.28 | 44.16 | 44.64 | 48 | 52.8 | 52.8 | 54.24 | 1266.72
| 6 В.Устюг-Будрино ао | 68.16 | 68.16 | 67.2 | 67.2 | 74.88 | 85.44 | 93.12 | 102.72 | 97.92 | 101.76 | 87.36 | 81.6 | 75.84 | 87.36 | 98.88 | 90.24 | 90.24 | 91.2 | 103.68 | 120 | 97.92 | 86.4 | 74.88 | 69.12 | 2081.28
| 6 В.Устюг-Глядково ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Горводопровод ао | 24 | 19.2 | 13.44 | 12.48 | 13.44 | 18.24 | 51.84 | 130.56 | 160.32 | 199.68 | 154.56 | 153.6 | 131.52 | 175.68 | 212.16 | 215.04 | 159.36 | 113.28 | 110.4 | 118.08 | 172.8 | 128.64 | 122.88 | 76.8 | 2688
| 6 В.Устюг-Город 1 ао | 322.56 | 313.92 | 311.04 | 315.36 | 316.8 | 364.32 | 377.28 | 501.12 | 594.72 | 596.16 | 577.44 | 554.4 | 548.64 | 545.76 | 565.92 | 607.68 | 561.6 | 476.64 | 416.16 | 417.6 | 427.68 | 421.92 | 404.64 | 354.24 | 10893.6
| 6 В.Устюг-Город 2 ао | 427.68 | 432 | 421.92 | 430.56 | 423.36 | 472.32 | 493.92 | 581.76 | 669.6 | 701.28 | 691.2 | 676.8 | 629.28 | 640.8 | 691.2 | 745.92 | 724.32 | 676.8 | 601.92 | 584.64 | 584.64 | 548.64 | 535.68 | 455.04 | 13841.28
| 6 В.Устюг-Город 3 ао | 218.88 | 216 | 210.24 | 212.16 | 217.92 | 243.84 | 251.52 | 309.12 | 356.16 | 371.52 | 360 | 358.08 | 356.16 | 362.88 | 371.52 | 379.2 | 381.12 | 331.2 | 318.72 | 310.08 | 305.28 | 300.48 | 279.36 | 251.52 | 7272.96
| 6 В.Устюг-Город 4 ао | 151.92 | 159.12 | 155.52 | 154.08 | 153.36 | 201.6 | 195.84 | 180.72 | 305.28 | 331.2 | 299.52 | 297.36 | 226.8 | 302.4 | 339.12 | 273.6 | 252.72 | 179.28 | 173.52 | 210.96 | 199.44 | 186.48 | 178.56 | 151.92 | 5260.32
| 6 В.Устюг-Ж.Д.станция ао | 22.08 | 23.04 | 22.08 | 23.04 | 23.04 | 22.08 | 21.12 | 28.8 | 41.28 | 56.64 | 48 | 52.8 | 25.92 | 48 | 45.12 | 39.36 | 42.24 | 32.64 | 24.96 | 24 | 24.96 | 25.92 | 24 | 24 | 765.12
| 6 В.Устюг-Калашово ао | 112.32 | 110.4 | 107.52 | 111.36 | 111.36 | 108.48 | 123.84 | 138.24 | 169.92 | 166.08 | 166.08 | 158.4 | 124.8 | 155.52 | 178.56 | 171.84 | 182.4 | 157.44 | 146.88 | 148.8 | 154.56 | 147.84 | 121.92 | 113.28 | 3387.84
| 6 В.Устюг-Лесхоз ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 В.Устюг-Очистные 1 ао | 11.52 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 11.52 | 13.44 | 13.44 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 13.44 | 14.4 | 14.4 | 17.28 | 14.4 | 14.4 | 13.44 | 15.36 | 14.4 | 16.32 | 18.24 | 14.4 | 14.4 | 337.92
| 6 В.Устюг-Очистные 2 ао | 62.4 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 64.32 | 62.4 | 60.48 | 60.48 | 59.52 | 62.4 | 61.44 | 61.44 | 60.48 | 60.48 | 61.44 | 63.36 | 61.44 | 60.48 | 59.52 | 60.48 | 61.44 | 60.48 | 62.4 | 61.44 | 1478.4
| 6 В.Устюг-Промзона ао | 34.56 | 34.56 | 34.56 | 38.4 | 38.4 | 34.56 | 34.56 | 39.36 | 50.88 | 73.92 | 69.12 | 74.88 | 46.08 | 98.88 | 69.12 | 96.96 | 118.08 | 50.88 | 38.4 | 45.12 | 41.28 | 47.04 | 44.16 | 37.44 | 1291.2
| 6 В.Устюг-Промзона 2 ао | 35.52 | 48 | 42.24 | 50.88 | 38.4 | 47.04 | 26.88 | 33.6 | 164.16 | 355.2 | 370.56 | 312.96 | 322.56 | 309.12 | 368.64 | 375.36 | 410.88 | 323.52 | 403.2 | 378.24 | 380.16 | 401.28 | 336.96 | 182.4 | 5717.76
| 6 В.Устюг-Птицефабрика ао | 30.72 | 30.72 | 29.76 | 31.68 | 31.68 | 29.76 | 29.76 | 38.4 | 77.76 | 79.68 | 52.8 | 72.96 | 46.08 | 59.52 | 57.6 | 35.52 | 47.04 | 41.28 | 35.52 | 33.6 | 36.48 | 33.6 | 34.56 | 32.64 | 1029.12
| 6 В.Устюг-РПБ ао | 21.12 | 22.08 | 21.12 | 22.08 | 22.08 | 21.12 | 20.16 | 28.8 | 35.52 | 35.52 | 33.6 | 33.6 | 30.72 | 30.72 | 33.6 | 35.52 | 36.48 | 27.84 | 23.04 | 24 | 25.92 | 24.96 | 24.96 | 24.96 | 659.52
| Сумма | 27625.08 | 33455.58 | 35771.16 | 35284.38 | 35139.54 | 30869.34 | 24769.08 | 17356.68 | 11745.66 | 11503.56 | 10121.76 | 11082.12 | 17603.94 | 11127.9 | 14390.76 | 16098.12 | 17403.9 | 9129.9 | 8665.74 | 8815.44 | 10856.28 | 13625.22 | 23103.06 | 30623.64 | 466167.84
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ В.Устюг |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч