## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 35 кВ Дружба | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 3205.5864 | 3211.368 | 40 | 231.264 | 231.264 | 0 | 0 |  | 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 1554.416 | 1555.6504 | 40 | 49.376 | 49.376 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 5.3148 | 5.3148 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 2.7888 | 2.7888 | 40 | 0 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 3493.224 | 3496.2816 | 40 | 122.304 | 122.304 | 0 | 0 |  | 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 519.6048 | 519.8372 | 40 | 9.296 | 9.296 | 0 | 0
0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0.0616 | 0.0616 | 40 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0.6044 | 0.6044 | 40 | 0 | 0 | 0
10 Дружба СВВ ао RS | 0.31192 | 0.31192 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 10 Дружба СВВ ао RS | 0.09284 | 0.09284 | 40000 | 0
10 Дружба СВВ ап RS | 8.5797 | 8.5797 | 40000 | 0 |  |  |  |  | 10 Дружба СВВ ап RS | 4.6814 | 4.6814 | 40000 | 0
10 Дружба Т 1 ао RS | 0.0136 | 0.0136 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Дружба Т 1 ао RS | 0.0645 | 0.0645 | 40000 | 0 | 0 | 0
10 Дружба Т 1 ап RS | 33.2167 | 33.2687 | 40000 | 2080 | 2080 | 0 | 0 |  | 10 Дружба Т 1 ап RS | 12.3413 | 12.3554 | 40000 | 565.6 | 565.6 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ао RS | 0.01084 | 0.01084 | 40000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Дружба Т 2 ао RS | 0.24954 | 0.2499 | 40000 | 14.4 | 14.4 | 0 | 0
10 Дружба Т 2 ап RS | 11.4293 | 11.4314 | 40000 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 |  | 10 Дружба Т 2 ап RS | 4.979 | 4.9793 | 40000 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ао RS | 144.9974 | 145.1789 | 10000 | 1814.8 | 1814.8 | 0 | 0 |  | 10 Дружба-Пасека ао RS | 62.9016 | 62.9555 | 10000 | 538.6 | 538.6 | 0 | 0
10 Дружба-Пасека ап RS | 0.08404 | 0.08404 | 10000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Дружба-Пасека ап RS | 0.09184 | 0.09184 | 10000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ао RS | 0.0665 | 0.0665 | 105000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Дружба СВВ ао RS | 0.10304 | 0.10304 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба СВВ ап RS | 25.564 | 25.564 | 105000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Дружба СВВ ап RS | 9.6556 | 9.6556 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ао RS | 0.83572 | 0.83572 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Дружба Т 1 ао RS | 0.0393 | 0.0393 | 35000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба Т 1 ап RS | 38.2344 | 38.2959 | 35000 | 2151.1 | 2151.1 | 0 | 0 |  | 35 Дружба Т 1 ап RS | 13.2567 | 13.272 | 35000 | 534.1 | 534.1 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ао RS | 0.8163 | 0.8163 | 35000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Дружба Т 2 ао RS | 0.50574 | 0.50656 | 35000 | 28.7 | 28.7 | 0 | 0
35 Дружба Т 2 ап RS | 13.0095 | 13.0141 | 35000 | 161 | 161 | 0 | 0 |  | 35 Дружба Т 2 ап RS | 5.4155 | 5.4158 | 35000 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ао RS | 17.0606 | 17.0606 | 105000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 7.1177 | 7.1177 | 105000 | 0 | 0 | 0
35 Дружба-Благовещенье ап RS | 5.9722 | 5.9926 | 105000 | 2144.1 | 2144.1 | 0 | 0 |  | 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 2.0906 | 2.0966 | 105000 | 627.9 | 627.9 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0.06904 | 0.06904 | 105000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0.14566 | 0.14582 | 105000 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0
35 Дружба-Золотавцево ап RS | 30.9771 | 30.9773 | 105000 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 |  | 35 Дружба-Золотавцево ап RS | 11.1079 | 11.1079 | 105000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 8815.068 | 8815.068 | 0