## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 9.664 | 9.664 | 9.6 | 9.648 | 9.664 | 9.632 | 9.456 | 9.68 | 9.52 | 9.632 | 9.648 | 9.6 | 9.568 | 9.728 | 9.68 | 9.68 | 9.76 | 9.616 | 9.568 | 9.728 | 9.584 | 9.632 | 9.632 | 9.68 | 231.264
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 5.312 | 5.28 | 5.184 | 5.12 | 5.104 | 5.136 | 5.12 | 5.104 | 5.152 | 5.072 | 5.104 | 5.104 | 5.04 | 4.96 | 5.056 | 4.992 | 4.928 | 5.04 | 5.024 | 5.008 | 5.104 | 5.072 | 5.104 | 5.184 | 122.304
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба СВВ ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба СВВ ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 1 ап RS | 75.2 | 75.2 | 74.4 | 73.6 | 76.8 | 73.6 | 80.8 | 89.6 | 105.6 | 106.4 | 96 | 95.2 | 90.4 | 96 | 95.2 | 106.4 | 109.6 | 96 | 82.4 | 85.6 | 74.4 | 75.2 | 73.6 | 72.8 | 2080
| 10 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 2 ап RS | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 3.2 | 4 | 3.2 | 4 | 83.2
| 10 Дружба-Пасека ао RS | 64.6 | 64.4 | 64.4 | 63.2 | 65.4 | 63.2 | 70.2 | 78.2 | 94.4 | 94.2 | 84.6 | 83.6 | 80 | 84.2 | 83.6 | 95 | 97.2 | 84.6 | 71.2 | 74.4 | 64.4 | 64.4 | 63.6 | 61.8 | 1814.8
| 10 Дружба-Пасека ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 1 ап RS | 77.7 | 78.4 | 77.7 | 77 | 79.1 | 76.3 | 84 | 92.4 | 108.5 | 109.2 | 98.7 | 98 | 94.5 | 98.7 | 98 | 109.9 | 112.7 | 98.7 | 84.7 | 88.9 | 77.7 | 77.7 | 77 | 75.6 | 2151.1
| 35 Дружба Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 2 ап RS | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 6.3 | 7 | 7 | 6.3 | 7 | 161
| 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 77.7 | 81.9 | 92.4 | 109.2 | 109.2 | 98.7 | 96.6 | 94.5 | 98.7 | 96.6 | 109.2 | 113.4 | 98.7 | 84 | 88.2 | 77.7 | 77.7 | 75.6 | 75.6 | 2144.1
| 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Золотавцево ап RS | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 2.1 | 0 | 27.3
| Сумма | 321.776 | 321.644 | 321.284 | 315.768 | 326.868 | 315.068 | 343.776 | 377.584 | 444.772 | 443.904 | 404.352 | 401.204 | 384.208 | 403.888 | 399.136 | 446.772 | 457.788 | 404.256 | 347.892 | 363.436 | 319.088 | 322.804 | 316.136 | 311.664 | 8815.068
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Дружба | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ао RS | 2.016 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2.048 | 2 | 2.064 | 2.064 | 2.064 | 2.08 | 2.08 | 2.032 | 2.08 | 2.096 | 2.08 | 2.112 | 2.048 | 2.048 | 2.112 | 2.032 | 2.032 | 2.048 | 2.048 | 49.376
| 0,4 Дружба ТСН 1 яч.17 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ао RS | 0.384 | 0.368 | 0.384 | 0.384 | 0.384 | 0.368 | 0.368 | 0.384 | 0.368 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.384 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.384 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.384 | 9.296
| 0,4 Дружба ТСН 2 яч.18 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба СВВ ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба СВВ ап RS | [24 empty] | 0
| 10 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дружба Т 1 ап RS | 23.2 | 23.2 | 24 | 22.4 | 24 | 22.4 | 22.4 | 24 | 24 | 24.8 | 23.2 | 24 | 22.4 | 25.6 | 26.4 | 27.2 | 27.2 | 24.8 | 22.4 | 24.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 20.8 | 565.6
| 10 Дружба Т 2 ао RS | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 14.4
| 10 Дружба Т 2 ап RS | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0.8 | 11.2
| 10 Дружба-Пасека ао RS | 21.8 | 21.8 | 22 | 21.4 | 22.6 | 20.8 | 21.6 | 23.2 | 22.8 | 24.2 | 22.2 | 23 | 21.2 | 24.4 | 25.4 | 26.2 | 27 | 23.6 | 21.4 | 23.8 | 19.6 | 19.4 | 19.8 | 19.4 | 538.6
| 10 Дружба-Пасека ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба СВВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба Т 1 ап RS | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 22.4 | 21 | 21 | 23.1 | 22.4 | 23.8 | 21.7 | 23.1 | 20.3 | 24.5 | 25.2 | 25.9 | 26.6 | 23.8 | 21 | 23.8 | 18.9 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 534.1
| 35 Дружба Т 2 ао RS | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | 0.7 | 1.4 | 28.7
| 35 Дружба Т 2 ап RS | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 8.4
| 35 Дружба-Благовещенье ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дружба-Благовещенье ап RS | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 25.2 | 27.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 27.3 | 27.3 | 25.2 | 25.2 | 25.2 | 27.3 | 29.4 | 29.4 | 29.4 | 27.3 | 23.1 | 27.3 | 25.2 | 23.1 | 23.1 | 25.2 | 627.9
| 35 Дружба-Золотавцево ао RS | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 16.8
| 35 Дружба-Золотавцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 99.3 | 97.916 | 101.132 | 95.332 | 103.832 | 94.816 | 93.968 | 103.748 | 101.132 | 106.264 | 98.38 | 100.68 | 95.816 | 107.264 | 111.896 | 113.264 | 117.112 | 104.832 | 93.348 | 106.496 | 89.132 | 91.132 | 86.448 | 91.132 | 2404.372
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Дружба
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Дружба |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч