## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дымково ТСН 1 ао | 19.23 | 14.73 | 18.39 | 18.06 | 7.86 | 13.26 | 12.24 | 8.67 | 15.15 | 13.98 | 19.77 | 16.5 | 16.92 | 15.12 | 8.22 | 13.59 | 8.76 | 12.81 | 18 | 14.52 | 19.23 | 19.32 | 18.51 | 21.06 | 363.9
| 0,4 Дымково ТСН 2 ао | 15.96 | 15.96 | 15.84 | 15.96 | 16.08 | 15.96 | 15.72 | 16.08 | 16.08 | 16.32 | 16.44 | 16.32 | 16.32 | 16.44 | 16.68 | 16.44 | 16.56 | 16.2 | 16.32 | 16.68 | 15.96 | 16.2 | 16.08 | 16.32 | 388.92
| 10 Дымково Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дымково Т 2 ап | 376 | 364 | 364 | 368 | 360 | 388 | 436 | 448 | 500 | 472 | 476 | 496 | 448 | 516 | 512 | 532 | 544 | 492 | 516 | 520 | 500 | 476 | 436 | 400 | 10940
| 10 Дымково ТСН 2 ао | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 17.2 | 16.8 | 16.4 | 17.2 | 17.2 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 17.2 | 16.4 | 16.4 | 16.8 | 16.4 | 399.6
| 10 Дымково-АЗС ао | 100.6 | 99.2 | 99 | 97.6 | 96.8 | 96.4 | 114.2 | 115 | 145.6 | 122.8 | 134.4 | 150.6 | 128.2 | 152.2 | 167 | 160.4 | 154.8 | 136.4 | 141.8 | 141 | 135.4 | 133.2 | 121.8 | 114.4 | 3058.8
| 10 Дымково-Добрынино ао | 224 | 217.6 | 214.8 | 220.8 | 224.2 | 243 | 279.2 | 289.8 | 302.8 | 298.4 | 285 | 286.2 | 270.8 | 303 | 294.4 | 314.4 | 335.8 | 306.6 | 313.4 | 324.8 | 303.6 | 284.8 | 262.8 | 230.6 | 6630.8
| 10 Дымково-Каликино ао | 2 | 2 | 2 | 2 | 2.4 | 3 | 2.8 | 2.8 | 6.6 | 7.2 | 6.2 | 7.6 | 2 | 8.2 | 9.2 | 6.4 | 7.8 | 2.2 | 4.6 | 3 | 3.4 | 3.6 | 2.2 | 2.2 | 101.4
| 10 Дымково-Мастерские ао | 16.4 | 16 | 16.4 | 15.6 | 16.4 | 17.6 | 17.2 | 16.4 | 17.6 | 17.2 | 18 | 18.8 | 19.2 | 22 | 22 | 24 | 24.8 | 20.8 | 23.6 | 24.8 | 26 | 17.6 | 17.6 | 18 | 464
| 10 Дымково-Микрорайон ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 20024.4 | 22611.6 | 23812.8 | 23707.2 | 23179.2 | 21714 | 20328 | 18414 | 15721.2 | 16077.6 | 14467.2 | 14084.4 | 15048 | 14190 | 11299.2 | 9992.4 | 10296 | 11655.6 | 12381.6 | 13754.4 | 13965.6 | 14269.2 | 17080.8 | 20341.2 | 398415.6
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 20341.2 | 22915.2 | 24142.8 | 24050.4 | 23496 | 22044 | 20631.6 | 18744 | 15985.2 | 16275.6 | 14665.2 | 14229.6 | 15259.2 | 14335.2 | 11378.4 | 10045.2 | 10362 | 11866.8 | 12592.8 | 13992 | 14203.2 | 14467.2 | 17331.6 | 20644.8 | 403999.2
| 110 Дымково-К.Городок ао | 19681.2 | 24050.4 | 26241.6 | 26532 | 25713.6 | 23958 | 21766.8 | 18770.4 | 13464 | 13002 | 11338.8 | 10969.2 | 12421.2 | 10876.8 | 6943.2 | 5293.2 | 5662.8 | 7933.2 | 7946.4 | 9530.4 | 10058.4 | 10494 | 14506.8 | 19654.8 | 356809.2
| 110 Дымково-К.Городок ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-Полдарса ао | 15219.6 | 16579.2 | 16896 | 16236 | 15972 | 14586 | 13437.6 | 12170.4 | 11536.8 | 12223.2 | 10744.8 | 10401.6 | 11206.8 | 10850.4 | 8685.6 | 7088.4 | 7022.4 | 8276.4 | 9583.2 | 11074.8 | 11272.8 | 11708.4 | 13754.4 | 15470.4 | 291997.2
| 110 Дымково-Полдарса ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-У.Алексеево ао | 561 | 536.25 | 536.25 | 528 | 561 | 577.5 | 618.75 | 693 | 668.25 | 726 | 726 | 684.75 | 627 | 701.25 | 792 | 726 | 759 | 693 | 693 | 660 | 627 | 585.75 | 569.25 | 511.5 | 15361.5
| 35 Дымково Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково Т 2 ап | 4586.4 | 3998.4 | 3948 | 4124.4 | 4099.2 | 4267.2 | 4746 | 5140.8 | 5615.4 | 5997.6 | 5922 | 5850.6 | 5657.4 | 5649 | 5829.6 | 6480.6 | 6732.6 | 6207.6 | 6342 | 6022.8 | 5775 | 5527.2 | 5203.8 | 4985.4 | 128709
| 35 Дымково-Благовещенье ао | 1842.75 | 1582.875 | 1593.375 | 1664.25 | 1614.375 | 1664.25 | 1842.75 | 2002.875 | 2181.375 | 2338.875 | 2331 | 2299.5 | 2286.375 | 2181.375 | 2260.125 | 2554.125 | 2669.625 | 2464.875 | 2527.875 | 2341.5 | 2260.125 | 2184 | 2079 | 2023.875 | 50791.125
| 35 Дымково-Благовещенье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Морозовица ао | 1187.8125 | 1114.3125 | 1030.3125 | 1065.75 | 1151.0625 | 1216.6875 | 1372.875 | 1468.6875 | 1607.8125 | 1690.5 | 1601.25 | 1580.25 | 1382.0625 | 1627.5 | 1648.5 | 1740.375 | 1779.75 | 1631.4375 | 1626.1875 | 1694.4375 | 1576.3125 | 1464.75 | 1325.625 | 1218 | 34802.25
| 35 Дымково-Морозовица ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор ао | 1715.4375 | 1450.3125 | 1462.125 | 1539.5625 | 1479.1875 | 1530.375 | 1680 | 1832.25 | 2010.75 | 2184 | 2197.125 | 2176.125 | 2164.3125 | 2047.5 | 2128.875 | 2411.0625 | 2513.4375 | 2312.625 | 2396.625 | 2195.8125 | 2131.5 | 2054.0625 | 1968.75 | 1914.9375 | 47496.75
| 35 Дымково-Новатор ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 85930.39 | 95584.44 | 100410.0925 | 100201.9825 | 98005.765 | 92351.6325 | 87318.135 | 80149.5625 | 69811.0175 | 71480.075 | 64966.385 | 63284.845 | 66970.19 | 63509.185 | 52012.2 | 47415.3925 | 48906.9325 | 54045.3475 | 57140.2075 | 62328.15 | 62889.9275 | 63721.6825 | 74711.815 | 87583.8925 | 1750729.245
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Дымково | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Дымково ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Дымково ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Дымково Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Дымково Т 2 ап | 132 | 132 | 136 | 132 | 136 | 136 | 140 | 156 | 216 | 208 | 208 | 216 | 152 | 240 | 252 | 236 | 256 | 180 | 184 | 192 | 176 | 176 | 156 | 148 | 4296
| 10 Дымково ТСН 2 ао | [24 empty] | 0
| 10 Дымково-АЗС ао | 42.8 | 42.8 | 43.2 | 44.4 | 44.4 | 39.6 | 42.4 | 46 | 78.8 | 72 | 76.4 | 84.8 | 57.2 | 87.2 | 104.8 | 83.2 | 83.6 | 61.6 | 63.6 | 64.8 | 64.4 | 65.2 | 54 | 52.8 | 1500
| 10 Дымково-Добрынино ао | 82.4 | 83.6 | 82.8 | 84.8 | 84 | 91.2 | 90.8 | 103.6 | 126 | 126.8 | 116.4 | 119.6 | 88.8 | 141.6 | 132.4 | 140 | 160.4 | 112.8 | 111.6 | 121.2 | 107.2 | 102.4 | 98.4 | 87.2 | 2596
| 10 Дымково-Каликино ао | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 2.4 | 6 | 8.4 | 7.2 | 8.8 | 2 | 8.4 | 10 | 6.8 | 9.2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 2.4 | 2 | 2 | 97.6
| 10 Дымково-Мастерские ао | 9.2 | 8.8 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 9.6 | 9.6 | 9.6 | 10 | 10 | 10.8 | 9.6 | 9.2 | 10.8 | 9.6 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 227.6
| 10 Дымково-Микрорайон ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково ОМВ ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ао | 7814.4 | 9187.2 | 9702 | 9570 | 9556.8 | 8646 | 7273.2 | 5570.4 | 3168 | 2983.2 | 3300 | 3181.2 | 5504.4 | 3379.2 | 2085.6 | 1742.4 | 1518 | 3247.2 | 2613.6 | 3432 | 3841.2 | 4488 | 6745.2 | 8527.2 | 127076.4
| 110 Дымково-В.Устюг 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ао | 7906.8 | 9319.2 | 9847.2 | 9728.4 | 9715.2 | 8764.8 | 7365.6 | 5689.2 | 3458.4 | 3339.6 | 3590.4 | 3564 | 5728.8 | 3775.2 | 2415.6 | 1993.2 | 1768.8 | 3300 | 2626.8 | 3471.6 | 3986.4 | 4593.6 | 6864 | 8659.2 | 131472
| 110 Дымково-В.Устюг 2 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-К.Городок ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-К.Городок ап | 9926.4 | 11906.4 | 12804 | 13041.6 | 13094.4 | 11642.4 | 9834 | 7708.8 | 4672.8 | 4897.2 | 4646.4 | 4818 | 6850.8 | 4686 | 2877.6 | 2217.6 | 2230.8 | 3748.8 | 3181.2 | 4039.2 | 4144.8 | 4844.4 | 8118 | 11246.4 | 167178
| 110 Дымково-Полдарса ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Дымково-Полдарса ап | 8236.8 | 8698.8 | 8712 | 8342.4 | 8263.2 | 7748.4 | 7128 | 6428.4 | 5583.6 | 6164.4 | 6639.6 | 6283.2 | 7458 | 6811.2 | 6204 | 6296.4 | 6151.2 | 6916.8 | 6415.2 | 7101.6 | 7207.2 | 7312.8 | 8316 | 8646 | 173065.2
| 110 Дымково-У.Алексеево ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково Т 2 ап | 3565.8 | 3322.2 | 3200.4 | 3313.8 | 3309.6 | 3158.4 | 3343.2 | 3708.6 | 4179 | 5019 | 4783.8 | 4779.6 | 3851.4 | 4800.6 | 4939.2 | 5040 | 5279.4 | 4603.2 | 4825.8 | 4771.2 | 4158 | 3864 | 3704.4 | 3683.4 | 99204
| 35 Дымково-Благовещенье ао | 1423.8 | 1331.4 | 1318.8 | 1360.8 | 1335.6 | 1264.2 | 1352.4 | 1503.6 | 1608.6 | 1953 | 1873.2 | 1856.4 | 1570.8 | 1852.2 | 1932 | 1974 | 2074.8 | 1831.2 | 1927.8 | 1852.2 | 1621.2 | 1558.2 | 1474.2 | 1470 | 39320.4
| 35 Дымково-Благовещенье ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Морозовица ао | 539.7 | 480.9 | 386.4 | 411.6 | 455.7 | 445.2 | 453.6 | 512.4 | 682.5 | 814.8 | 749.7 | 753.9 | 476.7 | 802.2 | 804.3 | 837.9 | 854.7 | 693 | 684.6 | 793.8 | 682.5 | 569.1 | 569.1 | 558.6 | 15012.9
| 35 Дымково-Морозовица ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Дымково-Новатор ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 39682.1 | 44515.3 | 46244 | 46041 | 46006.1 | 41947 | 37033.6 | 31439 | 23789.3 | 25596 | 26001.1 | 25675.1 | 31750.5 | 26593.4 | 21767.5 | 20577.5 | 20397.7 | 24706.2 | 22645.8 | 25852.4 | 26000.5 | 27584.9 | 36110.5 | 43089.6 | 761046.1
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Дымково
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Дымково |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч