## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 13055.3724 | 13059.1868 | 10 | 38.144 | 38.144 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 4992.6161 | 4997.9379 | 3000 | 15965.4 | 15965.7 | -0.3 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 1465.7148 | 1465.8765 | 3000 | 485.1 | 485.1 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 2551.8817 | 2554.3033 | 1000 | 2421.6 | 2421.6 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 1107.788 | 1108.2727 | 1000 | 484.7 | 484.7 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 10600.2197 | 10609.2335 | 1500 | 13520.7 | 13520.7 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.0562 | 0.0562 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 67.3423 | 67.3423 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 166.9741 | 166.9741 | 2000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 32915.644 | 32915.944 | -0.3
реактивная энергия
ПС 35 кВ Золотавцево | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 3940.5828 | 3941.2628 | 10 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 1 ап RS | 2920.7939 | 2923.1647 | 3000 | 7112.4 | 7112.4 | 0 | 0
10 Золотавцево Т 2 ап RS | 1047.0544 | 1047.1046 | 3000 | 150.6 | 150.6 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 696.7842 | 697.6381 | 1000 | 853.9 | 853.9 | 0 | 0
10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 535.0728 | 535.227 | 1000 | 154.2 | 154.2 | 0 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 7214.9421 | 7219.1133 | 1500 | 6256.8 | 6256.95 | -0.15 | 0
10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0.0392 | 0.0392 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 36.6764 | 36.6764 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 95.3671 | 95.3671 | 2000 | 0 | 0 | 0