## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 1.652 | 1.604 | 1.596 | 1.604 | 1.6 | 1.576 | 1.564 | 1.572 | 1.512 | 1.5 | 1.608 | 1.612 | 1.584 | 1.588 | 1.612 | 1.568 | 1.432 | 1.608 | 1.588 | 1.608 | 1.64 | 1.632 | 1.652 | 1.632 | 38.144
| 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 478.8 | 468.6 | 465.9 | 491.4 | 501.3 | 506.1 | 610.2 | 644.4 | 801.3 | 832.5 | 782.4 | 797.4 | 707.7 | 826.5 | 849.3 | 874.8 | 881.7 | 695.1 | 678.6 | 694.2 | 677.4 | 630.3 | 558.9 | 510.9 | 15965.7
| 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 16.2 | 14.1 | 14.4 | 14.1 | 13.2 | 16.8 | 26.1 | 23.7 | 16.8 | 19.8 | 18.6 | 17.4 | 17.7 | 16.2 | 17.1 | 18.3 | 24 | 24.9 | 32.1 | 33.3 | 32.7 | 26.1 | 17.4 | 14.1 | 485.1
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 65 | 61.8 | 62.4 | 86.5 | 83.5 | 87.5 | 123.4 | 133.2 | 123.2 | 122.2 | 115.3 | 115.8 | 103.3 | 97.6 | 100.4 | 110.2 | 120.2 | 114.9 | 114.2 | 114.9 | 118.1 | 104.4 | 76.2 | 67.4 | 2421.6
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 16.1 | 14.2 | 14.3 | 13.9 | 13.4 | 16.7 | 26.1 | 23.6 | 16.9 | 19.8 | 18.6 | 17.3 | 17.8 | 16 | 17.3 | 18 | 24.1 | 25 | 31.9 | 33.2 | 32.8 | 26.2 | 17.2 | 14.3 | 484.7
| 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 413.25 | 406.65 | 402.9 | 404.7 | 417.45 | 418.2 | 486 | 510.45 | 676.35 | 708.75 | 666.15 | 679.8 | 603.3 | 727.2 | 747.45 | 762.6 | 760.35 | 579 | 563.1 | 578.4 | 558.3 | 524.7 | 482.25 | 443.4 | 13520.7
| 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 991.002 | 966.954 | 961.496 | 1012.204 | 1030.45 | 1046.876 | 1273.364 | 1336.922 | 1636.062 | 1704.55 | 1602.658 | 1629.312 | 1451.384 | 1685.088 | 1733.162 | 1785.468 | 1811.782 | 1440.508 | 1421.488 | 1455.608 | 1420.94 | 1313.332 | 1153.602 | 1051.732 | 32915.944
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Золотавцево | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Золотавцево ТСН 1 ап RS | 0.34 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.296 | 0.292 | 0.292 | 0.28 | 0.236 | 0.208 | 0.296 | 0.288 | 0.288 | 0.284 | 0.288 | 0.26 | 0.16 | 0.288 | 0.288 | 0.292 | 0.296 | 0.3 | 0.312 | 0.316 | 6.8
| 10 Золотавцево Т 1 ап RS | 200.7 | 205.2 | 196.8 | 206.4 | 220.5 | 204.6 | 218.4 | 244.8 | 381.9 | 450.9 | 387.3 | 401.4 | 264.6 | 425.1 | 450 | 424.2 | 432.9 | 286.8 | 269.7 | 274.8 | 272.4 | 256.2 | 230.1 | 206.7 | 7112.4
| 10 Золотавцево Т 2 ап RS | 4.5 | 3.9 | 3.9 | 4.5 | 3.9 | 3.6 | 7.5 | 7.5 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 4.8 | 5.1 | 5.1 | 5.1 | 10.2 | 9.9 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | 9.3 | 5.1 | 4.5 | 150.6
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 1 ао RS | 25.6 | 25.8 | 24.9 | 27 | 26.9 | 25.5 | 34.1 | 38.9 | 33.7 | 39.4 | 38.1 | 36.4 | 28.8 | 34.9 | 37.1 | 39.8 | 51.7 | 46.9 | 45.3 | 47.6 | 46.4 | 43.3 | 28.8 | 27 | 853.9
| 10 Золотавцево-Агропромхимия 2 ао RS | 4.4 | 4.2 | 4.1 | 4.4 | 4.2 | 3.8 | 7.7 | 7.7 | 4.7 | 5.4 | 5.2 | 5.3 | 5.1 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 10.5 | 10 | 10.6 | 11 | 11 | 9.7 | 5 | 4.6 | 154.2
| 10 Золотавцево-Ишутино ао RS | 174.9 | 179.25 | 171.6 | 179.1 | 193.65 | 178.8 | 184.35 | 205.95 | 348 | 411.45 | 349.2 | 364.65 | 235.95 | 390.15 | 412.95 | 383.85 | 381.45 | 239.7 | 224.55 | 227.4 | 226.05 | 212.7 | 201.15 | 180.15 | 6256.95
| 10 Золотавцево-Ишутино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Золотавцево-Хорхорино ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 410.44 | 418.65 | 401.6 | 421.7 | 449.446 | 416.592 | 452.342 | 505.13 | 773.336 | 912.458 | 785.196 | 813.138 | 539.538 | 860.734 | 910.638 | 858.41 | 886.91 | 593.588 | 560.938 | 571.892 | 566.946 | 531.5 | 470.462 | 423.266 | 14534.85
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотавцево |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч