## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 15618.0676 | 15652.8296 | 10 | 347.62 | 347.62 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 916.6077 | 917.8032 | 4000 | 4782 | 4782 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 1284.6722 | 1286.4879 | 4000 | 7262.8 | 7262.8 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 647.7293 | 648.5079 | 1000 | 778.6 | 778.6 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 1663.02 | 1664.5934 | 1000 | 1573.4 | 1573.4 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 474.3524 | 475.4359 | 1000 | 1083.5 | 1083.5 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.0366 | 0.0366 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 199.4538 | 199.9352 | 1000 | 481.4 | 481.4 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 0.0404 | 0.0404 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 755.5043 | 756.2819 | 2000 | 1555.2 | 1555.2 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 1401.7314 | 1403.7877 | 2000 | 4112.6 | 4112.6 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 1496.8706 | 1499.315 | 1000 | 2444.4 | 2444.4 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.0334 | 0.0334 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 24421.52 | 24421.52 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кузино | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
10 Кузино Т 1 ап RS | 676.901 | 677.5836 | 4000 | 2730.4 | 2730.4 | 0 | 0
10 Кузино Т 2 ап RS | 787.7994 | 788.6019 | 4000 | 3210 | 3210 | 0 | 0
10 Кузино-Аристово ао RS | 380.1857 | 380.4942 | 1000 | 308.5 | 308.5 | 0 | 0
10 Кузино-Козлово ао RS | 1110.6154 | 1111.4198 | 1000 | 804.4 | 804.4 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 220.1342 | 220.1514 | 1000 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0
10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0.376 | 0.379 | 1000 | 3 | 3 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ао RS | 18.6585 | 18.6585 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Кузино-Максимово ап RS | 12.0936 | 12.1423 | 1000 | 48.7 | 48.7 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 595.302 | 595.6526 | 2000 | 701.2 | 701.2 | 0 | 0
10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 907.0767 | 908.2797 | 2000 | 2406 | 2406 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ао RS | 1137.6681 | 1139.3935 | 1000 | 1725.4 | 1725.4 | 0 | 0
10 Кузино-Парфеново ап RS | 0.1935 | 0.1935 | 1000 | 0 | 0 | 0