## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 14.404 | 14.508 | 14.484 | 14.592 | 14.536 | 14.44 | 14.188 | 14.564 | 14.364 | 14.452 | 14.492 | 14.488 | 14.308 | 14.604 | 14.632 | 14.572 | 14.704 | 14.472 | 14.38 | 14.776 | 14.3 | 14.412 | 14.452 | 14.496 | 347.62
| 10 Кузино Т 1 ап RS | 137.2 | 137.2 | 134 | 139.2 | 142.4 | 152.8 | 184 | 198.8 | 229.6 | 273.2 | 240 | 240.4 | 179.6 | 220.8 | 234 | 256 | 275.6 | 220 | 216.8 | 230.8 | 207.6 | 206.8 | 171.2 | 154 | 4782
| 10 Кузино Т 2 ап RS | 245.2 | 238 | 237.2 | 235.6 | 241.6 | 257.6 | 313.2 | 350 | 341.6 | 328.8 | 319.2 | 308.8 | 300.4 | 314.8 | 321.2 | 339.2 | 358.8 | 360.8 | 359.6 | 346 | 321.2 | 306 | 264.4 | 253.6 | 7262.8
| 10 Кузино-Аристово ао RS | 25.7 | 25.3 | 24.8 | 25 | 25.2 | 26.5 | 33.6 | 35.4 | 34.8 | 35.3 | 31.9 | 31.5 | 29 | 30.9 | 30.2 | 35 | 42.9 | 40.5 | 38.5 | 41.7 | 37.5 | 35.6 | 31.7 | 30.1 | 778.6
| 10 Кузино-Козлово ао RS | 47 | 44.9 | 45.3 | 47 | 51.9 | 57.1 | 64.5 | 73.5 | 80.7 | 75.4 | 70.2 | 65.4 | 63.5 | 72.3 | 73.4 | 74.2 | 78.2 | 83.5 | 85.2 | 79.1 | 72.7 | 65.2 | 53.2 | 50 | 1573.4
| 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 45.8 | 45.5 | 45.6 | 45.1 | 45.2 | 45.5 | 46.2 | 49.1 | 46.5 | 43.5 | 42.6 | 43.8 | 41 | 42.6 | 42.3 | 43.5 | 45.9 | 48.3 | 46.5 | 46.7 | 46.2 | 45.4 | 45.2 | 45.5 | 1083.5
| 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Максимово ао RS | 19.3 | 19.4 | 19.5 | 19.6 | 19.4 | 19.4 | 18.9 | 20.4 | 19.7 | 19.3 | 19.5 | 19.6 | 19.6 | 20.8 | 21.4 | 21.3 | 21 | 20.1 | 20.2 | 21 | 20.4 | 20.5 | 20.5 | 20.6 | 481.4
| 10 Кузино-Максимово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 37 | 38 | 34.2 | 39.2 | 40.6 | 48.6 | 65.8 | 78 | 71 | 68.8 | 57.8 | 59.8 | 60.4 | 57 | 62.4 | 80 | 100.8 | 83.2 | 84.4 | 96.8 | 80.4 | 87.2 | 68 | 55.8 | 1555.2
| 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 132.6 | 127.6 | 126.2 | 123.8 | 124.6 | 135.2 | 182.8 | 206.6 | 194.2 | 190.4 | 186.2 | 179.6 | 175.6 | 178.8 | 183.6 | 199.6 | 213.4 | 207.8 | 207.6 | 198.8 | 181 | 174.4 | 145.2 | 137 | 4112.6
| 10 Кузино-Парфеново ао RS | 74.6 | 73.7 | 74.7 | 75.1 | 76.6 | 77.5 | 84.2 | 85.2 | 123.9 | 168.6 | 150 | 149.2 | 89.8 | 132.8 | 141.3 | 140.8 | 131.7 | 96.2 | 93.6 | 92 | 89.6 | 83.6 | 71.5 | 68.2 | 2444.4
| 10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 778.804 | 764.108 | 755.984 | 764.192 | 782.036 | 834.64 | 1007.388 | 1111.564 | 1156.364 | 1217.752 | 1131.892 | 1112.588 | 973.208 | 1085.404 | 1124.432 | 1204.172 | 1283.004 | 1174.872 | 1166.78 | 1167.676 | 1070.9 | 1039.112 | 885.352 | 829.296 | 24421.52
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кузино | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Кузино ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино Т 1 ап RS | 86.8 | 88.8 | 86.4 | 89.2 | 88.4 | 86.4 | 88 | 92.4 | 115.6 | 164.4 | 150.4 | 154.8 | 92.4 | 148 | 157.2 | 160 | 152.8 | 112 | 110.4 | 115.6 | 103.6 | 104.4 | 91.2 | 91.2 | 2730.4
| 10 Кузино Т 2 ап RS | 118 | 118.4 | 120 | 121.2 | 121.6 | 121.6 | 128 | 145.2 | 136.4 | 143.2 | 136.4 | 136 | 123.6 | 138.8 | 141.2 | 147.2 | 156.4 | 147.2 | 146 | 154.4 | 139.2 | 136.8 | 117.2 | 116 | 3210
| 10 Кузино-Аристово ао RS | 12.3 | 12.6 | 12 | 12.2 | 12.3 | 12.4 | 10.9 | 12.2 | 11.6 | 11.8 | 12.6 | 13.4 | 10.9 | 11.9 | 12.1 | 13 | 15.3 | 14.5 | 14.1 | 16.2 | 13.5 | 13.4 | 13.5 | 13.8 | 308.5
| 10 Кузино-Козлово ао RS | 27.4 | 27.5 | 27.1 | 27.9 | 28.9 | 28.5 | 27.2 | 36.3 | 40.1 | 37.6 | 35.7 | 37.8 | 30.6 | 40.6 | 38.7 | 37.3 | 40.1 | 36.6 | 35.7 | 38.2 | 33.4 | 32.8 | 29.5 | 28.9 | 804.4
| 10 Кузино-Кривая Береза ао RS | 0.9 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 1.4 | 1.4 | 17.2
| 10 Кузино-Кривая Береза ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 10 Кузино-Максимово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Кузино-Максимово ап RS | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2 | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2.1 | 48.7
| 10 Кузино-Мех.завод 1 ао RS | 24.8 | 25.4 | 25.4 | 25.8 | 25.4 | 24.4 | 28.6 | 31.8 | 27.8 | 28 | 25.8 | 26 | 28.2 | 29.8 | 30.4 | 33.8 | 36.4 | 36.6 | 35.8 | 36 | 31.2 | 31.4 | 26.4 | 26 | 701.2
| 10 Кузино-Мех.завод 2 ао RS | 90.2 | 90.8 | 92.4 | 92.8 | 92.2 | 92.4 | 102 | 108.8 | 97.8 | 107 | 101.6 | 99.4 | 94.6 | 98 | 102.6 | 109.4 | 115.8 | 110 | 110.2 | 114.6 | 106.2 | 103.6 | 87.4 | 86.2 | 2406
| 10 Кузино-Парфеново ао RS | 50.1 | 50.6 | 49.4 | 51.2 | 50.8 | 49.6 | 48.3 | 48.7 | 76.1 | 125.1 | 112.1 | 116.1 | 53.6 | 106.3 | 115.1 | 113.8 | 101.3 | 61.1 | 60.5 | 63.7 | 59.2 | 59.8 | 51.4 | 51.5 | 1725.4
| 10 Кузино-Парфеново ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 412.7 | 417.4 | 415.9 | 423.6 | 423 | 418.5 | 435.6 | 477.3 | 508.1 | 619.8 | 577 | 586.2 | 436.6 | 574.9 | 599 | 616.5 | 621.3 | 521 | 516.1 | 542.4 | 489.4 | 485.3 | 420.1 | 417.1 | 11954.8
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кузино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч