## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | 72017.304 | 72026.5816 | 10 | 92.776 | 92.776 | 0 | 0
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 17827.38 | 17836.65 | 10 | 92.7 | 93.008 | -0.308 | -0.33
10 Ломоватка Т 1 ап | 3516.6534 | 3520.338 | 2000 | 7369.2 | 7369.2 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 3516.884 | 3520.5686 | 2000 | 7369.2 | 7369.4 | -0.2 | 0
10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 1494.1242 | 1495.9957 | 1000 | 1871.5 | 1871.6 | -0.1 | -0.01
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 869.4517 | 870.19 | 1000 | 738.3 | 738.3 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 4634.5625 | 4639.3022 | 1000 | 4739.7 | 4739.8 | -0.1 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 22273.376 | 22274.084 | -0.708
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао |  |  | 10
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS |  |  | 10
10 Ломоватка Т 1 ап | 1522.4108 | 1523.5568 | 2000 | 2292 | 2292 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 1522.5022 | 1523.6481 | 2000 | 2291.8 | 2292 | -0.2 | -0.01
10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 980.2785 | 981.0488 | 1000 | 770.3 | 770.2 | 0.1 | 0.01
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 93.9135 | 93.9221 | 1000 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 1955.5558 | 1957.1267 | 1000 | 1570.9 | 1570.9 | 0 | 0
35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0