## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | 4.304 | 4.144 | 3.92 | 3.936 | 3.912 | 3.88 | 3.832 | 3.92 | 3.888 | 3.84 | 3.888 | 3.856 | 3.872 | 3.808 | 3.68 | 3.616 | 3.672 | 3.656 | 3.736 | 3.848 | 3.88 | 3.88 | 3.904 | 3.904 | 92.776
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 4.308 | 4.224 | 4.068 | 3.94 | 3.912 | 3.876 | 3.84 | 3.908 | 3.892 | 3.84 | 3.884 | 3.864 | 3.872 | 3.7 | 3.56 | 3.612 | 3.66 | 3.836 | 3.8 | 3.844 | 3.88 | 3.88 | 3.904 | 3.904 | 93.008
| 10 Ломоватка Т 1 ап | 242.8 | 237.2 | 236 | 238 | 252 | 278.8 | 317.6 | 355.2 | 350.8 | 336 | 322 | 315.2 | 302 | 318 | 316.8 | 341.2 | 376.8 | 378 | 357.2 | 338.8 | 332.8 | 304.8 | 274 | 247.2 | 7369.2
| 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 242.8 | 237.2 | 236.2 | 238 | 251.6 | 279 | 317.6 | 355 | 351 | 336.2 | 321.6 | 315.2 | 302.2 | 318.4 | 317 | 340.8 | 376.8 | 378 | 357.2 | 339 | 332.6 | 304.8 | 274.2 | 247 | 7369.4
| 10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 66.2 | 66.2 | 66.2 | 66.5 | 66.9 | 68.2 | 70.2 | 79.1 | 88.5 | 91.3 | 93.1 | 93.3 | 75 | 91 | 90 | 90 | 93.8 | 90.6 | 79.6 | 70.5 | 68.9 | 69.9 | 68.3 | 68.3 | 1871.6
| 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 22 | 21.3 | 21.7 | 21.4 | 23 | 30.5 | 33.4 | 41.3 | 34.2 | 29.6 | 23.2 | 24.2 | 22.8 | 26.8 | 25.7 | 32.9 | 42.9 | 49.7 | 44.8 | 43.3 | 41.1 | 32.5 | 27.4 | 22.6 | 738.3
| 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 154 | 148.9 | 147.6 | 149.5 | 161.1 | 179.5 | 213.1 | 233.5 | 227.5 | 214.4 | 204.7 | 196.9 | 203.4 | 199.7 | 200.4 | 217 | 239.2 | 236.7 | 231.9 | 224.3 | 221.8 | 201.5 | 177.8 | 155.4 | 4739.8
| 35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 736.412 | 719.168 | 715.688 | 721.276 | 762.424 | 843.756 | 959.572 | 1071.928 | 1059.78 | 1015.18 | 972.372 | 952.52 | 913.144 | 961.408 | 957.14 | 1029.128 | 1136.832 | 1140.492 | 1078.236 | 1023.592 | 1004.96 | 921.26 | 829.508 | 748.308 | 22274.084
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Ломоватка Т 1 ап | 77.2 | 74 | 72.8 | 75.2 | 74.4 | 85.6 | 82 | 100.8 | 110.4 | 106 | 113.2 | 108.8 | 83.2 | 110.8 | 108.4 | 102.8 | 128.8 | 125.6 | 107.6 | 94.8 | 96 | 92 | 84 | 77.6 | 2292
| 10 Ломоватка Т 1 ап RS | 77 | 74.2 | 72.8 | 75.4 | 74.4 | 85.4 | 82.2 | 100.6 | 110.6 | 105.8 | 113 | 108.8 | 83.4 | 110.8 | 108.6 | 102.8 | 128.8 | 125.6 | 107.6 | 94.6 | 96.2 | 91.8 | 84 | 77.6 | 2292
| 10 Ломоватка-ДЭС ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 19.5 | 19.4 | 19.4 | 19.9 | 19.9 | 18.9 | 18 | 29 | 49.1 | 50 | 50.7 | 49.4 | 25 | 54.1 | 52.7 | 43.5 | 52 | 46.7 | 33.7 | 21 | 19.6 | 19.2 | 19.7 | 19.8 | 770.2
| 10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 2.5 | 1.3 | 1 | 1 | 0.1 | 0 | 0 | 8.6
| 10 Ломоватка-Поселок ао RS | 61.2 | 58.8 | 57.5 | 59.2 | 59.1 | 68.2 | 65.6 | 71.3 | 64.7 | 59.9 | 65 | 62.3 | 62 | 59.9 | 60.2 | 61.7 | 75.5 | 76.8 | 72.4 | 72.6 | 75.4 | 73.7 | 65.8 | 62.1 | 1570.9
| 35 Ломоватка Т 1 ап | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 234.9 | 226.4 | 222.5 | 229.7 | 227.8 | 258.1 | 247.9 | 302.3 | 334.8 | 321.7 | 342.4 | 329.3 | 253.6 | 335.6 | 329.9 | 310.8 | 386.6 | 377.2 | 322.6 | 284 | 288.2 | 276.8 | 253.5 | 237.1 | 6933.7
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Ломоватка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч