## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 18.107 | 18.261 | 18.237 | 17.216 | 18.417 | 18.308 | 17.21 | 17.858 | 18.019 | 17.502 | 17.39 | 18.099 | 16.968 | 18.025 | 18.203 | 16.923 | 18.316 | 17.34 | 17.459 | 18.38 | 16.673 | 18.058 | 18.075 | 17.368 | 426.412
| 10 Морозовица Т 1 ап RS | 305.7 | 303.6 | 302.1 | 328.2 | 400.2 | 441.3 | 484.5 | 498 | 495 | 488.7 | 460.5 | 461.4 | 495 | 517.2 | 514.2 | 534.9 | 514.8 | 453 | 485.4 | 519 | 484.5 | 473.7 | 376.5 | 312 | 10649.4
| 10 Морозовица Т 2 ап RS | 297 | 240 | 177 | 175.8 | 172.2 | 175.2 | 180.9 | 181.2 | 290.4 | 338.1 | 329.1 | 322.8 | 194.7 | 327.3 | 325.8 | 345.3 | 352.5 | 321.9 | 303.6 | 319.5 | 307.2 | 242.1 | 298.8 | 294.3 | 6512.7
| 10 Морозовица-ДРП ао RS | 84.6 | 85.5 | 86.1 | 84.9 | 79.8 | 78 | 81.3 | 80.1 | 86.7 | 86.7 | 85.8 | 87.3 | 89.1 | 91.5 | 96.9 | 100.5 | 108.6 | 100.5 | 105.3 | 101.7 | 102.3 | 104.4 | 93.6 | 88.5 | 2189.7
| 10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 7.65 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 7.65 | 12.45 | 13.35 | 14.1 | 12.15 | 6.45 | 7.35 | 8.1 | 8.7 | 8.4 | 10.5 | 13.65 | 15 | 13.8 | 14.55 | 13.8 | 12.15 | 12.3 | 11.7 | 7.2 | 253.5
| 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 197.7 | 196.2 | 192.3 | 215.7 | 278.4 | 310.5 | 339.6 | 341.7 | 329.1 | 319.8 | 290.7 | 294.9 | 357.3 | 352.5 | 350.1 | 348.3 | 326.4 | 301.5 | 336.6 | 366.6 | 341.7 | 331.8 | 263.7 | 207.9 | 7191
| 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Патриот ао RS | 190.4 | 134.8 | 73.2 | 73.2 | 73.6 | 73.2 | 75.6 | 76.4 | 167.2 | 221.6 | 218.8 | 206 | 87.6 | 202.4 | 197.2 | 210.8 | 208 | 193.6 | 168.8 | 189.6 | 178.4 | 113.6 | 180 | 187.2 | 3701.2
| 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 14.8 | 12.4 | 11 | 10.2 | 11.6 | 11.4 | 11.2 | 10.6 | 24.8 | 23.8 | 18 | 21.4 | 10.2 | 25.2 | 21.8 | 20.2 | 21.6 | 14.6 | 15.2 | 15 | 15 | 12.2 | 13.8 | 11.8 | 377.8
| 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Скородум ао RS | 107.2 | 107 | 109.4 | 112 | 121 | 129.8 | 144 | 155.6 | 164.8 | 167.8 | 169 | 166 | 136.4 | 163.4 | 163.6 | 185.4 | 187.4 | 151 | 147.8 | 151 | 142 | 141.2 | 112 | 103.6 | 3438.4
| 10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 1223.157 | 1105.261 | 976.687 | 1024.866 | 1162.867 | 1250.158 | 1347.66 | 1375.558 | 1588.169 | 1670.452 | 1596.64 | 1585.999 | 1395.968 | 1705.925 | 1698.303 | 1775.973 | 1752.616 | 1567.24 | 1594.709 | 1694.58 | 1599.923 | 1449.358 | 1368.175 | 1229.868 | 34740.112
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Морозовица | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Морозовица ТСН 1 ао RS | 0.522 | 0.529 | 0.531 | 0.528 | 0.533 | 0.531 | 0.517 | 0.539 | 0.527 | 0.528 | 0.527 | 0.53 | 0.526 | 0.533 | 0.536 | 0.529 | 0.541 | 0.526 | 0.526 | 0.542 | 0.514 | 0.53 | 0.526 | 0.524 | 12.695
| 10 Морозовица Т 1 ап RS | 122.4 | 125.4 | 126.6 | 143.1 | 187.5 | 186.9 | 196.5 | 219.3 | 228.9 | 230.1 | 207.3 | 207.9 | 205.8 | 246.3 | 243 | 257.4 | 261 | 187.2 | 205.2 | 232.2 | 207.6 | 200.7 | 143.4 | 114.6 | 4686.3
| 10 Морозовица Т 2 ап RS | 303 | 233.7 | 141.3 | 142.8 | 143.1 | 142.8 | 147.6 | 149.7 | 294.3 | 362.4 | 341.1 | 338.7 | 147 | 349.5 | 339.9 | 351.3 | 349.2 | 315 | 293.4 | 346.5 | 303.6 | 201.9 | 306.9 | 320.7 | 6365.4
| 10 Морозовица-ДРП ао RS | 57.9 | 63.9 | 65.7 | 65.1 | 66 | 62.1 | 58.5 | 62.7 | 64.8 | 67.8 | 66 | 69.3 | 60 | 69 | 71.4 | 71.1 | 76.2 | 65.1 | 65.7 | 65.7 | 64.2 | 67.2 | 61.5 | 63.3 | 1570.2
| 10 Морозовица-ДРП ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Коромыслово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Красное Знамя ао RS | 74.7 | 76.2 | 75.6 | 90 | 128.1 | 126.9 | 136.2 | 146.4 | 133.2 | 131.7 | 117.6 | 108.9 | 146.7 | 152.1 | 150.6 | 139.8 | 147.6 | 117 | 141.9 | 165 | 150.6 | 148.5 | 106.5 | 78.9 | 2990.7
| 10 Морозовица-Красное Знамя ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Патриот ао RS | 257.6 | 185.6 | 93.2 | 94.8 | 94.8 | 92.4 | 101.2 | 98.4 | 220.4 | 289.6 | 278.4 | 266 | 103.2 | 273.2 | 262.8 | 276 | 267.2 | 254.4 | 231.6 | 284.4 | 243.6 | 144 | 251.6 | 272.8 | 4937.2
| 10 Морозовица-Пеганово ао RS | 4.4 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 21.4 | 13 | 19.2 | 0.2 | 23.6 | 20.2 | 14.8 | 16.6 | 6.2 | 6.6 | 6.6 | 6.8 | 2 | 4.4 | 1.8 | 192.2
| 10 Морозовица-Пеганово ап RS | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0 | 0.6 | 11.2
| 10 Морозовица-Пестово ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Пестово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Морозовица-Скородум ао RS | 47.4 | 49.2 | 50.6 | 52.8 | 58.8 | 59.6 | 60.2 | 72.4 | 95.2 | 98 | 89.2 | 98.6 | 58.4 | 93.8 | 92 | 117.2 | 113.2 | 69.6 | 63.2 | 66.6 | 56.8 | 51.8 | 37.2 | 35.6 | 1687.4
| 10 Морозовица-Скородум ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 868.522 | 737.529 | 554.931 | 590.328 | 680.033 | 672.431 | 702.317 | 750.439 | 1059.527 | 1201.528 | 1113.127 | 1109.13 | 722.026 | 1208.033 | 1180.436 | 1228.529 | 1231.541 | 1015.026 | 1008.126 | 1167.542 | 1033.914 | 817.43 | 912.026 | 888.824 | 22453.295
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозовица
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозовица |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч