## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Новатор ТСН 1 ао | 45572.421 | 45587.2452 | 20 | 296.485 | 296.485 | 0 | 0
10 Новатор Т 1 ап RS | 8160.6456 | 8167.9083 | 6000 | 43576.2 | 43575.6 | 0.6 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 8772.6212 | 8779.8584 | 6000 | 43423.2 | 43422 | 1.2 | 0
10 Новатор-Валга ао RS | 4557.7931 | 4561.7396 | 2000 | 7893 | 7893 | 0 | 0
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 5990.653 | 5995.1341 | 2000 | 8962.2 | 8962.4 | -0.2 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 2199.6109 | 2201.0638 | 2000 | 2905.8 | 2905.8 | 0 | 0
10 Новатор-Поселок ао RS | 6313.0194 | 6316.8584 | 2000 | 7678 | 7678.2 | -0.2 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 8115.9525 | 8122.6378 | 4000 | 26741.2 | 26739.6 | 1.6 | 0.01
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 35.4434 | 35.4434 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 11049.5465 | 11057.741 | 4000 | 32778 | 32778.8 | -0.8 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 11.6922 | 11.6922 | 4000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 174254.085 | 174251.885 | 2.2
реактивная энергия
ПС 35 кВ Новатор | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Новатор ТСН 1 ао |  |  | 20
10 Новатор Т 1 ап RS | 10702.5784 | 10708.9824 | 6000 | 38424 | 38424 | 0 | 0
10 Новатор Т 2 ап RS | 7480.4265 | 7486.5458 | 6000 | 36715.8 | 36715.8 | 0 | 0
10 Новатор-Валга ао RS | 1727.3817 | 1728.9628 | 2000 | 3162.2 | 3162.2 | 0 | 0
10 Новатор-Лесопункт ао RS | 7250.2421 | 7255.7463 | 2000 | 11008.4 | 11008.6 | -0.2 | 0
10 Новатор-Показатель ао RS | 1274.5301 | 1275.1352 | 2000 | 1210.2 | 1210.4 | -0.2 | -0.02
10 Новатор-Поселок ао RS | 2219.7148 | 2220.737 | 2000 | 2044.4 | 2044.4 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 12868.7384 | 12874.8049 | 4000 | 24266 | 24266 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 2.756 | 2.756 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 10766.3598 | 10774.7045 | 4000 | 33378.8 | 33380.8 | -2 | -0.01
10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 6.4258 | 6.4258 | 4000 | 0 | 0 | 0