## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новатор ТСН 1 ао | 12.395 | 12.48 | 12.815 | 12.39 | 12.69 | 12.65 | 12.05 | 12.76 | 12.075 | 12.35 | 12.215 | 12.135 | 12.27 | 12.1 | 12.455 | 12 | 12.53 | 11.86 | 12.32 | 12.13 | 12.425 | 12.145 | 12.555 | 12.69 | 296.485
| 10 Новатор Т 1 ап RS | 1573.2 | 1318.8 | 1329 | 1404.6 | 1345.2 | 1398.6 | 1542 | 1681.8 | 1846.8 | 1996.2 | 2013.6 | 1994.4 | 1996.8 | 1871.4 | 1946.4 | 2217.6 | 2311.2 | 2130 | 2204.4 | 2014.8 | 1963.8 | 1895.4 | 1814.4 | 1765.2 | 43575.6
| 10 Новатор Т 2 ап RS | 1569.6 | 1314 | 1326 | 1400.4 | 1342.8 | 1395 | 1537.2 | 1677.6 | 1843.2 | 1985.4 | 2009.4 | 1982.4 | 1990.2 | 1857 | 1936.8 | 2209.8 | 2301.6 | 2119.8 | 2191.2 | 2004.6 | 1956 | 1894.2 | 1813.8 | 1764 | 43422
| 10 Новатор-Валга ао RS | 247.4 | 250.8 | 246.8 | 250.8 | 245.6 | 268.8 | 365.8 | 385.8 | 388.2 | 373.6 | 332.6 | 333 | 311.6 | 361.4 | 360.4 | 387.6 | 413.4 | 358.8 | 380 | 385.8 | 363.4 | 348.4 | 288 | 245 | 7893
| 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 167.4 | 167.8 | 167.6 | 167.8 | 168.6 | 168.4 | 165.6 | 188.2 | 492 | 631.2 | 562.2 | 676.2 | 379.8 | 653.8 | 515.6 | 453.6 | 603.6 | 468.4 | 643.8 | 597 | 422.6 | 171 | 164.4 | 165.8 | 8962.4
| 10 Новатор-Показатель ао RS | 93.6 | 90.8 | 92 | 90.8 | 92.6 | 103.8 | 123.6 | 124.6 | 166.4 | 134.8 | 150.8 | 144.8 | 119.6 | 151 | 125.6 | 157.2 | 178.6 | 119.6 | 118.6 | 120.4 | 116.8 | 107.2 | 93.4 | 89.2 | 2905.8
| 10 Новатор-Поселок ао RS | 234.6 | 222.4 | 216.2 | 220.8 | 221.4 | 229.8 | 326.6 | 370.6 | 329 | 333.8 | 319 | 317 | 322.6 | 318.8 | 321.2 | 360 | 382 | 409.4 | 414.6 | 421.2 | 404.4 | 393.6 | 323.8 | 265.4 | 7678.2
| 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 1158.4 | 900.8 | 916 | 986.4 | 932 | 962.4 | 1010.8 | 1108.4 | 967.2 | 992.4 | 1120.8 | 985.2 | 1307.2 | 856.8 | 1072 | 1377.2 | 1296 | 1302.8 | 1182 | 1033.2 | 1179.6 | 1375.6 | 1362.8 | 1353.6 | 26739.6
| 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 1239.6 | 998.8 | 1016.4 | 1086.8 | 1026 | 1060 | 1084.4 | 1180 | 1344.4 | 1513.6 | 1537.6 | 1518 | 1544.8 | 1386 | 1487.2 | 1690.4 | 1737.6 | 1588.4 | 1654.8 | 1459.6 | 1432.4 | 1390.4 | 1395.2 | 1406.4 | 32778.8
| 10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 6296.195 | 5276.68 | 5322.815 | 5620.79 | 5386.89 | 5599.45 | 6168.05 | 6729.76 | 7389.275 | 7973.35 | 8058.215 | 7963.135 | 7984.87 | 7468.3 | 7777.655 | 8865.4 | 9236.53 | 8509.06 | 8801.72 | 8048.73 | 7851.425 | 7587.945 | 7268.355 | 7067.29 | 174251.885
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Новатор | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Новатор ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Новатор Т 1 ап RS | 1388.4 | 1317 | 1303.8 | 1342.2 | 1319.4 | 1251 | 1314.6 | 1440.6 | 1609.8 | 1933.8 | 1851.6 | 1861.2 | 1527.6 | 1848.6 | 1894.2 | 1891.8 | 1994.4 | 1761.6 | 1881 | 1813.8 | 1573.2 | 1474.2 | 1414.8 | 1415.4 | 38424
| 10 Новатор Т 2 ап RS | 1356 | 1279.8 | 1265.4 | 1305 | 1282.8 | 1213.8 | 1284 | 1409.4 | 1503.6 | 1803.6 | 1739.4 | 1731 | 1467 | 1719.6 | 1786.2 | 1803.6 | 1880.4 | 1682.4 | 1766.4 | 1701.6 | 1504.2 | 1452 | 1390.2 | 1388.4 | 36715.8
| 10 Новатор-Валга ао RS | 81.8 | 84.6 | 84.4 | 84 | 85.8 | 88.6 | 113.4 | 125.4 | 200.8 | 206 | 144.2 | 180 | 113.6 | 184.8 | 198.8 | 194.2 | 230.2 | 123.2 | 114 | 127 | 115.8 | 113 | 86.2 | 82.4 | 3162.2
| 10 Новатор-Лесопункт ао RS | 191.6 | 195.6 | 196.8 | 193.2 | 195.8 | 198 | 185.6 | 208 | 676.4 | 797.2 | 769 | 838 | 425.8 | 827.6 | 663 | 584.4 | 761.8 | 555.6 | 782 | 752 | 470.4 | 183 | 177.6 | 180.2 | 11008.6
| 10 Новатор-Показатель ао RS | 25.6 | 26.8 | 25.8 | 25.8 | 27 | 27.8 | 33.4 | 39.6 | 102.4 | 68.4 | 82.6 | 85.6 | 52.6 | 98.2 | 67.2 | 91.2 | 104.8 | 35.6 | 33.6 | 36.4 | 33.8 | 32.8 | 27 | 26.4 | 1210.4
| 10 Новатор-Поселок ао RS | 65.2 | 63.4 | 64.2 | 65.2 | 62.6 | 66.4 | 97.4 | 105.8 | 82.8 | 80.6 | 78.2 | 78.8 | 77.6 | 80 | 79 | 85.6 | 114.6 | 115.2 | 109.2 | 115.4 | 105.6 | 105.4 | 78.2 | 68 | 2044.4
| 10 Новатор-ФМК 1 ао RS | 1113.6 | 1035.6 | 1022 | 1063.6 | 1036.8 | 962.8 | 1014.4 | 1106 | 736.8 | 934 | 940.8 | 847.2 | 990.4 | 838.8 | 1034.8 | 1114 | 1004 | 1082.8 | 987.2 | 935.2 | 988.8 | 1176 | 1149.6 | 1150.8 | 24266
| 10 Новатор-ФМК 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Новатор-ФМК 2 ао RS | 1262.8 | 1187.2 | 1172.8 | 1211.2 | 1189.6 | 1116.8 | 1149.2 | 1260.4 | 1314.4 | 1649.6 | 1575.6 | 1562.8 | 1333.6 | 1538.4 | 1636 | 1624 | 1654.8 | 1527.6 | 1619.6 | 1546.4 | 1362.8 | 1310.8 | 1282.8 | 1291.6 | 33380.8
| 10 Новатор-ФМК 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 5485 | 5190 | 5135.2 | 5290.2 | 5199.8 | 4925.2 | 5192 | 5695.2 | 6227 | 7473.2 | 7181.4 | 7184.6 | 5988.2 | 7136 | 7359.2 | 7388.8 | 7745 | 6884 | 7293 | 7027.8 | 6154.6 | 5847.2 | 5606.4 | 5603.2 | 150212.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Новатор |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч