## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Палема ТСН 1 ао | 220796.184 | 221048.86 | 1 | 252.676 | 252.676 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ао | 0.0046 | 0.0046 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап | 685.2202 | 685.4234 | 2000 | 406.4 | 406.4 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 685.2811 | 685.4843 | 2000 | 406.4 | 406.4 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 1192.0649 | 1192.1248 | 2000 | 119.8 | 119.8 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 186.4715 | 186.5275 | 1000 | 56 | 56 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 276.9816 | 277.1883 | 1000 | 206.7 | 206.7 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 661.957 | 662.1556 | 1000 | 198.6 | 198.6 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS | 169.0315 | 169.0936 | 1000 | 62.1 | 62.1 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 397.0208 | 397.0208 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 397.0205 | 397.0205 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 64.9174 | 64.9462 | 7000 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 64.9202 | 64.9491 | 7000 | 202.3 | 202.3 | 0 | 0
|  |  |  | 2112.576 | 2112.576 | 0
реактивная энергия
ПС 35 кВ Палема | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Палема ТСН 1 ао |  |  | 1
10 Палема Т 1 ао | 0.0134 | 0.0134 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап | 578.5088 | 578.6386 | 2000 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0
10 Палема Т 1 ап RS | 578.5575 | 578.6873 | 2000 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0
10 Палема Т 2 ап RS | 944.7338 | 944.7597 | 2000 | 51.8 | 51.8 | 0 | 0
10 Палема-Мир ао RS | 181.7034 | 181.7564 | 1000 | 53 | 53 | 0 | 0
10 Палема-Прислон ао RS | 333.7203 | 333.8722 | 1000 | 151.9 | 151.9 | 0 | 0
10 Палема-РП 1 ао RS | 441.0555 | 441.1612 | 1000 | 105.7 | 105.7 | 0 | 0
10 Палема-РП 2 ао RS | 216.5066 | 216.5117 | 1000 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао | 298.5422 | 298.5422 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ао RS | 298.5432 | 298.5432 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап | 67.3054 | 67.3578 | 7000 | 366.8 | 366.8 | 0 | 0
35 Палема-Луза ап RS | 67.3035 | 67.3559 | 7000 | 366.8 | 366.8 | 0 | 0