## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Палема ТСН 1 ао | 10.354 | 10.442 | 10.42 | 10.476 | 10.466 | 10.416 | 10.44 | 10.5 | 10.618 | 10.448 | 10.456 | 10.468 | 10.584 | 10.608 | 10.894 | 10.68 | 11.146 | 10.466 | 10.462 | 10.802 | 10.35 | 10.36 | 10.392 | 10.428 | 252.676
| 10 Палема Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап | 14 | 13.2 | 13.6 | 14 | 11.6 | 12.4 | 15.6 | 22.4 | 18 | 15.6 | 12.8 | 13.2 | 14 | 14.4 | 14.4 | 19.6 | 23.6 | 25.6 | 24.4 | 23.2 | 23.2 | 20.8 | 13.6 | 13.2 | 406.4
| 10 Палема Т 1 ап RS | 14 | 13.2 | 13.6 | 14 | 11.8 | 12 | 16 | 22.4 | 18 | 15.4 | 12.8 | 13.4 | 13.8 | 14.2 | 14.6 | 19.6 | 23.8 | 25.6 | 24.4 | 23.2 | 23 | 21 | 13.4 | 13.2 | 406.4
| 10 Палема Т 2 ап RS | 4.4 | 4.4 | 5 | 4.4 | 4.4 | 4.2 | 4.8 | 4.8 | 5.2 | 4.4 | 5.6 | 5.8 | 5 | 4.6 | 4.8 | 4.8 | 5.8 | 6 | 6 | 5.8 | 5.4 | 5.6 | 4.4 | 4.2 | 119.8
| 10 Палема-Мир ао RS | 2.2 | 2.1 | 2.1 | 2 | 2 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.6 | 1.9 | 2.9 | 3.1 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 2.1 | 2.6 | 3.1 | 3 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 1.7 | 1.6 | 56
| 10 Палема-Прислон ао RS | 7.9 | 8 | 8.2 | 8.2 | 6.4 | 6.5 | 6.9 | 11.2 | 10.5 | 7.7 | 7.3 | 7 | 7.3 | 7.7 | 7.8 | 11.9 | 11 | 11.7 | 10.4 | 10.1 | 10 | 9.1 | 7 | 6.9 | 206.7
| 10 Палема-РП 1 ао RS | 5.9 | 5.3 | 5.3 | 5.7 | 5.4 | 5.6 | 9 | 11.1 | 7.4 | 7.6 | 5.5 | 6.4 | 6.6 | 6.5 | 6.6 | 7.7 | 12.7 | 13.8 | 14.1 | 13 | 13 | 11.9 | 6.4 | 6.1 | 198.6
| 10 Палема-РП 2 ао RS | 2.2 | 2.3 | 2.9 | 2.2 | 2.3 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.7 | 2.5 | 2.8 | 2.6 | 2.5 | 2.7 | 3 | 2.9 | 2.9 | 3.2 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 62.1
| 35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ап | 7 | 8.4 | 8.4 | 7 | 8.4 | 7 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 7 | 8.4 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 8.4 | 9.8 | 8.4 | 8.4 | 7 | 201.6
| 35 Палема-Луза ап RS | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 8.4 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 8.4 | 9.8 | 9.1 | 9.8 | 9.1 | 9.1 | 8.4 | 8.4 | 7.7 | 202.3
| Сумма | 75.654 | 75.042 | 77.92 | 75.676 | 70.466 | 70.116 | 84.24 | 103.2 | 91.618 | 82.248 | 77.556 | 80.768 | 79.184 | 79.208 | 78.494 | 95.88 | 113.246 | 118.066 | 115.262 | 109.502 | 109.15 | 100.86 | 76.392 | 72.828 | 2112.576
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Палема | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Палема ТСН 1 ао | [24 empty] | 0
| 10 Палема Т 1 ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Палема Т 1 ап | 7.6 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.4 | 8 | 8 | 10 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.4 | 8 | 9.2 | 9.6 | 11.2 | 17.6 | 17.6 | 16.4 | 18.4 | 16.4 | 15.6 | 8.8 | 8.8 | 259.6
| 10 Палема Т 1 ап RS | 7.8 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 8 | 9.8 | 8.8 | 9.2 | 8.8 | 8.6 | 8 | 9 | 9.6 | 11.2 | 17.6 | 17.6 | 16.6 | 18.4 | 16.4 | 15.6 | 8.8 | 8.6 | 259.6
| 10 Палема Т 2 ап RS | 2 | 1.8 | 1.8 | 2 | 2 | 1.8 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 3 | 3 | 3.2 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 2 | 51.8
| 10 Палема-Мир ао RS | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.3 | 2 | 1.9 | 2.1 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 2.2 | 3 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 1.4 | 53
| 10 Палема-Прислон ао RS | 5.5 | 5.7 | 5.7 | 5.9 | 5.7 | 5.6 | 5 | 5.2 | 5.2 | 5.9 | 5.7 | 5.7 | 5.2 | 6 | 6 | 6.5 | 8.2 | 8.8 | 8.3 | 9.1 | 8.2 | 7.7 | 5.4 | 5.7 | 151.9
| 10 Палема-РП 1 ао RS | 2.1 | 2.5 | 2.3 | 2.4 | 2 | 2.4 | 2.8 | 4.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 2.6 | 3.1 | 3.6 | 4.5 | 9.5 | 8.8 | 8.3 | 9.2 | 8.1 | 8.1 | 3.3 | 3 | 105.7
| 10 Палема-РП 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.6 | 0.1 | 0.1 | 1.1 | 0 | 0 | 0.3 | 1 | 5.1
| 35 Палема-Луза ао | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Палема-Луза ап | 14 | 14 | 14 | 15.4 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 16.8 | 15.4 | 14 | 15.4 | 15.4 | 366.8
| 35 Палема-Луза ап RS | 14 | 14 | 14.7 | 14.7 | 14.7 | 14 | 13.3 | 14 | 14.7 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 15.4 | 15.4 | 16.1 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 16.8 | 16.8 | 16.1 | 14 | 14.7 | 15.4 | 366.8
| Сумма | 55.4 | 56.9 | 56.9 | 59.5 | 57.3 | 56.2 | 54.7 | 61 | 59 | 62.5 | 63.6 | 64.5 | 58.7 | 61.7 | 64.6 | 72.3 | 91.7 | 91.8 | 89.2 | 95.9 | 86 | 79.7 | 59.9 | 61.3 | 1620.3
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Палема |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч