## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 9085.755 | 9094.981 | 20 | 184.52 | 184.51 | 0.01 | 0.01
10 Покрово Т 1 ап RS | 2023.1904 | 2023.775 | 2000 | 1169.2 | 1169.2 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 3060.3296 | 3060.3604 | 2000 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 614.1546 | 615.0507 | 1000 | 896.1 | 896.1 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 11283.4411 | 11283.7033 | 1000 | 262.2 | 262.2 | 0 | 0
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 28.3949 | 28.4231 | 2000 | 56.4 | 56.4 | 0 | 0
|  |  |  | 2630.02 | 2630.01 | 0.01
реактивная энергия
ПС 35 кВ Покрово | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 2086.408 | 2086.408 | 20 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Покрово-Ильинское ао RS | 634.692 | 635.4637 | 1000 | 771.7 | 771.7 | 0 | 0
10 Покрово-Чучеры ао RS | 7048.4 | 7048.6348 | 1000 | 234.8 | 234.7 | 0.1 | 0.04
10 Покрово-Ярыгино ао RS | 88.0799 | 88.1738 | 2000 | 187.8 | 187.8 | 0 | 0