## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 7.64 | 7.69 | 7.69 | 7.72 | 7.71 | 7.67 | 7.51 | 7.72 | 7.63 | 7.72 | 7.7 | 7.71 | 7.61 | 7.76 | 7.78 | 7.76 | 7.82 | 7.66 | 7.65 | 7.84 | 7.57 | 7.62 | 7.66 | 7.67 | 184.51
| 10 Покрово Т 1 ап RS | 32.4 | 30.8 | 26.4 | 30.2 | 34.2 | 30.8 | 47 | 60.4 | 57.2 | 57.4 | 59.2 | 52.6 | 47.4 | 46.6 | 50.6 | 54 | 58.6 | 73.8 | 62.4 | 67.6 | 60 | 54.2 | 41.8 | 33.6 | 1169.2
| 10 Покрово Т 2 ап RS | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 2.4 | 3.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 2.8 | 3 | 2.4 | 2.2 | 2.4 | 61.6
| 10 Покрово-Ильинское ао RS | 23.7 | 22.4 | 17.8 | 21.9 | 25.4 | 21.7 | 36.5 | 47.2 | 44.2 | 47.4 | 50 | 42.3 | 38.2 | 36.8 | 39.2 | 42.4 | 46.6 | 55.6 | 47.9 | 51.4 | 43.3 | 38.8 | 31 | 24.4 | 896.1
| 10 Покрово-Чучеры ао RS | 8.3 | 8.3 | 8.4 | 8 | 8.4 | 8.8 | 10.1 | 12.5 | 12.4 | 9.4 | 8.6 | 9.8 | 8.9 | 9.2 | 11 | 11.2 | 11.4 | 17.6 | 13.9 | 15.6 | 16.2 | 14.8 | 10.5 | 8.9 | 262.2
| 10 Покрово-Ярыгино ао RS | 1.8 | 2 | 1.8 | 2 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.4 | 2 | 2.2 | 56.4
| Сумма | 76.24 | 73.39 | 64.29 | 72.02 | 79.91 | 72.97 | 105.11 | 132.62 | 128.43 | 127.32 | 130.9 | 117.21 | 106.91 | 105.36 | 113.58 | 120.96 | 129.82 | 160.26 | 137.25 | 148.04 | 132.87 | 120.22 | 95.16 | 79.17 | 2630.01
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Покрово | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Покрово ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Покрово-Ильинское ао RS | 24.4 | 25.4 | 24.6 | 25.2 | 28 | 24.2 | 23.1 | 27.6 | 31.2 | 35 | 35.6 | 35.2 | 32.9 | 34.9 | 36.6 | 36 | 40.8 | 41.6 | 39.9 | 43.6 | 40.7 | 34.7 | 25.3 | 25.2 | 771.7
| 10 Покрово-Чучеры ао RS | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 8.8 | 9 | 8.7 | 8.7 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 8.7 | 9.1 | 8 | 8.5 | 8.6 | 9.6 | 10.2 | 12.9 | 12.3 | 14.4 | 12.6 | 12.4 | 9.3 | 8.6 | 234.7
| 10 Покрово-Ярыгино ао RS | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 8 | 7.6 | 7 | 7.8 | 7.6 | 8 | 7.8 | 8 | 7.4 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.4 | 7.8 | 7.6 | 8.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 8 | 187.8
| Сумма | 40.8 | 41.9 | 41.5 | 41.8 | 45 | 40.5 | 38.8 | 45.5 | 47.6 | 51.8 | 52.1 | 52.3 | 48.3 | 51.6 | 53.4 | 53.8 | 59.4 | 62.3 | 59.8 | 66.4 | 60.9 | 54.7 | 42.2 | 41.8 | 1194.2
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Покрово |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч