## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 348535.08 | 348925.089 | 1 | 390.009 | 390.007 | 0.002 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 1796.0418 | 1798.6177 | 4000 | 10303.6 | 10303.6 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 16.7699 | 16.7699 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 6.2091 | 6.2091 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 1570.5599 | 1572.8593 | 1500 | 3449.1 | 3449.1 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.0338 | 0.0338 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 1867.728 | 1870.3725 | 2000 | 5289 | 5289 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 604.9399 | 605.8675 | 2000 | 1855.2 | 1855.2 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 233.5528 | 233.8796 | 33000 | 10784.4 | 10784.4 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 14.308 | 14.3317 | 33000 | 782.1 | 782.1 | 0 | 0
|  |  |  | 32853.409 | 32853.407 | 0.002
реактивная энергия
ПС 110 кВ Полдарса | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 10381.328 | 10386.917 | 1 | 5.589 | 5.589 | 0 | 0
10 Полдарса Т 1 ап RS | 756.6183 | 757.443 | 4000 | 3298.8 | 3298.8 | 0 | 0
10 Полдарса Т 2 ап RS | 7.4223 | 7.4223 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Братское ао RS | 0.1266 | 0.1266 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ао RS | 736.6289 | 737.3874 | 1500 | 1137.75 | 1137.75 | 0 | 0
10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0.2007 | 0.2007 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 810.7807 | 811.6565 | 2000 | 1751.6 | 1751.6 | 0 | 0
10 Полдарса-Школа ао RS | 222.4384 | 222.7067 | 2000 | 536.6 | 536.6 | 0 | 0
110 Полдарса Т 1 ап RS | 117.0485 | 117.1791 | 33000 | 4309.8 | 4309.8 | 0 | 0
110 Полдарса Т 2 ап RS | 26.8651 | 26.9199 | 33000 | 1808.4 | 1808.4 | 0 | 0