## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 16.935 | 16.854 | 16.536 | 16.933 | 16.268 | 16.949 | 15.965 | 16.635 | 14.686 | 15.856 | 15.022 | 15.831 | 16.186 | 15.949 | 15.223 | 15.882 | 15.649 | 16.555 | 15.903 | 16.547 | 16.571 | 17.056 | 17.048 | 16.968 | 390.007
| 10 Полдарса Т 1 ап RS | 352.8 | 336.8 | 324.4 | 318.4 | 327.2 | 366.8 | 488 | 522.8 | 486.4 | 477.2 | 458.8 | 431.2 | 436 | 414.4 | 412.8 | 436 | 514 | 537.6 | 517.2 | 496.4 | 467.2 | 430.4 | 384 | 366.8 | 10303.6
| 10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Братское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 136.2 | 132.6 | 124.95 | 118.8 | 129.9 | 146.1 | 160.05 | 166.2 | 148.95 | 141.75 | 138 | 133.05 | 143.85 | 126.15 | 127.05 | 138.15 | 163.95 | 168 | 171.45 | 163.05 | 154.65 | 140.85 | 136.95 | 138.45 | 3449.1
| 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 170.2 | 163.4 | 156.4 | 156 | 152.2 | 172 | 254.2 | 273.8 | 256.4 | 252.2 | 235.2 | 223.4 | 229.2 | 226.6 | 226.8 | 230.4 | 270.2 | 284.8 | 268.8 | 257.8 | 242 | 218.6 | 188.8 | 179.6 | 5289
| 10 Полдарса-Школа ао RS | 58 | 51.8 | 54.2 | 53.8 | 55.8 | 60.4 | 86 | 96 | 93.6 | 95.8 | 98.2 | 87.2 | 75.2 | 73.8 | 70.8 | 79.6 | 92.4 | 98.2 | 89.2 | 88.6 | 83.2 | 82.8 | 70.4 | 60.2 | 1855.2
| 110 Полдарса Т 1 ап RS | 372.9 | 356.4 | 343.2 | 336.6 | 346.5 | 386.1 | 508.2 | 544.5 | 508.2 | 495 | 478.5 | 452.1 | 455.4 | 435.6 | 432.3 | 455.4 | 534.6 | 557.7 | 537.9 | 518.1 | 488.4 | 448.8 | 405.9 | 386.1 | 10784.4
| 110 Полдарса Т 2 ап RS | 33 | 33 | 36.3 | 33 | 33 | 36.3 | 33 | 33 | 29.7 | 29.7 | 29.7 | 33 | 29.7 | 33 | 29.7 | 33 | 29.7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36.3 | 782.1
| Сумма | 1140.035 | 1090.854 | 1055.986 | 1033.533 | 1060.868 | 1184.649 | 1545.415 | 1652.935 | 1537.936 | 1507.506 | 1453.422 | 1375.781 | 1385.536 | 1325.499 | 1314.673 | 1388.432 | 1620.499 | 1695.855 | 1633.453 | 1573.497 | 1485.021 | 1371.506 | 1236.098 | 1184.418 | 32853.407
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Полдарса | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Полдарса ТСН 1 ао RS | 0.257 | 0.256 | 0.236 | 0.083 | 0.079 | 0.065 | 0.225 | 0.205 | 0.222 | 0.099 | 0.116 | 0.027 | 0.186 | 0.165 | 0.183 | 0.092 | 0.332 | 0.285 | 0.403 | 0.512 | 0.503 | 0.552 | 0.258 | 0.248 | 5.589
| 10 Полдарса Т 1 ап RS | 100 | 96.8 | 92.8 | 95.2 | 102 | 108.4 | 145.6 | 170 | 130.8 | 135.2 | 145.2 | 146.8 | 139.2 | 120 | 119.2 | 125.6 | 182.8 | 192.8 | 190.8 | 184.8 | 183.6 | 148 | 118.4 | 124.8 | 3298.8
| 10 Полдарса Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Братское ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-Кичуга ао RS | 37.05 | 36.9 | 35.4 | 36.9 | 43.35 | 39.6 | 44.55 | 52.5 | 39.9 | 40.5 | 45.45 | 46.2 | 47.25 | 35.55 | 35.55 | 42.45 | 61.5 | 64.65 | 70.5 | 63.3 | 65.4 | 56.25 | 45.45 | 51.6 | 1137.75
| 10 Полдарса-Кичуга ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Полдарса-ЛПХ ао RS | 53.6 | 51.6 | 49.8 | 51.2 | 51.8 | 56 | 77.8 | 90.8 | 73.2 | 77.8 | 81.8 | 84.2 | 77 | 70.4 | 70.6 | 67.6 | 95.6 | 99.8 | 92.4 | 93.6 | 91.2 | 71.4 | 60 | 62.4 | 1751.6
| 10 Полдарса-Школа ао RS | 16.8 | 16.2 | 16.4 | 16 | 15.8 | 17.6 | 26.2 | 29.6 | 20.6 | 20.2 | 22.6 | 22 | 20 | 19.2 | 19 | 19.8 | 29 | 31.8 | 31.8 | 31.6 | 31.6 | 25.8 | 19.2 | 17.8 | 536.6
| 110 Полдарса Т 1 ап RS | 148.5 | 141.9 | 138.6 | 141.9 | 148.5 | 155.1 | 188.1 | 214.5 | 168.3 | 168.3 | 184.8 | 181.5 | 181.5 | 158.4 | 158.4 | 161.7 | 224.4 | 234.3 | 234.3 | 227.7 | 227.7 | 191.4 | 161.7 | 168.3 | 4309.8
| 110 Полдарса Т 2 ап RS | 89.1 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 89.1 | 85.8 | 79.2 | 75.9 | 62.7 | 59.4 | 66 | 62.7 | 75.9 | 69.3 | 69.3 | 66 | 69.3 | 72.6 | 69.3 | 72.6 | 72.6 | 82.5 | 79.2 | 82.5 | 1808.4
| Сумма | 445.307 | 429.456 | 419.036 | 427.083 | 450.629 | 462.565 | 561.675 | 633.505 | 495.722 | 501.499 | 545.966 | 543.427 | 541.036 | 473.015 | 472.233 | 483.242 | 662.932 | 696.235 | 689.503 | 674.112 | 672.603 | 575.902 | 484.208 | 507.648 | 12848.539
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Полдарса |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч