## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0 | ПС 110 кВ Приводино | [6 empty] | за 19.12.2018
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
10 Приводино Т 1 ап RS | 2897.3996 | 2901.2905 | 30000 | 116727 | 116733 | -6 | -0.01 |  | 10 Приводино Т 1 ап RS | 872.0857 | 872.6813 | 30000 | 17868 | 17871 | -3 | -0.02
10 Приводино Т 2 ап RS | 1576.3588 | 1580.0772 | 30000 | 111552 | 111513 | 39 | 0.03 |  | 10 Приводино Т 2 ап RS | 251.3302 | 251.7639 | 30000 | 13011 | 12993 | 18 | 0.14
10 Приводино ТСН 1 ао RS | 3456.987 | 3457.455 | 1000 | 468 | 468 | 0 | 0 |  | 10 Приводино ТСН 1 ао RS | 1589.016 | 1589.1923 | 1000 | 176.3 | 176.2 | 0.1 | 0.06
10 Приводино ТСН 2 ао RS | 351.4997 | 351.6454 | 1000 | 145.7 | 145.7 | 0 | 0 |  | 10 Приводино ТСН 2 ао RS | 234.087 | 234.1662 | 1000 | 79.2 | 79.3 | -0.1 | -0.13
10 Приводино-Водозабор ао RS | 519.1896 | 519.8077 | 2000 | 1236.2 | 1236.2 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-Водозабор ао RS | 100.2113 | 100.2113 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Водозабор ап RS | 2629.3371 | 2629.3371 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-Водозабор ап RS | 362.999 | 363.1016 | 2000 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 659.3624 | 660.9738 | 2000 | 3222.8 | 3223.2 | -0.4 | -0.01 |  | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 243.9134 | 244.3406 | 2000 | 854.4 | 854.6 | -0.2 | -0.02
10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 2395.153 | 2395.153 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 695.4807 | 695.4807 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 2741.0907 | 2744.6364 | 2000 | 7091.4 | 7091.6 | -0.2 | 0 |  | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 1004.7563 | 1005.8028 | 2000 | 2093 | 2093 | 0 | 0
10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 12362.9727 | 12362.9727 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 5261.4934 | 5261.4934 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 1490.1725 | 1493.0925 | 2000 | 5840 | 5840 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 716.227 | 717.4546 | 2000 | 2455.2 | 2455.2 | 0 | 0
10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 3544.2108 | 3544.2108 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 1606.0572 | 1606.0572 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Красавино ао RS | 36.6799 | 36.7474 | 4000 | 270 | 270.4 | -0.4 | -0.15 |  | 10 Приводино-Красавино ао RS | 10.6152 | 10.6378 | 4000 | 90.4 | 90.8 | -0.4 | -0.44
10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 2137.1557 | 2139.3271 | 8000 | 17371.2 | 17371.2 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 252.7236 | 252.74 | 8000 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-1 рп RS |  |  | 8000 | [5 empty] | 10 Приводино-КС-14-1 рп RS | 54.7348 | 54.9129 | 8000 | 1424.8 | 1425.6 | -0.8 | -0.06
10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 2118.6584 | 2121.9882 | 8000 | 26638.4 | 26640 | -1.6 | -0.01 |  | 10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 456.3039 | 456.6368 | 8000 | 2663.2 | 2663.2 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000 | [5 empty] | 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) |  |  | 8000
10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 2158.7262 | 2160.2678 | 6000 | 9249.6 | 9249.6 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 241.3683 | 241.5178 | 6000 | 897 | 897 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-3 рп RS |  |  | 6000 | [5 empty] | 10 Приводино-КС-14-3 рп RS | 117.7895 | 117.8455 | 6000 | 336 | 336 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 1372.1935 | 1373.0346 | 6000 | 5046.6 | 5046.6 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 142.2951 | 142.3506 | 6000 | 333 | 333 | 0 | 0
10 Приводино-КС-14-4 рп RS |  |  | 6000 | [5 empty] | 10 Приводино-КС-14-4 рп RS | 234.6635 | 234.7724 | 6000 | 653.4 | 653.4 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ао RS | 1994.8459 | 1999.4564 | 3000 | 13831.5 | 13832.1 | -0.6 | 0 |  | 10 Приводино-Курцево ао RS | 904.9711 | 906.3687 | 3000 | 4192.8 | 4192.8 | 0 | 0
10 Приводино-Курцево ап RS | 3410.243 | 3410.243 | 3000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-Курцево ап RS | 2050.7803 | 2050.7803 | 3000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-ННП 1 ао RS | 3163.8425 | 3168.8129 | 2000 | 9940.8 | 9941 | -0.2 | 0 |  | 10 Приводино-ННП 1 ао RS | 2527.1521 | 2530.5344 | 2000 | 6764.6 | 6764.4 | 0.2 | 0
10 Приводино-ННП 2 ао RS | 2038.3692 | 2040.1056 | 3000 | 5209.2 | 5209.8 | -0.6 | -0.01 |  | 10 Приводино-ННП 2 ао RS | 6.3449 | 6.3449 | 3000 | 0
10 Приводино-НПС 1 ао RS | 8549.5076 | 8558.0363 | 6000 | 51172.2 | 51178.8 | -6.6 | -0.01 |  | 10 Приводино-НПС 1 ао RS | 1092.7234 | 1093.4654 | 6000 | 4452 | 4455 | -3 | -0.07
10 Приводино-НПС 1 ап RS | 2964.6735 | 2964.6735 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-НПС 1 ап RS | 522.0084 | 522.0123 | 6000 | 23.4 | 22.8 | 0.6 | 2.56
10 Приводино-НПС 2 ао RS | 5089.1993 | 5098.5344 | 6000 | 56010.6 | 56009.4 | 1.2 | 0 |  | 10 Приводино-НПС 2 ао RS | 855.1106 | 856.4309 | 6000 | 7921.8 | 7920 | 1.8 | 0.02
10 Приводино-НПС 2 ап RS | 2588.4961 | 2588.4961 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-НПС 2 ап RS | 977.4006 | 977.4011 | 6000 | 3 | 3 | 0 | 0
10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 533.5262 | 536.0966 | 2000 | 5140.8 | 5140.8 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 110.6218 | 110.8268 | 2000 | 410 | 409.8 | 0.2 | 0.05
10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 2439.8 | 2439.8 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 1036.236 | 1036.236 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ао RS | 87.6201 | 87.8502 | 4000 | 920.4 | 920.4 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-РРС 1 ао RS | 27.8639 | 27.9066 | 4000 | 170.8 | 170.8 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 1 ап RS | 459.8964 | 459.8964 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-РРС 1 ап RS | 239.5246 | 239.5246 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ао RS | 1.7805 | 1.7816 | 1500 | 1.65 | 1.65 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-РРС 2 ао RS | 11.2774 | 11.2774 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-РРС 2 ап RS | 78.4429 | 78.4429 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-РРС 2 ап RS | 73.2144 | 73.2761 | 1500 | 92.55 | 92.55 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ао RS | 2134.262 | 2137.4966 | 2000 | 6469.2 | 6469.6 | -0.4 | -0.01 |  | 10 Приводино-РЭБ ао RS | 752.3625 | 753.2815 | 2000 | 1838 | 1838 | 0 | 0
10 Приводино-РЭБ ап RS | 8348.7017 | 8348.7017 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Приводино-РЭБ ап RS | 3833.1574 | 3833.1574 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-СКЗ ао RS | 1030.9057 | 1032.1547 | 2000 | 2498 | 2498.4 | -0.4 | -0.02 |  | 10 Приводино-СКЗ ао RS | 133.4467 | 133.4467 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 629.2975 | 629.3084 | 4000 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 171.7631 | 171.7631 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 144.6053 | 144.8223 | 2000 | 434 | 434 | 0 | 0 |  | 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 42.975 | 42.9971 | 2000 | 44.2 | 44.2 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ао RS | 10335.4313 | 10338.0975 | 44000 | 117312.8 | 117321.6 | -8.8 | -0.01 |  | 110 Приводино Т 1 ао RS | 2665.9471 | 2666.5264 | 44000 | 25489.2 | 25489.2 | 0 | 0
110 Приводино Т 1 ап RS | 0.114 | 0.114 | 44000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Приводино Т 1 ап RS | 0.1185 | 0.1185 | 44000 | 0 | 0 | 0
110 Приводино Т 2 ао RS | 5626.8429 | 5629.8262 | 44000 | 131265.2 | 131265.2 | 0 | 0 |  | 110 Приводино Т 2 ао RS | 982.6876 | 983.1999 | 44000 | 22541.2 | 22536.8 | 4.4 | 0.02
110 Приводино Т 2 ап RS | 0.0982 | 0.0982 | 44000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Приводино Т 2 ап RS | 0.8049 | 0.8049 | 44000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 1 ап RS | 3.9335 | 3.9335 | 42000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Приводино Т 1 ап RS | 0.5231 | 0.5231 | 42000 | 0 | 0 | 0
35 Приводино Т 2 ап RS | 845.2556 | 845.706 | 42000 | 18916.8 | 18916.8 | 0 | 0 |  | 35 Приводино Т 2 ап RS | 54.1476 | 54.1676 | 42000 | 840
35 Приводино-Удима ао RS | 1582.2511 | 1584.9516 | 7000 | 18903.5 | 18904.2 | -0.7 | 0 |  | 35 Приводино-Удима ао RS | 797.2081 | 797.3852 | 7000 | 1239.7 | 1239 | 0.7 | 0.06
35 Приводино-Удима ап RS | 7760.8035 | 7760.8035 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Приводино-Удима ап RS | 2233.3739 | 2233.3884 | 7000 | 101.5 | 101.5 | 0 | 0
|  |  |  | 742929.15 | 742915.85 | 13.3