## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Приводино Т 1 ап RS | 5025 | 5067 | 5091 | 5028 | 5070 | 5142 | 5193 | 5337 | 5439 | 4911 | 4719 | 4716 | 4566 | 4656 | 4686 | 4794 | 4953 | 4776 | 4632 | 4584 | 4701 | 4629 | 4542 | 4476 | 116733
| 10 Приводино Т 2 ап RS | 4065 | 4032 | 4053 | 4044 | 4047 | 4110 | 4164 | 4287 | 4341 | 4971 | 4950 | 4929 | 4938 | 4875 | 4893 | 4995 | 5040 | 5028 | 5019 | 5043 | 5028 | 4950 | 4908 | 4803 | 111513
| 10 Приводино ТСН 1 ао RS | 20.4 | 20.4 | 20.2 | 20.3 | 20.5 | 20.2 | 19.8 | 20.9 | 21.1 | 21.4 | 17.1 | 14.7 | 15.6 | 18.3 | 18.5 | 17.5 | 17.7 | 17.7 | 20.2 | 21.5 | 21.2 | 20.8 | 21.1 | 20.9 | 468
| 10 Приводино ТСН 2 ао RS | 5.7 | 5.7 | 5.5 | 5.7 | 5.6 | 5.5 | 5.7 | 6.5 | 6.8 | 6.1 | 6.5 | 7 | 6.3 | 6.1 | 5.8 | 6 | 6.2 | 6.3 | 7 | 6.2 | 6 | 5.8 | 5.8 | 5.9 | 145.7
| 10 Приводино-Водозабор ао RS | 48 | 47.6 | 49 | 46.6 | 49.2 | 48.6 | 53 | 52 | 52.8 | 51.6 | 54 | 51.2 | 54.2 | 52.4 | 51.2 | 52.8 | 53.4 | 53.6 | 52.6 | 53.4 | 53.6 | 52.6 | 52 | 50.8 | 1236.2
| 10 Приводино-Водозабор ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 93.4 | 85.8 | 84.4 | 86.2 | 88 | 110 | 129.6 | 149.6 | 160 | 165.2 | 157.6 | 152.2 | 163 | 142 | 155.6 | 168.6 | 167 | 172.6 | 151.4 | 149 | 145 | 132.4 | 116.6 | 98 | 3223.2
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 222.6 | 205.8 | 211.6 | 203.4 | 200 | 221.4 | 281.4 | 352.4 | 338 | 324.4 | 325.6 | 340 | 300 | 298.2 | 300 | 344.2 | 373.2 | 363.2 | 351.8 | 362.2 | 355 | 310.6 | 271.4 | 235.2 | 7091.6
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 216 | 216.4 | 207.6 | 210.2 | 223 | 252.2 | 268 | 264.2 | 264.2 | 221 | 205.8 | 235.6 | 262.8 | 226.4 | 230.8 | 229.2 | 245.8 | 270 | 300.2 | 301.8 | 284.4 | 249 | 235.6 | 219.8 | 5840
| 10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Красавино ао RS | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 14.4 | 11.2 | 4.8 | 4.8 | 4.4 | 4 | 4.4 | 4.8 | 13.2 | 14 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.2 | 13.6 | 13.6 | 270.4
| 10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 674.4 | 664.8 | 667.2 | 671.2 | 668.8 | 678.4 | 655.2 | 725.6 | 751.2 | 772 | 764 | 775.2 | 730.4 | 748.8 | 755.2 | 788.8 | 811.2 | 728 | 716.8 | 726.4 | 731.2 | 719.2 | 732 | 715.2 | 17371.2
| 10 Приводино-КС-14-1 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 1093.6 | 1078.4 | 1106.4 | 1111.2 | 1106.4 | 1113.6 | 1092.8 | 1120 | 1159.2 | 1161.6 | 1132.8 | 1073.6 | 1111.2 | 1080.8 | 1105.6 | 1116 | 1119.2 | 1108.8 | 1093.6 | 1109.6 | 1113.6 | 1116 | 1125.6 | 1090.4 | 26640
| 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 378.6 | 378 | 379.8 | 381 | 380.4 | 378 | 375 | 390.6 | 376.8 | 358.8 | 358.2 | 358.2 | 370.2 | 373.8 | 376.8 | 395.4 | 397.8 | 424.8 | 393.6 | 400.2 | 400.2 | 399 | 400.8 | 423.6 | 9249.6
| 10 Приводино-КС-14-3 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 210 | 215.4 | 216.6 | 213 | 212.4 | 213 | 213.6 | 216.6 | 216.6 | 219 | 218.4 | 216.6 | 217.8 | 209.4 | 202.2 | 206.4 | 204 | 204 | 202.8 | 204.6 | 202.2 | 204.6 | 205.2 | 202.2 | 5046.6
| 10 Приводино-КС-14-4 рп RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-Курцево ао RS | 543.3 | 533.7 | 517.2 | 520.2 | 530.4 | 550.2 | 588.6 | 616.5 | 626.4 | 625.8 | 583.5 | 570 | 561.6 | 570 | 567 | 597.9 | 621.6 | 602.1 | 602.1 | 608.7 | 613.8 | 583.8 | 562.5 | 535.2 | 13832.1
| 10 Приводино-Курцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-ННП 1 ао RS | 283.8 | 368.6 | 411.6 | 339 | 365.4 | 376.6 | 363.6 | 335.2 | 394.8 | 514.8 | 494 | 526.4 | 405.8 | 502.2 | 524.2 | 456.8 | 557.2 | 455 | 371.6 | 313 | 421.4 | 405.6 | 376.8 | 377.6 | 9941
| 10 Приводино-ННП 2 ао RS | 225.6 | 221.4 | 222.9 | 225.9 | 223.8 | 222.3 | 223.2 | 226.2 | 217.5 | 196.8 | 194.4 | 195.6 | 202.8 | 204.9 | 208.5 | 225.3 | 238.5 | 222.6 | 218.4 | 222 | 223.2 | 220.5 | 221.7 | 205.8 | 5209.8
| 10 Приводино-НПС 1 ао RS | 2575.8 | 2573.4 | 2569.8 | 2571.6 | 2569.8 | 2571 | 2575.2 | 2602.2 | 2624.4 | 1972.8 | 1884 | 1866 | 1851.6 | 1846.2 | 1830.6 | 1852.8 | 1852.8 | 1856.4 | 1856.4 | 1852.8 | 1854 | 1854.6 | 1857 | 1857.6 | 51178.8
| 10 Приводино-НПС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-НПС 2 ао RS | 1890 | 1885.2 | 1878.6 | 1871.4 | 1874.4 | 1878.6 | 1879.8 | 1887.6 | 1903.2 | 2586.6 | 2623.2 | 2613 | 2595.6 | 2598.6 | 2587.8 | 2596.8 | 2593.2 | 2607 | 2609.4 | 2607.6 | 2609.4 | 2611.8 | 2608.8 | 2611.8 | 56009.4
| 10 Приводино-НПС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 187 | 187 | 186.6 | 186.6 | 185 | 188.2 | 184 | 192.8 | 211.8 | 234.8 | 228 | 232.2 | 231.6 | 236 | 233.2 | 251.2 | 242.8 | 230.4 | 220.4 | 216.6 | 221.2 | 216.4 | 218.2 | 218.8 | 5140.8
| 10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 1 ао RS | 36 | 35.2 | 37.2 | 40.4 | 39.6 | 39.6 | 40 | 39.2 | 47.2 | 44 | 39.2 | 39.2 | 37.2 | 35.6 | 37.2 | 48.4 | 49.2 | 38 | 36.8 | 34 | 32.4 | 32 | 32 | 30.8 | 920.4
| 10 Приводино-РРС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 2 ао RS | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 0 | 0.15 | 1.65
| 10 Приводино-РРС 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РЭБ ао RS | 241.6 | 229.2 | 223.6 | 226 | 230 | 242.6 | 267.8 | 276.2 | 263.8 | 272.2 | 264.2 | 259.2 | 265.6 | 264.6 | 267 | 296.6 | 308 | 312.4 | 312 | 308.8 | 312.2 | 311.8 | 271.4 | 242.8 | 6469.6
| 10 Приводино-РЭБ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-СКЗ ао RS | 112.6 | 112.8 | 111.8 | 109.6 | 110.2 | 108.8 | 109.8 | 109.8 | 106.2 | 104.2 | 95.4 | 98.2 | 102 | 97.2 | 97.4 | 99 | 103.2 | 98.2 | 102.4 | 98.6 | 100.6 | 102 | 103.2 | 105.2 | 2498.4
| 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 2 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 1.6 | 2 | 1.6 | 43.6
| 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 17.6 | 19.4 | 19.6 | 19.6 | 17.4 | 19.2 | 19 | 20.4 | 26 | 23.2 | 16 | 16.4 | 14.2 | 17 | 20 | 22 | 18.4 | 16 | 15.6 | 15.4 | 15.8 | 15.4 | 16.2 | 14.2 | 434
| 110 Приводино Т 1 ао RS | 5051.2 | 5090.8 | 5112.8 | 5055.6 | 5095.2 | 5165.6 | 5222.8 | 5363.6 | 5464.8 | 4936.8 | 4743.2 | 4738.8 | 4589.2 | 4686 | 4708 | 4818 | 4980.8 | 4796 | 4655.2 | 4606.8 | 4725.6 | 4650.8 | 4567.2 | 4496.8 | 117321.6
| 110 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Приводино Т 2 ао RS | 4708 | 4642 | 4659.6 | 4659.6 | 4677.2 | 4857.6 | 5033.6 | 5280 | 5310.8 | 5865.2 | 5803.6 | 5728.8 | 5737.6 | 5698 | 5720 | 5940 | 6032.4 | 6006 | 5975.2 | 5979.6 | 5953.2 | 5794.8 | 5684.8 | 5517.6 | 131265.2
| 110 Приводино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 2 ап RS | 613.2 | 579.6 | 575.4 | 579.6 | 600.6 | 709.8 | 840 | 966 | 932.4 | 856.8 | 819 | 760.2 | 760.2 | 785.4 | 789.6 | 911.4 | 957.6 | 940.8 | 924 | 898.8 | 886.2 | 810.6 | 739.2 | 680.4 | 18916.8
| 35 Приводино-Удима ао RS | 611.8 | 578.9 | 575.4 | 579.6 | 599.9 | 712.6 | 838.6 | 963.2 | 932.4 | 858.2 | 816.9 | 760.9 | 760.2 | 781.2 | 791.7 | 910.7 | 954.8 | 940.8 | 922.6 | 897.4 | 885.5 | 810.6 | 739.9 | 680.4 | 18904.2
| 35 Приводино-Удима ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 29165.8 | 29089.7 | 29210.15 | 29021.5 | 29205.55 | 29951.2 | 30652.3 | 31817.45 | 32201.6 | 32282.25 | 31520.4 | 31280.75 | 30856.7 | 31016.25 | 31169.3 | 32156.15 | 32915 | 32290.05 | 31778.3 | 31637.75 | 31911.1 | 31224.65 | 30630.6 | 29931.35 | 742915.85
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Приводино | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 10 Приводино Т 1 ап RS | 918 | 1002 | 1017 | 927 | 924 | 924 | 855 | 888 | 966 | 855 | 717 | 765 | 612 | 669 | 576 | 606 | 813 | 696 | 558 | 465 | 573 | 543 | 489 | 513 | 17871
| 10 Приводино Т 2 ап RS | 243 | 240 | 243 | 237 | 246 | 258 | 204 | 261 | 291 | 726 | 744 | 747 | 765 | 735 | 717 | 732 | 765 | 741 | 714 | 744 | 732 | 648 | 648 | 612 | 12993
| 10 Приводино ТСН 1 ао RS | 7.6 | 7.6 | 7.5 | 7.8 | 7.7 | 7.5 | 7.4 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.4 | 7.2 | 7.3 | 7.2 | 7.7 | 7.4 | 7.2 | 6.8 | 7.6 | 6.9 | 7.4 | 7.5 | 176.2
| 10 Приводино ТСН 2 ао RS | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 3.4 | 3.3 | 3.3 | 3.3 | 79.3
| 10 Приводино-Водозабор ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Водозабор ап RS | 9 | 9.2 | 8.2 | 9.2 | 9.2 | 9 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.4 | 8.6 | 8.2 | 8.4 | 7.4 | 8.4 | 8.4 | 8.8 | 8.4 | 8.6 | 8.4 | 8.6 | 8.8 | 9.2 | 205.2
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ао RS | 28.6 | 26.8 | 27 | 26.4 | 26.8 | 28.2 | 26.2 | 34.4 | 41.4 | 49.6 | 48 | 45.6 | 44.2 | 37.2 | 40.6 | 44.6 | 46.6 | 47.6 | 35.4 | 32.8 | 33.4 | 27.8 | 28.6 | 26.8 | 854.6
| 10 Приводино-Жил. Поселок 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ао RS | 76.4 | 73.2 | 81.8 | 71.4 | 71.4 | 75.8 | 68.8 | 80.2 | 86.6 | 92.6 | 93.4 | 107 | 79.6 | 88.6 | 83.2 | 99.4 | 107.6 | 101.6 | 98 | 108.8 | 104 | 83.6 | 86.2 | 73.8 | 2093
| 10 Приводино-Жил. Поселок 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Карла Маркса ао RS | 95 | 95.4 | 93.2 | 95.2 | 106.8 | 114 | 108.8 | 119 | 114.8 | 93.4 | 92.8 | 108.4 | 114 | 104.4 | 99.2 | 89 | 96.8 | 102.6 | 111.4 | 113.8 | 112 | 92.8 | 91.8 | 90.6 | 2455.2
| 10 Приводино-Карла Маркса ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Красавино ао RS | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 5.2 | 5.2 | 5.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.8 | 5.2 | 5.2 | 4.4 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 90.8
| 10 Приводино-КС-14-1 ао RS | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 24.8 | 24 | 24.8 | 1.6 | 0 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.2
| 10 Приводино-КС-14-1 рп RS | 68 | 62.4 | 55.2 | 60 | 65.6 | 62.4 | 78.4 | 76.8 | 96.8 | 5.6 | 29.6 | 14.4 | 24.8 | 62.4 | 95.2 | 56.8 | 66.4 | 65.6 | 60.8 | 61.6 | 64.8 | 57.6 | 72 | 62.4 | 1425.6
| 10 Приводино-КС-14-2 ао RS | 122.4 | 122.4 | 136 | 152.8 | 154.4 | 149.6 | 104.8 | 117.6 | 138.4 | 129.6 | 120 | 100.8 | 113.6 | 86.4 | 85.6 | 101.6 | 112 | 102.4 | 85.6 | 85.6 | 88 | 90.4 | 88 | 75.2 | 2663.2
| 10 Приводино-КС-14-2 рп RS (резерв) | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-КС-14-3 ао RS | 58.8 | 58.2 | 31.8 | 3.6 | 4.2 | 1.2 | 0 | 16.2 | 4.8 | 81 | 68.4 | 69 | 93 | 39 | 1.8 | 26.4 | 93.6 | 104.4 | 91.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 897
| 10 Приводино-КС-14-3 рп RS | 0 | 0 | 3.6 | 8.4 | 9 | 12 | 13.2 | 8.4 | 15.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 42.6 | 34.2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 30.6 | 40.8 | 41.4 | 25.2 | 336
| 10 Приводино-КС-14-4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 41.4 | 27.6 | 30.6 | 45 | 44.4 | 32.4 | 42 | 25.8 | 0 | 0 | 0 | 333
| 10 Приводино-КС-14-4 рп RS | 58.2 | 21 | 24 | 24 | 33 | 31.8 | 46.2 | 24 | 28.2 | 45 | 43.2 | 43.8 | 10.8 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 57 | 61.8 | 69 | 653.4
| 10 Приводино-Курцево ао RS | 159.3 | 162.6 | 153.3 | 158.4 | 159.9 | 155.7 | 154.5 | 157.8 | 183 | 196.5 | 179.1 | 196.5 | 166.2 | 192 | 185.1 | 178.5 | 199.5 | 168.6 | 177.3 | 174.3 | 196.2 | 183.9 | 173.7 | 180.9 | 4192.8
| 10 Приводино-Курцево ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-ННП 1 ао RS | 175.2 | 262.6 | 311.2 | 237 | 241.2 | 238.2 | 204 | 183.4 | 255.6 | 374.8 | 355 | 385.2 | 263.8 | 362.8 | 363.6 | 290.2 | 406.6 | 330.8 | 216.4 | 182.2 | 301 | 288.2 | 262.2 | 273.2 | 6764.4
| 10 Приводино-ННП 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Приводино-НПС 1 ао RS | 481.8 | 472.8 | 461.4 | 459 | 459.6 | 463.2 | 466.2 | 480.6 | 483.6 | 73.8 | 9.6 | 13.8 | 2.4 | 10.8 | 14.4 | 11.4 | 10.2 | 12.6 | 6.6 | 14.4 | 19.8 | 9.6 | 10.2 | 7.2 | 4455
| 10 Приводино-НПС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 1.8 | 0.6 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 5.4 | 22.8
| 10 Приводино-НПС 2 ао RS | 54.6 | 39.6 | 22.2 | 14.4 | 15 | 18.6 | 27 | 39 | 33 | 477 | 507.6 | 508.8 | 501 | 499.2 | 497.4 | 505.2 | 515.4 | 518.4 | 511.8 | 527.4 | 538.2 | 522.6 | 516.6 | 510 | 7920
| 10 Приводино-НПС 2 ап RS | 0 | 0 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
| 10 Приводино-Очистные соор. ао RS | 13.6 | 15.2 | 15.4 | 15.4 | 13.6 | 15.4 | 12.2 | 15.4 | 16.4 | 20 | 18.8 | 19 | 17 | 18.4 | 15.4 | 22.2 | 22.4 | 18.6 | 17.2 | 15 | 19.4 | 16 | 19.2 | 18.6 | 409.8
| 10 Приводино-Очистные соор. ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 1 ао RS | 4.8 | 4.4 | 4.4 | 4.8 | 4.4 | 6 | 6 | 8.8 | 12.8 | 9.2 | 8 | 6.8 | 6.8 | 6.4 | 6 | 13.6 | 13.6 | 10 | 9.6 | 7.6 | 6.4 | 3.6 | 3.6 | 3.2 | 170.8
| 10 Приводино-РРС 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-РРС 2 ап RS | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.75 | 3.9 | 3.75 | 3.9 | 3.9 | 4.05 | 3.9 | 3.9 | 3.75 | 4.05 | 3.9 | 3.9 | 3.75 | 4.05 | 3.75 | 3.9 | 3.9 | 92.55
| 10 Приводино-РЭБ ао RS | 75.4 | 73.4 | 72.4 | 76.8 | 75 | 72.8 | 71.2 | 75.2 | 66.8 | 75.4 | 76.2 | 69.2 | 68.2 | 73.2 | 68.8 | 80 | 83.8 | 86.4 | 84.2 | 83.8 | 83.8 | 87.4 | 84.6 | 74 | 1838
| 10 Приводино-РЭБ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-СКЗ ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Ядриха 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Приводино-Ядриха 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 7 | 6.2 | 7 | 1.4 | 6.6 | 6.2 | 4 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2
| 110 Приводино Т 1 ао RS | 1254 | 1350.8 | 1368.4 | 1267.2 | 1267.2 | 1280.4 | 1218.8 | 1267.2 | 1364 | 1179.2 | 1016.4 | 1060.4 | 884.4 | 963.6 | 866.8 | 919.6 | 1135.2 | 1003.2 | 844.8 | 743.6 | 862.4 | 831.6 | 761.2 | 778.8 | 25489.2
| 110 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Приводино Т 2 ао RS | 497.2 | 475.2 | 475.2 | 470.8 | 484 | 563.2 | 532.4 | 651.2 | 699.6 | 1183.6 | 1196.8 | 1170.4 | 1166 | 1170.4 | 1148.4 | 1236.4 | 1311.2 | 1267.2 | 1214.4 | 1236.4 | 1214.4 | 1095.6 | 1078 | 998.8 | 22536.8
| 110 Приводино Т 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 35 Приводино Т 2 ап RS | [24 empty] | 0
| 35 Приводино-Удима ао RS | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 35 | 42 | 91 | 98 | 57.4 | 63.7 | 44.1 | 23.1 | 53.2 | 45.5 | 86.8 | 123.9 | 105.7 | 84 | 73.5 | 72.8 | 56.7 | 45.5 | 29.4 | 1239
| 35 Приводино-Удима ап RS | 12.6 | 20.3 | 24.5 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.5
| Сумма | 4433.15 | 4608.3 | 4650.05 | 4360.45 | 4412.95 | 4534.9 | 4267.75 | 4623.75 | 5027.9 | 5804.75 | 5442.5 | 5530.7 | 5054.55 | 5274.3 | 5008.8 | 5202.75 | 5997.15 | 5555.7 | 4984.5 | 4795.25 | 5138.65 | 4764.15 | 4591.6 | 4473 | 118537.55

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Приводино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч