## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 1346.4 | 1333.2 | 1359.6 | 1372.8 | 1346.4 | 1240.8 | 1029.6 | 937.2 | 818.4 | 1016.4 | 1122 | 1174.8 | 1280.4 | 1214.4 | 1188 | 1108.8 | 1108.8 | 1122 | 1174.8 | 1214.4 | 1227.6 | 1293.6 | 1465.2 | 1557.6 | 29053.2
| РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 24129.6 | 26505.6 | 27614.4 | 27522 | 27046.8 | 26215.2 | 25806 | 24882 | 23139.6 | 23707.2 | 21912 | 21384 | 21938.4 | 21331.2 | 18546 | 17556 | 17991.6 | 18836.4 | 19404 | 20605.2 | 20552.4 | 20380.8 | 22506 | 24934.8 | 544447.2
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 25713.6 | 28274.4 | 29449.2 | 29330.4 | 28842 | 27931.2 | 27456 | 26400 | 24486 | 25040.4 | 23179.2 | 22651.2 | 23298 | 22585.2 | 19588.8 | 18532.8 | 18981.6 | 19958.4 | 20539.2 | 21819.6 | 21806.4 | 21634.8 | 23944.8 | 26571.6 | 578014.8
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 105.6 | 1663.2 | 2296.8 | 1900.8 | 1042.8 | 554.4 | 92.4 | 145.2 | 118.8 | 0 | 0 | 7986
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 3379.2 | 5728.8 | 6798 | 6705.6 | 6270 | 5570.4 | 5451.6 | 4659.6 | 3062.4 | 3828 | 2032.8 | 1478.4 | 1914 | 1438.8 | 224.4 | 0 | 0 | 39.6 | 92.4 | 818.4 | 739.2 | 462 | 2270.4 | 4540.8 | 67504.8
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 132 | 1861.2 | 2640 | 2178 | 1267.2 | 778.8 | 132 | 198 | 171.6 | 0 | 0 | 9438
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 4290 | 6864 | 7999.2 | 7880.4 | 7418.4 | 6600 | 6362.4 | 5385.6 | 3603.6 | 3946.8 | 2006.4 | 1465.2 | 1966.8 | 1438.8 | 198 | 0 | 0 | 39.6 | 52.8 | 673.2 | 699.6 | 448.8 | 2415.6 | 4936.8 | 76692
| Сумма | 58858.8 | 68706 | 73220.4 | 72811.2 | 70923.6 | 67557.6 | 66105.6 | 62264.4 | 55110 | 57538.8 | 50252.4 | 48298.8 | 50397.6 | 48246 | 43269.6 | 42134.4 | 42160.8 | 42306 | 42596.4 | 45355.2 | 45368.4 | 44510.4 | 52602 | 62541.6 | 1313136
реактивная энергия
| РП 110 кВ Красавино | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| РП 110 Красавино СЭВ ао RS | 660 | 607.2 | 594 | 607.2 | 633.6 | 607.2 | 620.4 | 607.2 | 528 | 646.8 | 726 | 726 | 805.2 | 752.4 | 739.2 | 739.2 | 739.2 | 805.2 | 844.8 | 871.2 | 844.8 | 831.6 | 897.6 | 871.2 | 17305.2
| РП 110 Красавино СЭВ ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 66 | 0 | 39.6 | 0 | 13.2 | 382.8 | 607.2 | 1188 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.8
| РП 110 Красавино-В.Устюг 1 ап RS | 6824.4 | 8157.6 | 8725.2 | 8593.2 | 8553.6 | 7405.2 | 5874 | 3854.4 | 910.8 | 528 | 963.6 | 976.8 | 3630 | 1201.2 | 211.2 | 0 | 105.6 | 1227.6 | 686.4 | 1544.4 | 2059.2 | 2798.4 | 5161.2 | 7286.4 | 87278.4
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 528 | 184.8 | 330 | 0 | 198 | 1016.4 | 1412.4 | 1900.8 | 79.2 | 250.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6415.2
| РП 110 Красавино-В.Устюг 2 ап RS | 6322.8 | 7682.4 | 8223.6 | 8104.8 | 8091.6 | 6877.2 | 5293.2 | 3168 | 554.4 | 145.2 | 422.4 | 528 | 3049.2 | 673.2 | 79.2 | 0 | 26.4 | 712.8 | 198 | 963.6 | 1478.4 | 2230.8 | 4606.8 | 6798 | 76230
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ао RS | 11497.2 | 12909.6 | 13490.4 | 13358.4 | 13305.6 | 12051.6 | 10546.8 | 8408.4 | 5319.6 | 4844.4 | 5227.2 | 5200.8 | 7946.4 | 5517.6 | 4039.2 | 3511.2 | 3286.8 | 5530.8 | 5042.4 | 5834.4 | 6362.4 | 7167.6 | 9688.8 | 11800.8 | 191888.4
| РП 110 Красавино-Заовражье 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ао RS | 11602.8 | 12936 | 13503.6 | 13411.2 | 13384.8 | 12104.4 | 10533.6 | 8355.6 | 5148 | 4884 | 5464.8 | 5398.8 | 8368.8 | 5794.8 | 4395.6 | 3907.2 | 3524.4 | 5940 | 5451.6 | 6283.2 | 6758.4 | 7603.2 | 10190.4 | 12289.2 | 197234.4
| РП 110 Красавино-Заовражье 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 36907.2 | 42292.8 | 44536.8 | 44074.8 | 43969.2 | 39045.6 | 32868 | 24393.6 | 13041.6 | 11642.4 | 12988.8 | 13200 | 23799.6 | 14150.4 | 10863.6 | 10177.2 | 10771.2 | 14308.8 | 12474 | 15496.8 | 17503.2 | 20631.6 | 30544.8 | 39045.6 | 578727.6
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ Красавино
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ Красавино |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч