## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.0368 | 0.0368 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 1697.5667 | 1699.6535 | 7200 | 15024.96 | 21471.84 | -6446.88 | -42.91
6 СРЗ Т 2 ао RS | 11.743 | 11.743 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 4079.7364 | 4082.9275 | 7200 | 22975.92 | 22976.64 | -0.72 | 0
6 СРЗ ТСН ао | 49675.034 | 49691.138 | 10 | 161.04 | 161.04 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 4913.0534 | 4918.8771 | 3600 | 20965.32 | 20965.68 | -0.36 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.8295 | 0.8295 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 9909.5543 | 9914.9411 | 3600 | 19392.48 | 19393.2 | -0.72 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 1277.307 | 1277.307 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 1012.7454 | 1012.7454 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 1.7015 | 1.7029 | 2400 | 3.36 | 3.36 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 441.3239 | 441.6 | 1800 | 496.98 | 496.98 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 7383.673 | 7383.9174 | 1800 | 439.92 | 439.92 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0009 | 0.0009 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 3245.84 | 3247.6184 | 1800 | 3201.12 | 3201.12 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0.0173 | 0.0173 | 1800 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 82661.1 | 89109.78 | -6448.68
реактивная энергия
ПС 35 кВ СРЗ | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
6 СРЗ Т 1 ао RS | 0.1856 | 0.1856 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 1 ап RS | 500.7504 | 501.2584 | 7200 | 3657.6 | 5301.36 | -1643.76 | -44.94
6 СРЗ Т 2 ао RS | 0.0365 | 0.0365 | 7200 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ Т 2 ап RS | 2246.7659 | 2247.977 | 7200 | 8719.92 | 8719.92 | 0 | 0
6 СРЗ ТСН ао |  |  | 10
6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 1539.0716 | 1540.5095 | 3600 | 5176.44 | 5176.44 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0.5197 | 0.5197 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 6029.0704 | 6031.0827 | 3600 | 7244.28 | 7244.28 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 109.0987 | 109.0987 | 3600 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 418.6795 | 418.6795 | 2400 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 29.5191 | 29.578 | 2400 | 141.36 | 141.36 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 181.9004 | 181.9869 | 1800 | 155.7 | 155.88 | -0.18 | -0.12
6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 3722.6777 | 3722.9835 | 1800 | 550.44 | 550.62 | -0.18 | -0.03
6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0.0472 | 0.0472 | 1800 | 0 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 1011.7475 | 1012.38 | 1800 | 1138.5 | 1138.5 | 0 | 0
6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 615.4959 | 615.4959 | 1800 | 0 | 0 | 0