## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 1 ап RS | 658.08 | 619.2 | 604.08 | 603.36 | 601.92 | 744.48 | 959.04 | 1062 | 933.84 | 847.44 | 842.4 | 813.6 | 841.68 | 826.56 | 851.76 | 1024.56 | 1073.52 | 1110.96 | 1176.48 | 1221.84 | 1202.4 | 1130.4 | 976.32 | 745.92 | 21471.84
| 6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 2 ап RS | 604.8 | 580.32 | 558 | 546.48 | 572.4 | 722.88 | 889.2 | 1116.72 | 1110.24 | 1072.08 | 1015.92 | 981.36 | 903.6 | 985.68 | 1023.12 | 1205.28 | 1274.4 | 1266.48 | 1278.72 | 1272.96 | 1225.44 | 1122.48 | 960.48 | 687.6 | 22976.64
| 6 СРЗ ТСН ао | 6.57 | 6.56 | 6.54 | 6.6 | 6.59 | 6.49 | 6.46 | 6.81 | 6.75 | 6.83 | 6.78 | 6.79 | 6.88 | 6.75 | 6.87 | 6.76 | 6.77 | 6.7 | 6.64 | 6.68 | 6.78 | 6.83 | 6.77 | 6.84 | 161.04
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 644.76 | 602.64 | 589.68 | 587.52 | 585 | 729.36 | 945 | 1045.08 | 909 | 818.64 | 811.44 | 784.44 | 812.88 | 796.68 | 820.44 | 992.52 | 1042.92 | 1089 | 1158.48 | 1205.28 | 1188.36 | 1114.2 | 960.48 | 731.88 | 20965.68
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 454.68 | 424.44 | 411.84 | 398.52 | 423 | 590.04 | 828.36 | 987.12 | 960.12 | 914.4 | 876.24 | 843.48 | 820.44 | 828.36 | 866.52 | 1020.96 | 1060.56 | 1086.12 | 1115.64 | 1109.16 | 1064.52 | 966.96 | 806.76 | 534.96 | 19393.2
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0.24 | 0 | 0.24 | 0 | 3.36
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 14.4 | 14.76 | 13.86 | 14.76 | 15.12 | 15.48 | 13.86 | 16.2 | 24.48 | 28.8 | 30.78 | 29.34 | 28.8 | 29.52 | 30.78 | 31.86 | 29.88 | 21.96 | 17.46 | 15.84 | 14.4 | 14.4 | 15.84 | 14.4 | 496.98
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 12.6 | 12.42 | 12.42 | 12.42 | 12.6 | 12.6 | 12.42 | 14.4 | 30.78 | 32.04 | 27.54 | 27.54 | 26.28 | 25.56 | 25.2 | 27.18 | 33.12 | 11.7 | 11.7 | 11.88 | 12.06 | 11.7 | 11.88 | 11.88 | 439.92
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 138.96 | 144.36 | 135.72 | 137.16 | 138.06 | 122.22 | 51.3 | 118.44 | 122.04 | 129.24 | 115.2 | 113.22 | 59.76 | 135.54 | 134.28 | 159.66 | 181.8 | 170.28 | 153.72 | 154.08 | 151.56 | 147.42 | 144.54 | 142.56 | 3201.12
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 2535.09 | 2404.7 | 2332.38 | 2307.06 | 2354.69 | 2943.79 | 3705.64 | 4367.01 | 4097.25 | 3849.71 | 3726.54 | 3599.77 | 3500.56 | 3634.65 | 3759.21 | 4469.02 | 4702.97 | 4763.44 | 4918.84 | 4997.96 | 4865.76 | 4514.39 | 3883.31 | 2876.04 | 89109.78
реактивная энергия
| ПС 35 кВ СРЗ | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 6 СРЗ Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 1 ап RS | 146.16 | 144 | 138.96 | 141.84 | 140.4 | 239.04 | 248.4 | 282.96 | 234 | 180 | 183.6 | 178.56 | 190.8 | 180.72 | 185.76 | 285.12 | 293.76 | 279.36 | 285.84 | 294.48 | 300.96 | 294.48 | 278.64 | 173.52 | 5301.36
| 6 СРЗ Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ Т 2 ап RS | 226.08 | 228.96 | 217.44 | 217.44 | 214.56 | 305.28 | 299.52 | 374.4 | 457.2 | 437.04 | 415.44 | 406.8 | 282.96 | 461.52 | 455.04 | 529.92 | 533.52 | 428.4 | 409.68 | 403.2 | 403.92 | 384.48 | 375.84 | 251.28 | 8719.92
| 6 СРЗ ТСН ао | [24 empty] | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ао RS | 144.36 | 142.56 | 137.88 | 139.32 | 137.88 | 236.52 | 245.52 | 279.36 | 225.36 | 171.36 | 174.6 | 169.92 | 181.08 | 170.64 | 176.04 | 275.04 | 281.52 | 277.56 | 283.32 | 291.96 | 298.8 | 291.24 | 274.32 | 170.28 | 5176.44
| 6 СРЗ-Горсеть 1 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ао RS | 200.88 | 203.76 | 194.04 | 194.04 | 189 | 281.88 | 276.48 | 333.36 | 341.28 | 280.8 | 289.08 | 296.28 | 259.2 | 310.32 | 308.16 | 414.36 | 401.4 | 400.68 | 384.12 | 380.16 | 375.12 | 357.12 | 347.76 | 225 | 7244.28
| 6 СРЗ-Горсеть 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-Горсеть 4 ап RS | 5.76 | 6 | 5.76 | 6 | 5.76 | 5.76 | 5.76 | 6 | 5.76 | 6 | 5.76 | 6 | 6 | 5.76 | 6 | 6 | 5.76 | 6 | 5.76 | 6 | 6 | 5.76 | 6 | 6 | 141.36
| 6 СРЗ-СРЗ 1 ао RS | 2.7 | 2.7 | 2.52 | 3.78 | 4.5 | 3.96 | 3.24 | 4.5 | 9.54 | 10.08 | 10.98 | 10.8 | 11.16 | 11.52 | 10.98 | 11.52 | 13.14 | 3.06 | 3.42 | 3.24 | 3.24 | 4.5 | 5.76 | 5.04 | 155.88
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ао RS | 21.6 | 21.6 | 21.42 | 21.78 | 21.96 | 20.7 | 20.16 | 21.42 | 23.04 | 24.3 | 23.94 | 24.3 | 23.4 | 23.22 | 23.58 | 29.52 | 35.28 | 20.88 | 20.52 | 21.06 | 21.96 | 21.42 | 22.14 | 21.42 | 550.62
| 6 СРЗ-СРЗ 2 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ао RS | 11.52 | 11.88 | 9.9 | 9.72 | 11.52 | 10.44 | 11.34 | 28.08 | 101.34 | 141.48 | 110.16 | 95.22 | 9.18 | 136.98 | 132.12 | 95.4 | 106.38 | 17.64 | 14.94 | 13.32 | 16.2 | 15.12 | 15.3 | 13.32 | 1138.5
| 6 СРЗ-СРЗ 4 ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Сумма | 759.06 | 761.46 | 727.92 | 733.92 | 725.58 | 1103.58 | 1110.42 | 1330.08 | 1397.52 | 1251.06 | 1213.56 | 1187.88 | 963.78 | 1300.68 | 1297.68 | 1646.88 | 1670.76 | 1433.58 | 1407.6 | 1413.42 | 1426.2 | 1374.12 | 1325.76 | 865.86 | 28428.36
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ СРЗ |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч