## Лист1
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 19.12.2018 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 2935.85 | 2946.11 | 15 | 153.9 | 153.96 | -0.06 | -0.04
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 170.6834 | 170.6834 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 3737.3042 | 3738.1426 | 6000 | 5030.4 | 5030.4 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 2481.5897 | 2483.1582 | 2000 | 3137 | 3137.2 | -0.2 | -0.01
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 841.9771 | 842.4215 | 2000 | 888.8 | 889 | -0.2 | -0.02
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 329.3523 | 329.7757 | 2000 | 846.8 | 846.6 | 0.2 | 0.02
110 Сусоловка Т ао RS | 0.0645 | 0.0645 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS | 1071.0535 | 1071.5191 | 11000 | 5121.6 | 5122.7 | -1.1 | -0.02
|  |  |  | 15178.5 | 15179.86 | -1.36
реактивная энергия
ПС 110 кВ Сусоловка | [6 empty] | за 19.12.2018
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS |  |  | 15
10 Сусоловка Т 1 ао RS | 54.5359 | 54.5359 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Сусоловка Т 1 ап RS | 1832.043 | 1832.3034 | 6000 | 1562.4 | 1562.4 | 0 | 0
10 Сусоловка-Северный ао | 794.2579 | 794.6214 | 2000 | 727 | 727 | 0 | 0
10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 359.3051 | 359.482 | 2000 | 353.8 | 353.8 | 0 | 0
10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 182.7457 | 182.9665 | 2000 | 441.6 | 441.6 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ао RS | 0.1073 | 0.1073 | 11000 | 0 | 0 | 0
110 Сусоловка Т ап RS | 443.4767 | 443.6274 | 11000 | 1657.7 | 1657.7 | 0 | 0