## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 19.12.2018
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | 6.528 | 6.324 | 6.672 | 6.342 | 6.324 | 6.618 | 6.342 | 6.516 | 6.462 | 6.234 | 6.27 | 6.246 | 6.798 | 6.312 | 6.33 | 6.222 | 6.288 | 6.606 | 6.36 | 6.348 | 6.42 | 6.354 | 6.534 | 6.51 | 153.96
| 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 204.6 | 203.4 | 183 | 199.2 | 199.8 | 210.6 | 228 | 235.8 | 220.8 | 204.6 | 188.4 | 187.8 | 178.2 | 178.8 | 192 | 216 | 250.2 | 261 | 247.8 | 241.2 | 232.2 | 200.4 | 184.8 | 181.8 | 5030.4
| 10 Сусоловка-Северный ао | 143 | 145.6 | 128.6 | 134.4 | 131.4 | 120.4 | 136.8 | 152.4 | 132 | 116.8 | 114.8 | 116.2 | 115 | 111.8 | 117.2 | 128 | 148.8 | 158.6 | 151.8 | 147 | 140.8 | 123.6 | 112 | 110.2 | 3137.2
| 10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 32.6 | 29.6 | 26 | 28.4 | 36 | 35.2 | 36.2 | 38.2 | 39.8 | 41.6 | 38 | 35 | 32.6 | 30 | 34.4 | 38 | 43.6 | 46.4 | 40 | 42 | 41.4 | 41.6 | 40.8 | 41.6 | 889
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 22.6 | 21.8 | 21.6 | 30.2 | 25.6 | 48.2 | 48.4 | 38.8 | 42 | 40.2 | 29 | 30 | 24 | 30.6 | 34 | 43.4 | 51.4 | 49 | 49.8 | 45.6 | 43.2 | 28.6 | 25.2 | 23.4 | 846.6
| 110 Сусоловка Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Сусоловка Т ап RS | 209 | 206.8 | 188.1 | 203.5 | 203.5 | 214.5 | 232.1 | 239.8 | 223.3 | 209 | 191.4 | 191.4 | 182.6 | 182.6 | 195.8 | 218.9 | 254.1 | 265.1 | 250.8 | 245.3 | 236.5 | 203.5 | 189.2 | 185.9 | 5122.7
| Сумма | 618.328 | 613.524 | 553.972 | 602.042 | 602.624 | 635.518 | 687.842 | 711.516 | 664.362 | 618.434 | 567.87 | 566.646 | 539.198 | 540.112 | 579.73 | 650.522 | 754.388 | 786.706 | 746.56 | 727.448 | 700.52 | 604.054 | 558.534 | 549.41 | 15179.86
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Сусоловка | [24 empty] | за 19.12.2018
| Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Сусоловка ТСН 1 ао RS | [24 empty] | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Сусоловка Т 1 ап RS | 51.6 | 52.8 | 49.2 | 60 | 51 | 55.8 | 48.6 | 52.2 | 55.2 | 70.8 | 66.6 | 70.2 | 67.8 | 70.2 | 70.2 | 75 | 88.8 | 90.6 | 87.6 | 84.6 | 82.8 | 62.4 | 49.8 | 48.6 | 1562.4
| 10 Сусоловка-Северный ао | 26 | 27.4 | 24.6 | 25 | 25 | 22 | 21.8 | 25.8 | 24.8 | 30.4 | 31.8 | 32.6 | 33.8 | 31.6 | 31.4 | 32 | 39.2 | 43 | 41.2 | 39.8 | 39 | 32 | 23.8 | 23 | 727
| 10 Сусоловка-Сусоловск. ЛПХ ао | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.2 | 12.4 | 12 | 12.4 | 13.2 | 13 | 15 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16 | 15.8 | 14.2 | 17.4 | 18.2 | 17 | 17.4 | 17.6 | 17.2 | 13.2 | 13.4 | 353.8
| 10 Сусоловка-Христофор. ЛПХ ао RS | 11.8 | 11.4 | 10.8 | 20.8 | 12.4 | 20 | 13 | 11.2 | 16 | 23.8 | 16.8 | 19.6 | 16.4 | 20.8 | 21.2 | 27.4 | 30 | 27.6 | 27.2 | 25.4 | 24.2 | 11.8 | 11.2 | 10.8 | 441.6
| 110 Сусоловка Т ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Сусоловка Т ап RS | 57.2 | 57.2 | 53.9 | 66 | 56.1 | 61.6 | 52.8 | 57.2 | 58.3 | 72.6 | 69.3 | 72.6 | 71.5 | 73.7 | 72.6 | 78.1 | 92.4 | 94.6 | 91.3 | 89.1 | 86.9 | 66 | 53.9 | 52.8 | 1657.7
| Сумма | 159 | 161.2 | 150.9 | 184 | 156.9 | 171.4 | 148.6 | 159.6 | 167.3 | 212.6 | 200.9 | 211.2 | 205.9 | 212.3 | 211.2 | 226.7 | 267.8 | 274 | 264.3 | 256.3 | 250.5 | 189.4 | 151.9 | 148.6 | 4742.5
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сусоловка |  |  | активная энергия
за 19.12.2018
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч